## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.12 г. по 30.09.12 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | Д-54.27 - Кудряшова 94 | 7.4 | 1.5 |  | 2012-05-18 | 20:40 | 2012-05-19 | 16:20 | 0.14537 | 19.6667 | 2.8589
2 |  | В-134.97 - Ташкентская 78 | 2.8 | 1 |  | 2012-05-24 | 17:05 | 2012-05-25 | 17:30 | 0.039742 | 24.4167 | 0.97037 | по сообщению
3 |  | Д-73 - Д-73.02 | 7.8 | 0.5 |  | 2012-07-15 | 11:25 | 2012-07-16 | 13:06 | 0.016583 | 25.6833 | 0.4259 | по сообщению
4 |  | Д-73 - Д-73.02 | 3.2 | 10 |  | 2012-07-15 | 11:25 | 2012-07-16 | 13:06 | 4.2486 | 25.6833 | 109.1187 | по сообщению
5 |  | В-120.02 - В-120.04 | 6.8 | 0.8 |  | 2012-08-18 | 16:30 | 2012-08-20 | 9:40 | 0.039638 | 41.1667 | 1.6317 | по сообщению
6 |  | Д-45.12 - 30Микрорайон 51 | 7.3 | 2 |  | 2012-08-20 | 15:20 | 2012-08-20 | 15:25 | 0.25668 | 0.083333 | 0.02139 | при включении
7 |  | В-134.73 - вынос. эл. узлы | 5.9 | 1 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 0:00 | 2012-08-23 | 15:10 | 0.05769 | 807.1667 | 46.5653
8 |  | Д-63.16 - Ташкентская 108 | 4 | 5.6 |  | 2012-08-26 | 14:30 | 2012-08-27 | 14:45 | 1.4896 | 24.25 | 36.1236 | по сообщению
9 |  | Д-33.45 - Текстильщиков 4 | 8 | 10 |  | 2012-08-28 | 15:15 | 2012-08-28 | 15:20 | 6.7177 | 0.083333 | 0.5598 | при включении
10 |  | Д-44.03 - Д-44.11 | 6 | 1.5 |  | 2012-08-27 | 16:30 | 2012-08-29 | 9:00 | 0.1309 | 40.5 | 5.3013 | по сообщению
11 |  | Д-54.09 - Кудряшова 82а | 6.2 | 3 |  | 2012-09-01 | 16:40 | 2012-09-03 | 8:45 | 0.53224 | 40.0833 | 21.3341 | по сообщению
12 |  | Д-63.16 - Ташкентская 106 | 4 | 1 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 0:00 | 2012-09-03 | 12:03 | 0.047501 | 60.05 | 2.8524
13 |  | Д-49.06 - Д-49.08 | 6 | 1.5 |  | 2012-08-21 | 13:55 | 2012-09-04 | 9:00 | 0.1309 | 331.0833 | 43.338 | по сообщению
14 |  | Д-120.05 - Полевой проезд 4 | 5.5 | 1 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 0:00 | 2012-09-16 | 15:10 | 0.0557 | 15.1667 | 0.84478
15 |  | Д-45.10 - Генерала Хлебникова 40 | 3.8 | 1 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 0:00 | 2012-09-17 | 15:40 | 0.046298 | 39.6667 | 1.8365
16 |  | Д-45.12 - Генерала Хлебникова 42 | 3.8 | 1 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 0:00 | 2012-09-17 | 15:00 | 0.046298 | 39 | 1.8056
17 |  | В-134.103 - В-134.105 | 6 | 0.8 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 0:00 | 2012-09-20 | 10:50 | 0.037233 | 82.8333 | 3.0841
18 |  | Д-41.36 - 2Чапаева 88а | 7.8 | 1.5 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 0:00 | 2012-09-20 | 15:06 | 0.14925 | 87.1 | 12.9993
19 |  | Д-68.06 - Ташкентская 88а | 6.9 | 1 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 0:00 | 2012-09-20 | 15:20 | 0.062387 | 87.3333 | 5.4485
20 |  | Д-18.40 - Кохомское шоссе 8 | 3.1 | 2 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 0:00 | 2012-09-20 | 11:00 | 0.16727 | 59 | 9.8688
21 |  | Д-45.24 - 30Микрорайон 53 | 3.7 | 1 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 0:00 | 2012-09-20 | 15:30 | 0.045685 | 87.5 | 3.9974
22 |  | Д-46/1.03 - Д-46/1.05 | 6.8 | 1.5 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 0:00 | 2012-09-22 | 9:00 | 0.13935 | 153 | 21.3207
23 |  | Д-45.10 - 30Микрорайон 52 | 3.5 | 1.5 |  | 2012-09-23 | 14:30 | 2012-09-24 | 15:00 | 0.099975 | 24.5 | 2.4494 | по сообщению
24 |  | В-134.35 - В-134.37 | 6.7 | 1.1 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 0:00 | 2012-09-25 | 13:55 | 0.074387 | 133.9167 | 9.9616
25 |  | Д-66.21 - Куликова 11 | 3.2 | 0.5 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 0:00 | 2012-09-27 | 10:50 | 0.010622 | 154.8333 | 1.6446
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
57 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
59 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
60 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
61 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
62 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 9.9833 |  | 184.7707
|  | ИТОГО за месяц: | 283.2222 |  |  |  | "____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.12 г. по 30.09.12 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр. повр. т/тр | 2012-05-19 | Д-54.27 - Кудряшова 94 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
2 |  | устр. повр. т/тр | 2012-05-25 | В-134.97 - Ташкентская 78 | [5 empty] | 82 | 66 | 0.34854
3 |  | устр. повр. т/тр | 2012-07-16 | Д-73 - Д-73.02 | [5 empty] | 150 | 80 | 1.4137
4 |  | устр. повр. т/тр | 2012-08-20 | В-120.02 - В-120.04 | [5 empty] | 82 | 126 | 0.66539
5 |  | замена тр-да | 2012-08-20 | Д-93.25 - Текстильщиков 109а | [5 empty] | 51 | 14 | 0.028599
6 |  | устр. повр. т/тр | 2012-08-20 | Д-45.12 - 30Микрорайон 51 | [5 empty] | 70 | 23 | 0.088512
7 |  | устр. повр. т/тр | 2012-08-23 | В-134.73 - вынос. эл. узлы | [5 empty] | 100 | 24 | 0.18849
8 |  | устр. повр. т/тр | 2012-08-27 | Д-63.16 - Ташкентская 108 | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
9 |  | устр. повр. т/тр | 2012-08-28 | Д-33.45 - Текстильщиков 4 | [5 empty] | 82 | 121 | 0.63898
10 |  | устр. повр. т/тр | 2012-08-29 | Д-44.03 - Д-44.11 | [5 empty] | 100 | 57 | 0.44766
11 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-03 | Д-63.16 - Ташкентская 106 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
12 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-03 | Д-54.09 - Кудряшова 82а | [5 empty] | 82 | 88 | 0.46472
13 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-04 | Д-49.06 - Д-49.08 | [5 empty] | 309 | 401 | 30.0703
14 | [9 empty] | 207 | 61 | 2.0528
15 |  | ревизия задвижки | 2012-09-05 | Д-33.03 - Д-33.11 | [5 empty] | 259 | 372 | 19.5984
16 | [9 empty] | 82 | 28 | 0.14786
17 |  | ревизия задвижки | 2012-09-05 | н/ст - Д-135.05 | [5 empty] | 125 | 15 | 0.18407
18 | [9 empty] | 100 | 42 | 0.32986
19 |  | кап. ремонт | 2012-09-06 | В-124.01 - н/ст | [5 empty] | 150 | 140 | 2.4739
20 |  | монтаж вр. т/тр | 2012-09-06 | В-124.01 - н/ст | [5 empty] | 82 | 140 | 0.73932
21 |  | кап. ремонт | 2012-09-07 | Д-65.15 - Лежневская 142 | [5 empty] | 100 | 80 | 0.6283
22 |  | кап. ремонт | 2012-09-11 | Д-65.13 - Д-65.15 | [5 empty] | 125 | 90 | 1.1044
23 |  | кап. ремонт | 2012-09-12 | Д-135 - Д-134 | [5 empty] | 309 | 404 | 30.2953
24 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-16 | Д-38.03 - Куконковых 86а | [5 empty] | 51 | 22 | 0.044941
25 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-16 | Д-120.05 - Полевой проезд 4 | [5 empty] | 51 | 29 | 0.05924
26 |  | кап. ремонт | 2012-09-17 | Д-41.48 - Куконковых 92б | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
27 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-17 | Д-45.10 - Генерала Хлебникова 40 | [5 empty] | 70 | 13 | 0.050028
28 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-17 | Д-45.12 - Генерала Хлебникова 42 | [5 empty] | 82 | 40 | 0.21123
29 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-20 | В-134.103 - В-134.105 | [5 empty] | 150 | 133 | 2.3502
30 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-20 | Д-41.36 - 2Чапаева 88а | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
31 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-20 | Д-18.40 - Кохомское шоссе 8 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
32 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-20 | Д-68.06 - Ташкентская 88а | [5 empty] | 82 | 39 | 0.20595
33 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-20 | Д-45.24 - 30Микрорайон 53 | [5 empty] | 100 | 102 | 0.80108
34 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-22 | Д-46/1.03 - Д-46/1.05 | [5 empty] | 150 | 45 | 0.79519
35 | [9 empty] | 100 | 49 | 0.38483
36 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-24 | Д-45.10 - 30Микрорайон 52 | [5 empty] | 70 | 45 | 0.17318
37 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-25 | В-134.35 - В-134.37 | [5 empty] | 100 | 149 | 1.1702
38 |  | устр. повр. т/тр | 2012-09-27 | Д-66.21 - Куликова 11 | [5 empty] | 70 | 25 | 0.096208
39 |  | замена задвижки | 2012-09-28 | Д-67.02 - Д-67.12 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
81 | [11 empty] | 0
82 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 98.4516
"____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________