## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
|  |  | ул.Кузнецова 130/9 | 1 | н/д | 7 | 0.04 | 0.04 |  | Подземная канальная
tХП004 | ст |  | ул.Кузнецова 130/9 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1975 | 17.5 | 0.1 | 0.1 |  | Надземная
tХП003 | tХП004 |  | ул.Кузнецова 130/9 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 12.5 | 0.1 | 0.1 |  | Надземная
tХП004 | ст |  | ул.Кузнецова 130/9 | откл | 1975 | 16 | 0.032 | 0.032 |  | Надземная
tХП004W | стW |  | ул.Кузнецова 130/9 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1975 | 17.5 | 0.032 |  |  | Надземная
tХП003W | tХП004W |  | ул.Кузнецова 130/9 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 12.5 | 0.027 |  |  | Надземная
ст | уу гвс | ул.Кузнецова 130/9 | ул.Кузнецова 130/9 | 1 |  | 7.8 | 0.021 |  |  | Подвальная
tХП001 | tХП001* | ул.Кузнецова 124 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 10 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
Кот.ОАО "Ивхимпром" | уу Кот.ОАО "Ивхимпром" гр | ул.Кузнецова 112 |  | 1 |  | 27 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
tХП001* | ст | ул.Кузнецова 124 |  | 1 |  | 7 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
T01ХП | ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.1 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 14 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
T01ХП | ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.2 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 12.5 | 0.15 | 0.15 | I-76/2009 | Надземная
T01ХП(1) | уу отоп |  | ул.Кузнецова 124 корп.2 | 1 |  | 8.25 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T01ХП(1) | ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.2 | 1 |  | 77 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T01ХПW(1) | уу гвс |  | ул.Кузнецова 124 корп.1 | 1 |  | 10.7 | 0.07 | 0.032 |  | Подземная канальная
T01ХПW(1) | ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.1 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 | I-19/2008 | Подвальная
T01ХПW(1) | ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.1 | 1 |  | 56.9 | 0.051 | 0.051 | I-19/2008 | Подвальная
ст | T01ХПW | ул.Кузнецова 124 корп.1 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 14 | 0.051 | 0.082 | I-19/2008 | Подземная канальная
ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.2 | ул.Кузнецова 124 корп.2 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
| уу гвс | ул.Кузнецова 124 корп.2 | ул.Кузнецова 124 корп.2 | 1 |  | 10.7 | 0.07 | 0.032 |  | Подземная канальная
| ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.2 | 1 |  | 77 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Кузнецова 124 корп.2 | ул.Кузнецова 124 корп.3 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 5 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
tХП002 | T01ХП | ул.Кузнецова |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 69 | 0.207 | 0.207 | игтск-2/2011 | Подземная канальная
ст | T01ХП(1) |  | ул.Кузнецова 124 корп.2 | 1 |  | 7 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
ст | T01ХП(1) | ул.Кузнецова 124 корп.1 |  | 1 |  | 6 | 0.207 | 0.207 |  | Подвальная
T01ХП(1) | уу | ул.Кузнецова 124 корп.1 |  | 1 |  | 4.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T01ХП(1) | ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.1 | 1 |  | 50 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Кузнецова 124 корп.2 | ул.Кузнецова 124 корп.3 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 5 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ст | УТ 1 |  | ул.Кузнецова 124 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 25.4 | 0.082 | 0.082 | игтск-29/2012 | Подземная канальная
T01ХПW | ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.2 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 12.5 | 0.051 | 0.051 | I-76/2009 | Надземная
|  |  | ул.Кузнецова 130/9 | откл | н/д | 7 | 0.027
ст | уу отоп |  | ул.Кузнецова 124 корп.3 | 1 |  | 4.1 | 0.07 | 0.032 |  | Подвальная
ст | уу отоп |  | ул.Кузнецова 124 корп.3 | 1 |  | 2.85 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | T01ХПW(1) |  | ул.Кузнецова 124 корп.1 | 1 |  | 3.75 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст | уу отоп | ул.Кузнецова 124 корп.4 |  | 1 |  | 1.3 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу гвс | ул.Кузнецова 124 корп.4 |  | 1 |  | 2.6 | 0.07 | 0.032 |  | Подвальная
ст | T02ХПW | ул.Кузнецова 124 корп.1 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 33.8 | 0.07 | 0.051 | I-19/2008 | Подземная канальная
ст | T02ХП | ул.Кузнецова 124 корп.1 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 33.8 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
T02ХПW | ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.4 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 3.8 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02ХП | ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.4 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 3.8 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02ХП | T03ХП | ул.Кузнецова 130/9 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 59.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
tХП003 | вх в зем |  | ул.Кузнецова 130/9 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 21.5 | 0.082 | 0.082 |  | Надземная
tХП003W | вх в земW |  | ул.Кузнецова 130/9 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 21.5 | 0.027 |  |  | Надземная
T02ХПW | T03ХПW | ул.Кузнецова 130/9 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 59.5 | 0.051 | 0.027 |  | Подземная канальная
T03ХП | вых из зем | ул.Кузнецова 130/9 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 52.9 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T03ХПW | вых из зем | ул.Кузнецова 130/9 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 52.9 | 0.051 | 0.027 |  | Подземная канальная
|  |  | ул.Кузнецова 130/9 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
|  |  | ул.Кузнецова 130/9 | откл | н/д | 7 | 0.027
вых из зем | tХП003 | ул.Кузнецова |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 1 | 0.082 | 0.082 |  | Надземная
вых из зем | tХП003W | ул.Кузнецова |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 1 | 0.051 | 0.027 |  | Надземная
ст | уу | ул.Кузнецова 130/9 | ул.Кузнецова 130/9 | 1 |  | 2.95 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
вх в зем | ст |  | ул.Кузнецова 130/9 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 5 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
вх в земW | ст |  | ул.Кузнецова 130/9 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2008 | 5 | 0.027 |  |  | Подземная канальная
ст |  | ул.Кузнецова 130/9 | ул.Кузнецова 130/9 | 1 |  | 7 | 0.032 | 0.032 |  | Подвальная
ст |  | ул.Кузнецова 130/9 | ул.Кузнецова 130/9 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Кузнецова 130/9 | ул.Сахарова 9 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1975 | 39 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
стW | ст | ул.Кузнецова 130/9 | ул.Сахарова 9 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1975 | 39 | 0.027 |  | I-42/2005 | Подземная канальная
ст |  | ул.Сахарова 9 | ул.Сахарова 9 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  | ул.Сахарова 9 | ул.Сахарова 9 | 1 |  | 7 | 0.027 |  |  | Подвальная
стW |  |  |  | откл |  | 7 | 0.027
уу |  | ул.Кузнецова 130/9 | ул.Кузнецова 130/9 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу гвс |  | ул.Кузнецова 130/9 | ул.Кузнецова 130/9 | 1 |  | 0.1 | 0.021 |  |  | Подвальная
T02ХП(1) |  | ул.Кузнецова 124 корп.4 |  | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T02ХП(1) |  | ул.Кузнецова 124 корп.4 |  | 1 |  | 17 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
|  |  | ул.Кузнецова 124 корп.3 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
|  |  |  | 1 |  | 17 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
УТ 1 | ст |  | ул.Кузнецова 124 корп.1 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 45.1 | 0.082 | 0.082 | игтск-29/2012 | Подземная канальная
ст | tХП002 | ул.Кузнецова 124 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1996 | 82.1 | 0.15 | 0.15 | I-50/2016 И-I-9/2017 | Надземная
уу Кот.ОАО "Ивхимпром" гр | tХП001 | ул.Кузнецова 112 |  | 1 |  | 0.01 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
уу отоп | T02ХП(1) | ул.Кузнецова 124 корп.4 |  | 1 |  | 27 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу гвс |  | ул.Кузнецова 124 корп.4 |  | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.032 |  | Подвальная
уу отоп |  |  | ул.Кузнецова 124 корп.3 | 1 |  | 77 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу отоп |  |  | ул.Кузнецова 124 корп.3 | 1 |  | 77 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Кузнецова 124 корп.1 |  | 1 |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
уу гвс |  |  | ул.Кузнецова 124 корп.1 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.032 |  | Подземная канальная
уу отоп |  |  | ул.Кузнецова 124 корп.2 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
уу гвс |  | ул.Кузнецова 124 корп.2 | ул.Кузнецова 124 корп.2 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная