## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
Кот.№10 | ст |  | ул.Детская 4/6 | ИвГТЭ | н/д | 8 | 0.1 | 0.1 | 1993 | Подземная канальная
T010001 | ст |  | ул.Детская 4/6 | ИвГТЭ | н/д | 90.5 | 0.0505 | 0.0505 | I-9/2015 ; 1993 | Подземная канальная
T010001 | ст |  | ул.Детская 2/7 | ИвГТЭ | н/д | 67 | 0.072 | 0.072 | I-43/2014 1993 | Подземная канальная
Кот.№10 | см d |  | ул.Детская 2/7 | 1 | 1996 | 1.75 | 0.032 | 0.032 |  | Подземная канальная
уу | ст | ул.Детская 2/7 |  | 1 | 1996 | 36 | 0.032 | 0.032 |  | Подвальная
T010(2) |  |  | ул.Детская 2/7 | откл | н/д | 17 | 0.032 | 0.032 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Детская 2/7 | 1 |  | 0.1 | 0.032 | 0.032 |  | Подвальная
T010(2) | ст |  | ул.Детская 2/7 | 1 |  | 6.5 | 0.032 | 0.032 |  | Подземная канальная
Кот.№10 ГВ | уу кот.№10 гвс | ул.Детская 2/7 Кот. | ул.Детская 2/7 Кот. | ИвГТЭ | н/д | 8 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T010001W | ст |  | ул.Детская 4/6 | ИвГТЭ | н/д | 90.5 | 0.0326 | 0.0326 | I-9/2015 ; 1993 | Подземная канальная
T010001W | ст |  | ул.Детская 2/7 | ИвГТЭ | н/д | 67 | 0.0404 | 0.0404 | I-43/2014 1993 | Подземная канальная
Кот.№10 ГВ | T010(1) |  |  | 1 | 1996 | 4 | 0.032 |  |  | Подземная канальная
T010(1) |  |  |  | 1 |  | 16 | 0.032 |  |  | Подвальная
|  |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.032 | 0.032 |  | Подвальная
| ст |  |  | 1 | 1996 | 6.5 | 0.032 | 0.032 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Детская 2/7 | 1 |  | 11.28 | 0.051 | 0.04 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Детская 2/7 | 1 |  | 7 | 0.051 |  |  | Подвальная
ст | см d |  | ул.Детская 4/6 | 1 |  | 2.9 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Детская 4/6 | 1 |  | 7 | 0.051 |  |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Детская 2/7 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.04 |  | Подвальная
|  | ул.Детская 2/7 | ул.Детская 2/7 | 1 | 1996 | 42 | 0.04 | 0.04 |  | Подземная канальная
ст | ст | ул.Детская 2/7 | ул.Детская 2/7 | 1 | 1996 | 0.7 | 0.04 | 0 |  | Подземная канальная
ст | ст | ул.Детская 2/7 | ул.Детская 2/7 | 1 | 1996 | 7.1 | 0.04 |  |  | Подвальная
ст | ст |  |  | 1 | 1996 | 0.7 | 0.032 | 0.032 |  | Подземная канальная
ст | ст | ул.Детская 2/7 |  | 1 | 1996 | 7.1 | 0.032 | 0.032 |  | Подземная канальная
ст | ст |  |  | откл | 1996 | 7.1 | 0.032 |  |  | Подвальная
ст | ст |  |  | 1 | 1996 | 0.7 | 0.032 |  |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Детская 2/7 | 1 | 1996 | 0.07 | 0.04 |  |  | Подвальная
ст | T010(2) | ул.Детская 2/7 |  | 1 | 1996 | 0.7 | 0.032 | 0.032 |  | Подземная канальная
ст |  |  |  | откл | 1996 | 0.7 | 0.032 |  |  | Подвальная
ст | ст |  |  | 1 | 1996 | 7.5 | 0.027 |  |  | Подземная канальная
ст | ст |  | ул.Детская 2/7 | 1 | 1996 | 7.5 | 0.027 | 0.027 |  | Подземная канальная
ст |  |  |  | откл | н/д
ст |  |  | ул.Детская 2/7 | 1 |  | 7 | 0.027 | 0.027 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Детская 4/6 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
см d | уу |  | ул.Детская 4/6 | 1 |  | 0.8 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
см d | ст |  | ул.Детская 2/7 | 1 | 1996 | 1.85 | 0.021 | 0.021 |  | Подземная канальная
ст | T010001 | ул.Детская 2/7 | ул.Детская 4/6 | ИвГТЭ | н/д | 6.6 | 0.1 | 0.1 | I-9/2015 ; 1993 | Подземная канальная
уу кот.№10 гвс | T010001W | ул.Детская 2/7 |  | ИвГТЭ | н/д | 9.6 | 0.051 | 0.051 | I-9/2015 ; 1993 | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Детская 2/7 | 1 | 1996 | 3.5 | 0.021 | 0.021 |  | Подземная канальная