## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.13 г. по 31.10.13 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | Д-120.03 - Д-120.05 | 3.3 | 2 |  | 2013-09-30 | 9:30 | 2013-10-02 | 10:40 | 0.17258 | 49.1667 | 8.4852 | по сообщению
2 |  | Д-120.05 - Д-120.07 | 6.8 | 1.5 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 0:00 | 2013-10-03 | 11:10 | 0.13935 | 11.1667 | 1.5561
3 |  | Д-42.03 - 2 Чапаева 63 |  |  |  | 2013-10-07 | 0:50 | 2013-10-07 | 6:30 |  | 5.6667 | 1304.16 | по пр. учёта ТЭЦ-3
4 |  | Д-42.17 - г. Хлебникова 52 | 9.1 | 2 |  | 2013-10-07 | 13:50 | 2013-10-07 | 14:40 | 0.28659 | 0.83333 | 0.23882 | после включения
5 |  | Д-68.04 - Д-68.06 | 3.6 | 2 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 0:00 | 2013-10-08 | 14:47 | 0.18025 | 158.7833 | 28.6213
6 |  | В-131.57 - Некрасова 45 | 5.8 | 8 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 0:00 | 2013-10-09 | 11:10 | 3.6607 | 155.1667 | 568.0222
7 |  | Д-46/1.03 - Д-46/1.05 | 8.8 | 3 |  | 2013-10-08 | 9:00 | 2013-10-09 | 13:20 | 0.6341 | 28.3333 | 17.9661 | по сообщению
8 |  | Д-46/1.03 - Д-46/1.05 | 8.8 | 2 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 0:00 | 2013-10-11 | 11:05 | 0.28182 | 11.0833 | 3.1235
9 |  | Д-42.27 - Д-42.29 | 9.3 | 3 | 2013-10-06 | 2013-10-07 | 0:00 | 2013-10-15 | 13:30 | 0.65186 | 205.5 | 133.958
10 |  | Д-161.36 - Д-161.38 | 9 | 1 | 2013-10-06 | 2013-10-07 | 0:00 | 2013-10-16 | 11:20 | 0.071252 | 227.3333 | 16.1978 | без слива
11 |  | Д-42.13 - Д-42.15 | 9.3 | 1.5 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 0:00 | 2013-10-17 | 13:20 | 0.16297 | 205.3333 | 33.4623
12 |  | К.Шоссе 21 - К.Шоссе 25 | 3.7 | 0.1 |  | 2013-10-17 | 14:00 | 2013-10-22 | 9:25 | 0.00045685 | 115.4167 | 0.052728 | по сообщению
13 |  | В-124.05 - В-124.07 | 6.4 | 1 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 0:00 | 2013-10-23 | 9:01 | 0.060085 | 177.0167 | 10.636
14 |  | В-134.97 - В-134.99 | 6.8 | 1 |  | 2013-10-23 | 9:45 | 2013-10-24 | 10:40 | 0.061934 | 24.9167 | 1.5432 | по сообщению
15 |  | Д-15.02(2) - Кох. шоссе 1б (склады) | 8 | 0.1 |  | 2013-10-21 | 9:00 | 2013-10-24 | 13:30 | 0.00067177 | 76.5 | 0.05139 | по сообщению
16 |  | Д-88.05 - Д-88.17 | 8.5 | 2 |  | 2013-10-22 | 20:10 | 2013-10-23 | 9:00 | 0.27698 | 12.8333 | 3.5545 | при включении
17 |  | Д-88.05 - Д-88.17 | 3.1 | 0.2 |  | 2013-10-24 | 9:30 | 2013-10-25 | 10:00 | 0.0016727 | 24.5 | 0.040981 | по сообщению
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
57 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
59 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
60 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
61 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
62 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
63 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
64 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
65 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
67 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
68 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
69 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
70 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
71 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
72 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
73 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
74 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
75 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
76 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
77 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
78 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
79 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
81 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
82 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
83 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
84 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
85 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
86 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
87 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
88 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
89 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
90 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
91 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.6433 |  | 2131.6702
|  | ИТОГО за месяц: | 2211.3217 |  |  |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.13 г. по 31.10.13 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-02 | Д-120.03 - Д-120.05 | [5 empty] | 125 | 206 | 2.5279
2 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-03 | Д-88.03 - Новосельская 12а | [5 empty] | 82 | 31 | 0.16371
3 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-03 | Д-120.05 - Д-120.07 | [5 empty] | 100 | 87 | 0.68328
4 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-07 | Д-42.17 - г. Хлебникова 52 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
5 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-07 | Д-42.03 - 2 Чапаева 63 | [5 empty] | 100 | 39 | 0.3063
6 |  | замена тр-да | 2013-10-08 | Д-42.17 - г. Хлебникова 52 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
7 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-08 | Д-68.04 - Д-68.06 | [5 empty] | 150 | 55 | 0.9719
8 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-09 | В-131.57 - Некрасова 45 | [5 empty] | 70 | 192 | 0.73888
9 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-09 | Д-46/1.03 - Д-46/1.05 | [5 empty] | 150 | 45 | 0.79519
10 | [9 empty] | 100 | 49 | 0.38483
11 |  | замена тр-да | 2013-10-10 | В-131.57 - Некрасова 45 | [5 empty] | 70 | 192 | 0.73888
12 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-11 | 4А - Д-46/1.03 | [5 empty] | 150 | 45 | 0.79519
13 | [9 empty] | 100 | 49 | 0.38483
14 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-15 | Д-42.27 - Д-42.29 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
15 | [9 empty] | 82 | 55 | 0.29045
16 |  | кап. ремонт | 2013-10-16 | В-120.01 - В-120.07 | [5 empty] | 51 | 180 | 0.3677
17 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-10-16 | В-120.01 - В-120.07 | [5 empty] | 51 | 180 | 0.3677
18 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-17 | Д-42.13 - Д-42.15 | [5 empty] | 100 | 201 | 1.5786
19 |  | замена тр-да | 2013-10-18 | Д-68.02 - Воронина 13 | [5 empty] | 100 | 71 | 0.55762
20 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-22 | К.Шоссе 20 - К.Шоссе 21 | [5 empty] | 150 | 24 | 0.4241
21 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-23 | В-124.05 - В-124.07 | [5 empty] | 309 | 424 | 31.7951
22 | [9 empty] | 82 | 8 | 0.042247
23 |  | замена тр-да | 2013-10-23 | К.Шоссе 20 - К.Шоссе 25 г.в.с. | [5 empty] | 100 | 492 | 3.864
24 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-23 | Д-88.05 - Д-88.17 | [5 empty] | 259 | 167 | 8.7982
25 | [9 empty] | 207 | 41 | 1.3798
26 | [9 empty] | 82 | 53 | 0.27989
27 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-24 | В-134.97 - В-134.99 | [5 empty] | 82 | 57 | 0.30101
28 |  | замена тр-да | 2013-10-24 | В-134.97 - Ташкентская 80 | [5 empty] | 82 | 7 | 0.036966
29 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-24 | Д-15.02(2) - Кох. шоссе 1б (склады) | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
30 |  | устр. повр. т/с | 2013-10-25 | Д-88.05 - Д-88.17 | [5 empty] | 259 | 167 | 8.7982
31 | [9 empty] | 207 | 41 | 1.3798
32 | [9 empty] | 82 | 53 | 0.27989
33 |  | замена тр-да | 2013-10-25 | Д-42.25 - Д-42.27 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
34 | [9 empty] | 82 | 55 | 0.29045
35 |  | замена задвижки | 2013-10-29 | Д-33.57 - Д-33.69 | [5 empty] | 207 | 171 | 5.7546
36 | [9 empty] | 150 | 153 | 2.7037
37 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 79.6515
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________