## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.14 г. по 30.06.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-18.02 - Шереметевский 10 (лаб.) | 1.3 | 1 |  | 2014-05-12 | 10:05 | 2014-05-13 | 10:10 | 0.02708 | 24.0833 | 0.65217 | по сообщению
2 |  | А-36.15 - Шереметевский 117 | 1 | 1.5 |  | 2014-06-08 | 8:00 | 2014-06-09 | 10:27 | 0.053439 | 26.45 | 1.4135 | по сообщению
3 |  | В-66.08 - Дзержинского 36/8 | 1.6 | 2 |  | 2014-06-15 | 10:00 | 2014-06-16 | 10:51 | 0.12017 | 24.85 | 2.9862 | по сообщению
4 |  | С-13 - С-13.04 | 7 | 1 |  | 2014-06-17 | 14:00 | 2014-06-19 | 8:45 | 0.062838 | 42.75 | 2.6863 | по сообщению
5 |  | С-34 - С-34.02 | 7.8 | 3.6 |  | 2014-06-21 | 11:25 | 2014-06-22 | 12:15 | 0.85966 | 24.8333 | 21.3481 | по сообщению
6 |  | С-32.04 - Кирова 6 | 7.8 | 0.5 |  | 2014-06-21 | 13:00 | 2014-06-22 | 14:45 | 0.016583 | 25.75 | 0.42701 | по сообщению
7 |  | С-49.21 - 14 проезд 2а корп.1 | 7.6 | 3 |  | 2014-06-22 | 13:00 | 2014-06-23 | 15:10 | 0.58928 | 26.1667 | 15.4195 | по сообщению
8 |  | С-15.01 - С-15.03 | 7.4 | 4.5 |  | 2014-06-23 | 11:00 | 2014-06-24 | 14:21 | 1.3083 | 27.35 | 35.7825 | по сообщению
9 |  | В-24.82 - В-24.126 | 6 | 1 |  | 2014-06-24 | 10:45 | 2014-06-25 | 11:00 | 0.058177 | 24.25 | 1.4108 | по сообщению
10 |  | С-13.18 - С-13.22 | 6.9 | 2 |  | 2014-06-27 | 15:35 | 2014-06-27 | 15:45 | 0.24955 | 0.16667 | 0.041592 | при включении
11 |  | А-17.14 - А-17.16 | 7.2 | 8 |  | 2014-06-28 | 16:25 | 2014-06-29 | 17:30 | 4.0787 | 25.0833 | 102.3068 | по сообщению
12 |  | В-82.31 - В-82.35/1 | 5.9 | 2.3 |  | 2014-06-28 | 18:30 | 2014-06-29 | 19:40 | 0.30518 | 25.1667 | 7.6803 | по сообщению
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 7.7019 |  | 191.5027
|  | ИТОГО за месяц: | 250.921 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.14 г. по 30.06.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2014-05-13 | А-18.02 - Шереметевский 10 (лаб.) | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
2 |  | обвязка т.к. | 2014-06-02 | А-17 - А-17.02 | [5 empty] | 150 | 354 | 6.2555
3 | [9 empty] | 100 | 500 | 3.9269
4 | [9 empty] | 82 | 8 | 0.042247
5 |  | обвязка т.к. | 2014-06-02 | А-80 - А-80.01 | [5 empty] | 125 | 64 | 0.78538
6 | [9 empty] | 100 | 276 | 2.1676
7 |  | обвязка т.к. | 2014-06-03 | В-40.05 - В-40.07 | [5 empty] | 82 | 210 | 1.109
8 | [9 empty] | 40 | 58 | 0.072883
9 |  | кап. ремонт | 2014-06-06 | В-24.03 - В-24.05 | [5 empty] | 70 | 84 | 0.32326
10 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-09 | А-36.15 - Шереметевский 117 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
11 |  | кап. ремонт | 2014-06-10 | А-19.01 - Шереметевский 21 | [5 empty] | 70 | 92 | 0.35405
12 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-06-10 | А-19.01 - Шереметевский 21 | [5 empty] | 51 | 92 | 0.18793
13 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-16 | В-66.08 - Дзержинского 36/8 | [5 empty] | 70 | 176 | 0.67731
14 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-06-18 | А-19.01 - Арсения 11 | [5 empty] | 51 | 57 | 0.11644
15 |  | кап. ремонт | 2014-06-18 | А-19.01 - Арсения 11 | [5 empty] | 51 | 114 | 0.23287
16 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-06-18 | А-39.07 - Фурманова 26 | [5 empty] | 51 | 160 | 0.32684
17 |  | кап. ремонт | 2014-06-18 | А-39.07 - Фурманова 26 | [5 empty] | 51 | 160 | 0.32684
18 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-19 | С-13 - С-13.04 | [5 empty] | 207 | 196 | 6.5959
19 |  | замена тр-да | 2014-06-20 | С-13 - С-13.04 | [5 empty] | 207 | 196 | 6.5959
20 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-22 | А-2.05 - А-2.07 | [5 empty] | 207 | 209 | 7.0334
21 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-22 | С-34 - С-34.02 | [5 empty] | 150 | 33 | 0.58314
22 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-22 | С-32.04 - Кирова 6 | [5 empty] | 51 | 19 | 0.038812
23 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-23 | С-49.21 - 14 проезд 2а корп.1 | [5 empty] | 70 | 54 | 0.20781
24 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-24 | С-15.01 - С-15.03 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
25 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-25 | В-24.82 - В-24.126 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
26 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-25 | В-89 - В-89.02 | [5 empty] | 259 | 26 | 1.3698
27 | [9 empty] | 207 | 26 | 0.87497
28 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-25 | В-88 - Красных Зорь 11 | [5 empty] | 51 | 18 | 0.03677
29 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-25 | В-86 - В-86.01 | [5 empty] | 150 | 51 | 0.90122
30 |  | замена тр-да | 2014-06-26 | С-13.04 - С-13.08 | [5 empty] | 100 | 168 | 1.3194
31 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-27 | С-13.18 - С-13.22 | [5 empty] | 207 | 162 | 5.4517
32 |  | замена задвижки | 2014-06-27 | В-24.74 - В-24.82 | [5 empty] | 207 | 160 | 5.3844
33 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-29 | А-17.14 - А-17.16 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
34 | [9 empty] | 100 | 63 | 0.49479
35 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-29 | В-82.31 - В-82.35/1 | [5 empty] | 150 | 128 | 2.2619
36 |  | кап. ремонт | 2014-06-30 | А-19.37 - Шереметевский 21 | [5 empty] | 100 | 34 | 0.26703
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 59.4183
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________