## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.12 г. по 31.10.12 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | С-32.12 - пер Фигурный 10 | 5.9 | 1.5 |  | 2012-09-30 | 13:00 | 2012-10-01 | 13:35 | 0.1298 | 24.5833 | 3.191 | по сообщению
2 |  | С-22.16 - Базисная 25 | 6.7 | 2 |  | 2012-10-02 | 9:50 | 2012-10-02 | 10:05 | 0.24591 | 0.25 | 0.061477 | при включении
3 |  | С-22.16 - 4-й пер Спартака 3 | 6.7 | 1 |  | 2012-10-02 | 9:50 | 2012-10-02 | 10:05 | 0.061477 | 0.25 | 0.015369 | при включении
4 |  | А-41.01 - Карла Маркса 30 | 2 | 1.3 |  | 2012-10-01 | 11:15 | 2012-10-02 | 11:16 | 0.056764 | 24.0167 | 1.3633 | по сообщению
5 |  | А-74 - А-75 | 8.5 | 6 |  | 2012-10-02 | 14:35 | 2012-10-03 | 15:00 | 2.4928 | 24.4167 | 60.8655 | по сообщению
6 |  | ЦТП - Динамовская 2 | 2.5 | 1 |  | 2012-10-01 | 11:00 | 2012-10-02 | 11:10 | 0.037553 | 24.1667 | 0.90753 | по сообщению
7 |  | А-51.29/1 - А-51.31 | 2.1 | 1.6 |  | 2012-10-02 | 16:30 | 2012-10-04 | 5:10 | 0.088109 | 36.6667 | 3.2307
8 |  | А-72.07 - Кольчугинская 6а | 7.8 | 2 |  | 2012-10-03 | 14:00 | 2012-10-04 | 15:45 | 0.26533 | 25.75 | 6.8322 | по сообщению
9 |  | С-21.64/1 - Фридриха Энгельса 57 | 2.3 | 2 |  | 2012-10-03 | 9:45 | 2012-10-04 | 10:05 | 0.14408 | 24.3333 | 3.5059 | по сообщению
10 |  | А-89.06/1 - Ленина 10 | 7 | 20 |  | 2012-10-04 | 10:40 | 2012-10-05 | 14:30 | 25.1352 | 27.8333 | 699.5957 | по сообщению
11 |  | Рыбинская 57 - Рыбинская 57 (гараж) | 2.5 | 2 |  | 2012-10-04 | 10:20 | 2012-10-05 | 14:30 | 0.15021 | 28.1667 | 4.231 | по сообщению
12 |  | А-86.16 - А-86.14 | 6.8 | 3 |  | 2012-10-04 | 18:18 | 2012-10-05 | 18:18 | 0.5574 | 24 | 13.3777 | по сообщению
13 |  | С-21.02 - С-21.28 | 8 | 5 |  | 2012-10-04 | 8:00 | 2012-10-05 | 10:10 | 1.6794 | 26.1667 | 43.9447 | по сообщению
14 |  | А-17 - А-17.02 | 8.7 | 1.5 |  | 2012-10-05 | 15:50 | 2012-10-06 | 16:40 | 0.15762 | 24.8333 | 3.9143 | по сообщению
15 |  | А-89.02 - А-89.04 | 6.3 | 6 |  | 2012-10-07 | 16:30 | 2012-10-08 | 18:30 | 2.1461 | 26 | 55.7981 | по сообщению
16 |  | А-2.89 - пер. Коммунальный 19 | 7.4 | 3 |  | 2012-10-08 | 15:50 | 2012-10-09 | 16:10 | 0.58148 | 24.3333 | 14.1492 | по сообщению
17 |  | В-32.01 - Зверева 9а | 5.8 | 3 |  | 2012-10-08 | 18:40 | 2012-10-09 | 18:40 | 0.51479 | 24 | 12.3549
18 |  | А-72 - А-73 | 2 | 1 |  | 2012-10-09 | 10:30 | 2012-10-10 | 10:30 | 0.033588 | 24 | 0.80612 | по сообщению
19 |  | С-21.76 - Калинина 10 |  |  |  | 2012-10-10 | 10:05 | 2012-10-10 | 12:07 | 170 | 2.0333 | 345.6667 | по данным ТЭЦ-2
20 |  | С-21.07 - С-21.11 | 8.5 | 1 |  | 2012-10-10 | 11:30 | 2012-10-11 | 11:40 | 0.069244 | 24.1667 | 1.6734 | по сообщению
21 |  | В-91.01 - Красных Зорь 17а | 5.9 | 3 |  | 2012-10-11 | 8:15 | 2012-10-12 | 9:25 | 0.51921 | 25.1667 | 13.0667 | по сообщению
22 |  | А-2.89 - пер. Коммунальный 19 | 8.5 | 1 |  | 2012-10-12 | 9:50 | 2012-10-13 | 10:50 | 0.069244 | 25 | 1.7311 | по сообщению
23 |  | А-36.21 - Громобоя 23 | 2.2 | 1.5 |  | 2012-10-13 | 15:50 | 2012-10-15 | 9:45 | 0.079262 | 41.9167 | 3.3224 | по сообщению
24 |  | В-23.03 - В-23.05 | 5.8 | 0.1 |  | 2012-10-08 | 0:00 | 2012-10-15 | 13:05 | 0.00057199 | 181.0833 | 0.10358 | при обходах
25 |  | В-24.20 - В-24.18 | 6.1 | 5 |  | 2012-10-22 | 7:55 | 2012-10-23 | 8:55 | 1.4665 | 25 | 36.6621 | по сообщению
26 |  | А-5.01 - Пролетарская 22 | 7.1 | 1.5 |  | 2012-10-18 | 11:20 | 2012-10-19 | 15:35 | 0.14239 | 28.25 | 4.0226 | по сообщению
27 |  | ЦТП - Зеленая 36 | 6.6 | 2 |  | 2012-10-22 | 9:20 | 2012-10-24 | 10:50 | 0.24406 | 49.5 | 12.0812 | по сообщению
28 |  | А-21.02 - Арсения 1/16 | 2.5 | 2 |  | 2012-10-23 | 7:30 | 2012-10-24 | 13:25 | 0.15021 | 29.9167 | 4.4938 | по сообщению
29 |  | С-47.02 - 1-я Меланжевая 6 | 4.7 | 1 |  | 2012-10-27 | 15:00 | 2012-10-28 | 15:40 | 0.05149 | 24.6667 | 1.2701 | по сообщению
30 |  | В-115.03 - В-115.15 | 5.8 | 3 |  | 2012-10-30 | 10:20 | 2012-10-30 | 10:30 | 0.51479 | 0.16667 | 0.085798 | при включении
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 207.7845 |  | 1352.324
|  | ИТОГО за месяц: | 1417.6376 |  |  |  | "____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.12 г. по 31.10.12 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | Устр. повр.тр-да | 2012-10-01 | С-32.12 - пер Фигурный 10 | [5 empty] | 51 | 52 | 0.10622
2 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-02 | С-22.16 - Базисная 25 | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
3 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-02 | С-22.16 - 4-й пер Спартака 3 | [5 empty] | 51 | 9 | 0.018385
4 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-02 | А-41.01 - Карла Маркса 30 | [5 empty] | 150 | 25 | 0.44177
5 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-02 | ЦТП - Динамовская 2 | [5 empty] | 125 | 92 | 1.129
[10 empty] | 82 | 12 | 0.06337
|  | Устр.повр. т/с | 2012-10-03 | А-74 - А-75 | [5 empty] | 259 | 266 | 14.0139
[10 empty] | 207 | 75 | 2.5239
6 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-03 | А-51.29/1 - А-51.31 | [5 empty] | 150 | 158 | 2.792
7 |  | Замена задв. | 2012-10-04 | Н/ст Б.Хмельницкого 4 - В-24.100 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
8 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-04 | С-21.64/1 - Фридриха Энгельса 57 | [5 empty] | 82 | 52 | 0.2746
[10 empty] | 150 | 38 | 0.6715
9 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-04 | А-72.07 - Кольчугинская 6а | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
10 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-05 | А-89.06/1 - Ленина 10 | [5 empty] | 82 | 93 | 0.49112
[10 empty] | 100 | 65 | 0.51049
11 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-10-05 | А-36.16 - Андрианова 2 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
12 |  | Кап.ремонт | 2012-10-05 | А-36.16 - Андрианова 2 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
13 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-05 | Рыбинская 57 - Рыбинская 57 (гараж) | [5 empty] | 51 | 33 | 0.067411
14 |  | Устр.повр. в ТК | 2012-10-05 | А-86.16 - А-86.14 | [5 empty] | 207 | 23 | 0.77401
15 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-05 | С-21.02 - С-21.28 | [5 empty] | 150 | 100 | 1.7671
16 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-06 | А-17 - А-17.02 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
17 |  | Тек. ремонт | 2012-10-07 | С-13.22 - Садовая 32 | [5 empty] | 51 | 3 | 0.0061283
18 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-08 | А-89.02 - А-89.04 | [5 empty] | 51 | 21 | 0.042898
19 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-09 | А-2.89 - пер Коммунальный 19 | [5 empty] | 70 | 27 | 0.10391
20 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-10 | В-32.01 - Зверева 9а | [5 empty] | 125 | 20 | 0.24543
21 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-10 | А-72 - А-73 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
22 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-10 | С-21.76 - Калинина 10 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
23 |  | Кап.ремонт | 2012-10-11 | А-11.32 - А-11.08 | [5 empty] | 100 | 148 | 1.1624
[10 empty] | 51 | 108 | 0.22062
24 |  | Замена участка т/пр | 2012-10-11 | С-13.22 - Садовая 32 | [5 empty] | 51 | 3 | 0.0061283
25 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-11 | С-21.07 - С-21.11 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
26 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-10-12 | Жиделева 8 - В-50.01 | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
27 |  | Кап.ремонт | 2012-10-12 | Жиделева 8 - В-50.01 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
28 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-12 | В-91.01 - Красных Зорь 17а | [5 empty] | 82 | 117 | 0.61786
29 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-10-12 | В-50 - Жиделева 8 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
30 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-13 | А-2.89 - пер. Коммунальный 19 | [5 empty] | 70 | 27 | 0.10391
31 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-15 | А-36.21 - Громобоя 23 | [5 empty] | 82 | 82 | 0.43303
32 |  | Устр.повр. в ТК | 2012-10-15 | В-23.03 - В-23.05 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
33 |  | Кап.ремонт | 2012-10-17 | В-19.13 - Пророкова 5 | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
34 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-10-18 | ЦТП Динамовская 4 - В-64.64 | [5 empty] | 82 | 57 | 0.30101
35 |  | Кап.ремонт | 2012-10-18 | В-64.64 - В-64.68 | [5 empty] | 125 | 126 | 1.5462
[10 empty] | 100 | 65 | 0.51049
36 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-10-18 | В-64.64 - В-64.68 | [5 empty] | 82 | 126 | 0.66539
37 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-10-18 | В-47.23 - Ленина 60 | [5 empty] | 82 | 54 | 0.28517
38 |  | Кап.ремонт | 2012-10-18 | В-47.23 - Ленина 60 | [5 empty] | 100 | 54 | 0.4241
39 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-19 | А-5.01 - Пролетарская 22 | [5 empty] | 82 | 86 | 0.45415
40 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-10-22 | н/ст - Парижской Коммуны 5в | [5 empty] | 82 | 130 | 0.68651
41 |  | Кап.ремонт | 2012-10-22 | н/ст - Парижской Коммуны 5в | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
42 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-10-22 | С-21.56 - Громобоя 52 | [5 empty] | 82 | 84 | 0.44359
43 |  | Кап.ремонт | 2012-10-22 | С-21.56 - Громобоя 52 | [5 empty] | 100 | 84 | 0.65972
44 |  | Устр.повр. в ТК | 2012-10-23 | В-24.20 - В-24.10 | [5 empty] | 309 | 288 | 21.5967
45 |  | Кап.ремонт | 2012-10-24 | А-36.28 - Калинина 23 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
46 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-10-24 | А-36.28 - Калинина 23 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
47 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-24 | ЦТП - Зеленая 36 | [5 empty] | 76 | 50 | 0.22682
48 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-24 | А-21.02 - Арсения 1/16 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
49 |  | Врезка т/тр | 2012-10-24 | н/ст 14 Проезд 8а - С-49.03 | [5 empty] | 76 | 160 | 0.72581
50 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-28 | С-47.02 - 1-я Меланжевая 6 | [5 empty] | 51 | 160 | 0.32684
46 |  | Устр.повр. т/с | 2012-10-30 | В-115.03 - В-115.15 | [5 empty] | 82 | 44 | 0.23236
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 65.3136
"____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н._____________