## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
Кот.№30 | уу отоп | ул.Володиной 7 |  | ИвГТЭ | н/д | 7 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
T030001 | T03000101 |  | ул.Володиной 9 | ИвГТЭ | н/д | 51.2 | 0.082 | 0.082 | II-65/2005 | Подземная канальная
T030003 | ст |  | ул.Володиной 9 | ИвГТЭ | н/д | 37 | 0.082 | 0.082 | II-65/2005 | Подземная канальная
T030003 | ст |  | ул.Володиной 9 | ИвГТЭ | н/д | 25 | 0.088 | 0.088 | II-112/2006 | Подземная канальная
T030004 | ст |  | пер.Березниковский 4 | ИвГТЭ | н/д | 55 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T030004 | T030005 | пер.Березниковский 6 | пер.Березниковский 6 | ИвГТЭ | н/д | 44 | 0.0603 | 0.0603 | II-46/2017 ; II-93/2006 | Подземная канальная
T030005 | ст |  | пер.Березниковский 6 | ИвГТЭ | н/д | 21 | 0.082 | 0.082 | 2007 | Подземная канальная
T030005 | ст |  | пер.Березниковский 6 | ИвГТЭ | н/д | 61 | 0.051 | 0.051 | II-87/2007 | Подземная канальная
T030001 | T030004 |  | пер.Березниковский 4 | ИвГТЭ | н/д | 71 | 0.072 | 0.072 | II-93/2006 | Подземная канальная
уу | см d | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | 1 |  | 43 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T030001 | T030002 |  | ул.Володиной 7 | ИвГТЭ | н/д | 33.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T030002 | ст |  | ул.Володиной 7 | ИвГТЭ | н/д | 47.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
Кот.№30 | T030006 |  | ул.Володиной 3 | ИвГТЭ | н/д | 47 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T030006 | ст |  | ул.Володиной 3 | ИвГТЭ | н/д | 4 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T030006 | T030007 |  | ул.Кольцова 27 | ИвГТЭ | н/д | 65.5 | 0.082 | 0.082 | II-21/2008 | Подземная канальная
T030007 | ст |  | ул.Кольцова 27 | ИвГТЭ | н/д | 3 | 0.082 | 0.082 | II-21/2008 | Подземная канальная
T030006 | ст |  | ул.Володиной 3а | ИвГТЭ | н/д | 8.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
уу |  | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
Кот.№30 | уу | ул.Володиной 7 | ул.Володиной 7 | 1 |  | 1.7 | 0.04 | 0.051 |  | Подвальная
Кот.№30 ГВ | уу гвс | ул.Володиной 7 |  | ИвГТЭ | н/д | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T030001W | T03000101W |  | ул.Володиной 9 | ИвГТЭ | н/д | 54.6 | 0.051 | 0.051 | ТР-I-н/2016-обр ; II-65/2005 | Подземная канальная
T030003W | ст |  | ул.Володиной 9 | ИвГТЭ | н/д | 37 | 0.051 |  | II-65/2005 | Подземная канальная
T030001W | T030004W |  | пер.Березниковский 4 | ИвГТЭ | н/д | 71 | 0.0505 | 0 | II-93/2006 | Подземная канальная
T030004W | ст |  | пер.Березниковский 4 | ИвГТЭ | н/д | 55 | 0.032 | 0 |  | Подземная канальная
T030004W | T030005W | пер.Березниковский 6 | пер.Березниковский 6 | ИвГТЭ | н/д | 44 | 0.0326 | 0.0326 | II-46/2017 ; II-93/2006 | Подземная канальная
T030005W | ст |  | пер.Березниковский 6 | ИвГТЭ | н/д | 21 | 0.051 |  | 2007 | Подземная канальная
T030005W | ст |  | пер.Березниковский 6 | ИвГТЭ | н/д | 61 | 0.051 |  | II-87/2007 | Подземная канальная
T030003W | ст |  | ул.Володиной 9 | ИвГТЭ | н/д | 25 | 0.0505 | 0 | II-112/2006 | Подземная канальная
T03000101 | T030003 |  | ул.Володиной 9 | ИвГТЭ | н/д | 28.5 | 0.082 | 0.082 | II-65/2005 | Подземная канальная
T03000101W | T030003W |  | ул.Володиной 9 | ИвГТЭ | н/д | 25.4 | 0.051 | 0.051 | ТР-I-н/2016-обр ; II-65/2005 | Подземная канальная
ст | см d | пер.Березниковский 6 | пер.Березниковский 6 | 1 |  | 1.9 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | пер.Березниковский 6 | пер.Березниковский 6 | 1 |  | 7 | 0.051 |  |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Кольцова 27 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | 1 |  | 11.8 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | откл | н/д | 1.34 | 0.051 |  | II-65/2005 | Подвальная
ст | уу | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | 1 |  | 5.65 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | 1 |  | 5.7 | 0.04 |  |  | Подвальная
ст | ст | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | ИвГТЭ | н/д | 12 | 0.032 | 0.032 |  | Надземная
ст |  | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | 1 |  | 7 | 0.032 | 0.032 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Володиной 7 | ул.Володиной 7 | 1 |  | 2.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Володиной 3 | 1 |  | 17 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Володиной 3а | 1 |  | 13.45 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Березниковский 4 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Березниковский 4 | 1 |  | 7 | 0.032 |  |  | Подвальная
ст | уу | пер.Березниковский 6 | пер.Березниковский 6 | 1 |  | 3.15 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  | пер.Березниковский 6 | пер.Березниковский 6 | 1 |  | 5 | 0.051 |  |  | Подвальная
уу |  | пер.Березниковский 6 | пер.Березниковский 6 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  | пер.Березниковский 6 | пер.Березниковский 6 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Володиной 7 | ул.Володиной 7 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Володиной 7 | ул.Володиной 7 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | 1 |  | 0.1 | 0.04 |  |  | Подвальная
см d | ст | ул.Володиной 9 | ул.Володиной 9 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
см d | уу | пер.Березниковский 6 | пер.Березниковский 6 | 1 |  | 1 | 0.027 | 0.021 |  | Подвальная
уу гвс | T030001W | ул.Володиной 7 |  | ИвГТЭ | н/д | 8 | 0.051 | 0.051 | ТР-II-н/2016-обр | Подземная канальная
уу отоп | T030001 | ул.Володиной 7 | ул.Володиной 7 | ИвГТЭ | н/д | 8 | 0.15 | 0.15 | ТР-II-н/2016 | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Володиной 3а | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Володиной 3 | 1 |  | 17 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная