## Лист1
Отчет
о часовых параметрах теплопотребления по тепловому вводу №1
за 29/10/2009г.-6/11/2009г.
Абонент:КИП Проходная Договор______________
Адрес:____________________ Тип расходомера _____
Тепловычислитель: ВКТ5 №00 Код организации:
Договорные расходы: Пределы измерений:
M под=_____т.сут М обр=_____ т.сут G под max=_____ G под min=_____
T хв =_____гр.С G обр max=_____ G обр min=_____
Дата | Масса |  |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Тепловая энергия |  |  | НС
| Mпод | Мобр | dM |  | Тпод | Tобр | dТ | Pпод | Pобр | Qсум | Qотоп | Q гвс
| т | т | т |  | гр.С | гр.С | гр.С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | Гкал
29/10:00 | 121.238 | 120.129 | 1.11 |  | 50.84 | 41.66 | 9.18 | 6.7607 | 3.5792 | 1.1604 | 1.1198 | 0.0407
29/10:01 | 121.137 | 120.133 | 1.004 |  | 50.86 | 41.7 | 9.16 | 6.7098 | 3.5282 | 1.1529 | 1.1161 | 0.0368
29/10:02 | 120.939 | 119.931 | 1.009 |  | 50.86 | 41.72 | 9.14 | 6.6792 | 3.5078 | 1.149 | 1.112 | 0.037
29/10:03 | 121.133 | 120.027 | 1.107 |  | 50.9 | 41.74 | 9.16 | 6.669 | 3.4976 | 1.1578 | 1.1172 | 0.0407
29/10:04 | 121.129 | 120.029 | 1.1 |  | 50.98 | 41.78 | 9.2 | 6.6792 | 3.5078 | 1.1621 | 1.1217 | 0.0404
29/10:05 | 121.212 | 120.124 | 1.088 |  | 51.18 | 41.84 | 9.34 | 6.6894 | 3.5078 | 1.1792 | 1.1391 | 0.04
29/10:06 | 121.104 | 120.022 | 1.083 |  | 51.4 | 41.98 | 9.42 | 6.6996 | 3.5282 | 1.1893 | 1.1493 | 0.04
29/10:07 | 121.156 | 119.923 | 1.233 |  | 50.56 | 42 | 8.56 | 7.0973 | 3.8749 | 1.0889 | 1.0433 | 0.0456
29/10:08 | 121.164 | 120.049 | 1.115 |  | 50.48 | 41.46 | 9.02 | 7.7805 | 4.497 | 1.1409 | 1.1003 | 0.0406
29/10:09 | 121.217 | 119.955 | 1.262 |  | 49.54 | 41.32 | 8.22 | 7.6071 | 4.344 | 1.0494 | 1.0036 | 0.0458
29/10:10 | 120.957 | 119.782 | 1.175 |  | 48.92 | 40.78 | 8.14 | 7.4542 | 4.2114 | 1.0336 | 0.9916 | 0.042
29/10:11 | 120.469 | 119.408 | 1.061 |  | 48.8 | 40.36 | 8.44 | 7.291 | 4.0891 | 1.0594 | 1.0219 | 0.0375
29/10:12 | 120.687 | 118.532 | 2.155 |  | 48.38 | 40.06 | 8.32 | 7.1584 | 3.9769 | 1.0844 | 1.0089 | 0.0755
29/10:13 | 120.755 | 119.236 | 1.519 |  | 48.9 | 39.9 | 9 | 7.2604 | 4.0789 | 1.1459 | 1.0929 | 0.053
29/10:14 | 120.702 | 119.217 | 1.486 |  | 49.88 | 40.2 | 9.68 | 7.2298 | 4.0483 | 1.2287 | 1.1765 | 0.0523
29/10:15 | 121.188 | 120.083 | 1.104 |  | 50.08 | 40.78 | 9.3 | 7.3318 | 4.1095 | 1.1743 | 1.1348 | 0.0395
29/10:16 | 121.882 | 120.075 | 1.808 |  | 50.04 | 41 | 9.04 | 7.2706 | 4.0483 | 1.1744 | 1.1093 | 0.065
29/10:17 | 121.675 | 120.665 | 1.01 |  | 50.2 | 41 | 9.2 | 7.393 | 4.1503 | 1.1633 | 1.127 | 0.0363
29/10:18 | 121.766 | 120.564 | 1.202 |  | 50.28 | 41.12 | 9.16 | 7.5051 | 4.242 | 1.1675 | 1.1242 | 0.0434
29/10:19 | 121.773 | 120.659 | 1.115 |  | 50.06 | 41.14 | 8.92 | 6.7302 | 3.5588 | 1.1341 | 1.0939 | 0.0402
29/10:20 | 121.784 | 120.463 | 1.32 |  | 49.96 | 41.08 | 8.88 | 6.9443 | 3.7424 | 1.1359 | 1.0882 | 0.0476
29/10:21 | 121.784 | 120.678 | 1.106 |  | 49.98 | 40.98 | 9 | 7.2298 | 3.9973 | 1.1415 | 1.1017 | 0.0397
29/10:22 | 121.692 | 120.567 | 1.124 |  | 50 | 41 | 9 | 7.5663 | 4.3032 | 1.1419 | 1.1014 | 0.0405
29/10:23 | 121.748 | 120.662 | 1.086 |  | 50.6 | 41.08 | 9.52 | 7.4745 | 4.2216 | 1.2062 | 1.1671 | 0.0392
30/10:00 | 121.686 | 120.638 | 1.048 |  | 51.64 | 41.52 | 10.12 | 6.8015 | 3.6098 | 1.2772 | 1.2389 | 0.0382
30/10:01 | 121.621 | 120.608 | 1.013 |  | 52.7 | 42.14 | 10.56 | 6.6894 | 3.5078 | 1.3306 | 1.293 | 0.0376
30/10:02 | 121.57 | 120.569 | 1.001 |  | 53.56 | 42.78 | 10.78 | 6.6792 | 3.4976 | 1.3562 | 1.3184 | 0.0378
30/10:03 | 121.63 | 120.543 | 1.087 |  | 54.16 | 43.32 | 10.84 | 6.6792 | 3.4976 | 1.3661 | 1.3244 | 0.0416
30/10:04 | 121.404 | 120.322 | 1.082 |  | 54.6 | 43.74 | 10.86 | 6.6792 | 3.4976 | 1.368 | 1.3261 | 0.0419
30/10:05 | 121.489 | 120.608 | 0.881 |  | 54.88 | 44.04 | 10.84 | 6.6894 | 3.4976 | 1.3599 | 1.3255 | 0.0344
30/10:06 | 121.584 | 120.497 | 1.087 |  | 54.98 | 44.24 | 10.74 | 6.7098 | 3.5282 | 1.3553 | 1.3127 | 0.0426
30/10:07 | 121.578 | 120.313 | 1.265 |  | 53.46 | 44.06 | 9.4 | 7.2706 | 4.0279 | 1.1992 | 1.1499 | 0.0494
30/10:08 | 121.588 | 120.553 | 1.034 |  | 53.4 | 43.36 | 10.04 | 7.8009 | 4.497 | 1.2675 | 1.2278 | 0.0397
30/10:09 | 121.59 | 120.461 | 1.129 |  | 53.32 | 43.18 | 10.14 | 7.6377 | 4.3644 | 1.2827 | 1.2396 | 0.0431
30/10:10 | 121.522 | 120.36 | 1.162 |  | 52.72 | 43.1 | 9.62 | 7.4236 | 4.1809 | 1.2191 | 1.1749 | 0.0442
30/10:11 | 121.536 | 120.38 | 1.156 |  | 52.52 | 42.66 | 9.86 | 7.3828 | 4.1401 | 1.2488 | 1.2053 | 0.0435
30/10:12 | 120.33 | 119.295 | 1.035 |  | 52.9 | 42.62 | 10.28 | 7.291 | 4.1095 | 1.2833 | 1.2444 | 0.0389
30/10:13 | 119.603 | 118.099 | 1.505 |  | 53.56 | 42.74 | 10.82 | 7.1686 | 4.0279 | 1.3568 | 1.3001 | 0.0567
30/10:14 | 119.411 | 118.279 | 1.132 |  | 53.46 | 43.02 | 10.44 | 7.2298 | 4.0789 | 1.2962 | 1.2532 | 0.043
30/10:15 | 119.378 | 118.274 | 1.104 |  | 53.96 | 43.08 | 10.88 | 7.2808 | 4.1197 | 1.3461 | 1.3041 | 0.042
30/10:16 | 119.366 | 118.269 | 1.096 |  | 54.16 | 43.36 | 10.8 | 7.2706 | 4.1197 | 1.3375 | 1.2955 | 0.042
30/10:17 | 119.454 | 117.966 | 1.487 |  | 54.3 | 43.46 | 10.84 | 7.2502 | 4.0993 | 1.3592 | 1.302 | 0.0572
30/10:18 | 119.457 | 118.352 | 1.105 |  | 54.22 | 43.54 | 10.68 | 7.4032 | 4.2318 | 1.3252 | 1.2826 | 0.0426
30/10:19 | 119.868 | 118.059 | 1.809 |  | 54 | 43.52 | 10.48 | 7.5561 | 4.3746 | 1.3319 | 1.2623 | 0.0697
30/10:20 | 119.677 | 118.264 | 1.413 |  | 53.86 | 43.4 | 10.46 | 7.6071 | 4.4154 | 1.3127 | 1.2584 | 0.0543
30/10:21 | 121.465 | 120.449 | 1.016 |  | 53.74 | 43.36 | 10.38 | 7.7397 | 4.4562 | 1.3085 | 1.2696 | 0.039
30/10:22 | 121.646 | 120.543 | 1.103 |  | 54 | 43.4 | 10.6 | 7.7397 | 4.4562 | 1.3384 | 1.296 | 0.0424
30/10:23 | 121.635 | 120.73 | 0.905 |  | 54.08 | 43.54 | 10.54 | 7.4338 | 4.1809 | 1.3251 | 1.2902 | 0.0349
31/10:00 | 121.62 | 120.623 | 0.997 |  | 54.3 | 43.62 | 10.68 | 6.7505 | 3.569 | 1.3433 | 1.3048 | 0.0385
31/10:01 | 121.687 | 120.617 | 1.069 |  | 54.92 | 43.82 | 11.1 | 6.6894 | 3.5078 | 1.3987 | 1.3572 | 0.0415
31/10:02 | 121.551 | 120.599 | 0.953 |  | 55.42 | 44.16 | 11.26 | 6.6792 | 3.4976 | 1.413 | 1.3758 | 0.0373
31/10:03 | 121.612 | 120.479 | 1.133 |  | 56.04 | 44.54 | 11.5 | 6.6486 | 3.467 | 1.4525 | 1.4077 | 0.0447
31/10:04 | 121.502 | 120.558 | 0.943 |  | 56.32 | 44.92 | 11.4 | 6.618 | 3.4365 | 1.4286 | 1.391 | 0.0376
31/10:05 | 121.594 | 120.445 | 1.149 |  | 56.42 | 45.1 | 11.32 | 6.618 | 3.4365 | 1.4289 | 1.3829 | 0.0461
31/10:06 | 121.298 | 120.346 | 0.952 |  | 56.36 | 45.18 | 11.18 | 6.6078 | 3.4365 | 1.4017 | 1.3634 | 0.0382
31/10:07 | 121.712 | 120.46 | 1.252 |  | 54.48 | 44.92 | 9.56 | 6.669 | 3.4874 | 1.2201 | 1.1702 | 0.0499
31/10:08 | 121.689 | 120.309 | 1.38 |  | 54.84 | 44.1 | 10.74 | 6.8729 | 3.671 | 1.3675 | 1.3136 | 0.0539
31/10:09 | 121.706 | 120.311 | 1.395 |  | 54.58 | 44.08 | 10.5 | 7.393 | 4.1401 | 1.3391 | 1.2846 | 0.0545
31/10:10 | 121.676 | 120.222 | 1.454 |  | 55.1 | 43.98 | 11.12 | 7.4745 | 4.2114 | 1.4165 | 1.3599 | 0.0566
31/10:11 | 121.57 | 120.405 | 1.166 |  | 55.24 | 44.24 | 11 | 7.5459 | 4.2726 | 1.3891 | 1.3434 | 0.0457
31/10:12 | 121.554 | 120.403 | 1.15 |  | 55.46 | 44.36 | 11.1 | 7.6377 | 4.3644 | 1.4016 | 1.3563 | 0.0453
31/10:13 | 121.662 | 120.484 | 1.178 |  | 55.38 | 44.48 | 10.9 | 7.6989 | 4.4052 | 1.3793 | 1.3328 | 0.0465
31/10:14 | 121.584 | 120.493 | 1.092 |  | 55.06 | 44.38 | 10.68 | 7.6989 | 4.4052 | 1.3485 | 1.3056 | 0.043
31/10:15 | 121.674 | 120.599 | 1.075 |  | 55.12 | 44.3 | 10.82 | 7.7499 | 4.4562 | 1.3653 | 1.3231 | 0.0422
31/10:16 | 121.701 | 120.409 | 1.293 |  | 54.72 | 44.2 | 10.52 | 7.8518 | 4.548 | 1.34 | 1.2894 | 0.0507
31/10:17 | 121.729 | 120.507 | 1.221 |  | 55.9 | 44.12 | 11.78 | 7.8518 | 4.548 | 1.4876 | 1.4398 | 0.0478
31/10:18 | 121.688 | 120.376 | 1.312 |  | 56.54 | 44.76 | 11.78 | 7.8824 | 4.5785 | 1.4929 | 1.4408 | 0.0521
31/10:19 | 121.438 | 120.154 | 1.284 |  | 57.42 | 45.22 | 12.2 | 7.9334 | 4.6193 | 1.5405 | 1.4889 | 0.0516
31/10:20 | 121.603 | 120.224 | 1.379 |  | 57.92 | 45.74 | 12.18 | 7.8926 | 4.5887 | 1.5444 | 1.4882 | 0.0562
31/10:21 | 122.069 | 119.707 | 2.362 | 1.312 | 58.32 | 46.1 | 12.22 | 7.8009 | 4.497 | 1.5965 | 1.4994 | 0.0971
31/10:22 | 122.155 | 119.502 | 2.653 | 1.603 | 58.44 | 46.34 | 12.1 | 7.6275 | 4.344 | 1.5935 | 1.4839 | 0.1097
31/10:23 | 120.984 | 118.304 | 2.68 | 1.63 | 58.28 | 46.4 | 11.88 | 6.8627 | 3.7118 | 1.556 | 1.4451 | 0.1109
01/11:00 | 120.476 | 118.012 | 2.465 | 1.415 | 58.48 | 46.34 | 12.14 | 6.4854 | 3.3753 | 1.5703 | 1.4685 | 0.1018
01/11:01 | 120.574 | 117.999 | 2.575 | 1.525 | 58.46 | 46.42 | 12.04 | 6.4344 | 3.3345 | 1.5671 | 1.4606 | 0.1065
01/11:02 | 120.575 | 118.005 | 2.57 | 1.52 | 58.44 | 46.44 | 12 | 6.4038 | 3.3039 | 1.5611 | 1.4548 | 0.1064
01/11:03 | 120.703 | 118.008 | 2.694 | 1.644 | 57.98 | 46.36 | 11.62 | 6.4242 | 3.3243 | 1.5213 | 1.41 | 0.1113
01/11:04 | 120.604 | 118.114 | 2.49 | 1.44 | 57.98 | 46.14 | 11.84 | 6.4242 | 3.3345 | 1.5383 | 1.436 | 0.1023
01/11:05 | 120.603 | 118.118 | 2.485 | 1.435 | 58.1 | 46.1 | 12 | 6.4446 | 3.3549 | 1.5558 | 1.4537 | 0.1021
01/11:06 | 120.491 | 118.409 | 2.082 | 1.032 | 58.3 | 46.18 | 12.12 | 6.4752 | 3.3753 | 1.5537 | 1.468 | 0.0857
01/11:07 | 120.475 | 118.408 | 2.067 | 1.017 | 58.5 | 46.3 | 12.2 | 6.4956 | 3.3957 | 1.5636 | 1.4783 | 0.0853
01/11:08 | 120.462 | 118.106 | 2.356 | 1.306 | 58.74 | 46.4 | 12.34 | 6.5466 | 3.4365 | 1.5891 | 1.4917 | 0.0975
01/11:09 | 120.56 | 118.294 | 2.266 | 1.216 | 58.76 | 46.5 | 12.26 | 7.1278 | 3.9565 | 1.5778 | 1.4838 | 0.094
01/11:10 | 120.576 | 118.395 | 2.181 | 1.131 | 58.48 | 46.52 | 11.96 | 7.3828 | 4.191 | 1.5397 | 1.4492 | 0.0905
01/11:11 | 120.624 | 118.313 | 2.311 | 1.261 | 57.76 | 46.32 | 11.44 | 7.3624 | 4.1707 | 1.4818 | 1.3864 | 0.0954
01/11:12 | 120.677 | 118.339 | 2.338 | 1.288 | 56.9 | 45.82 | 11.08 | 7.4745 | 4.2726 | 1.44 | 1.3447 | 0.0954
01/11:13 | 120.694 | 118.364 | 2.33 | 1.28 | 56.66 | 45.38 | 11.28 | 7.5969 | 4.3848 | 1.463 | 1.369 | 0.0941
01/11:14 | 120.713 | 118.371 | 2.342 | 1.292 | 56.38 | 45.2 | 11.18 | 7.6173 | 4.4052 | 1.4503 | 1.3563 | 0.0941
01/11:15 | 120.798 | 118.183 | 2.615 | 1.565 | 56.58 | 45.06 | 11.52 | 7.6275 | 4.4154 | 1.5055 | 1.4008 | 0.1047
01/11:16 | 120.816 | 118.081 | 2.735 | 1.685 | 56.28 | 45.06 | 11.22 | 7.6377 | 4.4154 | 1.472 | 1.3625 | 0.1095
01/11:17 | 120.717 | 118.491 | 2.225 | 1.175 | 56.28 | 44.94 | 11.34 | 7.6071 | 4.395 | 1.4667 | 1.3778 | 0.0888
01/11:18 | 120.729 | 118.491 | 2.238 | 1.188 | 56.1 | 44.9 | 11.2 | 7.5867 | 4.3746 | 1.4487 | 1.3594 | 0.0893
01/11:19 | 120.726 | 118.492 | 2.234 | 1.184 | 55.98 | 44.8 | 11.18 | 7.6173 | 4.4052 | 1.447 | 1.3581 | 0.0889
01/11:20 | 120.735 | 118.405 | 2.329 | 1.279 | 55.96 | 44.74 | 11.22 | 7.5663 | 4.3542 | 1.454 | 1.3615 | 0.0925
01/11:21 | 120.646 | 118.205 | 2.441 | 1.391 | 55.86 | 44.72 | 11.14 | 7.5255 | 4.3236 | 1.4492 | 1.3523 | 0.0969
01/11:22 | 120.728 | 118.502 | 2.226 | 1.176 | 56.16 | 44.64 | 11.52 | 7.6581 | 4.446 | 1.4853 | 1.397 | 0.0882
01/11:23 | 120.716 | 118.58 | 2.136 | 1.086 | 57.82 | 44.94 | 12.88 | 7.0055 | 3.8545 | 1.6465 | 1.5613 | 0.0853
02/11:00 | 120.47 | 118.426 | 2.045 | 0.995 | 58.58 | 45.9 | 12.68 | 6.5976 | 3.4874 | 1.6181 | 1.5345 | 0.0836
02/11:01 | 120.647 | 118.501 | 2.146 | 1.096 | 58.94 | 46.38 | 12.56 | 6.4956 | 3.3957 | 1.6091 | 1.5204 | 0.0888
02/11:02 | 120.628 | 118.486 | 2.142 | 1.092 | 59.22 | 46.64 | 12.58 | 6.4752 | 3.3753 | 1.6149 | 1.5258 | 0.0891
02/11:03 | 120.509 | 118.572 | 1.937 | 0.887 | 59.46 | 46.82 | 12.64 | 6.3631 | 3.2733 | 1.611 | 1.5301 | 0.0809
02/11:04 | 120.603 | 118.37 | 2.234 | 1.184 | 59.52 | 47 | 12.52 | 6.3936 | 3.2937 | 1.6103 | 1.5165 | 0.0937
02/11:05 | 120.414 | 118.271 | 2.143 | 1.093 | 59.4 | 47.02 | 12.38 | 6.465 | 3.3753 | 1.5894 | 1.4994 | 0.09
02/11:06 | 120.143 | 117.979 | 2.164 | 1.114 | 59.12 | 46.96 | 12.16 | 6.465 | 3.3753 | 1.5596 | 1.4689 | 0.0907
02/11:07 | 120.183 | 117.888 | 2.294 | 1.244 | 58.5 | 46.72 | 11.78 | 7.0055 | 3.8647 | 1.5182 | 1.4225 | 0.0957
02/11:08 | 120.211 | 117.922 | 2.289 | 1.239 | 58.06 | 46.26 | 11.8 | 7.4949 | 4.3134 | 1.5199 | 1.4255 | 0.0944
02/11:09 | 120.186 | 117.724 | 2.462 | 1.412 | 58.5 | 46.18 | 12.32 | 7.2502 | 4.0891 | 1.59 | 1.4887 | 0.1013
02/11:10 | 119.958 | 117.624 | 2.334 | 1.284 | 57.32 | 46.18 | 11.14 | 6.9749 | 3.8443 | 1.4406 | 1.3446 | 0.096
02/11:11 | 120.015 | 117.558 | 2.457 | 1.407 | 56.44 | 45.54 | 10.9 | 7.0463 | 3.9259 | 1.413 | 1.3135 | 0.0995
02/11:12 | 119.841 | 117.587 | 2.254 | 1.204 | 55.98 | 44.98 | 11 | 7.0871 | 3.9667 | 1.4141 | 1.3241 | 0.0901
02/11:13 | 119.97 | 117.502 | 2.468 | 1.418 | 55.56 | 44.68 | 10.88 | 7.0055 | 3.8851 | 1.4103 | 1.3124 | 0.0978
02/11:14 | 119.896 | 117.118 | 2.778 | 1.728 | 55.18 | 44.42 | 10.76 | 6.9749 | 3.8647 | 1.4066 | 1.2972 | 0.1094
02/11:15 | 120.013 | 117.132 | 2.88 | 1.83 | 54.88 | 44.16 | 10.72 | 7.0259 | 3.9157 | 1.4043 | 1.2915 | 0.1127
02/11:16 | 120.031 | 117.247 | 2.785 | 1.735 | 54.52 | 43.96 | 10.56 | 7.0361 | 3.9259 | 1.3821 | 1.2736 | 0.1084
02/11:17 | 120.317 | 117.454 | 2.864 | 1.814 | 54.66 | 43.74 | 10.92 | 7.0565 | 3.9361 | 1.4333 | 1.3225 | 0.1109
02/11:18 | 120.337 | 117.941 | 2.396 | 1.346 | 56.06 | 43.96 | 12.1 | 7.2706 | 4.1401 | 1.5555 | 1.4622 | 0.0933
02/11:19 | 120.391 | 117.902 | 2.489 | 1.439 | 56.76 | 44.68 | 12.08 | 7.5255 | 4.3644 | 1.5588 | 1.4601 | 0.0988
02/11:20 | 120.296 | 118.075 | 2.221 | 1.171 | 56.72 | 45.18 | 11.54 | 7.5255 | 4.3542 | 1.4864 | 1.3972 | 0.0892
02/11:21 | 120.421 | 117.976 | 2.445 | 1.395 | 56.3 | 45.16 | 11.14 | 7.5255 | 4.3542 | 1.4486 | 1.3505 | 0.0981
02/11:22 | 120.44 | 118.089 | 2.351 | 1.301 | 55.98 | 44.94 | 11.04 | 7.5459 | 4.3746 | 1.4304 | 1.3365 | 0.0939
02/11:23 | 120.158 | 117.899 | 2.259 | 1.209 | 55.78 | 44.76 | 11.02 | 7.189 | 4.0585 | 1.4219 | 1.3322 | 0.0897
03/11:00 | 120.249 | 118.199 | 2.05 | 1 | 55.78 | 44.64 | 11.14 | 6.4038 | 3.3651 | 1.4273 | 1.3461 | 0.0812
03/11:01 | 120.35 | 118.203 | 2.147 | 1.097 | 55.76 | 44.64 | 11.12 | 6.4242 | 3.3753 | 1.4318 | 1.3467 | 0.085
03/11:02 | 120.348 | 118.093 | 2.255 | 1.205 | 55.84 | 44.62 | 11.22 | 6.4242 | 3.3753 | 1.4466 | 1.3574 | 0.0893
03/11:03 | 120.443 | 118.192 | 2.251 | 1.201 | 55.88 | 44.66 | 11.22 | 6.4344 | 3.3753 | 1.447 | 1.3578 | 0.0892
03/11:04 | 120.329 | 118.096 | 2.233 | 1.183 | 56.12 | 44.68 | 11.44 | 6.4344 | 3.3855 | 1.4716 | 1.383 | 0.0885
03/11:05 | 120.293 | 118.186 | 2.107 | 1.057 | 56.62 | 44.86 | 11.76 | 6.3834 | 3.3447 | 1.5038 | 1.4199 | 0.0839
03/11:06 | 120.379 | 118.069 | 2.31 | 1.26 | 56.84 | 45.14 | 11.7 | 6.4344 | 3.3855 | 1.509 | 1.4164 | 0.0926
03/11:07 | 120.311 | 117.972 | 2.339 | 1.289 | 56.44 | 45.2 | 11.24 | 6.9749 | 3.8647 | 1.4534 | 1.3594 | 0.0939
03/11:08 | 120.435 | 117.891 | 2.544 | 1.494 | 56.06 | 44.98 | 11.08 | 7.4032 | 4.2522 | 1.443 | 1.3413 | 0.1017
03/11:09 | 120.237 | 117.897 | 2.34 | 1.29 | 56.1 | 44.74 | 11.36 | 7.3012 | 4.1605 | 1.4647 | 1.3718 | 0.0929
03/11:10 | 120.374 | 117.901 | 2.474 | 1.424 | 55.46 | 44.7 | 10.76 | 7.1278 | 4.0075 | 1.4004 | 1.3023 | 0.0982
03/11:11 | 120.426 | 118.016 | 2.409 | 1.359 | 54.52 | 44.32 | 10.2 | 7.0157 | 3.9157 | 1.3284 | 1.2337 | 0.0947
03/11:12 | 120.299 | 117.85 | 2.449 | 1.399 | 53.38 | 43.72 | 9.66 | 7.0667 | 3.9565 | 1.2622 | 1.1674 | 0.0948
03/11:13 | 119.296 | 117.096 | 2.2 | 1.15 | 51.98 | 42.92 | 9.06 | 7.1074 | 3.9667 | 1.1709 | 1.0875 | 0.0834
03/11:14 | 116.708 | 114.639 | 2.069 | 1.019 | 52.32 | 42.48 | 9.84 | 7.1278 | 3.9157 | 1.233 | 1.1555 | 0.0775
03/11:15 | 114.547 | 112.459 | 2.087 | 1.037 | 52.16 | 42.48 | 9.68 | 7.1788 | 3.9055 | 1.1958 | 1.1178 | 0.078
03/11:16 | 111.907 | 110.942 | 0.965 | 87.177 | 53.48 | 43.1 | 10.38 | 7.3216 | 3.9871 | 1.2063 | 1.1695 | 0.0368
03/11:17 | 111.868 | 110.906 | 0.962 | 1.0462 | 54.14 | 43.84 | 10.3 | 7.3522 | 4.0075 | 1.1948 | 1.1574 | 0.0374
03/11:18 | 111.95 | 110.888 | 1.062 |  | 54.44 | 44.26 | 10.18 | 7.5765 | 4.2012 | 1.1868 | 1.1451 | 0.0417
03/11:19 | 111.839 | 110.873 | 0.966 |  | 54.76 | 44.54 | 10.22 | 7.7601 | 4.3644 | 1.1892 | 1.151 | 0.0382
03/11:20 | 111.931 | 111.062 | 0.87 |  | 54.82 | 44.76 | 10.06 | 7.7703 | 4.3746 | 1.1682 | 1.1336 | 0.0346
03/11:21 | 111.835 | 110.861 | 0.975 |  | 54.78 | 44.78 | 10 | 7.7499 | 4.3542 | 1.1627 | 1.1239 | 0.0388
03/11:22 | 112.027 | 110.958 | 1.068 |  | 54.98 | 44.82 | 10.16 | 7.6887 | 4.293 | 1.1879 | 1.1454 | 0.0425
03/11:23 | 111.81 | 111.059 | 0.751 |  | 55.22 | 44.92 | 10.3 | 7.3726 | 4.0177 | 1.1883 | 1.1584 | 0.03
04/11:00 | 111.962 | 110.936 | 1.026 |  | 55.92 | 45.2 | 10.72 | 6.7505 | 3.4569 | 1.2468 | 1.2056 | 0.0412
04/11:01 | 111.704 | 110.819 | 0.884 |  | 55.3 | 45.46 | 9.84 | 6.7403 | 3.4467 | 1.1419 | 1.1061 | 0.0358
04/11:02 | 111.922 | 111.035 | 0.886 |  | 55.02 | 45.2 | 9.82 | 6.72 | 3.4263 | 1.1426 | 1.107 | 0.0356
04/11:03 | 112.034 | 111.045 | 0.989 |  | 54.66 | 45 | 9.66 | 6.6996 | 3.4161 | 1.1285 | 1.089 | 0.0395
04/11:04 | 111.972 | 111.058 | 0.914 |  | 53.98 | 44.68 | 9.3 | 6.6894 | 3.4059 | 1.084 | 1.0478 | 0.0363
04/11:05 | 111.974 | 110.982 | 0.992 |  | 54 | 44.3 | 9.7 | 6.6792 | 3.3957 | 1.1323 | 1.0934 | 0.0389
04/11:06 | 111.89 | 111.072 | 0.818 |  | 55.5 | 44.46 | 11.04 | 6.6894 | 3.4059 | 1.2737 | 1.2415 | 0.0322
04/11:07 | 111.914 | 110.942 | 0.971 |  | 55.1 | 45.16 | 9.94 | 7.1074 | 3.773 | 1.1571 | 1.1181 | 0.039
04/11:08 | 112.04 | 110.96 | 1.08 |  | 52.86 | 44.78 | 8.08 | 7.4745 | 4.1095 | 0.9563 | 0.9133 | 0.043
04/11:09 | 112.127 | 111.126 | 1.001 |  | 51.28 | 43.42 | 7.86 | 7.5255 | 4.1605 | 0.9261 | 0.8876 | 0.0385
04/11:10 | 112.147 | 111.071 | 1.076 |  | 50.92 | 42.42 | 8.5 | 7.5663 | 4.2012 | 0.9991 | 0.9588 | 0.0403
04/11:11 | 112.199 | 110.682 | 1.517 |  | 51.78 | 42.28 | 9.5 | 7.5867 | 4.2216 | 1.1295 | 1.073 | 0.0566
04/11:12 | 114.701 | 108.776 | 5.925 | 4.875 | 51.04 | 42.62 | 8.42 | 6.5466 | 3.3345 | 1.1934 | 0.9706 | 0.2228
04/11:13 | 111.994 | 111.087 | 0.908 |  | 51.9 | 42.14 | 9.76 | 7.5051 | 4.1503 | 1.1328 | 1.0991 | 0.0337
04/11:14 | 111.953 | 110.757 | 1.196 |  | 52.66 | 42.76 | 9.9 | 7.4338 | 4.0789 | 1.1591 | 1.114 | 0.0451
04/11:15 | 111.923 | 111.033 | 0.89 |  | 53.16 | 43.26 | 9.9 | 7.444 | 4.0891 | 1.1495 | 1.1155 | 0.034
04/11:16 | 112.016 | 111.014 | 1.002 |  | 53.18 | 43.56 | 9.62 | 7.4236 | 4.0687 | 1.1225 | 1.0839 | 0.0386
04/11:17 | 111.827 | 110.715 | 1.112 |  | 53.08 | 43.6 | 9.48 | 7.4236 | 4.0687 | 1.1108 | 1.0679 | 0.0429
04/11:18 | 111.357 | 110.327 | 1.03 |  | 52.76 | 43.52 | 9.24 | 7.5255 | 4.1503 | 1.0748 | 1.0351 | 0.0396
04/11:19 | 110.672 | 109.646 | 1.026 |  | 52.66 | 43.32 | 9.34 | 7.7601 | 4.344 | 1.0792 | 1.0399 | 0.0393
04/11:20 | 110.886 | 109.156 | 1.73 |  | 52.32 | 43.2 | 9.12 | 7.8213 | 4.395 | 1.0843 | 1.0182 | 0.0661
04/11:21 | 110.91 | 108.966 | 1.944 |  | 51.9 | 42.98 | 8.92 | 7.8213 | 4.395 | 1.0701 | 0.9963 | 0.0738
04/11:22 | 110.815 | 109.57 | 1.245 |  | 53.68 | 42.78 | 10.9 | 7.8213 | 4.395 | 1.2614 | 1.2144 | 0.047
04/11:23 | 110.52 | 109.798 | 0.722 |  | 57.14 | 44.22 | 12.92 | 7.4644 | 4.0789 | 1.462 | 1.4337 | 0.0283
05/11:00 | 110.542 | 109.599 | 0.943 |  | 58.36 | 46.18 | 12.18 | 6.7811 | 3.4569 | 1.3927 | 1.3538 | 0.0388
05/11:01 | 110.439 | 109.555 | 0.884 |  | 58.5 | 47.06 | 11.44 | 6.72 | 3.3957 | 1.3081 | 1.2709 | 0.0372
05/11:02 | 110.502 | 109.559 | 0.943 |  | 57.3 | 47 | 10.3 | 6.6894 | 3.3753 | 1.1854 | 1.1458 | 0.0396
05/11:03 | 110.387 | 109.487 | 0.9 |  | 57.62 | 46.48 | 11.14 | 6.6996 | 3.3753 | 1.2738 | 1.2365 | 0.0373
05/11:04 | 110.57 | 109.578 | 0.991 |  | 57.8 | 46.58 | 11.22 | 6.72 | 3.3957 | 1.2876 | 1.2464 | 0.0412
05/11:05 | 110.571 | 109.566 | 1.005 |  | 57.76 | 46.68 | 11.08 | 6.72 | 3.3957 | 1.2738 | 1.232 | 0.0418
05/11:06 | 110.602 | 109.576 | 1.026 |  | 57.3 | 46.62 | 10.68 | 6.7505 | 3.4263 | 1.2297 | 1.1871 | 0.0426
05/11:07 | 110.556 | 109.6 | 0.956 |  | 56.46 | 46.24 | 10.22 | 7.3012 | 3.9259 | 1.1748 | 1.1355 | 0.0394
05/11:08 | 110.699 | 109.628 | 1.07 |  | 55.74 | 45.7 | 10.04 | 7.6377 | 4.2318 | 1.1636 | 1.12 | 0.0436
05/11:09 | 110.594 | 109.646 | 0.948 |  | 55.8 | 45.3 | 10.5 | 7.5255 | 4.1299 | 1.2062 | 1.168 | 0.0382
05/11:10 | 110.718 | 109.65 | 1.068 |  | 55.4 | 45.22 | 10.18 | 7.3318 | 3.9565 | 1.1786 | 1.1356 | 0.0429
05/11:11 | 111.17 | 110.249 | 0.921 |  | 56.04 | 45.12 | 10.92 | 7.3726 | 3.9667 | 1.2582 | 1.2213 | 0.0369
05/11:12 | 111.057 | 107.851 | 3.206 | 2.156 | 56.26 | 45.48 | 10.78 | 6.9647 | 3.62 | 1.3346 | 1.2052 | 0.1294
05/11:13 | 110.664 | 109.629 | 1.035 |  | 56.3 | 45.64 | 10.66 | 7.3012 | 3.9259 | 1.2302 | 1.1882 | 0.042
05/11:14 | 110.586 | 109.337 | 1.249 |  | 55.94 | 45.58 | 10.36 | 7.2298 | 3.8647 | 1.202 | 1.1514 | 0.0506
05/11:15 | 118.565 | 112.377 | 6.187 | 5.137 | 54.3 | 44.14 | 10.16 | 6.5568 | 3.4365 | 1.4587 | 1.2121 | 0.2466
05/11:16 | 118.2 | 116.989 | 1.211 | 12.168 | 53.86 | 43.16 | 10.7 | 7.138 | 3.9667 | 1.3183 | 1.2721 | 0.0462
05/11:17 | 118.71 | 117.493 | 1.216 |  | 53.66 | 42.92 | 10.74 | 7.1788 | 4.0075 | 1.328 | 1.2819 | 0.0461
05/11:18 | 118.712 | 117.6 | 1.112 |  | 53.56 | 42.92 | 10.64 | 7.3624 | 4.1809 | 1.3135 | 1.2714 | 0.0421
05/11:19 | 118.811 | 117.793 | 1.019 |  | 53.54 | 42.92 | 10.62 | 7.5561 | 4.344 | 1.3075 | 1.2689 | 0.0386
05/11:20 | 118.792 | 117.694 | 1.098 |  | 53.9 | 42.96 | 10.94 | 7.5969 | 4.3848 | 1.3478 | 1.3061 | 0.0417
05/11:21 | 118.872 | 117.78 | 1.092 |  | 54.16 | 43.18 | 10.98 | 7.7193 | 4.497 | 1.3532 | 1.3115 | 0.0417
05/11:22 | 118.858 | 117.875 | 0.984 |  | 54.42 | 43.36 | 11.06 | 7.7091 | 4.4766 | 1.3608 | 1.3231 | 0.0377
05/11:23 | 118.741 | 117.858 | 0.883 |  | 54.62 | 43.54 | 11.08 | 7.2196 | 4.0483 | 1.3569 | 1.3229 | 0.034
06/11:00 | 118.833 | 117.845 | 0.987 |  | 54.66 | 43.66 | 11 | 6.5262 | 3.4263 | 1.3522 | 1.314 | 0.0381
06/11:01 | 118.936 | 117.844 | 1.092 |  | 54.64 | 43.68 | 10.96 | 6.5262 | 3.4263 | 1.3522 | 1.31 | 0.0422
06/11:02 | 118.833 | 117.844 | 0.989 |  | 54.66 | 43.66 | 11 | 6.516 | 3.4161 | 1.3521 | 1.314 | 0.0382
06/11:03 | 118.838 | 117.94 | 0.898 |  | 54.72 | 43.68 | 11.04 | 6.4548 | 3.3651 | 1.3545 | 1.3198 | 0.0347
06/11:04 | 118.935 | 117.843 | 1.092 |  | 54.62 | 43.68 | 10.94 | 6.4548 | 3.3651 | 1.3509 | 1.3087 | 0.0422
06/11:05 | 118.764 | 117.752 | 1.012 |  | 54.2 | 43.58 | 10.62 | 6.4752 | 3.3855 | 1.3072 | 1.2682 | 0.039
06/11:06 | 118.744 | 117.855 | 0.889 |  | 56.28 | 43.52 | 12.76 | 6.5262 | 3.4263 | 1.5552 | 1.521 | 0.0342
06/11:07 | 118.804 | 117.51 | 1.294 |  | 56.9 | 44.6 | 12.3 | 7.1074 | 3.9463 | 1.5197 | 1.4685 | 0.0512
06/11:08 | 118.631 | 117.686 | 0.944 |  | 58.16 | 45.06 | 13.1 | 7.5765 | 4.3644 | 1.5992 | 1.5614 | 0.0378
06/11:09 | 118.676 | 117.448 | 1.229 |  | 59.02 | 45.78 | 13.24 | 7.4236 | 4.2318 | 1.6296 | 1.5795 | 0.0501
06/11:10 | 118.689 | 117.224 | 1.464 |  | 58.82 | 46.22 | 12.6 | 7.2196 | 4.0585 | 1.5613 | 1.5009 | 0.0603
06/11:11 | 118.747 | 117.727 | 1.02 |  | 57.84 | 46.04 | 11.8 | 7.189 | 4.0177 | 1.4482 | 1.4063 | 0.0418
06/11:12 | 118.697 | 117.654 | 1.042 |  | 57.06 | 45.58 | 11.48 | 7.1992 | 4.0279 | 1.413 | 1.3707 | 0.0423
06/11:13 | 118.822 | 117.777 | 1.044 |  | 56.62 | 45.12 | 11.5 | 7.2502 | 4.0789 | 1.4158 | 1.3739 | 0.0419
06/11:14 | 118.73 | 117.498 | 1.232 |  | 56.6 | 44.86 | 11.74 | 7.138 | 3.9769 | 1.4511 | 1.402 | 0.0491
06/11:15 | 118.888 | 117.198 | 1.689 |  | 57.16 | 44.88 | 12.28 | 7.0769 | 3.9259 | 1.5333 | 1.4659 | 0.0673
06/11:16 | 118.791 | 117.677 | 1.114 |  | 57.14 | 45.12 | 12.02 | 7.1278 | 3.9667 | 1.4787 | 1.4341 | 0.0447
06/11:17 | 118.786 | 117.778 | 1.008 |  | 57.18 | 45.14 | 12.04 | 7.2298 | 4.0585 | 1.4766 | 1.4361 | 0.0405
06/11:18 | 118.624 | 117.579 | 1.044 |  | 58.22 | 45.18 | 13.04 | 7.4338 | 4.242 | 1.5961 | 1.5541 | 0.042
06/11:19 | 118.642 | 117.741 | 0.902 |  | 59.58 | 45.88 | 13.7 | 7.6173 | 4.4052 | 1.6699 | 1.6329 | 0.0369
06/11:20 | 118.59 | 117.699 | 0.891 |  | 60.36 | 46.66 | 13.7 | 7.6173 | 4.4052 | 1.6685 | 1.6314 | 0.0371
06/11:21 | 118.587 | 117.772 | 0.814 |  | 60.44 | 47.12 | 13.32 | 7.5357 | 4.3236 | 1.6208 | 1.5865 | 0.0343
06/11:22 | 118.681 | 117.671 | 1.01 |  | 60.42 | 47.26 | 13.16 | 7.4949 | 4.293 | 1.6133 | 1.5707 | 0.0427
06/11:23 | 118.586 | 117.672 | 0.914 |  | 60.38 | 47.28 | 13.1 | 7.291 | 4.1095 | 1.5985 | 1.5599 | 0.0386
Утечка | [7 empty] | 87.177
Ср.знач подпитки с 03/11:16 по 06/11:23 | [7 empty] | 1.0462
Заполнение | [7 empty] | 12.168