## кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.20 г. по 30.12.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | вх. в зем. - Клубная 8 | 4.9 |  |  |  | 2020-12-02 | 21:00 | 2020-12-03 | 9:13 |  | 0 | 12.2167 | 63.1 | 0 | по пр. учёта кот.
2 |  | T001012 - вых. из зем. | 5 |  |  |  | 2020-12-03 | 12:00 | 2020-12-04 | 12:45 |  | 0 | 24.75 | 17.46 | 0 | по пр. учёта кот.
3 |  | T02302801 - Калинцева 9 | 3.8 |  |  |  | 2020-12-13 | 1:00 | 2020-12-16 | 1:00 |  | 0 | 72 | 26.43 | 0 | по пр. учёта кот.
4 |  | T02300512 - Свободы 58 | 4.1 |  |  |  | 2020-12-16 | 1:00 | 2020-12-17 | 12:54 | 1.22 | 0 | 35.9 | 43.798 | 0 | по пр. учёта кот.
5 |  | T003011 - Плёский 5 | 3 |  |  |  | 2020-12-15 | 23:00 | 2020-12-19 | 10:30 |  | 0 | 83.5 | 1.81 | 0 | по пр. учёта кот.
6 |  | вых. из зем. - 4 Деревенская 23 | 6.1 |  | 4 |  | 2020-12-15 | 12:53 | 2020-12-22 | 10:20 | 0.93855 | 0 | 165.45 | 155.2832 | 0 | по сообщению
7 |  | T023014 - T02302702 |  | 2.5 |  |  | 2020-12-18 | 22:00 | 2020-12-24 | 22:35 | 0 |  | 144.5833 | 0 | 349.6 | по пр. учёта кот.
8 |  | T023014 - T02302702 | 3.9 |  |  |  | 2020-12-25 | 1:00 | 2020-12-25 | 14:00 |  | 0 | 13 | 31.74 | 0 | по пр. учёта кот.
9 |  | T02304904 (T02304904 - Станиславского 11) | 3.7 |  |  |  | 2020-12-25 | 12:00 | 2020-12-25 | 22:45 |  | 0 | 10.75 | 31.27 | 0 | по пр. учёта кот. (без слива)
10 |  | T023054 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 19:00 | 2020-12-28 | 10:09 | 0.01 | 0 | 63.15 | 0.6315 | 0 | течь с. задв., при откл.
11 |  | T023054 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 19:00 | 2020-12-28 | 10:09 | 0 | 0.01 | 63.15 | 0 | 0.6315 | течь с. задв., при откл.
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 2.1686 | 0.01 |  | 371.5227 | 350.2315
|  | ИТОГО за месяц: | 731.299 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 377.5235 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 353.7755 |  |  | М3
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.12.20 г. по 30.12.20 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-03 | вх. в зем. - Клубная 8 | [6 empty] | 70 |  | 62 | 0.2386 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-04 | T001012 - вых. из зем. | [6 empty] | 70 |  | 61 | 0.23475 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-16 | T02302801 - Калинцева 9 | [6 empty] | 100 |  | 77 | 0.60474 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-17 | T02300512 - Свободы 58 | [6 empty] | 51 |  | 64 | 0.13074 | 0
5 |  | замена трубопровода | 2020-12-18 | T003003 - T003004 | [6 empty] | 82 | 82 | 18 | 0.095056 | 0.095056
[11 empty] | 51 | 51 | 8 | 0.016342 | 0.016342
6 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-19 | T003011 - Плесский 5 | [6 empty] | 51 |  | 40 | 0.08171 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-22 | вых. из зем. - 4 Деревенская 23 | [6 empty] | 150 |  | 66 | 1.1663 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-24 | T023014 - T02302702 | [7 empty] | 207 | 102 | 0 | 3.4326
9 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-25 | T023014 - T02302702 | [6 empty] | 207 |  | 102 | 3.4326 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 6.0008 | 3.544
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________