## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 1.09.19 г. По 30.09.19 | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T037056 - Н. Неман 87 |  |  |  | 2019-09-11 | 0:00 | 2019-09-12 | 14:25 | 0.5 | 38.4167 | 19.2083 | по приборам уч. кот.
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.5 |  | 19.2083
|  | ИТОГО за месяц: | 24.458 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Курбатов А.С. _____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 1.09.19 г. По 30.09.19 | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена задвижки | 2019-09-05 | A-62.29 - A-62.31 | [5 empty] | 100 | 51 | 0.40054
[10 empty] | 70 | 41 | 0.15778
2 |  | кап. ремонт т/с | 2019-09-06 | T033019 - 2 Ключевая 1а | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
3 |  | замена задвижки | 2019-09-09 | T033017 - T033019 | [5 empty] | 82 | 100 | 0.52809
4 |  | кап. ремонт т/с | 2019-09-12 | T037056 - Н. Неман 87 | [5 empty] | 82 | 88 | 0.46472
5 |  | замена трубопровода | 2019-09-20 | T033035W - T033036W | [5 empty] | 70 | 119 | 0.45795
6 |  | замена трубопровода | 2019-09-23 | T033035W - T033036W | [5 empty] | 70 | 119 | 0.45795
7 |  | замена задвижки в т/к | 2019-09-13 | Кот. 46 - Т046001 | [5 empty] | 100 | 140 | 1.0995
[10 empty] | 82 | 118 | 0.62314
[10 empty] | 70 | 248 | 0.95439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 5.2497
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Курбатов А.С. _____________