## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.10.10 г. по 31.10.10 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | С-43.06/1-4Сосневская.123 | 2 | 1.5 |  | 2010-06-20 | 0:00 | 2010-06-21 | 10:15 | 0.075574 | 34.25 | 2.5884 | По сообщению.
2 | В-31.09 - Конспиративная 4 | 6.8 | 3 |  | 2010-08-05 | 9:20 | 2010-08-06 | 11:20 | 0.5574 | 26 | 14.4925 | По сооб. Уч.-к ликвидирован
3 | А-45.03 - Пограничный 80 | 1 | 2.3 |  | 2010-09-28 | 9:20 | 2010-09-29 | 16:20 | 0.12564 | 31 | 3.8948 | По сообщению
4 | С-11.06->3 Интернационала,35/31 | 6 | 3.4 |  | 2010-09-29 | 11:44 | 2010-09-30 | 16:30 | 0.67252 | 28.7667 | 19.3462 | По сообщению
5 | А-72.07->А-72.08 | 4.6 | 10 |  | 2010-09-29 | 16:10 | 2010-09-30 | 17:40 | 5.0939 | 25.5 | 129.8949 | По сообщению
6 | А-75.02 - Горбатова 1А | 4.6 | 2.5 |  | 2010-09-30 | 11:40 | 2010-10-01 | 15:40 | 0.31837 | 28 | 8.9144 | По сообщению
7 | А-36.30 - Пограничный 62 | 1.6 | 2 |  | 2010-09-30 | 11:25 | 2010-10-01 | 17:20 | 0.12017 | 29.9167 | 3.5951 | По сообщению
8 | А-2.07 - А-2.43 | 1.7 | 16 |  | 2010-09-30 | 18:00 | 2010-10-01 | 18:45 | 7.9275 | 24.75 | 196.2061 | По сообщению
9 | С-13.56 - Арсения 41 | 5.8 | 2 |  | 2010-09-30 | 12:10 | 2010-10-01 | 12:30 | 0.2288 | 24.3333 | 5.5673 | По сообщению
10 | Ленина 39 - Громобоя 8 | 6.3 | 2 |  | 2010-09-30 | 12:35 | 2010-10-01 | 16:40 | 0.23845 | 28.0833 | 6.6966 | По сообщению
11 | С-49.01 - 1Меланжевая 5/1 | 5.5 | 5 |  | 2010-10-01 | 15:30 | 2010-10-02 | 16:30 | 1.3925 | 25 | 34.8124 | По сообщению
12 | В-64.36 - Дзержинского 42 | 5.9 | 1 |  | 2010-10-01 | 9:30 | 2010-10-02 | 9:55 | 0.05769 | 24.4167 | 1.4086 | По сообщению
13 | А-32.04 - Калинина 13/15 | 1.8 | 1.6 |  | 2010-10-02 | 7:30 | 2010-10-03 | 7:50 | 0.081574 | 24.3333 | 1.985 | По сообщению
14 | А-96 -А-96.02 | 6.8 | 1 |  | 2010-10-03 | 8:15 | 2010-10-04 | 15:00 | 0.061934 | 30.75 | 1.9045 | По сообщению
15 | С-21/23 - Сарментовой 6 | [5 empty] | 2010-10-04 | 12:00 | 0 | 970932 | 0 | повреж. в жил. доме
16 | В-64.16 - Дзержинского 49 | 2.3 | 1.8 |  | 2010-10-03 | 10:50 | 2010-10-04 | 14:00 | 0.1167 | 27.1667 | 3.1704 | По сообщению
17 | н/ст - Кузнецова 54 | 7 | 2.5 |  | 2010-10-04 | 10:00 | 2010-10-06 | 13:05 | 0.39274 | 51.0833 | 20.0623 | По сообщению
18 | н/ст - Кузнецова 54 | 6 | 3.5 | 2010-10-06 | 2010-10-07 | 0:00 | 2010-10-07 | 9:35 | 0.71266 | 9.5833 | 6.8297
19 | В-65.01 - В-65.03 | 1.6 | 1.3 |  | 2010-10-07 | 15:05 | 2010-10-07 | 15:10 | 0.050771 | 0.083333 | 0.004231 | при вкл. В-65 - В-65.01
20 | В-65 - В-65.01 | 6 | 1 |  | 2010-10-06 | 7:40 | 2010-10-07 | 11:00 | 0.058177 | 27.3333 | 1.5902 | По сообщению
21 | А-68.01 - А-68.03 | 5.2 | 5 |  | 2010-10-06 | 9:40 | 2010-10-07 | 10:30 | 1.354 | 24.8333 | 33.624 | По сообщению
22 | А-15 - Пушкина 43/18 | 6 | 3.1 |  | 2010-10-05 | 15:50 | 2010-10-08 | 9:00 | 0.55908 | 65.1667 | 36.4332 | По сообщению
23 | С-49.31 - 14 Проезд 12 (леч. кор.) | 6.1 | 1 |  | 2010-10-06 | 11:25 | 2010-10-08 | 11:30 | 0.058659 | 48.0833 | 2.8205 | По сообщению
24 | Багаева 36/7 - Б.Воробьёвская 7 | 1.6 | 1 |  | 2010-10-07 | 9:40 | 2010-10-08 | 17:20 | 0.030042 | 31.6667 | 0.95134 | По сообщению
25 | С-49.31 - 14 Проезд 12 (леч. кор.) | 2.6 | 2.7 |  | 2010-10-10 | 9:20 | 2010-10-11 | 12:50 | 0.27918 | 27.5 | 7.6775 | По сообщению
26 | н/ст - Энгельса 74А | 2.2 | 5 |  | 2010-10-10 | 10:25 | 2010-10-11 | 13:40 | 0.88069 | 27.25 | 23.9989 | По сообщению
27 | В-34 - Мархлевского 19 | 7 | 2.5 |  | 2010-10-10 | 14:45 | 2010-10-11 | 15:00 | 0.39274 | 24.25 | 9.5239 | По сообщению
28 | В-19.05 - Смирнова 8 | 6.3 | 1 |  | 2010-10-10 | 14:50 | 2010-10-11 | 16:15 | 0.059613 | 25.4167 | 1.5152 | По сообщению
29 | В-48.01 - Ленина 25 | 2.3 | 1.2 |  | 2010-10-11 | 16:30 | 2010-10-13 | 11:00 | 0.051868 | 42.5 | 2.2044 | По сообщению
30 | А-23 - Подгорный 5 |  |  |  | 2010-10-13 | 22:25 | 2010-10-13 | 23:10 | 257 | 0.75 | 192.75 | по подпитке на ТЭЦ-2
31 | А-64/1 - А-62.43 | 5.6 | 1 |  | 2010-10-14 | 9:00 | 2010-10-14 | 9:10 | 0.056204 | 0.16667 | 0.0093673 | при вкл. Гнедина 20
32 | В-19.05 - В-19.07 | 6.2 | 1.5 |  | 2010-10-14 | 15:00 | 2010-10-15 | 15:30 | 0.13306 | 24.5 | 3.26 | По сообщению
33 | С-21.02 - С-21.28 | 7.2 | 2 |  | 2010-10-17 | 8:00 | 2010-10-18 | 10:35 | 0.25492 | 26.5833 | 6.7765 | По сообщению
34 | А-51.21 - А-51.29 | 6.4 | 2.1 |  | 2010-10-18 | 8:00 | 2010-10-19 | 10:35 | 0.26497 | 26.5833 | 7.0439 | по сообщению
35 | С-7.06 - Садовая 63 | [5 empty] | 2010-10-19 | 12:35 | 0 | 971292.5833 | 0 | не устраняли
36 | К1Т026 - К1Т027 | [5 empty] | 2010-10-22 | 11:05 | 0 | 971363.0833 | 0 | т/тр не на балансе ИГТЭ
37 | А-59.15 - 1Спортивный 1 | 6 | 2 |  | 2010-10-24 | 18:10 | 2010-10-25 | 19:25 | 0.23271 | 25.25 | 5.8758 | по сообщению
38 | В-66 - В-66.02 | 1.8 | 0.1 |  | 2010-10-25 | 7:40 | 2010-10-26 | 11:05 | 0.00031865 | 27.4167 | 0.0087362 | по сообщению
39 | А-83.03 - Советская 29 | 6.3 | 1.5 |  | 2010-10-27 | 11:15 | 2010-10-28 | 14:55 | 0.13413 | 27.6667 | 3.7109 | по сообщению
40 | В-112.38 - К.Либкнехта 26 | 6.1 | 0.1 |  | 2010-10-28 | 8:10 | 2010-10-29 | 12:15 | 0.00058659 | 28.0833 | 0.016474 | по сообщению
41 | Мальцева 3 - Мальцева 3А | 5.7 | 1.5 |  | 2010-10-28 | 8:00 | 2010-10-29 | 13:30 | 0.12758 | 29.5 | 3.7637 | по сообщению
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 280.1534 |  | 804.9279
| ИТОГО за месяц: | 863.3352 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп.Кокоринов П.А.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.10.10 г. по 31.10.10 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | кап. ремонт | 2010-09-30 | А-45.03->Пограничный,80 | [5 empty] | 82 | 60 | 0.31685
2 | повр. т/с | 2010-09-30 | С-11.06->3 Интернационала,35/31 | [5 empty] | 51 | 15 | 0.030641
3 | повр. т/с | 2010-09-30 | А-72.07->А-72.08 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
4 | [8 empty] | 100 | 150 | 1.1781
5 | кап. ремонт | 2010-09-30 | А-41 - А-41.01 | [5 empty] | 150 | 50 | 0.88355
6 | кап. ремонт | 2010-09-30 | В-94 - 1 Рабфаковский 3 | [5 empty] | 100 | 115 | 0.90318
7 | монтаж пперемычки | 2010-09-30 | н.ст. - Энгельса 26 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
8 | повр. т/с | 2010-10-01 | А-75.02 - Горбатова 1А | [5 empty] | 51 | 13 | 0.026556
9 | повр. т/с | 2010-10-01 | А-36.30 - Пограничный 62 | [5 empty] | 51 | 16 | 0.032684
10 | повр. т/с | 2010-10-01 | А-2.07 - А-2.43 | [5 empty] | 100 | 118 | 0.92674
11 | повр. т/с | 2010-10-01 | С-13.56 - Арсения 41 | [5 empty] | 89 | 4 | 0.024884
12 | повр. т/с | 2010-10-01 | Ленина 39 - Громобоя 8 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
13 | повр. т/с | 2010-10-02 | С-49.01 - 1Меланжевая 5/1 | [5 empty] | 51 | 14 | 0.028599
14 | повр. т/с | 2010-10-02 | В-64.36 - Дзержинского 42 | [5 empty] | 20 | 41 | 0.01288
15 | повр. т/с | 2010-10-03 | А-32.04 - Калинина 13/15 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
16 | повр. т/с | 2010-10-04 | А-96 - А-96.02 | [5 empty] | 207 | 14 | 0.47114
17 | [8 empty] | 150 | 39 | 0.68917
18 | кап. ремонт | 2010-10-04 | А-19.03 - А-19.05 | [5 empty] | 150 | 113 | 1.9968
19 | повр. т/с | 2010-10-04 | В-64.16 - Дзержинского 49 | [5 empty] | 76 | 37 | 0.16784
20 | повр. т/с | 2010-10-04 | С-21/23 - Сарментовой 6 | [5 empty] | 82 | 34 | 0.17955
21 | врезка в т/с | 2010-10-05 | н.ст. - Энгельса 26 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
22 | кап. ремонт | 2010-10-05 | В-11.01 - Смирнова 89 | [5 empty] | 82 | 180 | 0.95056
23 | [8 empty] | 51 | 98 | 0.20019
24 | замена задвижки | 2010-10-06 | А-36.02 - А-36.04 | [5 empty] | 207 | 265 | 8.9179
25 | [8 empty] | 125 | 65 | 0.79765
26 | [8 empty] | 100 | 29 | 0.22776
27 | повр. т/с | 2010-10-06 | н/ст - Кузнецова 54 | [5 empty] | 150 | 81 | 1.4313
28 | повр. т/с | 2010-10-07 | н/ст - Кузнецова 54 | [5 empty] | 150 | 81 | 1.4313
29 | повр. т/с | 2010-10-07 | В-65.01 - В-65.03 | [5 empty] | 100 | 114 | 0.89533
30 | повр. т/с | 2010-10-07 | В-65 - В-65.01 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
31 | повр. т/с | 2010-10-07 | А-68.01 - А-68.03 | [5 empty] | 70 | 95 | 0.36559
32 | повр. т/с | 2010-10-08 | А-15 - Пушкина 43/18 | [5 empty] | 70 | 12 | 0.04618
33 | повр. т/с | 2010-10-08 | С-49.31 - 14 Проезд 12 | [5 empty] | 70 | 37 | 0.14239
34 | повр. т/с | 2010-10-08 | Багаева 36/7 - Б.Воробьёвская 7 | [5 empty] | 51 | 13 | 0.026556
35 | тек. ремонт | 2010-10-08 | В-65.01 - В-65.03 | [5 empty] | 100 | 114 | 0.89533
36 | кап. ремонт | 2010-10-11 | В-24.90 - Маяковского 26 | [5 empty] | 150 | 22 | 0.38876
37 | повр. т/с | 2010-10-11 | С-49.31 - 14 Проезд 12 | [5 empty] | 70 | 37 | 0.14239
38 | повр. т/с | 2010-10-11 | н/ст - Энгельса 74А | [5 empty] | 100 | 105 | 0.82464
39 | повр. т/с | 2010-10-11 | В-34 - Мархлевского 19 | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
40 | повр. т/с | 2010-10-11 | В-19.05 - Смирнова 8 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
41 | замена задвижки | 2010-10-12 | В-19.09 - В-19.15 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
42 | [8 empty] | 51 | 24 | 0.049026
43 | замена задвижки | 2010-10-12 | С-21.36 - С-21.42 | [5 empty] | 150 | 154 | 2.7213
44 | [8 empty] | 100 | 64 | 0.50264
45 | переврезка | 2010-10-13 | В-23.03 - В-23.09 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
46 | [8 empty] | 82 | 20 | 0.10562
47 | [8 empty] | 51 | 22 | 0.044941
48 | повр. т/с | 2010-10-13 | А-23 - Подгорный 5 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
49 | повр. т/с | 2010-10-13 | В-48.01 - Ленина 25 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
50 | [8 empty] | 82 | 20 | 0.10562
51 | монтаж т/тр | 2010-10-14 | С-53.07 - Инженерная 2Д | [5 empty] | 51 | 132 | 0.26964
52 | кап. ремонт | 2010-10-14 | В-114 - В-114.05 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
53 | повр. т/с | 2010-10-14 | А-64/1 - А-62.43 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
54 | повр. т/с | 2010-10-15 | В-19.05 - В-19.07 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
55 | замена задвижки | 2010-10-15 | А-49.28 - А-49.30 , н.ст.- В-59.05 | [5 empty] | 150 | 6 | 0.10603
56 | [8 empty] | 51 | 30 | 0.061283
57 | кап. ремонт | 2010-10-18 | В-11 - В-11.01 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
58 | повр. т/с | 2010-10-18 | С-21.02 - С-21.28 | [5 empty] | 150 | 100 | 1.7671
59 | переврезка | 2010-10-19 | С-7.01 - Колотилова 36 | [5 empty] | 51 | 58 | 0.11848
60 | повр. т/с | 2010-10-19 | А-51.21 - А-51.29 | [5 empty] | 150 | 158 | 2.792
61 | повр. т/с | 2010-10-19 | С-7.06 - Садовая 63 | [5 empty] | 51 | 36 | 0.073539
62 | врезка т/тр | 2010-10-20 | С-53.07 - Инженерная 2Д | [5 empty] | 51 | 132 | 0.26964
63 | монтаж ш. кр. | 2010-10-20 | С-53.01 -С-53.05 | [5 empty] | 100 | 222 | 1.7435
64 | [8 empty] | 51 | 354 | 0.72314
65 | кап. ремонт | 2010-10-22 | А-2.07 - А-2.11 | [5 empty] | 207 | 176 | 5.9228
66 | повр. т/с | 2010-10-25 | А-59.15 - 1Спортивный 1 | [5 empty] | 82 | 51 | 0.26932
67 | повр. т/с | 2010-10-26 | В-66 - В-66.02 | [5 empty] | 150 | 72 | 1.2723
68 | кап. ремонт | 2010-10-26 | А-3.06 - Столярный 30 | [5 empty] | 51 | 64 | 0.13074
69 | врезка в т/с | 2010-10-27 | В-11 - В-11.01 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
70 | повр. т/с | 2010-10-28 | А-83.03 - Советская 29 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
71 | врезка | 2010-10-29 | С-21.59 - К1Т002 | [5 empty] | 125 | 346 | 4.2459
72 | повр. т/с | 2010-10-29 | В-112.38 - К.Либкнехта 26 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
73 | повр. т/с | 2010-10-29 | Мальцева 3 - Мальцева 3А | [5 empty] | 70 | 93 | 0.3579
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
76 | [10 empty] | 0
77 | [10 empty] | 0
78 | [10 empty] | 0
79 | [10 empty] | 0
80 | [10 empty] | 0
81 | [10 empty] | 0
82 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 58.4073
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Кокоринов П.А.