## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.20 г. по 30.06.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | A-43 (A-43 - ) обр. | 5.0/1.4 |  |  |  |  | 2020-06-03 | 11:00 | #VALUE! | 1055651 |  | не устранили
1 |  | A-39.05 - Карла Маркса 44 | 1.4 | 2 |  | 2020-06-03 | 18:54 | 2020-06-03 | 19:34 | 0.11241 | 0.66667 | 0.074939 | по сообщению
2 |  | T034001W - Окуловой 14 | 1.9 | 3 |  | 2020-06-04 | 10:20 | 2020-06-04 | 13:20 | 0.29464 | 3 | 0.88392 | по сообщению
4 |  | A-39.05 - Карла Маркса 44 | 5 | 0 |  |  |  | 2020-06-05 | 10:38 | 0 | 0 | 0 | Повреждения нет (по словам ст. мастера)
3 |  | н/ст - T034001W | 1.9 | 5.4 |  | 2020-06-05 | 21:00 | 2020-06-05 | 21:23 | 0.95463 | 0.38333 | 0.36594 | по сообщению
4 |  | A-36.02 (A-36 - A-36.02) | 1.3 | 1 |  | 2020-06-05 | 15:30 | 2020-06-08 | 12:10 | 0.02708 | 68.6667 | 1.8595 | по сообщению
5 |  | В-30 - ул.Почтовая 5 | 5.7 | 2 |  | 2020-06-17 | 14:35 | 2020-06-22 | 11:50 | 0.22681 | 117.25 | 26.594 | по сообщению
6 |  | Земляная 10 - А45.07 | 1.3 | 12 |  | 2020-06-17 | 11:00 | 2020-06-17 | 14:30 | 3.8995 | 3.5 | 13.6482 | по сообщению
7 |  | Д-130.01 - Генерала Хлебникова 7 | 2.2 | 34 |  | 2020-06-22 | 21:50 | 2020-06-22 | 22:00 | 40.7232 | 0.16667 | 6.7872 | по сообщению
8 |  | В-131.05 -В-131.07 | 6.3 | 30 |  | 2020-06-25 | 14:32 | 2020-06-25 | 15:00 | 53.652 | 0.46667 | 25.0376 | по сообщению
9 |  | В-131.33 — В-131.35 | 6.3 | 35 |  | 2020-06-26 | 5:00 | 2020-06-26 | 5:20 | 73.0263 | 0.33333 | 24.3421 | по сообщению
10 |  | К1Т012 — К1Т015 | 1.2 | 3 |  | 2020-06-15 | 9:50 | 2020-06-15 | 11:25 | 0.23416 | 1.5833 | 0.37075 | по сообщению
11 |  | Лежневская 154 - Лежневская 156 г.в.с. | 3 | 11.5 |  | 2020-06-26 | 9:55 | 2020-06-26 | 10:00 | 5.4404 | 0.083333 | 0.45336 | по сообщению, в стене дома
12 |  | ЦТП №10 Велижская д.10 | 6.7 | 6 |  | 2020-06-26 | 12:30 | 2020-06-26 | 14:21 | 2.2132 | 1.85 | 4.0943 | по сообщению
13 |  | В-125 - В-125.10 | 6.7 | 10 |  | 2020-06-26 | 12:30 | 2020-06-26 | 14:55 | 6.1477 | 2.4167 | 14.8569 | по сообщению
14 |  | В-92.05 — Красных Зорь 21/1 | 1.5 | 2 |  | 2020-06-11 | 8:45 | 2020-06-11 | 9:20 | 0.11635 | 0.58333 | 0.067873 | по сообщению
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 187.0683 |  | 119.4365
|  | ИТОГО за месяц: | 221.1966 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.20 г. по 30.06.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2020-06-03 | A-43 (A-43 - ) обр. | [7 empty] | 0
2 |  | устр.повр. т/с | 2020-06-03 | A-39.05 - Карла Маркса 44 | [5 empty] | 82 | 32 | 0.16899
3 |  | кап. ремонт | 2020-06-03 | D-63.04 - D-63.06 | [5 empty] | 100 | 326 | 2.5603
[10 empty] | 82 | 106 | 0.55977
4 |  | тек. ремонт | 2020-06-03 | A-72.07 - A-72.08 | [5 empty] | 125 | 232 | 2.847
[10 empty] | 100 | 530 | 4.1625
[10 empty] | 82 | 44 | 0.23236
5 |  | переврезка | 2020-06-04 | D-121.20 - D-121.22 | [5 empty] | 100 | 95 | 0.74611
[10 empty] | 82 | 18 | 0.095056
6 |  | устр.повр. т/с | 2020-06-04 | T034001W - Окуловой 14 | [5 empty] | 51 | 51 | 0.10418
7 |  | тек. ремонт | 2020-06-04 | н/ст Б. Хмельницкого 4 | [5 empty] | 100 | 8 | 0.06283
[10 empty] | 82 | 8 | 0.042247
8 |  | устр.повр. т/с | 2020-06-05 | н/ст - T034001W | [5 empty] | 51 | 51 | 0.10418
9 |  | тек. ремонт | 2020-06-05 | D-52.24 - D-52.30 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
[10 empty] | 70 | 148 | 0.56955
10 |  | устр.повр. т/с | 2020-06-05 | A-39.05 - Карла Маркса 44 | [5 empty] | 82 | 32 | 0.16899
11 |  | устр.повр. т/с | 2020-06-08 | A-36.02 (A-36 - A-36.02) | [5 empty] | 207 | 50 | 1.6826
12 |  | кап. ремонт | 2020-06-08 | D-63.02 - D-63.18 | [5 empty] | 150 | 232 | 4.0997
13 |  | замена трубопровода | 2020-06-09 | A-36.04 - Андрианова 24 | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625
14 |  | тек. ремонт | 2020-06-09 | D-52.28 - D-52.16 | [5 empty] | 82 | 26 | 0.1373
[10 empty] | 70 | 66 | 0.25399
15 |  | тек. ремонт | 2020-06-09 | В-24.84 - В-24.116 | [5 empty] | 150 | 38 | 0.6715
[10 empty] | 125 | 38 | 0.46632
[10 empty] | 100 | 50 | 0.39269
[10 empty] | 51 | 62 | 0.12665
16 |  | замена запор. арматуры | 2020-06-09 | D-22.08 | [5 empty] | 309 | 168 | 12.598
17 |  | замена трубопровода | 2020-06-11 | T034001W - Окуловой 14 | [5 empty] | 82 | 51 | 0.26932
18 |  | Врезка штуцеров | 2020-06-11 | A-5 - А-5.01 | [5 empty] | 70 | 80 | 0.30787
19 |  | Замена трубопровода | 2020-06-11 | ЦТП 4 Сосневская 94 - Т034001 ГВС | [5 empty] | 82 | 21 | 0.1109
20 |  | Зам.вводн.задв. | 2020-06-15 | Кохомское шоссе 20-Кохомское шоссе 21 | [5 empty] | 150 | 54 | 0.95423
21 |  | Замена трубопровода | 2020-06-17 | В-27.22 - в сторону потребителей (ГВС) | [5 empty] | 70 | 22 | 0.084663
[10 empty] | 51 | 124 | 0.2533
22 |  | Кап.ремонт | 2020-06-16 | В-136.10 - Радищева 16 | [5 empty] | 51 | 96 | 0.1961
23 |  | Замена задв. | 2020-06-16 | ЦТП № 40 ул Богдана Хмельницкого д.9 | [5 empty] | 150 | 10 | 0.17671
[10 empty] | 100 | 10 | 0.078537
24 |  | Замена деф. Участков | 2020-06-18 | Комсомольская 54 - Дунаева 17 | [5 empty] | 100 | 2 | 0.015707
[10 empty] | 82 | 32 | 0.16899
[10 empty] | 70 | 79 | 0.30402
25 |  | Замена деф. Участков | 2020-06-19 | А-43.02 - Ленина 102 | [5 empty] | 150 | 10 | 0.17671
26 |  | Замена трубопровода | 2020-06-19 | Д-140.04 - Танкиста Александрова 7 | [5 empty] | 51 | 39 | 0.079668
27 |  | Замена трубопровода | 2020-06-22 | Д-33.14 - Текстильщиков д.3-в | [5 empty] | 51 | 10.5 | 0.021449
28 |  | Замена трубопровода | 2020-06-23 | ЦТП №50 (ул.Зеленая 36) | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
[10 empty] | 70 | 12 | 0.04618
[10 empty] | 100 | 10 | 0.078537
29 |  | Замена трубопровода | 2020-06-23 | Д-130 - Д-130.01 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
30 |  | Замена арматуры | 22,06,20 | ЦТП № 55 (1-я Полевая 32) | [5 empty] | 82 | 3 | 0.015843
31 |  | Замена задв. | 2020-06-25 | В-122.03 - Володарского 1 | [5 empty] | 309 | 284 | 21.2967
32 |  | Устр. неплотности т/с | 2020-06-25 | Д-130.01 - Генерала Хлебникова 7 | [5 empty] | 100 | 81 | 0.63615
33 |  | Тек. рем. зап. Арм. | 2020-06-29 | Д-52.06 - Кудряшова 115 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
34 |  | Тек. рем. зап. Арм. | 2020-06-30 | Д-52.36 - Кудряшова 113 | [5 empty] | 82 | 22 | 0.11618
35 |  | Устр. неплотности т/с | 2020-06-26 | В-131.05 -В-131.07 | [5 empty] | 309 | 202 | 15.1477
[10 empty] | 259 | 106.2 | 5.595
[10 empty] | 207 | 183 | 6.1584
36 |  | Устр. неплотности т/с | 2020-06-26 | В-131.33 — В-131.35 | [5 empty] | 207 | 31 | 1.0432
[10 empty] | 150 | 110 | 1.9438
37 |  | Кап.ремонт | 2020-06-19 | Д-63.18 — Д-63.04 | [5 empty] | 150 | 324 | 5.7254
38 |  | Устр. неплотности | 2020-06-15 | К1Т012 — К1Т015 | [5 empty] | 100 | 33 | 0.25917
39 |  | Устр. неплотности т/с | 2020-06-26 | ул.Лежневская 154 - ул.Лежневская 156 | [5 empty] | 150 | 33 | 0.58314
0
40 |  | Текущий ремонт | 2020-06-29 | А-40 — А-40.02 | [5 empty] | 82 | 74 | 0.39078
[10 empty] | 70 | 150 | 0.57725
[10 empty] | 51 | 108 | 0.22062
41 |  | Замена деф. Участков | 2020-06-29 | Д-130.01 - Генерала Хлебникова 7 | [5 empty] | 100 | 81 | 0.63615
42 |  | Устр. неплотности т/с | 2020-06-29 | ЦТП №10 Велижская д.10 | [5 empty] | 100 | 8 | 0.06283
43 |  | Устр. неплотности т/с | 2020-06-29 | В-125 - В-125.10 | [5 empty] | 309 | 11 | 0.82487
[10 empty] | 100 | 5 | 0.039269
44 |  | Устр. неплотности т/с | 2020-06-25 | В-92.05 — Красных Зорь 21/1 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
45 |  | Устр. неплотности т/с | 2020-06-17 | В-30 - ул.Почтовая 5 | [5 empty] | 82 | 24 | 0.12674
0
0
0
0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 101.7601
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________