## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.02.19 г. по 28.02.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | А-51.23 - н/ст | 7 | 3 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 0:00 | 2019-02-01 | 10:15 | 0.56554 | 202.25 | 114.3808
2 | 1 | А-2.31(1) - Колотилова 66 (г.в.с.) | 6 | 3 |  | 2019-02-01 | 9:50 | 2019-02-01 | 13:20 | 0.52359 | 3.5 | 1.8326 | по сообщению
3 | 1 | А-25.46 (А-25.44 - А-25.46) |  |  |  | 2019-02-05 | 6:45 | 2019-02-05 | 7:15 | 0.12 | 0.5 | 0.06 | течь через непл., по сообщению
4 | 1 | А-25.44 - А-25.46 | 6.9 | 5 |  | 2019-02-05 | 11:48 | 2019-02-05 | 11:50 | 1.5597 | 0.033333 | 0.05199 | при включении
5 | 1 | В-115.03 (В-115.03 - В-115.15) | 5.7 | 1 |  | 2019-02-11 | 8:15 | 2019-02-11 | 10:01 | 0.056704 | 1.7667 | 0.10018 | по сообщению
6 | 2 | С-43.28 - Каравайковой 52/23 | 2.1 | 10 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 0:00 | 2019-02-11 | 9:42 | 3.4418 | 273.7 | 942.014
7 | 1 | В-110.01 - в-110.01 | 5.7 | 3 |  | 2019-02-15 | 7:40 | 2019-02-15 | 10:42 | 0.51033 | 3.0333 | 1.548 | по сообщению
8 | 1 | В-111.02 - В-111.16 | 6.1 | 2 |  | 2019-02-17 | 11:05 | 2019-02-17 | 14:30 | 0.23464 | 3.4167 | 0.80168 | по сообщению
9 | 2 | В-24.05 - В-24.15 | 2 | 2 |  | 2019-02-23 | 15:50 | 2019-02-24 | 10:45 | 0.13435 | 18.9167 | 2.5415 | по сообщению
10 | 1 | А-49.10 - Ленина 61 | 2.8 | 5 |  | 2019-02-25 | 15:10 | 2019-02-25 | 15:35 | 0.99356 | 0.41667 | 0.41398 | по сообщению
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 8.1402 |  | 1063.7447
|  | ИТОГО за месяц: | 1071.8131 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.02.19 г. по 28.02.19 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-02-01 | А-51.23 - н/ст | [5 empty] | 100 | 9 | 0.070684
2 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-02-01 | А-2.31(1) - Колотилова 66 (г.в.с.) | [5 empty] | 51 | 46 | 0.093967
3 | 1 | замена трубопровода | 2019-02-02 | А-51.23 - н/ст | [5 empty] | 100 | 9 | 0.070684
4 | 1 | устр. неплотности | 2019-02-05 | А-25.44 - А-25.46 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
5 | 1 | [8 empty] | 72 | 30 | 0.12214
6 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-02-11 | В-115.03 (В-115.03 - В-115.15) | [5 empty] | 150 | 97 | 1.7141 | на врезке 89мм
7 | 2 | устр. повр. т/с | 2019-02-11 | С-43.28 - Каравайковой 52/23 | [5 empty] | 82 | 43 | 0.22708
8 | 1 | кап. ремонт | 2019-02-13 | С-21.24 - С-21.22 | [5 empty] | 150 | 242 | 4.2764
9 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-02-15 | В-110.01 - в-110.01 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
10 | 1 | [8 empty] | 51 | 16 | 0.032684
11 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-02-17 | В-111.02 - В-111.16 | [5 empty] | 100 | 7 | 0.054976
12 | 1 | замена трубопровода | 2019-02-20 | В-111.02 - В-111.16 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
13 | 2 | устр. повр. т/с | 2019-02-24 | В-24.05 - В-24.15 | [5 empty] | 70 | 100 | 0.38483
14 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-02-25 | А-49.10 - Ленина 61 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
15 | 1 | кап. ремонт | 2019-02-25 | А-49.10 - Ленина 61 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
81 | [11 empty] | 0
82 | [11 empty] | 0
83 | [11 empty] | 0
84 | [11 empty] | 0
85 | [11 empty] | 0
86 | [11 empty] | 0
87 | [11 empty] | 0
88 | [11 empty] | 0
89 | [11 empty] | 0
90 | [11 empty] | 0
91 | [11 empty] | 0
92 | [11 empty] | 0
93 | [11 empty] | 0
94 | [11 empty] | 0
95 | [11 empty] | 0
96 | [11 empty] | 0
97 | [11 empty] | 0
98 | [11 empty] | 0
99 | [11 empty] | 0
100 | [11 empty] | 0
101 | [11 empty] | 0
102 | [11 empty] | 0
103 | [11 empty] | 0
104 | [11 empty] | 0
105 | [11 empty] | 0
106 | [11 empty] | 0
107 | [11 empty] | 0
108 | [11 empty] | 0
109 | [11 empty] | 0
110 | [11 empty] | 0
111 | [11 empty] | 0
112 | [11 empty] | 0
113 | [11 empty] | 0
114 | [11 empty] | 0
115 | [11 empty] | 0
116 | [11 empty] | 0
117 | [11 empty] | 0
118 | [11 empty] | 0
119 | [11 empty] | 0
120 | [11 empty] | 0
121 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 8.0685
"____"__________2019г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________