## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" |  | Ст. диспетчер МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.06.11 г. по 30.06.11 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | А-49.16 - А-49.18 | 1 | 2.5 |  | 2011-05-30 | 9:00 | 2011-05-31 | 10:00 | 0.14844 | 25 | 3.711 | по сообщению
2 | В-91.03 - К. Зорь 17а | 4.9 | 3.5 |  | 2011-05-31 | 15:25 | 2011-05-31 | 16:15 | 0.64403 | 0.83333 | 0.53669 | при вкл. В-91.01-В-91.05
3 | С-13.08 - С-13.16 | 5.1 | 10 |  | 2011-05-30 | 12:10 | 2011-06-01 | 12:24 | 5.3636 | 48.2333 | 258.7053 | по сообщению
4 | П.Коммуны 5, 1ГБ, к.5 - к.7 | 4.8 | 1 |  | 2011-05-31 | 8:00 | 2011-06-01 | 14:32 | 0.052035 | 30.5333 | 1.5888 | по сообщению (без слива)
5 | А-36.23 - А-36.27 | 5 | 1.5 |  | 2011-06-03 | 13:40 | 2011-06-04 | 13:15 | 0.11949 | 23.5833 | 2.818 | по сообщению
6 | С-13.22 - С-13.24 | 5.1 | 5 |  | 2011-06-04 | 8:40 | 2011-06-05 | 9:05 | 1.3409 | 24.4167 | 32.7404 | по сообщению
7 | н/ст - Шошина 17 | 5.2 | 2.5 |  | 2011-06-06 | 12:40 | 2011-06-07 | 14:50 | 0.3385 | 26.1667 | 8.8573 | по сообщению
8 | н/ст - В-112.44 | 4.8 | 3 |  | 2011-06-06 | 9:10 | 2011-06-07 | 14:45 | 0.46831 | 29.5833 | 13.8543 | по сообщению
9 | С-4/03 - Ремизная 3 | 5.4 | 30.7 |  | 2011-06-06 | 22:35 | 2011-06-08 | 3:05 | 52.0171 | 28.5 | 1482.4887 | по сообщению
10 | В-90 - В-92 | 5 | 10 |  | 2011-06-07 | 13:00 | 2011-06-08 | 13:20 | 5.3108 | 24.3333 | 129.2289 | по сообщению
11 | В-82.35 - Икрянистовой 2 | 4.9 | 3.5 |  | 2011-06-12 | 19:30 | 2011-06-13 | 19:45 | 0.64403 | 24.25 | 15.6178 | по сообщению
12 | А-5 - А-5.01 | 5.4 | 2 |  | 2011-06-09 | 14:50 | 2011-06-14 | 11:00 | 0.22076 | 116.1667 | 25.6455 | по сообщению
13 | В-38.01 - В-38.03 | 5.2 | 2 |  | 2011-06-09 | 15:00 | 2011-06-14 | 9:00 | 0.21664 | 114 | 24.6967 | по сообщению
14 | А-83.03 - Советская 29 |  |  |  | 2011-06-16 | 13:40 | 2011-06-17 | 14:00 | 0 | 24.3333 | 0 | по сообщению (не устран.)
15 | А-17.02 - А-17.04 | 5 | 2 |  | 2011-06-16 | 10:35 | 2011-06-20 | 11:32 | 0.21243 | 96.95 | 20.5952 | по сообщению
16 | А-40.02 - Октябрьская 11 | 1.7 | 1 |  | 2011-06-16 | 14:00 | 2011-06-20 | 12:45 | 0.030967 | 94.75 | 2.9341 | по сообщению
17 | А-12.03 - Советская 45 | 5.1 | 1.5 |  | 2011-06-20 | 7:40 | 2011-06-21 | 12:40 | 0.12068 | 29 | 3.4998 | по сообщению
18 | А-2.19 - Колотилова 62 | 5.1 | 3 |  | 2011-06-21 | 17:06 | 2011-06-21 | 17:15 | 0.48273 | 0.15 | 0.072409 | при включении
19 | А-68.01 - Фрунзе 2 | 1.1 | 3 |  | 2011-06-21 | 15:15 | 2011-06-22 | 15:30 | 0.22419 | 24.25 | 5.4366 | по сообщению
20 | А-36.19 - Громобоя 21 |  |  |  | 2011-06-22 | 11:30 | 2011-06-23 | 11:45 | 0 | 24.25 | 0 | по сообщению (не устран.)
21 | В-92.03 - 1Рабфаковский 1а | 5.5 | 3.5 |  | 2011-06-23 | 13:30 | 2011-06-24 | 15:00 | 0.68232 | 25.5 | 17.3992 | по сообщению (без слива)
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 68.638 |  | 2050.4267
| ИТОГО за месяц: | 2121.2142 |  |  |  | "____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп. Ермолаев П.В.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" |  | Ст. диспетчер МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.06.11 г. по 30.06.11 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | повреждение т/тр | 2011-05-31 | А-49.16 - А-49.18 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
2 | повреждение т/тр | 2011-05-31 | В-91.03 - К. Зорь 17а | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
3 | повреждение т/тр | 2011-06-01 | С-13.08 - С-13.16 | [5 empty] | 207 | 154 | 5.1825
4 | повреждение т/тр | 2011-06-04 | А-36.23 - А-36.27 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
5 | повреждение т/тр | 2011-06-05 | С-13.22 - С-13.24 | [5 empty] | 150 | 73 | 1.29
6 | [8 empty] | 70 | 94 | 0.36174
7 | замена отводов | 2011-06-06 | В-90 - В-91 | [5 empty] | 259 | 84 | 4.4254
8 | [8 empty] | 207 | 176 | 5.9228
9 | повреждение т/тр | 2011-06-07 | н/ст - В-112.44 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
10 | повреждение т/тр | 2011-06-07 | н/ст - Шошина 17 | [5 empty] | 82 | 24 | 0.12674
11 | повреждение т/тр | 2011-06-08 | С-4/03 - Ремизная 3 | [5 empty] | 82 | 15 | 0.079213
12 | повреждение т/тр | 2011-06-08 | В-90 - В-92 | [5 empty] | 259 | 42 | 2.2127
13 | [8 empty] | 207 | 42 | 1.4134
14 | кап. ремонт | 2011-06-08 | А-68.001 - Фрунзе 11/2 | [5 empty] | 70 | 78 | 0.30017
15 | врезка т/тр | 2011-06-09 | В-24.62 - В-24.72 | [5 empty] | 207 | 126 | 4.2402
16 | кап. ремонт | 2011-06-09 | А-36.09 - А-36.23 | [5 empty] | 100 | 75 | 0.58903
17 | кап. ремонт | 2011-06-10 | А-45.03 - А-39.25 | [5 empty] | 150 | 356 | 6.2909
18 | кап. ремонт | 2011-06-10 | А-2.49 - А-2.51 | [5 empty] | 82 | 82 | 0.43303
19 | [8 empty] | 70 | 56 | 0.21551
20 | повреждение т/тр | 2011-06-13 | В-82.35 - Икрянистовой 2 | [5 empty] | 70 | 10 | 0.038483
21 | повреждение т/тр | 2011-06-14 | А-5 - А-5.01 | [5 empty] | 82 | 41 | 0.21652
22 | повреждение т/тр | 2011-06-14 | А-2.17 - Свободный 21 | [5 empty] | 32 | 7 | 0.0056296
23 | повреждение т/тр | 2011-06-14 | В-38.01 - В-38.03 | [5 empty] | 100 | 25 | 0.19634
24 | переврезка | 2011-06-15 | А-2.53 - Карьерная 80 | [5 empty] | 51 | 156 | 0.31867
25 | врезка т/тр | 2011-06-15 | А-36.02 - А-36.04 | [5 empty] | 207 | 122 | 4.1056
26 | кап. ремонт | 2011-06-15 | А-36.10 - 9Января 20 | [5 empty] | 207 | 36 | 1.2115
27 | врезка т/тр | 2011-06-16 | А-2 - А-2.01 | [5 empty] | 309 | 276 | 20.6968
28 | переврезка в т/к | 2011-06-16 | В-83 - В-83.01 | [5 empty] | 150 | 69 | 1.2193
29 | [8 empty] | 51 | 11 | 0.02247
30 | кап. ремонт | 2011-06-16 | А-32.04 - Калинина 13/15 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
31 | кап. ремонт | 2011-06-17 | В-47.17 - В-47.23 | [5 empty] | 100 | 78 | 0.61259
32 | повреждение т/тр | 2011-06-17 | А-83.03 - Советская 29 | [5 empty] | 100 | 4 | 0.031415
33 | повреждение т/тр | 2011-06-20 | А-17.02 - А-17.04 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
34 | [8 empty] | 100 | 75 | 0.58903
35 | повреждение т/тр | 2011-06-20 | А-40.02 - Октябрьская 11 | [5 empty] | 82 | 8 | 0.042247
36 | [8 empty] | 70 | 69 | 0.26554
37 | кап. ремонт | 2011-06-21 | В-65.01 - В-65.03 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
38 | [8 empty] | 100 | 114 | 0.89533
39 | кап. ремонт | 2011-06-21 | А-25.08 - А-25.38 | [5 empty] | 150 | 53 | 0.93656
40 | повреждение т/тр | 2011-06-21 | А-12.03 - Советская 45 | [5 empty] | 51 | 7 | 0.014299
41 | повреждение т/тр | 2011-06-21 | А-2.19 - Колотилова 62 | [5 empty] | 51 | 17 | 0.034727
42 | повреждение т/тр | 2011-06-22 | А-68.01 - Фрунзе 2 | [5 empty] | 70 | 54 | 0.20781
43 | повреждение т/тр | 2011-06-23 | А-36.19 - Громобоя 21 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
44 | кап. ремонт | 2011-06-23 | С-8.07 - Суворова 9 | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
45 | кап. ремонт | 2011-06-23 | А-85.02 - Советская 26 | [5 empty] | 100 | 7 | 0.054976
46 | обвязка в т.к. | 2011-06-27 | А-77.02 - А-77.04 | [5 empty] | 100 | 194 | 1.5236
47 | [8 empty] | 51 | 124 | 0.2533
48 | врезка т/тр | 2011-06-29 | Ленина 73 - А-51.03 | [5 empty] | 150 | 54 | 0.95423
49 | кап.ремонт | 2011-06-29 | А-72.23 - Фрунзе 21 | [5 empty] | 50 | 40 | 0.078537
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 70.7875
"____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп.Ермолаев П.В.