## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.21 г. по 29.04.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | A-19.27 - Шереметевский 45 |  | 4 | 3 |  | 2021-03-31 | 15:15 | 2021-04-01 | 15:08 | 0 | 0.42751 | 23.8833 | 0 | 10.2103 | по сообщению
2 |  | A-19.27 - Шереметевский 45 | 7.2 |  | 4 |  | 2021-04-01 | 16:14 | 2021-04-01 | 16:15 | 1.0197 | 0 | 0.016667 | 0.016994 | 0 | при вкл.
3 |  | C-34.06 - C-34.08 | 5.6 |  | 3.7 |  | 2021-03-12 | 10:22 | 2021-04-02 | 10:15 | 0.76943 | 0 | 503.8833 | 387.7041 | 0 | по сообщению
4 |  | C-34.04 - C-34.06 | 5.6 |  | 16 |  | 2021-04-02 | 13:45 | 2021-04-02 | 13:46 | 14.3882 | 0 | 0.016667 | 0.2398 | 0 | при вкл.
5 |  | K1T010W - вых. из земли | 4.9 |  | 3 |  | 2021-04-18 | 11:20 | 2021-04-19 | 11:52 | 0.47317 | 0 | 24.5333 | 11.6083 | 0 | по сообщению
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 16.6505 | 0.42751 |  | 399.5692 | 10.2103
|  | ИТОГО за месяц: | 436.2644 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 418.7115 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 17.5529 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.21 г. по 29.04.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-04-01 | A-19.27 - Шереметевский 45 | [6 empty] | 82 | 82 | 30 | 0.15843 | 0.15843
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-04-02 | C-34.06 - C-34.08 | [6 empty] | 150 |  | 34 | 0.60081 | 0
3 |  | замена задвижки | 2021-04-02 | C-34.04 - C-34.06 | [6 empty] | 150 |  | 334 | 5.9021 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-04-02 | C-34.04 - C-34.06 | [6 empty] | 150 |  | 219 | 3.8699 | 0
5 |  | монтаж врем. тр.-да | 2021-04-05 | A-17.08 - Пушкина 22 | [6 empty] | 51 |  | 60 | 0.12257 | 0
6 |  | установка проглушек | 2021-04-13 | C-13.08 - C-13.10 | [6 empty] | 150 | 150 | 125 | 2.2089 | 2.2089
7 |  | замена задвижки | 2021-04-13 | A-17.06 - A-17.08 | [6 empty] | 150 | 150 | 64 | 1.1309 | 1.1309
[11 empty] | 100 | 100 | 77 | 0.60474 | 0.60474
8 |  | кап. ремонт | 2021-04-16 | C-32.12 - Фигурный 10 | [6 empty] | 51 | 51 | 54 | 0.11031 | 0.11031
9 |  | устр. повр. т/с | 2021-04-19 | K1T010W - вых. из земли | [6 empty] | 51 |  | 58 | 0.11848 | 0
10 |  | кап. ремонт | 2021-04-19 | A-34.16 - A-34.24 | [6 empty] | 125 | 125 | 151 | 1.853 | 1.853
11 |  | кап. ремонт | 2021-04-23 | C-13.12 - Арсения 33/16 | [6 empty] | 125 | 125 | 104 | 1.2762 | 1.2762
12 |  | монтаж врем. тр.-да | 2021-04-29 | A-34.06 - A-34.24 | [6 empty] | 100 |  | 151 | 1.1859 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 19.1423 | 7.3425
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________