## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.18 г. по 28.12.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Д-168.05 - Д-168.07 | 8.1 | 2.5 |  | 2018-11-29 | 16:35 | 2018-12-05 | 9:25 | 0.42247 | 136.8333 | 57.8079 | по сообщению
2 | 2 | Д-45.20 - Д-45.22 | 8.2 | 2.8 |  | 2018-12-06 | 15:00 | 2018-12-10 | 9:30 | 0.53321 | 90.5 | 48.2552 | по сообщению
3 | 3 | Д-38.11 - д-38.11 | 8.8 | 4 |  | 2018-11-16 | 12:46 | 2018-12-10 | 10:10 | 1.1273 | 573.4 | 646.386 | по сообщению
4 | 5 | Д-122.01 - Д-122.03 | 7.7 | 1.5 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 0:00 | 2018-12-12 | 11:05 | 0.14829 | 179.0833 | 26.5556
5 | 6 | Д-124 - Д-125 | 7.3 | 1 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 0:00 | 2018-12-14 | 9:00 | 0.06417 | 225 | 14.4383
6 |  | Д-45.09 - Строителей 35 | 8 | 3.4 |  | 2018-12-07 | 11:30 | 2018-12-14 | 11:45 | 0.77656 | 168.25 | 130.6564 | по сообщению
7 |  | Д-66.45 - Д-66.47 | 6.1 | 5 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0:00 | 2018-12-18 | 11:00 | 1.4665 | 179 | 262.5009
8 |  | Д-66.45 - Д-66.47 | 6.5 | 1.4 |  | 2018-12-18 | 14:55 | 2018-12-18 | 15:00 | 0.11868 | 0.083333 | 0.0098902 | при включении
9 |  | Д-45.30 - 30 Микрорайон 33 | 7 | 45.1 |  | 2018-12-18 | 10:45 | 2018-12-18 | 11:15 | 127.813 | 0.5 | 63.9065 | по сообщению
10 |  | Д-120.01 - д-121.01 | 8 | 3 |  | 2018-12-18 | 15:00 | 2018-12-18 | 15:20 | 0.60459 | 0.33333 | 0.20153 | по сообщению
11 |  | Д-66.45 - Д-66.47 | 3.5 | 2 |  | 2018-12-18 | 17:30 | 2018-12-19 | 10:15 | 0.17773 | 16.75 | 2.977 | при включении
12 |  | Д-33.71 - Строителей 82 | 1.7 | 5 |  | 2018-12-19 | 11:30 | 2018-12-19 | 11:35 | 0.77417 | 0.083333 | 0.064514 | по сообщению
13 |  | Д-120.01 - д-121.01 | 8 | 2 |  | 2018-12-19 | 11:53 | 2018-12-19 | 12:28 | 0.26871 | 0.58333 | 0.15675 | по сообщению
14 |  | Д-101.02 - Д-101.06 | 7.6 | 53.5 |  | 2018-12-19 | 13:07 | 2018-12-19 | 13:22 | 187.4076 | 0.25 | 46.8519 | по сообщению
15 |  | Д-125 - Д-125.01 | 7.3 | 6 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 0:00 | 2018-12-20 | 9:50 | 2.3101 | 105.8333 | 244.489
16 |  | Д-109.09 - Шубиных 16б | 8.5 | 2.8 |  | 2018-12-20 | 9:55 | 2018-12-21 | 10:01 | 0.54287 | 24.1 | 13.0832 | по сообщению
17 |  | Д-66.45 - Д-66.47 | 6.5 | 2 |  | 2018-12-24 | 16:00 | 2018-12-25 | 12:13 | 0.24221 | 20.2167 | 4.8967 | по сообщению
18 |  | Д-38.13 (Д-38.13 - Чапаева 15) | 8.8 | 7.6 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 0:00 | 2018-12-26 | 15:00 | 4.0695 | 183 | 744.7191
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 328.8677 |  | 2307.9566
|  | ИТОГО за месяц: | 2413.9069 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.12.18 г. по 28.12.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-05 | Д-38.11 - д-38.11 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
2 | [9 empty] | 51 | 40 | 0.08171
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-05 | Д-168.05 - Д-168.07 | [5 empty] | 309 | 325 | 24.3712
4 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-10 | Д-45.20 - Д-45.22 | [5 empty] | 207 | 252 | 8.4804
5 |  | замена задвижки | 2018-12-10 | вын. эл. узел Юношеская 5 - Юношеская 5 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
6 |  | замена задвижки | 2018-12-11 | Д-65 - Д-65.01 | [5 empty] | 309 | 65 | 4.8742
7 | [9 empty] | 207 | 147 | 4.9469
8 | [9 empty] | 100 | 25 | 0.19634
9 |  | замена тр.-да | 2018-12-11 | Д-38.11 - д-38.11 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
10 | [9 empty] | 51 | 40 | 0.08171
11 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-12 | Д-122.01 - Д-122.03 | [5 empty] | 207 | 97 | 3.2643
12 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-14 | Д-124 - Д-125 | [5 empty] | 466 | 20 | 3.411
13 | [9 empty] | 309 | 504 | 37.7941
14 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-14 | Д-45.09 - Строителей 35 | [5 empty] | 125 | 221 | 2.712
15 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-18 | Д-45.30 - 30 Микрорайон 33 | [5 empty] | 150 | 162 | 2.8627
16 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-18 | Д-66.43 - Д-66.45 | [5 empty] | 100 | 59 | 0.46337
17 | [9 empty] | 70 | 36 | 0.13854
18 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-18 | Д-120.01 - д-121.01 | [5 empty] | 125 | 100 | 1.2271
19 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-19 | Д-66.45 - Д-66.47 | [5 empty] | 100 | 59 | 0.46337
20 | [9 empty] | 70 | 36 | 0.13854
21 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-19 | Д-33.71 - Строителей 82 | [5 empty] | 82 | 17 | 0.089775
22 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-19 | Д-120.01 - д-121.01 | [5 empty] | 125 | 100 | 1.2271
23 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-19 | Д-101.02 - Д-101.06 | [5 empty] | 150 | 222 | 3.9229
24 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-20 | Д-125 - Д-125.01 | [5 empty] | 150 | 112 | 1.9791
25 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-21 | Д-109.09 - Шубиных 16б | [5 empty] | 70 | 120 | 0.4618
26 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-25 | Д-66.45 - Д-66.47 | [5 empty] | 100 | 59 | 0.46337
27 | [9 empty] | 70 | 36 | 0.13854
28 |  | замена тр.-да | 2018-12-26 | Д-66.43 - Д-66.45 | [5 empty] | 100 | 118 | 0.92674
29 | [9 empty] | 70 | 72 | 0.27708
30 |  | устр. повр. т/с | 2018-12-26 | Д-38.13 (Д-38.13 - Чапаева 15) | [5 empty] | 70 | 26 | 0.10006
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 105.9503
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________