## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.08.10 г. по 31.08.10 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-161.02-Д-161.26 |  |  |  | 2010-06-07 | 0:00 | 2010-06-08 | 14:25 | 0 | 38.4167 | 0 | Не.устранено
2 | Д-92.18-Профессиональная.45 | [5 empty] | 2010-07-05 | 13:25 | 0 | 968749.4167 | 0 | Не.устранено
3 | Д-135.09-Д-135.11 | [5 empty] | 2010-07-05 | 11:45 | 0 | 968747.75 | 0 | Не.устранено
4 | Д-135.05- | [5 empty] | 2010-07-07 | 10:50 | 0 | 968794.8333 | 0 | Не подтвердилось
6 | Д-91.01-Д-91.07 Ломовская 16 | [5 empty] | 2010-07-22 | 14:55 | 0 | 969158.9167 | 0 | Не устранено
7 | Д-15.02-склады | 8 | 2 |  | 2010-07-26 | 15:10 | 2010-07-27 | 15:26 | 0.26871 | 24.2667 | 6.5206 | По сообщению
8 | Д-67.27-Д-67.03 | 6 | 3 |  | 2010-07-27 | 12:15 | 2010-07-28 | 13:06 | 0.52359 | 24.85 | 13.0112 | По сообщению
9 | Д-47-Д-47.01 | 3 | 1.2 |  | 2010-07-28 | 10:46 | 2010-07-29 | 11:10 | 0.059237 | 24.4 | 1.4454 | По сообщению
10 | Д-68.02-Д-68.04 | 6 | 1 |  | 2010-07-19 | 10:35 | 2010-07-29 | 10:35 | 0.058177 | 240 | 13.9624
11 |  | 6 | 0.5 |  | 2010-07-19 | 10:35 | 2010-07-29 | 10:35 | 0.014544 | 240 | 3.4906
12 | Д-22.18-Любимова.9 | 7.5 | 4 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-24 | 13:05 | 1.0407 | 184.0833 | 83.71 | После опрессовки
13 | Д-33.51 - Д-33.79 | 7.5 | 9 | 2010-07-29 | 2010-07-30 | 0:00 | 2010-08-04 | 10:44 | 5.2685 | 130.7333 | 688.7711 | обход
14 | Д-49.08 - Василевского 13 | 7.3 | 5 |  | 2010-08-04 | 16:00 | 2010-08-05 | 16:20 | 1.6043 | 24.3333 | 39.037 | По сообщению
15 | Д-161.06 - Д-161.12 | [5 empty] | 2010-08-09 | 9:55 | 0 | 969585.9167 | 0 | не подтвердилось
16 | В-131.11 - Велижская 59А | 3.2 | 2 |  | 2010-08-04 | 0:00 | 2010-08-10 | 12:40 | 0.16994 | 156.6667 | 26.6247
17 | Д-161.06 - Д-161.12 | 9 | 2 |  | 2010-08-16 | 12:35 | 2010-08-18 | 10:37 | 0.28501 | 46.0333 | 13.1198 | По сообщению
18 | Д-41.48 - Куконковых 92б | 2.5 |  |  |  |  | 2010-08-17 | 15:10 | 0 | 969783.1667 | 0 | Не устранено
19 | Д-41.44 - Панина 26 | 8 | 13.82 |  | 2010-08-16 | 13:48 | 2010-08-17 | 15:05 | 12.8302 | 25.2833 | 324.3906 | По сообщению
|  | 8 | 2 |  | 2010-08-18 | 15:33 | 2010-08-18 | 15:35 | 0.26871 | 0.033333 | 0.0089569 | при включении
|  | 2.8 | 1 |  | 2010-08-16 | 15:05 | 2010-08-17 | 15:05 | 0.039742 | 24 | 0.95381 | По сообщению
20 | В-120.09 - Маяковского 8 | [5 empty] | 2010-08-18 | 15:35 | 0 | 969807.5833 | 0 | Не устранено
21 | Д-33.02 - Д-33.02/1 ; Д-33.06 - Д-33.10 | 8 | 85.56 |  | 2010-08-19 | 1:30 | 2010-08-19 | 6:30 | 491.7671 | 5 | 2458.8354 | По сообщению
22 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | [5 empty] | 2010-08-30 | 22:05 | 0 | 970102.0833 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 514.1984 |  | 3673.8815
| ИТОГО за месяц: | 4007.7332 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И. Е.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.08.10 г. по 31.08.10 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Текущий ремонт | 2010-08-02 | Д-68.02-Д-68.04 | [5 empty] | 150 | 210 | 3.7109
2 | Кап.ремонт | 2010-08-02 | Д-50.22-Д-50.20 | [5 empty] | 150 | 141 | 2.4916
3 | [8 empty] | 125 | 29 | 0.35587
4 | [8 empty] | 100 | 30 | 0.23561
5 | Повреждение | 2010-08-02 | Д-22.18-Любимова.9 | [5 empty] | 70 | 24 | 0.09236
6 | Замена уч-ка т/р | 2010-08-03 | Д-68.04-Д-68.06 | [5 empty] | 150 | 54 | 0.95423 | обр
6 | Замена уч-ка т/р | 2010-08-03 | Д-57-Д-129/1 | [5 empty] | 309 | 482.1 | 36.1519 | обр
7 | Кап.ремонт | 2010-08-04 | Д-42-Д-42.01 | [5 empty] | 309 | 47 | 3.5245
8 | Замена задвижки | 2010-08-04 | Д-33.03-Д-33.51;Д-33.51-Д-33.53 | [5 empty] | 259 | 128.6 | 6.7751
9 | Повреждение | 2010-08-05 | Д-49.08 - Василевского 13 | [5 empty] | 82 | 103 | 0.54393
10 | Повреждение | 2010-08-04 | Д-33.51 - Д-33.79 | [5 empty] | 150 | 165 | 2.9157
11 | Замена задвижки и кап. Ремонт | 2010-08-06 | Д-33.02 - Д-33.03 ; Д-33.11 - Д-33.09 | [5 empty] | 259 | 624 | 32.8747
12 | [8 empty] | 207 | 444 | 14.9417
13 | Кап.ремонт | 2010-08-06 | Д-161.06-Д-161.12 | [5 empty] | 125 | 120 | 1.4726
14 | Кап.ремонт | 2010-08-10 | Д-161-Д-161.02 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
15 | [8 empty] | 150 | 220 | 3.8876
16 | Замена уч-ка т/р | 2010-08-11 | Д-67.27-Д-67.03 | [5 empty] | 150 | 310 | 5.478
17 | [8 empty] | 82 | 94 | 0.4964
18 | [8 empty] | 70 | 90 | 0.34635
19 | Неисправность заднижки | 2010-08-11 | Д-101-Д-101.06 | [5 empty] | 150 | 398 | 7.033
20 | Замена обвязки | 2010-08-12 | Д-121.02-д-121.02 | [5 empty] | 150 | 166 | 2.9334
21 | Замена задвижки | 2010-08-12 | Д-22.14-Д-22.16 | [5 empty] | 100 | 63 | 0.49479
22 | [8 empty] | 82 | 40 | 0.21123
23 | Замена задвижки | 2010-08-16 | Д-33.50 - Д-33.78 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
24 | Замена задвижки | 2010-08-16 | В-134.105 - В-134.103 | [5 empty] | 150 | 264 | 4.6651
25 | Замена уч-ка т/р | 2010-08-16 | Д-49.08 - Василевского 13 | [5 empty] | 82 | 103 | 0.54393
26 | Замена обвязки | 2010-08-17 | Д-33.09 - Д-33.49 | [5 empty] | 150 | 240 | 4.241 | (под)
27 | Повреждение | 2010-08-17 | Д-41.48 - Куконковых 92б | [5 empty] | 82 | 47 | 0.2482
28 | Повреждение | 2010-08-17 | Д-41.44 - Панина 26 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
29 | Замена задвижки | 2010-08-18 | Д-109-Д-109.01 | [5 empty] | 207 | 67.5 | 2.2715 | (под)
30 | [8 empty] | 150 | 146 | 2.58
31 | Повреждение | 2010-08-18 | В-120.09 - Маяковского 8 | [5 empty] | 125 | 40 | 0.49086
32 | [8 empty] | 50 | 79.4 | 0.1559
33 | Повреждение | 2010-08-19 | Д-33.02 - Д-33.02/1 ; Д-33.06 - Д-33.10 | [5 empty] | 307 | 581 | 43.0061
34 | Кап.ремонт | 2010-08-19 | Д-129.02 - Хлебникова 6 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
35 | Замена задвижки | 2010-08-19 | Д-109 - Д-109.01 | [5 empty] | 207 | 52 | 1.7499
36 | Замена обвязки | 2010-08-19 | подвал Московской 48/2 - В-120.01 | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
37 | Повреждение | 2010-08-19 | Д-33.02 - Д-33.02/1 ; Д-33.06 - Д-33.10 | [5 empty] | 307 | 581 | 43.0061
38 | Замена обвязки | 2010-08-20 | В-120 - Московская 48/2 | [5 empty] | 100 | 148 | 1.1624
39 | Кап.ремонт | 2010-08-23 | Д-161-Д-161.02 | [5 empty] | 207 | 92 | 3.096
40 | Замена обвязки | 2010-08-24 | Д-139-Д-139.01 | [5 empty] | 150 | 22 | 0.38876
| Замена уч-ка т/р | 2010-08-24 | Д-33.06 - Д-33.10 | [5 empty] | 307 | 581 | 43.0061
41 | Кап.ремонт | 2010-08-24 | Д-72-Д-33.62 | [5 empty] | 309 | 148 | 11.0983
42 | Кап.ремонт | 2010-08-25 | Захарова 27 - В-132.10 | [5 empty] | 150 | 25.5 | 0.45061
43 | Монтаж тр-да | 2010-08-26 | Д-33.60 - Д-33.68 | [5 empty] | 150 | 168 | 2.9687
44 | Кап.ремонт | 2010-08-26 | Д-67.27-Д-67.03 | [5 empty] | 82 | 43 | 0.22708
45 | Кап.ремонт | 2010-08-26 | Д-33.03 - Д-33.05; Д-33.11 - Д-33.09 | [5 empty] | 259 | 312 | 16.4373
46 | Замена задвижки | 2010-08-27 | Д-33.02 - Д-33.03 ; Д-33.03 - Д-33.51 | [5 empty] | 408 | 70.2 | 9.1777
47 | [8 empty] | 259 | 77 | 4.0566
48 | Замена задвижки | 2010-08-30 | Д-45 - Д-45.02; Д-45.08 - Д-45.10 | [5 empty] | 207 | 184 | 6.1921
49 | Повреждение | 2010-08-30 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | [5 empty] | 82 | 70 | 0.36966
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
0
| ИТОГО | [9 empty] | 333.8517
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
"____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И. Е.