## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ. с испыт
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.09.10 г. по 30.09.10 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-161.02-Д-161.26 |  |  |  | 2010-06-07 | 0:00 | 2010-06-08 | 14:25 | 0 | 38.4167 | 0 | Вывод в кап. Ремонт
2 | Д-92.18-Профессиональная.45 | 7 | 1.2 |  | 2010-06-25 | 20:20 | 2010-07-05 | 12:40 | 0.090487 | 232.3333 | 21.0231 | При вкл. Д-92.22 - Д-92.18
3 | Д-135.09-Д-135.11 | [5 empty] | 2010-07-05 | 11:45 | 0 | 968747.75 | 0 | Не подтвердилось
4 | Д-91.01-Д-91.07 Ломовская 16 | 2.5 | 3 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 0:00 | 2010-07-21 | 10:27 | 0.33798 | 10.45 | 3.5318
5 | Д-41.48 - Куконковых 92б | 2.5 |  |  |  |  | 2010-08-17 | 15:10 | 0 | 969783.1667 | 0 | Не устранено
6 | В-120.09 - Маяковского 8 | 7 | 4 |  | 2010-08-17 | 14:00 | 2010-08-18 | 15:35 | 1.0054 | 25.5833 | 25.7217 | По сообщению
7 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | 7.5 | 2 |  | 2010-08-30 | 21:56 | 2010-08-30 | 22:05 | 0.26017 | 0.15 | 0.039026 | При вкл. Д-45 - Д-45.02
8 | В-120.04 - Лежневская 44 | 7 | 1.7 |  | 2010-09-01 | 11:30 | 2010-09-02 | 12:40 | 0.1816 | 25.1667 | 4.5703 | По сообщению
9 | Д-161.18 - Варгинская 6 | 6.8 | 1 |  | 2010-09-02 | 14:40 | 2010-09-02 | 14:50 | 0.061934 | 0.16667 | 0.010322 | При вкл. Д-161 - Д-161.02
10 | Д-135.11 - Д-135.09 | 7 | 2.5 |  | 2010-09-02 | 9:40 | 2010-09-02 | 15:00 | 0.39274 | 5.3333 | 2.0946 | При вкл. Лазарева 2/1
11 | Д-129/1 - Д-129 | [5 empty] | 2010-09-03 | 12:00 | 0 | 970188 | 0 | демонтаж трубопровод
12 | В-131.73->B-131.71 | 7 | 3 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 13:40 | 0.56554 | 19.0833 | 10.7924 | При вкл.Т/С
13 | Д-73.04-->Любимова,1 | 7 | 2.5 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 9:00 | 0.39274 | 14.4167 | 5.662 | При вкл.Т/С
14 | Д-70.02-->Любимова,1 (гл.корпус) | 7 | 1 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 9:05 | 0.062838 | 14.5 | 0.91115 | При вкл.Т/С
15 | Д-33.72->Д-33.76 | [5 empty] | 2010-09-17 | 11:25 | 0 | 970523.4167 | 0 | Вывод в кап. Ремонт
16 | Д-33.105-->Д-33.107 | 7 | 2 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 12:20 | 0.25135 | 17.75 | 4.4615 | При вкл.Т/С
17 | Д-66.33-->ул.Ташкентская 9б | 6.8 | 2 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 12:20 | 0.24773 | 17.75 | 4.3973 | При вкл.Т/С
18 | Н/ст Рязанская,9->Д-168.53 | 7 | 2.5 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 12:35 | 0.39274 | 18 | 7.0693 | При вкл.Т/С
19 | В-124.05->В-124.07 | 7 | 4 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 14:50 | 1.0054 | 20.25 | 20.3595 | При вкл.Т/С
20 | Д-42.25-->Д42.27 | 7 | 2.52 |  | 2010-09-20 | 15:40 | 2010-09-21 | 17:55 | 0.39905 | 26.25 | 10.475
21 | Д-120.04->Диановых,4 | 7 | 2 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 0:00 | 2010-09-22 | 15:10 | 0.25135 | 207.1667 | 52.0717
22 |  | 7 | 1 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 0:00 | 2010-09-22 | 15:10 | 0.062838 | 207.1667 | 13.0179 | замена участка
23 | Д-92.18-->Профессиональная,45 обр. | [5 empty] | 2010-09-23 |  | 0 | 970656 | 0
24 | В-134.05->В-134.67- Радищего 15 | [5 empty] | 2010-09-25 |  | 0 | 970704 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 5.9619 |  | 186.2085
| ИТОГО за месяц: | 227.4322 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И.Е.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.09.10 г. по 30.09.10 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Замена задвижки | 2010-09-01 | Кот №11 - Д-67.21 | [5 empty] | 125 | 56
2 | Кап. Ремонт | 2010-09-01 | Д-67.21 - Воронина 11 | [5 empty] | 82 | 43 | 0.22708
3 | Повреждение | 2010-09-02 | В-120.04 - Лежневская 44 | [5 empty] | 82 | 95.5 | 0.50432
4 | Врезка | 2010-09-02 | Д-161.06 - Д-161.12 | [5 empty] | 125 | 100 | 1.2271
5 | Повреждение | 2010-09-02 | Д-161.18 - Варгинская 6 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
6 | Повреждение | 2010-09-02 | Д-135.11 - Д-135.09 | [5 empty] | 150 | 164 | 2.898
7 | Замена уч. т/тр.пр. | 2010-09-03 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | 82 | 70 | 0.36966
8 | Замена уч. т/тр. Обр | 2010-09-03 | Д-39.01 - Пер. Чапаева 19а | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | 51 | 68 | 0.13891
9 | Замена задвижки | 2010-09-03 | Д-39 - Д-39.01 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | 100 | 48 | 0.37698
10 | Повреждение в т.к. | 2010-09-03 | Д-129/1 - Д-129 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | 309 | 61 | 4.5743
11 | Текущий Ремонт | 2010-09-07 | Д-66.09 - Д-66.11 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
12 | Текущий Ремонт | 2010-09-07 | В-134.11 - В-134.13 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
13 | Текущий Ремонт | 2010-09-07 | Д-54 - Д-54.01 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
14 | Кап. Ремонт | 2010-09-07 | Д-130 - Д-130.04 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
15 | Кап. Ремонт | 2010-09-08 | Д-57->Д-120(2 район закроет в Д-129/1->Д-57) | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
16 | Кап. Ремонт | 2010-09-08 | Д-135->Д-134 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
17 | Кап. Ремонт | 2010-09-08 | н/ст->Текстильщиков,3 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
17 | Кап. Ремонт | 2010-09-08 | Д-33.103->Д-33.105 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
18 | Замена задвижки | 2010-09-08 | Д-33.03-/-Д-33.07 и Д-33.11-/-Д-33.09 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
19 | Ревизия задвижки | 2010-09-08 | Д-39->Д-39.01 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
20 | Устранение Повреждения | 2010-09-09 | В-131.73->B-131.71 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
21 | Замена задвижки | 2010-09-13 | В-134 -> В-134.01 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
22 | Замена уч-ка тр-да | 2010-09-14 | Д-52.16->Д-52.36 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
23 | Ревизия задвижки | 2010-09-14 | Д-33.02->Д-33.102 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
24 | Замена задвижки | 2010-09-14 | Д-45->Д-45.01 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
25 | Кап. Ремонт | 2010-09-14 | Д-135->Д-134 (Антикор) | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
26 | Кап. Ремонт | 2010-09-14 | Д-161->Д-161.02 (Монтажэнергострой) | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
27 | Замена задвижки | 2010-09-15 | Д-66.03->Д-66.05 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
28 | Кап. Ремонт | 2010-09-15 | Д-57->Д-120 (обратный тр-д) (Антикор) | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
29 | Повреждение | 2010-09-17 | Д-73.04-->Любимова,1 | [7 empty] | 0
30 | Повреждение | 2010-09-17 | Д-70.02-->Любимова,1 (гл.корпус) | [5 empty] | 150 | 21 | 0.37109
31 | Повреждение | 2010-09-17 | Д-33.72->Д-33.76 | [5 empty] | 100 | 168 | 1.3194
32 | Повреждение | 2010-09-17 | Д-33.105-->Д-33.107 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
33 | Повреждение | 2010-09-17 | Д-66.33-->ул.Ташкентская 95 | [5 empty] | 50 | 9 | 0.017671
34 | Повреждение | 2010-09-17 | Н/ст Рязанская,9->Д-168.53 | [5 empty] | 207 | 13 | 0.43748
35 | Повреждение | 2010-09-17 | В-124.05->В-124.07 | [5 empty] | 309 | 78 | 5.8491
36 | Повреждение | 2010-09-21 | Д-42.25-->Д42.27 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
[9 empty] | 82 | 55 | 0.29045
37 | Повреждение | 2010-09-22 | Д-120.04->Диановых,4 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
38 | врезка в т/сеть | 2010-09-23 | Д-22.04-->Д-22.30 | [5 empty] | 150 | 85.4 | 1.5091
39 | Замена уч. т/тр. | 2010-09-23 | Д-92.18-->Профессиональная,45 обр. | [5 empty] | 51 | 175 | 0.35748
40 | врезка в т/сеть | 2010-09-23 | В-124.41-->В-124.55 | [5 empty] | 207 | 560 | 18.8454
41 | Повреждение | 2010-09-25 | В-134.05->В-134.67 | [5 empty] | 100 | 108 | 0.8482
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 41.2237
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И.Е.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.09.10 г. по 30.09.10 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-161.02-Д-161.26 | 6 | 3 |  | 2010-06-07 | 0:00 | 2010-06-08 | 14:25 | 0.52359 | 38.4167 | 20.1146 | Вывод в кап. Ремонт
2 | Д-92.18-Профессиональная.45 | 7 | 1.2 |  | 2010-06-25 | 20:20 | 2010-07-05 | 12:40 | 0.090487 | 232.3333 | 21.0231 | При вкл. Д-92.22 - Д-92.18
3 | Д-135.09-Д-135.11 | [5 empty] | 2010-07-05 | 11:45 | 0 |  | 0 | Не подтвердилось
4 | Д-91.01-Д-91.07 Ломовская 16 | 2.5 | 3 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 0:00 | 2010-07-21 | 10:27 | 0.33798 | 10.45 | 3.5318
5 | Д-41.48 - Куконковых 92б | 2.5 |  |  |  |  | 2010-08-17 | 15:10 | 0 |  | 0 | Не устранено
6 | В-120.09 - Маяковского 8 | 7 | 4 |  | 2010-08-17 | 14:00 | 2010-08-18 | 15:35 | 1.0054 | 25.5833 | 25.7217 | По сообщению
7 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | 7.5 | 2 |  | 2010-08-30 | 21:56 | 2010-08-30 | 22:05 | 0.26017 | 0.15 | 0.039026 | При вкл. Д-45 - Д-45.02
8 | В-120.04 - Лежневская 44 | 7 | 1.7 |  | 2010-09-01 | 11:30 | 2010-09-02 | 12:40 | 0.1816 | 25.1667 | 4.5703 | По сообщению
9 | Д-161.18 - Варгинская 6 | 6.8 | 1 |  | 2010-09-02 | 14:40 | 2010-09-02 | 14:50 | 0.061934 | 0.16667 | 0.010322 | При вкл. Д-161 - Д-161.02
10 | Д-135.11 - Д-135.09 | 7 | 2.5 |  | 2010-09-02 | 9:40 | 2010-09-02 | 15:00 | 0.39274 | 5.3333 | 2.0946 | При вкл. Лазарева 2/1
11 | Д-129/1 - Д-129 | [5 empty] | 2010-09-03 | 12:00 | 0 |  | 0 | демонтаж трубопровод
12 | В-131.73->B-131.71 | 7 | 3 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 13:40 | 0.56554 | 19.0833 | 10.7924 | При вкл.Т/С
13 | Д-73.04-->Любимова,1 | 7 | 2.5 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 9:00 | 0.39274 | 14.4167 | 5.662 | При вкл.Т/С
14 | Д-70.02-->Любимова,1 (гл.корпус) | 7 | 1 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 9:05 | 0.062838 | 14.5 | 0.91115 | При вкл.Т/С
15 | Д-33.72->Д-33.76 | 6 | 3 |  | 2010-09-16 | 19:35 | 2010-09-17 | 11:25 | 0.52359 | 15.8333 | 8.2902 | Вывод в кап. Ремонт
16 | Д-33.105-->Д-33.107 | 7 | 2 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 12:20 | 0.25135 | 17.75 | 4.4615 | При вкл.Т/С
17 | Д-66.33-->ул.Ташкентская 9б | 6.8 | 2 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 12:20 | 0.24773 | 17.75 | 4.3973 | При вкл.Т/С
18 | Н/ст Рязанская,9->Д-168.53 | 7 | 2.5 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 12:35 | 0.39274 | 18 | 7.0693 | При вкл.Т/С
19 | В-124.05->В-124.07 | 7 | 4 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 14:50 | 1.0054 | 20.25 | 20.3595 | При вкл.Т/С
20 | Д-42.25-->Д42.27 | 7 | 2.52 |  | 2010-09-20 | 15:40 | 2010-09-21 | 17:55 | 0.39905 | 26.25 | 10.475 | По сообщению
21 | Д-120.04->Диановых,4 | 7 | 2 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 0:00 | 2010-09-22 | 15:10 | 0.25135 | 207.1667 | 52.0717
|  | 7 | 1 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 0:00 | 2010-09-22 | 15:10 | 0.062838 | 207.1667 | 13.0179
22 | Д-92.18-->Профессиональная,45 обр. | [5 empty] | 2010-09-23 |  | 0 |  | 0 | замена участка
23 | В-134.05->В-134.67- Радищего 15 | 6.8 | 2.3 |  | 2010-09-24 | 17:00 | 2010-09-25 | 10:20 | 0.32763 | 17.3333 | 5.6789 | при вкл. В 134.05
24 | Д-52.16->Д-52.36 | 7 | 1 | 2010-09-20 | 2010-09-21 | 0:00 | 2010-09-28 | 11:05 | 0.062838 | 179.0833 | 11.2532
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 7.3995 |  | 231.5454
| ИТОГО за месяц: | 281.9591 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И.Е.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.09.10 г. по 30.09.10 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Замена задвижки | 2010-09-01 | Кот №11 - Д-67.21 | [5 empty] | 125 | 56
2 | Кап. Ремонт | 2010-09-01 | Д-67.21 - Воронина 11 | [5 empty] | 82 | 43 | 0.22708
3 | Повреждение | 2010-09-02 | В-120.04 - Лежневская 44 | [5 empty] | 82 | 95.5 | 0.50432
4 | Врезка | 2010-09-02 | Д-161.06 - Д-161.12 | [5 empty] | 125 | 100 | 1.2271
5 | Повреждение | 2010-09-02 | Д-161.18 - Варгинская 6 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
6 | Повреждение | 2010-09-02 | Д-135.11 - Д-135.09 | [5 empty] | 150 | 164 | 2.898
7 | Замена уч. т/тр.пр. | 2010-09-03 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | 82 | 70 | 0.36966
8 | Замена уч. т/тр. Обр | 2010-09-03 | Д-39.01 - Пер. Чапаева 19а | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | 51 | 68 | 0.13891
9 | Замена задвижки | 2010-09-03 | Д-39 - Д-39.01 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | 100 | 48 | 0.37698
10 | Повреждение в т.к. | 2010-09-03 | Д-129/1 - Д-129 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | Д-45.06 - 30 м-н 25 | 309 | 61 | 4.5743
11 | Повреждение | 2010-09-17 | Д-73.04-->Любимова,1 | [5 empty] | 82 | 75 | 0.39606
12 | Повреждение | 2010-09-17 | Д-70.02-->Любимова,1 (гл.корпус) | [5 empty] | 150 | 21 | 0.37109
13 | Повреждение | 2010-09-17 | Д-33.72->Д-33.76 | [5 empty] | 100 | 168 | 1.3194
14 | Повреждение | 2010-09-17 | Д-33.105-->Д-33.107 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
15 | Повреждение | 2010-09-17 | Д-66.33-->ул.Ташкентская 95 | [5 empty] | 50 | 9 | 0.017671
16 | Повреждение | 2010-09-17 | Н/ст Рязанская,9->Д-168.53 | [5 empty] | 207 | 13 | 0.43748
17 | Повреждение | 2010-09-17 | В-124.05->В-124.07 | [5 empty] | 309 | 78 | 5.8491
18 | Повреждение | 2010-09-21 | Д-42.25-->Д42.27 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
19 | [8 empty] | 82 | 55 | 0.29045
20 | Повреждение | 2010-09-22 | Д-120.04->Диановых,4 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
21 | врезка в т/сеть | 2010-09-23 | Д-22.04-->Д-22.30 | [5 empty] | 150 | 85.4 | 1.5091
22 | Замена уч. т/тр. | 2010-09-23 | Д-92.18-->Профессиональная,45 обр. | [5 empty] | 51 | 175 | 0.35748
23 | врезка в т/сеть | 2010-09-23 | В-124.41-->В-124.55 | [5 empty] | 207 | 560 | 18.8454
24 | Повреждение | 2010-09-25 | В-134.05->В-134.67 | [5 empty] | 100 | 108 | 0.8482
25 | замена задв. | 2010-09-28 | Д-120->Д-120.02 (подающий т/пр.) | [5 empty] | 125 | 165 | 2.0248
26 | замена тр-да | 2010-09-28 | Д-52.16->Д-52.36 | [5 empty] | 207 | 76 | 2.5576
27 | замена задв. | 2010-09-29 | Д-161.06->Д-161.12 | [5 empty] | 125 | 120 | 1.4726
28 | замена задв. | 2010-09-29 | Д-121.02->Д-121.04 | [5 empty] | 150 | 155 | 2.739
29 | [10 empty] | 0
30 | [10 empty] | 0
31 | [10 empty] | 0
32 | [10 empty] | 0
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
76 | [10 empty] | 0
76 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 50.4137
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И.Е.