## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 30.04.19 г. по 31.05.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 2 | A-11 (A-11 - A-11.01) | 4 | 2 |  | 2019-05-03 | 15:45 | 2019-05-03 | 16:00 | 0.19 | 0.25 | 0.047501 | по сообщению (на спускнике)
2 | 2 | B-55.01 - Ленина 43 | 5.2 | 2.7 |  | 2019-05-04 | 21:10 | 2019-05-04 | 21:50 | 0.39482 | 0.66667 | 0.26322 | по сообщению
3 | 2 | B-24.05 - B-24.15 | 3.6 | 20 |  | 2019-05-05 | 4:08 | 2019-05-05 | 4:22 | 18.0254 | 0.23333 | 4.2059 | по сообщению
4 | 2 | D-71.04 (D-71.04 - D-73.02) | 1.9 | 25 |  | 2019-05-07 | 9:52 | 2019-05-07 | 10:04 | 20.4611 | 0.2 | 4.0922 | при вкл.
5 | 1 | эл. узел - Свободная 17 (г.в.с.) | 4.7 | 3 |  | 2019-05-07 | 12:15 | 2019-05-08 | 11:10 | 0.46341 | 22.9167 | 10.6198 | по сообщению
6 | 1 | B-124.35 - Ташкентская 61 | 5.7 | 3 |  | 2019-05-13 | 18:45 | 2019-05-13 | 19:45 | 0.51033 | 1 | 0.51033 | по сообщению
7 | 1 | B-124.35 - Ташкентская 61 | 3.1 | 3 |  | 2019-05-13 | 18:45 | 2019-05-13 | 19:45 | 0.37635 | 1 | 0.37635 | по сообщению
8 | 1 | B-124.35 - Ташкентская 61 | 5.7 | 3 |  | 2019-05-14 | 15:35 | 2019-05-14 | 15:45 | 0.51033 | 0.16667 | 0.085055 | при вкл.
9 | 1 | B-124.35 - Ташкентская 61 | 3.1 | 3 |  | 2019-05-14 | 15:35 | 2019-05-14 | 15:45 | 0.37635 | 0.16667 | 0.062726 | при вкл.
10 | 2 | н/ст - Велижская 72 | 5.3 | 1.5 |  | 2019-05-14 | 14:03 | 2019-05-14 | 14:05 | 0.12302 | 0.033333 | 0.0041008 | при вкл.
11 | 2 | D-88.13 - Нижняя 17 | 7 | 3 |  | 2019-05-17 | 15:10 | 2019-05-17 | 16:00 | 0.56554 | 0.83333 | 0.47128 | по сообщению
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 41.9967 |  | 20.7385
|  | ИТОГО за месяц: | 65.0242 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 30.04.19 г. по 31.05.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-05-03 | A-11 (A-11 - A-11.01) | [5 empty] | 150 | 62 | 1.1 | Ду=40мм
2 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-05-04 | B-55.01 - Ленина 43 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28
3 | 2 | устр. повр. т/с | 2019-05-05 | B-24.05 - B-24.15 | [5 empty] | 70 | 138 | 0.53
4 | 2 | тек. ремонт | 2019-05-06 | D-18.42 - D-18.66 | [5 empty] | 100 | 98 | 0.76967
5 | 2 | устр. повр. т/с | 2019-05-07 | D-71.04 (D-71.04 - D-73.02) | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
6 | 2 | тек. ремонт | 2019-05-07 | D-33.75 - D-33.77 | [5 empty] | 82 | 68 | 0.3591
7 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-05-08 | эл. узел - Свободная 17 (г.в.с.) | [5 empty] | 51 | 56 | 0.11
8 | 1 | кап. ремонт | 2019-05-13 | А-75 - А-75.02 | [5 empty] | 259 | 150 | 7.9
9 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-05-13 | B-124.35 - Ташкентская 61 | [5 empty] | 82 | 38 | 0.20067
10 | 1 | устр. повр. т/с | 2019-05-14 | B-124.35 - Ташкентская 61 | [5 empty] | 82 | 38 | 0.20067
11 | 2 | устр. повр. т/с | 2019-05-14 | н/ст - Велижская 72 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
12 |  | тек. ремонт | 2019-05-15 | н/ст 1 Полевая 87 | [5 empty] | 100 | 3 | 0.023561
13 | 2 | устр. повр. т/с | 2019-05-17 | D-88.13 - Нижняя 17 | [5 empty] | 70 | 60 | 0.2309
14 | 2 | кап. ремонт | 2019-05-17 | B-121 - Московская 50/1 | [5 empty] | 100 | 150 | 1.1781
15 | 2 | замена задвижки | 2019-05-21 | н/ст Лежневская 154 | [5 empty] | 207 | 3 | 0.10096
16 |  | кап. ремонт | 2019-05-21 | D-33.92 - Шубиных 31б | [5 empty] | 82 | 172 | 0.90831
17 |  | тек. ремонт | 2019-05-21 | D-69 - D-69.01 | [5 empty] | 309 | 142 | 10.6484
18 | [9 empty] | 207 | 68 | 2.2884
19 | [9 empty] | 150 | 91 | 1.6081
20 | [9 empty] | 100 | 32 | 0.25132
21 |  | тек. ремонт | 2019-05-22 | D-69 - D-69.01 | [5 empty] | 309 | 142 | 10.6484
22 | [9 empty] | 207 | 68 | 2.2884
23 | [9 empty] | 150 | 91 | 1.6081
24 | [9 empty] | 100 | 32 | 0.25132
25 |  | тек. ремонт | 2019-05-22 | н/ст Текстильщиков 72 | [5 empty] | 100 | 4 | 0.031415
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 44.2857
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________