## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.06.19 г. по 30.06.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | T010001W - Детская 2/7 (кот.№10) | 1.5 |  |  | 2019-05-26 | 17:00 | 2019-05-27 | 19:45 |  | 26.75 | 8.82 | по пр. учёта кот.
2 | 1 | A-60.11 - A-60.13 (кот.№37) | 4.8 |  |  | 2019-05-31 | 23:00 | 2019-06-03 | 13:21 | 2.5 | 62.35 | 155.875 | по пр. учёта кот.
3 | 1 | A-60.15 - A-60.77 (кот.№37) | 3 | 1 |  | 2019-06-27 | 12:50 | 2019-06-27 | 13:15 | 0.041137 | 0.41667 | 0.01714 | по сообщению
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 2.5411 |  | 164.7121
|  | ИТОГО за месяц: | 187.1394 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.06.19 г. по 30.06.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-28 | T010001W - Детская 2/7 (кот.№10) | [5 empty] | 51 | 68 | 0.13891
2 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-03 | A-60.11 - A-60.13 (кот.№37) | [5 empty] | 309 | 138 | 10.3484
3 |  | тек. ремонт | 2019-06-24 | t037001/3 - Т037002 (кот.№37) | [5 empty] | 408 | 72 | 9.413
4 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-27 | A-60.15 - A-60.77 (кот.№37) | [5 empty] | 150 | 143 | 2.5269
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 22.4273
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________