## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.11.19 г. по 30.11.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Т023052 - Т023053 (кот.№23) | 2.3 |  |  | 2019-11-01 | 0:00 | 2019-11-07 | 10:35 | 2.14 | 154.5833 | 330.8083 | по пр. уч. кот.
2 |  | T033034W - T033035W (кот.№33) | 3.9 |  |  | 2019-11-15 | 13:00 | 2019-11-15 | 20:30 | 2.7 | 7.5 | 20.25 | по пр. уч. кот.
3 |  | T033020 - T033023 (кот.№33) | 2.6 |  |  | 2019-11-27 | 7:00 | 2019-11-27 | 14:30 |  | 7.5 | 2.23 | по пр. уч. кот.
4 |  | T023021 - Т02302101 (кот.№23) | 4 |  |  | 2019-11-27 | 11:00 | 2019-11-28 | 22:35 |  | 35.5833 | 94.6 | по пр. уч. кот.
5 |  | T023050 - T02305001 (кот.№23) | 2.4 |  |  | 2019-11-27 | 10:00 | 2019-11-30 | 13:07 |  | 75.1167 | 256.06 | по пр. уч. кот.
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 4.84 |  | 703.9483
|  | ИТОГО за месяц: | 706.8148 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.11.19 г. по 30.11.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2019-11-07 | Т023052 - Т023053 (кот.№23) | [5 empty] | 100 | 86 | 0.67542
[10 empty] | 82 | 23 | 0.12146
2 |  | устр. повр. т/с | 2019-11-15 | T033034W - T033035W (кот.№33) | [5 empty] | 70 | 131 | 0.50413
3 |  | устр. повр. т/с | 2019-11-27 | T033020 - T033023 (кот.№33) | [5 empty] | 100 | 72 | 0.56547
[10 empty] | 82 | 102 | 0.53865
[10 empty] | 51 | 45 | 0.091924
4 |  | устр. повр. т/с | 2019-11-28 | T023021 - Т02302101 (кот.№23) | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
5 |  | замена трубопровода | 2019-11-29 | T023021 - Т02302101 (кот.№23) | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
6 |  | устр. повр. т/с | 2019-11-30 | T023050 - T02305001 (кот.№23) | [5 empty] | 82 | 39 | 0.20595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 2.8664
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________