## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.11.18 г. по 30.11.18 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T037056 - Нормандия-Неман 87 (кот.№37) | 2.7 |  |  | 2018-11-15 | 23:00 | 2018-11-20 | 9:30 |  | 106.5 | 567.2 | по приборам учёта кот.
2 |  | А-62.03 - Люлина 31 (кот.№37) | 5.5 | 1 |  | 2018-11-23 | 8:00 | 2018-11-23 | 9:48 | 0.0557 | 1.8 | 0.10026 | по сообщению
3 |  | А-62.03 - Люлина 31 (кот.№37) | 5.5 | 2 |  | 2018-11-23 | 15:19 | 2018-11-23 | 15:20 | 0.2228 | 0.016667 | 0.0037133 | при вкл., без слива
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.2785 |  | 567.304
|  | ИТОГО за месяц: | 571.9313 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.11.18 г. по 30.11.18 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена тр.-да | 2018-11-01 | кот.№2 - Т002001W (кот.№2) | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
2 |  | врезка зап. арматуры | 2018-11-01 | т002001W - Окуловой 77 (общежитие) (кот.№2) | [5 empty] | 51 | 90 | 0.18385
3 |  | кап. ремонт | 2018-11-06 | А-62.69 - А-62.01 (кот.№37) | [5 empty] | 207 | 70 | 2.3557
4 | [9 empty] | 125 | 120 | 1.4726
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-19 | T037056 - Нормандия-Неман 87 (кот.№37) | [5 empty] | 82 | 88 | 0.46472
6 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-23 | А-62.03 - Люлина 31 (кот.№37) | [5 empty] | 51 | 18 | 0.03677
7 |  | замена тр.-да | 2018-11-26 | А-62.03 - Люлина 31 (кот.№37) | [5 empty] | 51 | 18 | 0.03677
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 4.6273
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________