## ТЭЦ-3
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.20 г. по 30.12.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-93.39/1 - D-93.41 | 8 |  | 1 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0:00 | 2020-12-01 | 12:40 | 0.067177 | 0 | 12.6667 | 0.8509 | 0 | по сообщению
2 |  | D-49.02 - D-49.04 |  | 3.6 | 6.8 |  | 2020-11-30 | 13:30 | 2020-12-02 | 8:40 | 0 | 2.0837 | 43.1667 | 0 | 89.9478 | по сообщению
3 |  | D-88.03 - D-88.13 | 7.4 |  | 33 |  | 2020-12-04 | 3:35 | 2020-12-04 | 4:54 | 70.3585 | 0 | 1.3167 | 92.6387 | 0 | по сообщению
4 |  | D-88.03 - D-88.13 | 8 |  | 2.5 |  | 2020-12-04 | 13:00 | 2020-12-04 | 13:05 | 0.41985 | 0 | 0.083333 | 0.034988 | 0 | при включении
5 |  | D-88.03 - D-88.13 | 8.1 |  | 0.8 |  | 2020-12-04 | 14:30 | 2020-12-04 | 23:40 | 0.043261 | 0 | 9.1667 | 0.39656 | 0 | при включении
6 |  | D-103.02 - Родниковская 44 | 8.2 |  | 3.4 |  | 2020-12-07 | 11:03 | 2020-12-08 | 11:00 | 0.78621 | 0 | 23.95 | 18.8297 | 0 | по сообщению
7 |  | D-65.29 (D-65.29 - Куликова 28) |  | 3.8 | 4.2 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 0:00 | 2020-12-09 | 15:10 | 0 | 0.8167 | 63.1667 | 0 | 51.5883 | по сообщению
8 |  | D-15.02 (D-15.02 - вых. из зем.) |  | 4.3 | 5 |  | 2020-12-11 | 15:00 | 2020-12-15 | 9:50 | 0 | 1.2313 | 90.8333 | 0 | 111.8388 | по сообщению
9 |  | D-109.09 - Шубиных 16б | 7.8 |  | 2 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0:00 | 2020-12-15 | 15:50 | 0.26533 | 0 | 279.8333 | 74.2471 | 0
10 |  | B-134.77 - B-134.83 | 6.5 |  | 2 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0:00 | 2020-12-16 | 12:44 | 0.24221 | 0 | 204.7333 | 49.5882 | 0
11 |  | D-41.04 - D-41.08 | 8.1 |  | 0.5 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0:00 | 2020-12-18 | 11:05 | 0.016899 | 0 | 419.0833 | 7.082 | 0
12 |  | Лежневская 154 - Лежневская 156 | 6.3 |  | 1 |  | 2020-12-14 | 11:00 | 2020-12-21 | 16:30 | 0.059613 | 0 | 173.5 | 10.3429 | 0 | по сообщению
13 |  | D-93.35 - D-93.37 | 7.5 |  | 1.5 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0:00 | 2020-12-30 | 13:02 | 0.14635 | 0 | 205.0333 | 30.0062 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 72.4054 | 4.1317 |  | 284.0172 | 253.3749
|  | ИТОГО за месяц: | 583.3669 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 309.88 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 273.4869 |  |  | М3
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.12.20 г. по 30.12.20 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-01 | D-93.39/1 - D-93.41 | [6 empty] | 100 |  | 71 | 0.55762 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-02 | D-49.02 - D-49.04 | [7 empty] | 309 | 241.5 | 0 | 18.1097
3 |  | замена трубопровода | 2020-12-02 | D-49.02 - D-49.04 | [6 empty] | 309 |  | 241.5 | 18.1097 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-04 | D-88.03 - D-88.13 | [6 empty] | 82 |  | 53 | 0.27989 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-04 | D-88.03 - D-88.13 | [6 empty] | 82 |  | 53 | 0.27989 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-04 | D-88.03 - D-88.13 | [6 empty] | 82 |  | 53 | 0.27989 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-08 | D-103.02 - Родниковская 44 | [6 empty] | 82 |  | 10 | 0.052809 | 0
[11 empty] | 70 |  | 5 | 0.019242 | 0
[11 empty] | 51 |  | 50 | 0.10214 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-09 | D-65.29 (D-65.29 - Куликова 28) | [7 empty] | 100 | 25 | 0 | 0.19634
[12 empty] | 82 | 11 | 0 | 0.058089
9 |  | замена трубопровода | 2020-12-09 | D-88.03 - D-88.13 | [7 empty] | 82 | 53 | 0 | 0.27989
10 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-15 | D-15.02 (D-15.02 - вых. из зем.) | [7 empty] | 150 | 50 | 0 | 0.88355
[12 empty] | 125 | 10 | 0 | 0.12271
11 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-15 | D-109.09 - Шубиных 16б | [6 empty] | 70 |  | 120 | 0.4618 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-16 | B-134.77 - B-134.83 | [6 empty] | 82 |  | 68 | 0.3591 | 0
[11 empty] | 70 |  | 32 | 0.12315 | 0
13 |  | замена трубопровода | 2020-12-17 | D-109.09 - Шубиных 16б | [7 empty] | 70 | 120 | 0 | 0.4618
14 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-18 | D-41.04 - D-41.08 | [6 empty] | 150 |  | 80 | 1.4137 | 0
[11 empty] | 125 |  | 83 | 1.0185 | 0
[11 empty] | 100 |  | 102 | 0.80108 | 0
15 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-21 | Лежневская 154 - Лежневская 156 | [6 empty] | 207 |  | 9 | 0.30287 | 0
[11 empty] | 150 |  | 30 | 0.53013 | 0
16 |  | устр. повр. т/с | 2020-12-30 | D-93.35 - D-93.37 | [6 empty] | 100 |  | 94 | 0.73825 | 0
[11 empty] | 82 |  | 82 | 0.43303 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 25.8628 | 20.1121
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________