Теплогенерирующие  энергоустановки.

| Реги- страц. № | Дата учета. | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 1984 | Котельная №2 | Отопление Р = 2,6/1,5 Т = 95/70 ГВС Р = 2,8/1,5 Т = 61/58 |  |  | 1,165 |  |  | г. Иваново ул. Окуловой ,77. | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.1 |  | Котел « DTG 230-12 EcoNOx» De Dietrich |  | 1 |  | 0,085 |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.2 |  | Котел «Минск-1М» |  | 1 |  | 0,54 |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.3 |  | Котел «Минск-1М» |  | 1 |  | 0,54 |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.4 |  | Вентилятор дутьевой Ц14-46 |  | 2 | 1,1 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.5 |  | Насос сетевой «Grundfos» NB-50-125/111 | G= 61.6 м3/ч H= 11.6 м | 2 | 3 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.6 |  | Насос сетевой «Grundfos» CR-10-2 | G= 10 м3/ч H= 11.2 м | 1 | 0,75 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.7 |  | Насос ГВС К 20/30 | G= 20 м3/ч H= 30 м | 1 | 4 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.8 |  | Насос ГВС «Grundfos» NBE-32-160.1/169 | G= 21.4 м3/ч H=27.6 м n=2860 об/мин | 1 | 3 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.9 |  | Насос повысительный К 8/18 | G= 8м3/ч H=18 м | 1 | 1,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.10 |  | Насос циркуляционный WILO Stratos-Z 30/1-12 | G= 11м3/ч H=11 м | 2 | 0,2 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.11 |  | Насос повысительный СМЗ-3 | G= 3,1м3/ч H=20,3 м | 1 | 0,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.12 |  | Подогреватель ГВС 11 ОСТ 588-68 3 секции | S=17,6м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.13 |  | Бак подпитки | Vобщ.=1.56м3 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.14 |  | Фильтр (с кварцевым песком) |  480 мм | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.15 |  | Фильтр (Na-катионовый фильтр, обезжелезивания) FSF 1665-5000 SET |  406 мм, 170л. | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.16 |  | Установка умягчения периодического дейятвия Ёлка. WS-1.0-Rx-(SC) |  | 1 | 3Вт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.17 |  | Бак солерастворитель |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.18 |  | Мембранный расширительный бак reflex NG 50 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.19 |  | Мембранный расширительный бак Reflex N | 200л. | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 2.20 |  | Дымовая труба высота ствола 26,7м, диаметр 730мм, сталь 8 мм | ЭПБ 16-ЗС-02188-2007 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |