## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.08.10 г. по 31.08.10 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | С-43.06/1-4Сосневская.123 |  |  |  | 2010-06-20 | 0:00 | 2010-06-21 | 10:15 | 0 | 34.25 | 0 | По сообщению.Не устранена
2 | С-58.01-С-58.03 |  |  |  | 2010-06-14 | 0:00 | 2010-06-21 | 13:20 | 0 | 181.3333 | 0 | Не подтвердилось
4 | В-42.01-В-42.03 | [5 empty] | 2010-06-25 | 12:30 | 0 |  | 0 | вошло в утечки июня 2010
5 | А-83.01-А-83.03 | 7.5 | 3 |  | 2010-06-26 | 0:00 | 2010-06-27 | 16:40 | 0.58539 | 40.6667 | 23.8059 | По сообщ. Устр.
6 | А-2.52-Карьерная.80 |  |  |  | 2010-06-23 | 9:55 | 2010-06-24 | 12:40 | 0 | 26.75 | 0 | вошло в утечки июня 2010
7 | В-11-В-11.01 | 7.8 | 4 |  | 2010-07-01 | 10:50 | 2010-07-02 | 12:15 | 1.0613 | 25.4167 | 26.9748 | По сообщению
8 | А-51.23-Ленина.67 |  |  |  | 2010-07-03 | 0:00 | 2010-07-03 | 21:40 | 0 |  | 0 | т/тр не на балансе ИГТЭ
9 | В-112.40-2Плеханова.1 | [5 empty] | 2010-07-03 | 11:25 | 0 | 968699.4167 | 0 | По сообщению Нет акта
10 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 2010-07-07 | 12:02 | 0 |  | 0 | А-36.06- 9Января 22
11 | А-36.06- 9Января 22 | 6.1 | 1.5 |  | 2010-07-07 | 16:10 | 2010-07-07 | 16:55 | 0.13198 | 0.75 | 0.098988 | Подрядчик (плита)
12 | С-33.02-С-33.04 | 1 | 2 |  | 2010-07-08 | 0:00 | 2010-07-09 | 22:20 | 0.095002 | 46.3333 | 4.4018 | По сообщению.
13 | С-58-С-58.01 | [5 empty] | 2010-07-10 | 15:55 | 0 | 968871.9167 | 0 | Не подтвердилось
14 | А-32-А-32.01 | 1.2 | 2.2 |  | 2010-07-13 | 23:58 | 2010-07-14 | 0:50 | 0.12592 | 0.86667 | 0.10913 | По сообщению
15 | Эл. Узел Ленина.112а | 7.2 | 1.2 |  | 2010-07-14 | 10:50 | 2010-07-15 | 11:10 | 0.09177 | 24.3333 | 2.2331 | По сообщению
16 | А-45.07-Земляная.6 | 1.5 | 1 |  | 2010-07-14 | 11:00 | 2010-07-15 | 11:20 | 0.029088 | 24.3333 | 0.70782 | По сообщению
17 | В-69-В-69.02 | 1.8 | 3.2 |  | 2010-07-05 | 16:00 | 2010-07-16 | 10:34 | 0.32629 | 258.5667 | 84.3688
18 | А-11.06-А-11.16 | [5 empty] | 2010-07-16 | 14:55 | 0 |  | 0 | Не подтв. закр для т/сетьи
19 | А-43.02-Ленина.102 | 1.5 | 3 |  | 2010-07-15 | 14:25 | 2010-07-16 | 15:20 | 0.26179 | 24.9167 |  | Не устранена
20 | В-112.34-В-112.40 |  |  |  | 2010-07-17 | 10:25 | 2010-07-17 | 11:12 | 0 | 0.78333 | 0 | Нет акта
21 | Н/ст-Ф.Энгельса.28 | [5 empty] | 2010-07-17 | 11:12 | 0 |  | 0 | Вывод в кап. Ремонт
22 | Эл.узел-Колотилова.66 | 1.7 | 1.5 |  | 2010-07-20 | 19:55 | 2010-07-21 | 21:05 | 0.069675 | 25.1667 | 1.7535 | По сообщению.
23 | С-8.01-С-8.11 | 7.5 | 5 |  | 2010-07-20 | 0:00 | 2010-07-21 | 13:15 | 1.6261 | 37.25 | 60.5717 | По сообщению
24 | С-22.20-С-22.02 | [5 empty] | 2010-07-22 | 10:20 | 0 |  |  | Не подтвердилось
25 | С-33.42-Новая.1 | [5 empty] | 2010-07-23 | 16:30 | 0 | 969184.5 | 0 | Вывод в кап. Ремонт
27 | С-22.02-С-22.16 | 8 | 1 |  | 2010-07-26 | 9:00 | 2010-07-26 | 16:40 | 0.067177 | 7.6667 | 0.51502 | По сообщению.
28 | Н/ст.-Садовая.75 | 7.2 | 1.5 |  | 2010-07-27 | 9:30 | 2010-07-28 | 10:20 | 0.14339 | 24.8333 | 3.5609 | По сообщению.
29 | А-12-А-12.01 | 7.5 | 5 |  | 2010-07-29 | 12:30 | 2010-07-30 | 14:20 | 1.6261 | 25.8333 | 42.0072 | По сообщению.
30 | С-4.03-Ремизная.3 | 1.3 | 5 |  | 2010-08-02 | 15:45 | 2010-08-02 | 15:50 | 0.67699 | 0.083333 | 0.056416 | при влючении
31 | В-89.06-В-89.08 | [5 empty] | 2010-08-04 | 10:00 | 0 | 969466 | 0 | Вывод в кап. Ремонт
32 | А-30.28 - Пограничный 15/12 | 6.2 | 1.2 |  | 2010-08-05 | 8:40 | 2010-08-06 | 10:00 | 0.085159 | 25.3333 | 2.1574 | По сообщению
33 | В-31.09 - Конспиративная 4 |  |  |  | 2010-08-05 | 9:20 | 2010-08-06 | 11:20 | 0 | 26 | 0 | По сообщению. Неустранено
34 | А-72.43 - Кольчугинская 5 | 4.6 | 5 |  | 2010-08-05 | 11:00 | 2010-08-06 | 11:05 | 1.2735 | 24.0833 | 30.6696 | По сообщению
35 | А-72.43 - Кольчугинская 5А | 4.6 | 10 |  | 2010-08-05 | 11:00 | 2010-08-06 | 11:05 | 5.0939 | 24.0833 | 122.6785 | По сообщению
36 | А-72.43 - Кольчугинская 5А | 4.6 | 20 |  | 2010-08-05 | 11:00 | 2010-08-06 | 11:05 | 20.3757 | 24.0833 | 490.714 | По сообщению
37 | С-59.03 - С-59.05 | 6.8 | 3 |  | 2010-08-05 | 14:54 | 2010-08-06 | 15:55 | 0.5574 | 25.0167 | 13.9444 | По сообщению
38 | 1кор. 1ГБ - гараж | 1 | 3.5 |  | 2010-08-05 | 19:00 | 2010-08-06 | 19:00 | 0.29094 | 24 | 6.9826 | По сообщению
39 | С-49.05 - С-49.07 | 1.5 | 1 |  | 2010-08-04 | 18:20 | 2010-08-06 | 20:20 | 0.029088 | 50 | 1.4544 | По сообщению
40 | С-49.09 - 14 Проезд 10 , кор. 1 | [5 empty] | 2010-08-06 | 20:20 | 0 | 969524.3333 | 0 | Откл. Повр.вн.системы
41 | С-49.11 - 14 Проезд 10 , кор.2,3 | [5 empty] | 2010-08-06 | 20:20 | 0 | 969524.3333 | 0 | Откл. Повр.вн.системы
50 | В-92.03 - Рабфаковский 1А | 6 | 2.5 |  | 2010-08-06 | 9:10 | 2010-08-07 | 9:55 | 0.3636 | 24.75 | 8.9992 | По сообщению
43 | А-2.13 - А-2.15 | 1.9 | 4 |  | 2010-08-06 | 10:40 | 2010-08-07 | 16:40 | 0.52381 | 30 | 15.7142 | По сообщению
45 | ЦТП - Кузнецова 54 | 6.8 | 23.9 |  | 2010-08-07 | 10:55 | 2010-08-08 | 11:40 | 35.3772 | 24.75 | 875.5851 | По сообщению
47 | А-17.02 - Арсения 22/14 | 8 | 2 |  | 2010-08-07 | 15:25 | 2010-08-08 | 16:40 | 0.26871 | 25.25 | 6.7848
48 | А-2.11 - Карьерная 55 | 1.9 | 6 |  | 2010-08-07 | 16:30 | 2010-08-08 | 16:55 | 1.1786 | 24.4167 | 28.7765 | По сообщению .
49 | А-2.05 - Суворова 42 | 8 | 2 |  | 2010-08-07 | 22:50 | 2010-08-08 | 22:50 | 0.26871 | 24 | 6.449 | По сообщению
51 | А-2 - А-2.07 | 2 | 9 |  | 2010-08-07 | 12:10 | 2010-08-10 | 0:28 | 2.7207 | 60.3 | 164.0553 | По сообщению
52 | В-38.03-Кузнецова 50 | 6.3 | 1.5 |  | 2010-08-09 | 8:40 | 2010-08-10 | 14:05 | 0.13413 | 29.4167 | 3.9457 | По сообщению
53 | С-16.11 - Энгельса 22 | 7 | 13.1 |  | 2010-07-22 |  | 2010-08-05 |  | 10.7836 |  | 3826.27 | По УУ
54 | В-112.18 - П.Коммуны 5 (прачечная) | 1 | 1.5 |  | 2010-08-05 | 19:00 | 2010-08-06 | 19:00 | 0.053439 | 24 | 1.2825 | По сообщению
55 | С-16.17 - Энгельса 48 | 6.3 | 2 |  | 2010-08-08 | 9:53 | 2010-08-09 | 14:05 | 0.23845 | 28.2 | 6.7244 | По сообщению
56 | А-25.08 - А-25.38 | 2 | 1.8 |  | 2010-08-12 | 10:00 | 2010-08-13 | 10:50 | 0.10883 | 24.8333 | 2.7025 | По сообщению
57 | В-89.10 - П. Коммуны 13а | 1 | 1.5 |  | 2010-08-12 | 12:15 | 2010-08-16 | 14:45 | 0.053439 | 98.5 | 5.2637 | По сообщению
58 | В-89.10 - В-89.14 | 6.5 | 3 |  | 2010-08-17 | 11:25 | 2010-08-18 | 12:00 | 0.54497 | 24.5833 | 13.3972 | По сообщению
59 | В-24.88 - Маяковского 26 | 7 | 1.5 |  | 2010-08-17 | 8:50 | 2010-08-19 | 9:30 | 0.14139 | 48.6667 | 6.8808 | По сообщению
60 | В-69.06 - Тимирязева 23 | 1.5 | 1.7 |  | 2010-08-19 | 9:50 | 2010-08-20 | 10:45 | 0.084065 | 24.9167 | 2.0946 | По сообщению
61 | А-95 - 10 Августа 13 |  |  |  | 2010-08-22 | 9:07 | 2010-08-23 | 14:25 | 0 | 29.3 | 0 | По сообщению .Нет акта
62 | А-69.01 - А-71 | 7 | 0.5 |  | 2010-08-24 | 7:50 | 2010-08-25 | 11:30 | 0.015709 | 27.6667 | 0.43463 | По сообщению
63 | В-27.08 - В-27.10 | 2.5 |  |  |  |  | 2010-08-30 | 9:20 | 0 | 970089.3333 | 0 | Не устранена
64 | В-111.06 - Мархлевского 31а | 3 |  |  |  |  | 2010-08-30 | 10:15 | 0 | 970090.25 | 0 | Не устранена
65 | С-21.74 - Комсомольская 39а | 8.5 | 2 |  | 2010-08-29 | 7:50 | 2010-08-30 | 14:40 | 0.27698 | 30.8333 | 8.5401 | По сообщению
66 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
67 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
68 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
69 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 87.7598 |  | 5903.666
| ИТОГО за месяц: | 6123.9466 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И.Е.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.08.10 г. по 31.08.10 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Кап.ремонт | 2010-08-03 | С-32.02-С-32.04 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
2 | Кап.ремонт | 2010-08-02 | В-19 - В-19.01 | [5 empty] | 207 | 143 | 4.8123
3 | Кап.ремонт | 2010-08-03 | В-47.15/1 - В-47.15 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
4 | Замена обвязки | 2010-08-04 | С-4.03-С-4.07 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
5 | Кап.ремонт | 2010-08-04 | В-89.06-В-89.08 | [5 empty] | 207 | 187 | 6.293
6 | Повреждение | 2010-08-04 | В-89.06-В-89.08 | [5 empty] | 207 | 187 | 6.293
7 | Монтаж т/тр | 2010-08-05 | В-89.14- П. Коммуны 15 | [5 empty] | 100 | 53.5 | 0.42018
8 |  | 2010-08-05 | В-92.01- Ленинградская 6 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
9 | Повреждение | 2010-08-06 | А-30.28 - Пограничный 15/12 | [5 empty] | 82 | 82 | 0.43303
10 | Кап.ремонт | 2010-08-06 | С-35 - С-53 | [5 empty] | 309 | 109 | 8.1737
11 | Повреждение | 2010-08-06 | В-31.09 - Конспиративная 4 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
12 | Повреждение | 2010-08-06 | А-72.43 - Кольчугинская 5 А | [5 empty] | 100 | 106 | 0.8325
13 | Повреждение | 2010-08-06 | А-72.43 - Кольчугинская 5 | [5 empty] | 70 | 32 | 0.12315
14 | Повреждение | 2010-08-06 | С-59.03 - С-59.05 | [5 empty] | 100 | 84 | 0.65972
15 | Повреждение | 2010-08-06 | 1кор. 1ГБ - гараж | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
16 | [8 empty] | 100 | 147 | 1.1545
17 | [8 empty] | 82 | 19 | 0.10034
18 | [8 empty] | 70 | 42 | 0.16163
19 | [8 empty] | 51 | 94 | 0.19202
20 | Повреждение | 2010-08-06 | С-49.05 - С-49.07 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
21 | Повреждение | 2010-08-06 | С-49.09 - 14Проезд 10 , к1 | [5 empty] | 82 | 32 | 0.16899
22 | Повреждение | 2010-08-06 | С-49.09 - 14Проезд 10 , к2 к3 | [5 empty] | 51 | 53 | 0.10827
23 | Повреждение | 2010-08-07 | В-92.01 - В-92.03 | [5 empty] | 100 | 95 | 0.74611
24 | Повреждение | 2010-08-07 | А-2.13 - А-2.15 | [5 empty] | 100 | 128 | 1.0053
25 | Кап. Ремонт | 2010-08-08 | С-8.01 - С-8.11 | [5 empty] | 150 | 195 | 3.4458
26 | Повреждение | 2010-08-08 | ЦТП - Кузнецова 54 | [5 empty] | 70 | 162 | 0.62343
27 | Повреждение | 2010-08-08 | А-2 - А-2.01 | [5 empty] | 309 | 338 | 25.3461
28 | [8 empty] | 207 | 129 | 4.3412
29 | [8 empty] | 100 | 118 | 0.92674
30 | Повреждение | 2010-08-08 | А-17.02 - Арсения 22/14 | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278
31 | Повреждение | 2010-08-08 | А-2.11 - Карьерная 55 | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
32 | Повреждение | 2010-08-08 | А-2.05 - Суворова 42 | [5 empty] | 100 | 107 | 0.84035
33 | Повреждение | 2010-08-09 | В-92.03 - Рабфаковская 1А | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
34 | Повреждение | 2010-08-09 | С-16.17 - Энгельса 48 | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
35 | Повреждение | 2010-08-09 | А-2.11 - Карьерная 55 | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
36 | Повреждение | 2010-08-10 | А-2 - А-2.07 | [5 empty] | 219 | 129 | 4.8591
37 | [8 empty] | 309 | 82 | 6.149
38 | Замена задвижки | 2010-08-10 | [6 empty] | 150 | 368 | 6.5029
39 | [8 empty] | 100 | 50 | 0.39269
40 | [8 empty] | 82 | 106 | 0.55977
41 | Кап. Ремонт | 2010-08-10 | А-11.30 - А-11.26 | [5 empty] | 70 | 102 | 0.39253
42 | Врезка | 2010-08-10 | А-36.02 - А-36.04 | [5 empty] | 207 | 416 | 13.9995
43 | Кап. Ремонт | 2010-08-10 | С-10.02 - С-10.04 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
44 | [8 empty] | 70 | 88 | 0.33865
45 | Кап. Ремонт | 2010-08-11 | Пролетарская 44а-Пролетарская 44 | [5 empty] | 70 | 66 | 0.25399
46 | Кап. Ремонт | 2010-08-12 | А-25.04 - А-25.32 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
47 | Повреждение | 2010-08-13 | А-25.08 - А-25.38 | [5 empty] | 150 | 253.6 | 4.4813
48 | Кап. Ремонт | 2010-08-13 | В-19.09 - б-19.009 | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
49 | Кап.ремонт | 2010-08-13 | С-32.08-С-32.10 | [5 empty] | 100 | 84 | 0.65972
50 | [8 empty] | 82 | 325.4 | 1.7184
51 | Кап.ремонт | 2010-08-16 | н/с Дунаева 75 - С-21.38 | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
52 | Повреждение | 2010-08-16 | В-89 - П. Коммуны 13а | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
53 | Кап.ремонт | 2010-08-16 | А-25.32 - А-25.34 | [5 empty] | 100 | 136 | 1.0681
54 | Повреждение | 2010-08-16 | С-16.11 - Ф. Энгельса 22 | [5 empty] | 50 | 11 | 0.021598
55 | Замена задвижки | 2010-08-17 | С-16./1 - С-16.17 | [5 empty] | 207 | 71.1 | 2.3927
56 | Врезка | 2010-08-17 | С-8.05 - С-8.03 | [5 empty] | 207 | 222.6 | 7.4911
57 | Повреждение | 2010-08-18 | В-89 - П. Коммуны 13а | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
58 | Повреждение | 2010-08-18 | В-24.88 - Маяковского 26 | [5 empty] | 150 | 70 | 1.237
59 | Кап.ремонт | 2010-08-18 | А 39/1 К.Маркса 42/62 | [5 empty] | 207 | 52 | 1.7499
60 | Замена обвязки | 2010-08-19 | С-35-С-36 | [5 empty] | 309 | 26 | 1.9497
61 | Врезка | 2010-08-19 | С-8.05-С-8.03 | [5 empty] | 207 | 340 | 11.4419
62 | Монтаж перемычки | 2010-08-19 | К1Т003 - Шошина 2 | [5 empty] | 82 | 26 | 0.1373
63 | Монтаж перемычки | 2010-08-19 | К1Т012 - Сосновая 5 ГВС | [5 empty] | 82 | 153 | 0.80797
64 | [8 empty] | 70 | 66 | 0.25399
65 | Кап.ремонт | 2010-08-20 | В-23.09 - Палехская 11 | [5 empty] | 51 | 11 | 0.02247
66 | Врезка | 2010-08-20 | К1Т014 - Сосновая 9а | [5 empty] | 70 | 16 | 0.061573
67 |  | 2010-08-20 | С21.21 - С-21.23 | [5 empty] | 150 | 88 | 1.555
68 | Повреждение | 2010-08-20 | В-69.06 - Тимирязева 23 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
69 | Кап.ремонт | 2010-08-20 | А-84 - А-84.02 | [5 empty] | 70 | 86 | 0.33096
70 | Замена задвижки | 2010-08-20 | В-19 - В-19.01 | [5 empty] | 207 | 143 | 4.8123
71 | Кап.ремонт | 2010-08-22 | С-8.11 - С-8.13 | [5 empty] | 150 | 80 | 1.4137
72 | Монтаж перемычки | 2010-08-23 | С21.27 - Шошина 8 | [5 empty] | 70 | 99 | 0.38099
73 | Монтаж перемычки | 2010-08-23 | С21.21 - С-21.23 | [5 empty] | 150 | 88 | 1.555
74 | Повреждение | 2010-08-23 | А-25.08 - 10 Августа 13 | [5 empty] | 70 | 28 | 0.10775
75 | Врезка | 2010-08-24 | С21.27 - Шошина 10 | [5 empty] | 70 | 8 | 0.030787
76 | Монтаж т/тр | 2010-08-25 | А21.12 - А-21.10 | [5 empty] | 100 | 66 | 0.51835
77 | Переврезка | 2010-08-25 | В-89 - В-89.02 | [5 empty] | 259 | 52 | 2.7396
78 | [8 empty] | 207 | 180 | 6.0575
79 | Повреждение | 2010-08-25 | А-69.01 - А-71 | [5 empty] | 257 | 81.1 | 4.2069
80 | Кап.ремонт | 2010-08-26 | А19 - А-19.35 | [5 empty] | 259 | 244 | 12.8548
81 | Замена уч тр-да | 2010-08-26 | С53.01 - Инженерная 2е | [5 empty] | 100 | 111.9 | 0.87883
82 | Кап.ремонт | 2010-08-27 | П. Коммуны 13 -В-89.14 | [5 empty] | 150 | 90 | 1.5904
83 | Кап.ремонт | 2010-08-27 | В-89.06 - В-89.08 | [5 empty] | 207 | 187 | 6.293
84 | Повреждение | 2010-08-30 | В-27.08 - В-27.10 | [5 empty] | 10 | 54 | 0.004241
85 | Повреждение | 2010-08-30 | В-111.06 - Мархлевского 31а | [5 empty] | 82 | 64 | 0.33798
86 | Повреждение | 2010-08-30 | С-21.74 - Комсомольская 39а | [5 empty] | 100 | 9 | 0.070684
87 | Врезка | 2010-08-31 | А-36.02 - А-36.04 | [5 empty] | 207 | 108 | 3.6345
88 | Кап.ремонт | 2010-08-31 | В-90 - В-92 | [5 empty] | 259 | 474 | 24.9721
89 | Кап.ремонт | 2010-08-31 | В-86 - В-86.01 | [5 empty] | 150 | 222 | 3.9229
90 | Врезка | 2010-08-31 | А-11.30- А-11.26 | [5 empty] | 70 | 102 | 0.39253
91 | [10 empty] | 0
83 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 220.2805
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И.Е.