Сравнительная таблица плановых и фактических значений потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

Акционерного общества  «Ивгортеплоэнерго».

| Показатели |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет | план | отчет | план | план |
| Отпуск теплоты, тыс.Гкал |  | 1938,625 | 1913,911 | 2043,835 | 1912,149 | 2005,756 | 1987,953 |
| Потери теплоты, тыс. Гкал |  | 158,288 | 156,816 | 169,365 | 162,801 | 169,365 | 173,477 |
| Потери теплоты, % от отпуска |  | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 8,7 |

| Начальник ПТО АО «ИвГТЭ» | Е.А. Бурова |
| --- | --- |

Исп.: Д.П. Береснев

Тел.: (4932) 30-17-59