## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.18 г. по 30.09.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-45.30 - Хлебникова 34 | 2.6 | 1.5 |  | 2018-05-07 | 10:15 | 2018-05-07 | 10:25 | 0.086167 | 0.16667 | 0.014361 | по сообщению
2 | 1 | Д-49.22 - Строителей 56 | 2.7 | 3.9 |  | 2018-07-30 | 14:00 | 2018-07-30 | 14:20 | 0.59359 | 0.33333 | 0.19786 | по сообщению
3 |  | Д-120.02 - Д-120.04 | 5 | 11.3 |  | 2018-08-31 | 12:41 | 2018-08-31 | 13:40 | 6.7813 | 0.98333 | 6.6683 | по сообщению
4 |  | Д-101.08 - Д-101.10 | 4.5 | 4.5 |  | 2018-09-19 | 12:50 | 2018-09-21 | 12:10 | 1.0202 | 47.3333 | 48.2916 | по сообщению
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 8.4813 |  | 55.1721
|  | ИТОГО за месяц: | 177.902 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А. _____________
Сашин И.Н._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.18 г. по 30.09.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена задвижки | 2018-08-31 | Д-93.25 | [5 empty] | 150 | 99 | 1.7494
2 | [9 empty] | 125 | 72 | 0.88355
3 | [9 empty] | 70 | 129 | 0.49644
4 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-31 | Д-120.02 - Д-120.04 | [5 empty] | 100 | 81 | 0.63615
5 |  | кап.ремонт | 2018-09-03 | Д-139.01 - Д-139.03 | [5 empty] | 150 | 258 | 4.5591
6 |  | тек. ремонт | 2018-09-04 | В-131.117 | [5 empty] | 150 | 100 | 1.7671
7 | [9 empty] | 100 | 24 | 0.18849
8 | [9 empty] | 82 | 84 | 0.44359
9 |  | тек. ремонт | 2018-09-04 | н/ст Александрова 7 | [5 empty] | 108 | 16 | 0.14657
10 |  | демонтаж проглушек | 2018-09-05 | Д-168 - Д-168.01 | [5 empty] | 309 | 322 | 24.1463
11 |  | ремонт зап.арматуры | 2018-09-06 | Д-29/1.01 - н/ст | [5 empty] | 150 | 9 | 0.15904
12 |  | реконструкция | 2018-09-06 | Д-92 - Д-92.02/1 | [5 empty] | 309 | 756 | 56.6912
13 |  | монтаж врем. т/тр | 2018-09-06 | Д-92 - Д-92.02/1 | [5 empty] | 82 | 111 | 0.58618
14 |  | ремонт зап.арматуры | 2018-09-07 | н/ст Лежневская 201 | [5 empty] | 57 | 2 | 0.0051034
15 |  | установка проглушки | 2018-09-10 | Д-139.01 - Д-139.03 | [5 empty] | 150 | 280 | 4.9479
16 |  | замена обр. клапана | 2018-09-10 | н/ст 1 Полевая 87 | [5 empty] | 108 | 1 | 0.0091606
17 |  | кап.ремонт | 2018-09-10 | Д-111.11 - Д-111.01 | [5 empty] | 207 | 144 | 4.846
18 | [9 empty] | 150 | 108 | 1.9085
19 | [9 empty] | 125 | 116 | 1.4235
20 |  | замена задвижек | 2018-09-11 | н/ст Ташкентская 88б | [5 empty] | 108 | 10 | 0.091606
21 |  | замена задвижек | 2018-09-11 | Д-41.26 | [5 empty] | 150 | 521 | 9.2066
22 |  | тек. ремонт | 2018-09-13 | н/ст Шубиных 16в | [5 empty] | 80 | 14 | 0.07037
23 |  | замена трубопровода | 2018-09-17 | Д-28.14 - Д-28.04 | [5 empty] | 150 | 36 | 0.63615
24 | [9 empty] | 100 | 36 | 0.28274
25 |  | кап.ремонт | 2018-09-18 | Д-45.30 - Хлебникова 34 | [5 empty] | 125 | 46 | 0.56449
26 | [9 empty] | 100 | 56 | 0.43981
27 | [9 empty] | 82 | 80 | 0.42247
28 |  | тек. ремонт | 2018-09-18 | н/ст микрорайон ДСК 5 | [5 empty] | 150 | 5 | 0.088355
29 |  | ремонт зап.арматуры | 2018-09-19 | н/ст Велижская 29 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
30 |  | кап.ремонт | 2018-09-20 | В-136.06 - B-136.08 | [5 empty] | 150 | 68 | 1.2016
31 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-21 | Д-101.08 - Д-101.10 | [5 empty] | 150 | 222 | 3.9229
32 | [9 empty] | 100 | 18 | 0.14137
33 |  | врезка спускников | 2018-09-25 | н/ст Текстильщиков 48 | [5 empty] | 82 | 4 | 0.021123
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 122.7299
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| Исп. Кокоринов П.А._____________ | Исп. Кокоринов П.А._____________
Сашин И.Н._____________ | Сашин И.Н._____________ | Сашин И.Н. _____________