## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.20 г. по 30.12.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | A-51.05 - A-51.07 | 6.5 |  | 1.1 |  | 2020-12-02 | 7:45 | 2020-12-04 | 13:30 | 0.073268 | 0 | 53.75 | 3.9382 | 0 | по сообщению
2 |  | B-24.128 - н/с |  | 2.2 | 6.3 |  | 2020-12-03 | 15:00 | 2020-12-07 | 13:10 | 0 | 1.3982 | 94.1667 | 0 | 131.6626 | по сообщению
3 |  | B-86.13 - B-86.13/1 | 5.6 |  | 0.5 |  | 2020-12-07 | 10:20 | 2020-12-07 | 11:05 | 0.014051 | 0 | 0.75 | 0.010538 | 0 | по сообщению
4 |  | B-19.01 (B-19.01 - B-19.17) | 6.5 |  | 1 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0:00 | 2020-12-08 | 12:40 | 0.060552 | 0 | 300.6667 | 18.206 | 0
5 |  | A-17.04 - Арсения 20 | 6 |  | 1.6 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0:00 | 2020-12-11 | 11:55 | 0.14893 | 0 | 371.9167 | 55.3904 | 0
6 |  | A-3.36 - Смирнова 93/2 | 6.5 |  | 2.5 |  | 2020-12-15 | 14:40 | 2020-12-16 | 15:24 | 0.37845 | 0 | 24.7333 | 9.3604 | 0 | по сообщению
7 |  | В-115.03 (В-115.03 - В-115.05) | 5.6 |  | 5.5 |  | 2020-12-19 | 10:05 | 2020-12-19 | 15:05 | 1.7002 | 0 | 5 | 8.5008 | 0 | по сообщению
8 |  | В-115.03 (В-115.03 - В-115.05) | 5.6 |  | 5.5 |  | 2020-12-19 | 15:40 | 2020-12-19 | 20:05 | 1.7002 | 0 | 4.4167 | 7.5091 | 0 | см. п. 7
9 |  | A-72.23 - A-72.31 | 6.6 |  | 2 |  | 2020-12-10 | 11:20 | 2020-12-29 | 11:10 | 0.24406 | 0 | 455.8333 | 111.2528 | 0 | по сообщению
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 4.3197 | 1.3982 |  | 214.1682 | 131.6626
|  | ИТОГО за месяц: | 362.0185 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 227.241 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 134.7774 |  |  | М3
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.12.20 г. по 30.12.20 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2020-12-04 | A-51.05 - A-51.07 | [6 empty] | 207 |  | 207 | 6.9661 | 0
2 |  | устр.повр. т/с | 2020-12-07 | B-24.128 - н/с | [7 empty] | 125 | 60 | 0 | 0.73629
3 |  | устр.повр. т/с | 2020-12-07 | B-86.13 - B-86.13/1 | [6 empty] | 150 |  | 134.6 | 2.3785 | 0
4 |  | замена трубопровода | 2020-12-07 | B-86.13 - B-86.13/1 | [7 empty] | 150 | 134.6 | 0 | 2.3785
5 |  | устр.повр. т/с | 2020-12-08 | B-19.01 (B-19.01 - B-19.17) | [6 empty] | 82 |  | 1 | 0.0052809 | 0
[11 empty] | 51 |  | 30 | 0.061283 | 0
6 |  | устр.повр. т/с | 2020-12-11 | A-17.04 - Арсения 20 | [6 empty] | 82 |  | 54 | 0.28517 | 0
7 |  | устр.повр. т/с | 2020-12-16 | A-3.36 - Смирнова 93/2 | [6 empty] | 100 |  | 7 | 0.054976 | 0
[11 empty] | 70 |  | 7 | 0.026938 | 0
8 |  | устр.повр. т/с | 2020-12-19 | В-115.03 (В-115.03 - В-115.05) | [6 empty] | 150 |  | 144 | 2.5446 | 0
9 |  | замена трубопровода | 2020-12-23 | н/ст 9 Проезд 56 | [6 empty] | 150 |  | 6 | 0.10603 | 0
10 |  | устр.повр. т/с | 2020-12-29 | A-72.23 - A-72.31 | [6 empty] | 100 |  | 82 | 0.64401 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 13.0729 | 3.1148
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________