## кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.01.21 г. по 31.01.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | T037044 - 4 Деревенская 54 | 5.2 |  | 4 |  | 2021-01-02 | 9:00 | 2021-01-03 | 14:00 | 0.86655 | 0 | 29 | 25.13 | 0 | по сообщению
2 |  | T037019 - п/о-14 6 |  | 3.1 | 1 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 0:00 | 2021-01-04 | 13:00 | 0 | 0.041817 | 349 | 0 | 14.5942
3 |  | Т02300508 | 3.9 |  | 1.5 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 0:00 | 2021-01-14 | 9:42 | 0.24 | 0 | 105.7 | 25.368 | 0
4 |  | Т02302106 (Т02302106 - 5 Ударной Армии 8) | 4.1 |  | 3 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 0:00 | 2021-01-14 | 10:20 | 0.43282 | 0 | 106.3333 | 46.0232 | 0
5 |  | Т02300508 (T02300508 - T02300510) |  | 2.5 |  |  | 2021-01-14 | 12:05 | 2021-01-20 | 10:55 | 0 |  | 142.8333 | 0 | 23.71 | по пр. уч. кот.
6 |  | Победы 13 - Ульяновский 6 | 4 |  |  |  | 2021-01-27 | 13:00 | 2021-01-28 | 7:40 |  | 0 | 18.6667 | 342.48 | 0 | по пр. уч. кот.
7 |  | T02304302 - T02304304 | 3.9 |  |  |  | 2021-01-28 | 8:00 | 2021-01-28 | 11:40 |  | 0 | 3.6667 | 65.24 | 0 | по пр. уч. кот.
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 1.5394 | 0.041817 |  | 504.2412 | 38.3042
|  | ИТОГО за месяц: | 546.7189 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 506.8429 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 39.8759 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.01.21 г. по 31.01.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-01-03 | T037044 - 4 Деревенская 54 | [6 empty] | 82 |  | 18 | 0.095056 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-01-04 | T037019 - п/о-14 6 | [7 empty] | 82 | 6 | 0 | 0.031685
[12 empty] | 51 | 3 | 0 | 0.0061283
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-01-14 | Т02300508 | [6 empty] | 125 |  | 125 | 1.5339 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-01-14 | Т02302106 (Т02302106 - 5 Ударной Армии 8) | [6 empty] | 82 |  | 54 | 0.28517 | 0
[11 empty] | 72 |  | 13 | 0.052928 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-01-20 | Т02300508 (T02300508 - T02300510) | [7 empty] | 125 | 125 | 0 | 1.5339
6 |  | устр. повр. т/с | 2021-01-28 | Победы 13 - Ульяновский 6 | [6 empty] | 100 |  | 31 | 0.24347 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2021-01-28 | T02304302 - T02304304 | [6 empty] | 100 |  | 33 | 0.25917 | 0
[11 empty] | 82 |  | 25 | 0.13202 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 2.6017 | 1.5717
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________