## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.03.20 г. по 31.03.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | B-119 - Московская 44 | 1.8 | 20 |  | 2020-03-11 | 9:16 | 2020-03-11 | 12:35 | 12.7459 | 3.3167 | 42.2738 | по сообщению
2 |  | А-11.12 (A-11.10 - А-11.12) | 6.1 | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0:00 | 2020-03-11 | 14:16 | 0.23464 | 158.2667 | 37.1353
3 |  | C-11.01 - С-11.09 | 6.3 | 3 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 0:00 | 2020-03-17 | 12:45 | 0.53652 | 252.75 | 135.6054
4 |  | A-34.20 - Громобоя 18 | 6.2 | 1.5 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 0:00 | 2020-03-19 | 9:00 | 0.13306 | 177 | 23.5518
5 |  | а-2.17 - Свободный 23 | 6.6 | 2 |  | 2020-03-24 | 11:50 | 2020-03-24 | 12:48 | 0.24406 | 0.96667 | 0.23593 | по сообщению
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 13.8941 |  | 238.8022
|  | ИТОГО за месяц: | 243.2819 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.03.20 г. по 31.03.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2020-03-03 | н/ст - Сакко 37а | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
2 |  | устр.повр. т/с | 2020-03-11 | B-119 - Московская 44 | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
3 |  | устр.повр. т/с | 2020-03-11 | А-11.12 (A-11.10 - А-11.12) | [5 empty] | 125 | 122 | 1.4971
4 |  | врезка | 2020-03-12 | н/ст 4 Сосневская 94 | [5 empty] | 125 | 5 | 0.061357
5 |  | кап. ремонт | 2020-03-16 | Смирнова 80 (транзит) | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
6 |  | устр.повр. т/с | 2020-03-17 | C-11.01 - С-11.09 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
[10 empty] | 70 | 90 | 0.34635
7 |  | устр.повр. т/с | 2020-03-19 | A-34.20 - Громобоя 18 | [5 empty] | 100 | 91 | 0.71469
[10 empty] | 70 | 7 | 0.026938
8 |  | замена трубопровода | 2020-03-20 | A-34.20 - Громобоя 18 | [5 empty] | 100 | 91 | 0.71469
[10 empty] | 70 | 7 | 0.026938
9 |  | устр.повр. т/с | 2020-03-24 | а-2.17 - Свободный 23 | [5 empty] | 32 | 14 | 0.011259
10 |  | тек. ремонт | 2020-03-26 | B-24.140 - В-24.122 | [5 empty] | 70 | 32 | 0.12315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 4.4797
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________