## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.05.11 г. по 31.05.11 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | А-40.02 - ул. Фурманова д.12 | 7 | 3 |  | 2011-05-01 | 10:30 | 2011-05-02 | 12:50 | 0.56554 | 26.3333 | 14.8926 | по сообщению
2 | А-77/1 - ул Генерала Горбатова д.3 | 7.5 | 3 |  | 2011-05-02 | 5:15 | 2011-05-03 | 6:10 | 0.58539 | 24.9167 | 14.586 | по сообщению
3 | н/ст - С-21.39 | 6 | 2 |  | 2011-05-04 | 9:55 | 2011-05-05 | 11:05 | 0.23271 | 25.1667 | 5.8564 | по сообщению
4 | С-13.04 - ул Поэта Ноздрина д.28 | 1.2 | 5 |  | 2011-05-17 | 14:00 | 2011-05-17 | 16:35 | 0.65043 | 2.5833 | 1.6803
5 | А-100.05 - пр-кт Ленина д.17 | 4.6 | 1.1 |  | 2011-05-17 | 14:00 | 2011-05-17 | 18:03 | 0.061636 | 4.05 | 0.24963
6 | К1Т002 - ул Рыбинская д.57 | 2.7 | 3 |  | 2011-05-17 | 14:00 | 2011-05-17 | 19:40 | 0.35123 | 5.6667 | 1.9903 | не устранено
7 | С-21.36 - С-21.42 | 4 | 3 |  | 2011-05-17 | 14:00 | 2011-05-18 | 12:00 | 0.42751 | 22 | 9.4052
8 | П.Коммуны 5 1ГБ к.5 - к.7 | 2.5 | 1.5 |  | 2011-05-17 | 14:00 | 2011-05-18 | 13:00 | 0.084494 | 23 | 1.9434 | по сообщению
9 | С-21.02 - С-21.28 | 4.2 | 2 |  | 2011-05-17 | 18:05 | 2011-05-18 | 19:15 | 0.1947 | 25.1667 | 4.8999 | по сообщению
10 | С-32.02 - Кирова 4 | 6.3 | 4 |  | 2011-05-17 | 22:00 | 2011-05-18 | 22:35 | 0.95381 | 24.5833 | 23.4479 | по сообщению
11 | С-21.45 - Шошина 13 | 4.2 | 8 |  | 2011-05-18 | 10:15 | 2011-05-19 | 11:05 | 3.1151 | 24.8333 | 77.3593 | по сообщению
12 | А-2.11 - Карьерная 55 | 4.5 | 3 |  | 2011-05-18 | 10:24 | 2011-05-19 | 11:35 | 0.45344 | 25.1833 | 11.4192 | по сообщению
13 | А-30.02 - А-30.04 | 1.5 | 2 |  | 2011-05-17 | 14:00 | 2011-05-19 | 13:50 | 0.11635 | 47.8333 | 5.5656
14 | А-68.001 - Фрунзе 11/2 | 1.8 | 10 |  | 2011-05-18 | 15:55 | 2011-05-19 | 16:25 | 3.1865 | 24.5 | 78.0684 | по сообщению
15 | В-24.64 - В-24.66 | 4 | 0.3 |  | 2011-05-20 | 15:00 | 2011-05-21 | 12:00 | 0.0042751 | 21 | 0.089777 | по сообщению
16 | В-55.01 - Ленина 43 | 1.7 | 3 |  | 2011-05-20 | 12:40 | 2011-05-21 | 12:50 | 0.2787 | 24.1667 | 6.7353 | не устранено, по сообщен.
17 | А-100.11 - Степанова 24 | 1 | 3 |  | 2011-05-20 | 12:08 | 2011-05-21 | 12:20 | 0.21375 | 24.2 | 5.1729 | не устранено, по сообщен.
18 | В-55 - Жиделёва 29 | 1.7 | 4 |  | 2011-05-20 | 11:45 | 2011-05-21 | 12:20 | 0.49547 | 24.5833 | 12.1803 | по сообщению
19 | В-69.06 - Тимирязева 23 | 0.6 | 3 |  | 2011-05-23 | 19:18 | 2011-05-24 | 19:40 | 0.16557 | 24.3667 | 4.0345 | по сообщению
20 | С-32.02 - Кирова 4 | 6.3 | 1 | 2011-05-24 | 2011-05-25 | 0:00 | 2011-05-25 | 13:00 | 0.059613 | 13 | 0.77497
21 | А-39.23 - А-39.35 | 4.8 | 2.5 |  | 2011-05-26 | 13:15 | 2011-05-27 | 14:05 | 0.32522 | 24.8333 | 8.0762 | по сообщению
22 | В-91.01 - В-91.05 | 0.7 | 2 |  | 2011-05-17 | 14:00 | 2011-05-31 | 12:45 | 0.079484 | 334.75 | 26.6074
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 12.6009 |  | 315.0354
| ИТОГО за месяц: | 479.6123 |  |  |  | "____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.05.11 г. по 31.05.11 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение т/трассы | 2011-05-02 | А-40.02 - ул. Фурманова д.12 | [5 empty] | 51 | 28 | 0.057197
2 | Повреждение т/трассы | 2011-05-03 | А-77/1 - ул Генерала Горбатова д.3 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
3 | Монтаж временного тр/провода | 2011-05-04 | В-24.62 - В-24.72 | [5 empty] | 207 | 63 | 2.1201
4 | Врезка т/тр | 2011-05-04 | С-21/23 - пр-кт Фридриха Энгельса д.74б | [5 empty] | 100 | 68 | 0.53405
5 | Повреждение т/трассы | 2011-05-05 | н/ст - С-21.39 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
6 | Кап.ремонт | 2011-05-05 | А-96 - пр-кт Ленина д.16 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
7 | Кап.ремонт | 2011-05-05 | А-43.02 - А-43.06 | [5 empty] | 150 | 178 | 3.1454
8 | Установка проглушек | 2011-05-06 | А-2 - А-2.01 | [5 empty] | 309 | 44 | 3.2995
9 | [8 empty] | 207 | 436 | 14.6725
10 | Кап.ремонт | 2011-05-06 | А-99 - А-99.02 | [5 empty] | 150 | 188 | 3.3221
11 | Кап.ремонт | 2011-05-10 | А-30.16 - А-30.36 | [5 empty] | 100 | 58 | 0.45552
12 | Реконструкция т/трассы | 2011-05-10 | С-43.06 - С-43.12 | [5 empty] | 125 | 208 | 2.5525
13 | Обвязка в т.к. | 2011-05-11 | А-30 - А-30.04 | [5 empty] | 150 | 930 | 16.434
14 | [8 empty] | 100 | 71 | 0.55762
15 | [8 empty] | 82 | 180 | 0.95056
16 | Кап.ремонт | 2011-05-11 | В-69 - В-69.02 | [5 empty] | 207 | 268 | 9.0189
17 | Обвязка в т.к. | 2011-05-11 | В-51 - В-51.02 | [5 empty] | 150 | 176 | 3.1101
18 | [8 empty] | 100 | 44 | 0.34557
19 | Обвязка в т.к. | 2011-05-11 | С-44 - С-45 | [5 empty] | 309 | 586 | 43.9432
20 | [8 empty] | 207 | 122 | 4.1056
21 | [8 empty] | 51 | 28 | 0.057197
22 | Обвязка в т.к. | 2011-05-11 | А-9 - А-9.01 | [5 empty] | 100 | 8 | 0.06283
23 | [8 empty] | 82 | 352 | 1.8589
24 | [8 empty] | 70 | 120 | 0.4618
25 | Кап.ремонт | 2011-05-13 | А-86.22 - А-11.24 | [5 empty] | 82 | 124 | 0.65483
26 | [8 empty] | 70 | 92 | 0.35405
27 | Кап.ремонт | 2011-05-17 | корпус №1 Г/б-1 - корпус №3 Г/б-1 | [5 empty] | 150 | 96 | 1.6964
28 | Повреждение т/трассы | 2011-05-17 | С-13.04 - ул Поэта Ноздрина д.28 | [5 empty] | 82 | 65 | 0.34326
29 | Повреждение т/трассы | 2011-05-17 | А-100.05 - пр-кт Ленина д.17 | [5 empty] | 100 | 8 | 0.06283
30 | Повреждение т/трассы | 2011-05-17 | К1Т002 - ул Рыбинская д.57 | [5 empty] | 82 | 21 | 0.1109
31 | [8 empty] | 70 | 51 | 0.19627
32 | Повреждение т/трассы | 2011-05-18 | С-21.36 - С-21.42 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
33 | [8 empty] | 100 | 111 | 0.87177
34 | Повреждение т/трассы | 2011-05-18 | П.Коммуны 5 1ГБ к.5 - к.7 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
35 | Повреждение т/трассы | 2011-05-18 | С-21.02 - С-21.28 | [5 empty] | 150 | 100 | 1.7671
36 | Повреждение т/трассы | 2011-05-18 | С-32.02 - Кирова 4 | [5 empty] | 51 | 19 | 0.038812
37 | Повреждение т/трассы | 2011-05-19 | С-21.45 - Шошина 13 | [5 empty] | 150 | 63 | 1.1133
38 | Повреждение т/трассы | 2011-05-19 | А-2.11 - Карьерная 55 | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
39 | Повреждение т/трассы | 2011-05-19 | А-30.02 - А-30.04 | [5 empty] | 150 | 413 | 7.2981
40 | Повреждение т/трассы | 2011-05-19 | А-68.001 - Фрунзе 11/2 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
41 | [8 empty] | 70 | 39 | 0.15009
42 | Ревизия задвижки | 2011-05-19 | ТЭЦ-2 - Суворова 76 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
43 | Монтаж временного тр/провода | 2011-05-20 | С-45 - С-46 | [5 empty] | 309 | 330 | 24.7462
44 | Повреждение т/трассы | 2011-05-21 | В-24.64 - В-24.66 | [5 empty] | 150 | 96 | 1.6964
45 | Повреждение т/трассы | 2011-05-21 | В-55.01 - Ленина 43 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
46 | Повреждение т/трассы | 2011-05-21 | А-100.11 - Степанова 24 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
47 | Повреждение т/трассы | 2011-05-21 | В-55 - Жиделёва 29 | [5 empty] | 100 | 16 | 0.12566
48 | Замена задвижек | 2011-05-23 | н/ст - Новая 13, 15 | [5 empty] | 150 | 89 | 1.5727
49 | Кап.ремонт | 2011-05-25 | В-69.06 - Тимирязева 23 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
50 | Повреждение т/трассы | 2011-05-25 | С-32.02 - Кирова 4 | [5 empty] | 51 | 19 | 0.038812
51 | Кап.ремонт | 2011-05-26 | В-83.03 - В-83.05 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
52 | Повреждение т/трассы | 2011-05-27 | А-39.23 - А-39.35 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
53 | Повреждение т/трассы | 2011-05-31 | В-91.01 - В-91.05 | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
0
0
0
0
0
0
0
46 | [10 empty] | 0
32 | [10 empty] | 0
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 164.577
"____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А.