## 1 район
АО «Ивгортеплоэнерго»
СТС Пер. тёмный,17
ПЕРЕЧЕНЬ
тепломеханического оборудования
№ | Рег.№ | Название н/ст, | Марки насосов, | Год ввода
п/п |  | ЦТП, н/б | мощность и частота вращения ЭД, тип подогревателя | в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2. | Я Гарелина, 1а | №№1,2 – К 20/30 4кВт | 1986 |  | 1
Н.ст
2 | 6. | Т. Белороссова, 2 | НО: №№1,2 – КМ 80-50-200 | 1992 |  | 1 |  |  | 1
|  | Н.ст | Q – 50 м3/ч; H – 52; N – 15 кВт; .
|  |  | ГВС: №№3,4 – К20/30 4кВт | 2007/2008
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2012
3 | 10. | Бубнова, 47 | ГВС №№1,2 – К 20/30 4кВт | 1988 |  | 1
Н.ст
4 | 13. | Ермака, 43 | ГВС №№1,2 – К 20/30 4кВт | 1988 |  | 1
Н.ст
5 | 19. | Косарева, 9 | ГВС №№1,2 – КМ 100-65-200 | 1989 |  | 1
|  | Н.ст | Q - 100 м3/ч ; H – 52 м; N - 30кВт
6 | 21. | Велижская, 10 | НО: №№1,2 – К 20/30 4кВт | 1989 | 1 |  | 1
|  | ЦТП | ГВС: №3 - ТР 32 - 320/2, | 2011
Q – 16,1 м3/ч; Н – 25,6 м вст; N- 2,2кВт; n - 2910 об/мин
|  |  | №4 – К 45/30 7,5кВт | 1989
|  |  | ГВС №74 ВВП 08-114-4000-Р (F – 42,96 м2; Q – 21,5 т/ч) | 1989
Регуляторы:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2009
РТ№2: РК - 100
7 | 40. | Б.Хмельницкого, 9 | НО: №№1,2 – К 45/30 7,5кВт | 1990 | 1 |  | 1
|  | ЦТП | ГВС: №3 ТР 32-460/2 | 2012
Q – 19,8 м3/ч ; H – 35,1 м; N – 4 кВт: n – 2960 об/мин
|  |  | №4 – К 20/30 4кВт | 1990
|  |  | ГВС №76 ВВП 08-114-4000-Р (F – 85,92 м2; Q – 21,5 т/ч) | 1990
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2009
8 | 43. | Б.Хмельницкого, 4 | НО: №№ 1,2 – К 45/30 11кВт | 1991 | 1 |  | 1
ЦТП
|  |  | ГВС: №3 - ТР 32-380/2 | 2013
Q – 18,6 м3/ч ; H – 30,9 м; N – 3,0 кВт; n – 2960 об/мин.
№4 – К 20/30 4кВт
|  |  | ГВС №75 ВВП 10-168-4000-Р (F – 83,76 м2; Q – 41 т/ч) | 1993
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2011
9 | 47. | Ленина, 69 | ГВС: №1 – К 45/30 5,5кВт | 1983
|  | Н.ст | №2 – К 80-65-160 |  |  | 1
Q - 50 м3/ч;/ H – 32 м; N - 7,5кВт;
10 | 48. | Мархлевского, 17 | ГВС №№1,2 – К 100-80-160а | 1991
|  | Н.ст | Q - 90 м3/ч;/ H – 26м; N -11кВт. |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | №3 – К 20/30 4,0 кВт. | 2012
|  |  | Регуляторы температуры: | 2015
РТ№1: VFG2/ AFT06
11 | 50. | Зеленая, 36 | НО: №№3,4 – К 65-50-160 | 1995
|  | ЦТП | Q - 25 м3/ч;/ H – 32м; N -5,5 кВт; |  | 1 |  | 1
|  |  | ГВС: №1 - К 20/30 4кВт | 1993
|  |  | №2 – ТР 32 - 320/2, | 2011
Q – 16,1 м3/ч;Н – 25,6 м; N- 2,2кВт; n - 2920 об/мин
|  |  | ГВС №77 ВВП 10-168-4000-Р (F – 90,74 м2; Q – 41 т/ч) | 1993
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2012
12 | 54. | 14 Проезд, 8а | №№1,2 – К 90/35 15кВт | 1997 |  | 1
|  | Н.ст | №3 – К 45/30 7,5кВт | 1997
13 | 56. | 9 Проезд, 56 | НО: 1,2 – К 45/30 7,5кВт | 1994
|  | Н.ст |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | ГВС: №3 – К 20/30 5,5кВт | 1994
|  |  | №4 - CR 10 - 4 | 2017
Q – 10 м3/ч;Н – 31.9 м; N- 1.5 кВт; n - 2920 об/мин
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2011
14 | 58. | Б.Хмельницкого, 30 | НО: №1 – К 290/18а 18,5кВт 1500об/мин | 1995
|  | Н.ст | №2 – К 160/20 15кВт 1500об/мин |  |  | 1 |  |  | 1
ГВС: №№3,4 – К 45/30 7,5кВт
|  |  | Регуляторы температуры: | 2015
РТ№1: VFG2/ AFT06
15 | 59. | Шошина, 15 | ГВС: №№1,2 – К 45/30 7,5кВт | 1996 |  | 1
Н.ст
16 | 60. | Шошина, 13 | ГВС: №№1,2 – К 65-50-160 | 1996 |  | 1
|  | Н.ст | Q - 25 м3/ч;/ H – 32м; N -5,5 кВт;
17 | 61. | Суворова, 38 | НО: №№3,4 – К 45/55а (Q 45/41,5) 11кВт. | 1996
|  | ЦТП |  |  | 1 |  | 1
|  |  | ГВС: №1 - ТР 32 - 320/2, | 2011
Q – 16,1 м3/ч; Н – 25,6 м вст; N- 2,2кВт; п - 2920об/мин
|  |  | №2 – К 65-50-160 | 1996
Q - 25 м3/ч;/ H – 32м; N -5,5 кВт;
|  |  | ГВС №179 ЭРИДАН ННН 14 (F – 8,4 м2; Q – 5,5 т/ч). | 2019
|  |  | ГВС №79 ВВП 12-219-4000-Р (F – 138,12 м2; Q – 67,59 т/ч). | 1996
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2009
18 | 63. | Громобоя, 23 | ГВС: №1 – К 45/55а (45/41,5) 15кВт | 1973 |  | 1
|  | Н.ст | №2 – К 45/55а 11кВт
19 | 64. | Станко, 36 | НО: №№3,4 – К 80-50-200 | 1996 |  | 1 |  |  | 1
|  | Н.ст | Q - 50 м3/ч;/ H – 52 м; N -15 кВт;
|  |  | ГВС: №1 – К 65-50-160 | 1996
Q - 25 м3/ч;/ H – 32м; N -5,5 кВт;
|  |  | ГВС: №2 – ТР 32 - 380/2 | 2019
Q – 18,9 м3/ч; Н – 21,4 м ; N- 3 кВт; п - 2960 об/мин
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2013
20 | 65. | Б.Воробьевская, 26 | ГВС: №№1,2 К 80-65-160 |  |  | 1
|  | Н.ст | Q – 50 м3/ч;/ H – 32м; N -7,5 кВт; | 1996
21 | 66. | Володарского, 1 | НО: №№4,5 – К 45/30 7,5кВт | 1993
|  | ЦТП |  |  | 1 |  | 1
|  |  | ГВС: №2 - ТР 32 - 320/2, | 2011
Q – 16,1 м3/ч; Н – 25,6 м вст; N- 2,2кВт; п - 2920 об/мин
|  |  | №1 – К 80-65-160 | 1993
Q - 50 м3/ч;/ H – 32м; N -7,5 кВт;
|  |  | ГВС №80 ВВП 10-168-4000-Р (F – 83,76 м2; Q – 41 т/ч) | 1993
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2009
22 | 69. | Велижская, 72 | ГВС: №№1,2 – К 100-65-200а | 1996 |  | 1
|  | Н.ст | Q - 90 м3/ч;/ H – 40 м; N -18 кВт;
23 | 78. | Фролова, 28 | НО: №1 – К 45/30 7,5 кВт | 1990
|  | Н.ст | №2 – К 80-50-200а | 1991 |  | 1 |  |  | 1
Q - 45 м3/ч;/ H – 40 м; N -11 кВт;
|  |  | ГВС: №3 – К 45/30а | 1990
Q - 40 м3/ч;/ H – 22,5 м; N -5,5 кВт;
№4 – ТР 32 - 380/2
|  |  | Q – 18,9 м3/ч; Н – 21,4 м ; N- 3 кВт; п - 2960 об/мин | 2017
|  |  | Регуляторы температуры: | 2014
РТ№1: VFG2/ AFT26
24 | 80. | Кузнецова, 54 | НО: №№1,2 – К 100-65-200 | 2000
|  | Н.ст | Q - 100 м3/ч;/ H – 50 м; N -30 кВт; |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | ГВС: №№3,4 – К 80-65-160 | 1996
Q - 50 м3/ч;/ H – 32м; N -7,5 кВт;
|  |  | Регуляторы температуры: | 2015
РТ№1: VFG2/ AFT06
25 | 83. | Шошина,2 | НО №№1,2,3 – ТP65-410/2 | 2010
|  | ЦТП | Q - 56 м3/ч, H - 33,8 м; N - 7,5 кВт; n - 2960 об/мин; |  | 1 |  |  | 1
|  |  | ГВС №№5;6 – ТPE50-160/2-(S) | 2010
Q - 23 м3/ч; H - 12 м ; N - 1,1 кВт; n - 2960 об/мин;
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ №1,2: VFG2/ AFР9 | 2010
|  |  | РТ№3: VF2/ AMV423 | 2010
|  |  | РТ№4: VF3/ AMV(E)15 | 2010
26 | 90. | 10-й Проезд, 20 | ГВС: №№1,2 – КМ 20/30 4кВт | 1982 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Н.ст | №3 – КМ 8/18 2,2 кВт | 2007
|  |  | Регуляторы температуры: | 2014
РТ№1: VFG2/ AFT26
27 | 99. | Ташкентская, 20 | ГВС: №№1,2 – К 45/30 5,5кВт | 1989 |  | 1
Н.ст
28 | 100. | Ташкентская, 42 | ГВС: №№1,2 – К 45/30 7,5кВт | 1986 |  | 1
Н.ст
29 | 105. | Сакко, 37 | НО: №№1,2 – К 45/30 7,5кВт. | 1990 |  | 1 |  |  | 1
ЦТП
|  |  | ГВС: №3 – ТР 32-580/2 | 2013
Q – 22,7 м3/ч; Н – 43 м; N- 5,5 кВт; n - 2960 об/мин
|  |  | №4 – К 45/30 7,5кВт | 1990
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2011
30 | 107. | Дзержинского, д.2 | ГВС: №№1;2 – К 20/30 4кВт | 1986/2013 |  | 1
Н.ст
31 | 118. | Динамовская, д.2 | НО: №1;2: TPD 65-180/2 | 2007
|  | ЦТП | Q - 32 м3/час; H - 10 м; N - 1,5кВт; n - 2830 об/мин , 2шт. |  | 1 |  |  | 1
|  |  | ГВС №3: LР 50-125/132 | 2011
Q - 11 м3/час; H - 8 м; N - 1,1кВт; n - 2840 об/мин, 1шт.
Регуляторы:
|  |  | РТ №1: VFG2/ AFA | 2007
|  |  | РТ№2: V1/ MF3 | 2007
32 | 121. | 10-й Проезд, д.51 | ГВС: №№1,2 UPS 40/120F; | 2010 | 1
|  | ЦТП | Q - 18 м3/ч; H – 9,5-3 м ; N – 0,44/0,46/0,47 кВт; n - 2910 об/мин;
|  |  | №3 UPS 25/120F; | 2010
Qрд 0,5 – 3,5 м3/ч; Hрд 12 - 3 м; N - 120/180/235Вт;
|  |  | НО: № 4;5 ТР 50 – 290/2 | 2011
Q – 27.4 м3; H - 24 м; N – 3 кВт; 2шт.
Регуляторы:
|  |  | РТ №1: VFG2/ AFA | 2011
|  |  | РТ№2: VF3/ AMV(E)15 | 2010
33 | 123 | 5-ый Проезд, д.19 | НО: №№1,2,3 – ТP 50-240/2 | 2012
|  | ЦТП | Q – 24,1 м3/ч, H - 19,1 м; N - 2,2 кВт; n - 2960 об/мин; |  | 1
|  |  | ГВС №№4;5 – UPSD 40/120F | 2012
Q - 18 м3/ч; H – 9,5-3 м ; N – 0,44/0,46/0,47 кВт; n - 2910 об/мин;
Регуляторы:
|  |  | РД №1: VFG2/ AFР9 | 2012
|  |  | РТ№2: VF2/ AMV(Е) 15 | 2012
|  |  | РТ№1: VF3/ AMV(E) 55 | 2012
|  |  | РТ №3: РТЦГВ-32-50 | 2012
34 | 124 | 4-я Сосневская, д.94 | НО: №№1,2,3 – ТP 50-290/2 | 2012
|  | ЦТП | Q – 27,4 м3/ч, H - 24 м; N - 3,0 кВт; n - 2960 об/мин;
ГВС: №№4;5 – UPSD 32/120F
Q – 15,5 м3/ч; H – 6 - 9,8 м ; N – 0,245/0,28/0,38 кВт; n - 2910 об/мин;
Сет. №6 – К 90/20 7.5кВт
|  |  | Регуляторы: | 2012
|  |  | РД №1;2: VFG2/ AFТ06 | 2012
|  |  | РТ№1: VF2/ AVР | 2012
|  |  | РТ№2: VF3/ AVР | 2012
|  |  | РТ №3: РТЦГВ-25-50 | 2012
35 |  | Кузнецова, д.124 | ГВС: №2 – К 20/30 4кВт
|  | ЦТП | ГВС: №1 LP 65-125/128
Q – 37 м3/ч; H – 18 м ; N – 3.0 кВт; n - 2900 об/мин;
ХВС: №№3;4 – К 80-50-200
Q – 50 м3/ч; H – 52 м ; N – 15,0 кВт; n - 3000 об/мин;
ГВС № ПТР НН№21 (F - 21, 0 м2; Q- т/ч)
Регуляторы:
36 |  | Свободы, д.41 | ХВС №№1;2 Повысительная насосная станция 2 CR 10-6, 2 шт. | 2013
|  | ЦТП | Q – 10 м3/ч; H – 48,3 м ; N – 2,2 кВт; n - 2899 об/мин;(90LC)
|  |  | ГВС №№3;4 циркуляционные: ТР 40-300/2; 2 шт. | 2013
Q – 27,3 м3/ч; H – 24,6 м ; N – 3,0 кВт; n - 2910 об/мин;(100LC)
|  |  | ГВС №№3;4 повысительная насосная станция 2 CR 15-5; 2шт. | 2013
Q – 17 м3/ч; H – 55,4 м ; N – 4,0 кВт; n - 2917 об/мин;(112 MC)
|  |  | ГВС № ПТР NORD NT (F - 14,874 м2; Q- 0,9 ГКал/ч) | 2020
|  |  | Регуляторы: | 2013
Примечание: Цифры перед марками насосов – номера насосов в технологической |  |  |  |  | 10 | 23 | 6 | 2 | 7 | 2
схеме; частота вращения электродвигателя по умолчанию –3000об/мин. | [7 empty] | ЦТП3тр | Н/ст4тр | Н/ст3тр
|  |  | ИТОГО ЦТП: | 13
|  |  | ИТОГО ЦТП с ВВП: | 8
|  |  | ИТОГО Н/ст: | 23
|  |  | ИТОГО ЦТП с 3х трубной системой: | 3
|  |  | ИТОГО Н/ст с 4х-трубной системой: | 7
|  |  | ИТОГО Н/ст с 3х-трубной системой: | 1

## 2 район
ПЕРЕЧЕНЬ
тепломеханического оборудования
№ | Рег.№ | Название н/ст, | Марки насосов, | Год ввода
п/п |  | ЦТП, н/б | мощность и частота вращения ЭД, тип подогревателя | в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1. | Лежневская, 154 | НО: №4,5 – К 160/20 22кВт 1500об/мин | 1985
|  | ЦТП | ГВС: №1 – ТР 65-410/2 А | 2013 | 1 |  | 1
Q – 56,2 м3/ч ; H – 33,8 м; N – 7,5 кВт; n - 2960 об/мин
|  |  | №3 – ТР 100-480/2 А | 2010
Q - 156 м3/ч; H - 50м; N - 30кВт; n - 2960 об/мин
|  |  | №2 – ТР 50-540/2 № А98742817Р217440002 Q – 53,5 м; H – 44,2; N - 11 кВт | 2017
|  |  | Отопл. №194 ПТР НН№42 (F - 42, 2 м2; Q-167,31 т/ч) | 2006
|  |  | ГВС №67 ВВП 14-273-4000-Р (F – 185,04 м2; Q – 120,89 т/ч) | 1985
|  |  | ГВС №68 ВВП 14-273-4000-Р (F – 185,04 м2; Q – 120,89 т/ч) | 1985
Регуляторы температуры:
РТ №1: ЭИМ – 50 ЕСПА 02ПВ
|  |  | РТ№2: VFG2/ AFT26 | 2011
|  |  | РТ№3: VFG33/ AМЕ655 | 2019
|  |  | РТ№4: VFG33/ AМЕ655 | 2019
2 | 14. | Лазарева, 6 | ГВС №1 – КМ 100-65-200 | 1989 |  | 1
|  | Н.ст | Q - 100 м3/ч ; H – 52 м; N - 30кВт
ГВС №2 – КМ 160/20 15кВт
3 | 18. | Лежневская, 209 | ГВС: №1 – К 160/30 30кВт 1500об/мин | 1986 |  | 1
|  | Н.ст | №2 – К 290/30 30кВт 1500об/мин
4 | 22. | Станкостроителей, 6 | ГВС: №№1,3 – К 90/20 7,5кВт | 1982 |  | 1
|  | Н.ст | №2 – К 45/30 11кВт
5 | 31. | Лежневская, 115 | ГВС №№1,2 – К 90/20 7,5кВт | 1981 |  | 1
Н.ст
6 | 33. | Кохомское Шоссе, 17 | НО: №1 – ТР 80 - 340/4 | 2017 | 1 |  | 1
|  | ЦТП | Q - 92 м3/ч ; H – 30 м.в.с. N - 18,5 кВт ; n - 1500 об/мин
№2 – К160/30а
Q - 160 м3/ч ; H – 28; N - 22 кВт ; n - 1500 об/мин
|  |  | ГВС: №3 – VILO IL-E 80/190-18,5/2-R1 ( N=18.5 кВт) | 2014
Q - 110 м3/ч ; H – 44,5 м; N – 18,5 кВт; n – 2900 об/мин.
|  |  | № 4 - ТРЕ 80-520/2 | 2012
Q - 113 м3/ч ; H – 42,4 м; N – 18,5 кВт; n – 2930 об/мин.
|  |  | ГВС №59 ВВП 14-273-4000-Р (F – 246,72 м2; Q – 120,89 т/ч) | 1989
|  |  | ГВС №60 ВВП 14-273-4000-Р (F – 226,16 м2; Q – 120,89 т/ч) | 1989
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1;2: VFG2/ AFT26 | 2009/2010
7 | 34. | Текстильщиков, 119 | НО: №№1,2 – К 65-50-160 | 1990 | 1 |  | 1
|  | ЦТП | Q – 32 м3/ч ; H -32м; N - 5,5кВт
|  |  | ГВС: №3 – К 65-50-160 5,5кВт | 1990
|  |  | №4 – ТР 32-380/2 А model: А96086770Р213120004 | 2013
Q – 18,6 м3/ч ; H – 30,9 м; N – 3,0 кВт; n – 2960 об/мин.
|  |  | ГВС №64 ВВП 10-168-4000-Р (F – 83,76 м2; Q – 41т/ч) | 1990
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2010
8 | 36. | Кудряшова, 113а | ГВС №1 – К 20/30 4,5кВт | 1990 |  | 1
|  | Н.ст | ГВС №2 – К 20/30 4кВт
9 | 38. | Кудряшова, 115 | ГВС №1 – К 20/18 2,2кВт | 1990 |  | 1
|  | Н.ст | ГВС №2 – К 20/18 4кВт
10 | 39. | Текстильщиков, 72 | ГВС №№1,2 – К 20/30 4кВт | 1995 |  | 1
|  | Н.ст. |  | 1997
11 | 41. | Велижская, 29 | НО: №№3,4 – К 65-50-160 | 1990 | 1 |  | 1
|  | ЦТП | Q 25 м3/ч;/ H – 32м; N - 5,5кВт;
|  |  | ГВС: №1 – ТР 32 - 320/2, | 2011
Q – 16,1 м3/ч; Н – 25,6 м; N- 2,2кВт; n - 2920 об/мин;
№2 – К 90/20 5,5 кВт
|  |  | ГВС №73 ВВП 10-168-4000-Р (F – 104,7 м2; Q – 41 т/ч) | 1990
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2010
12 | 44. | Т. Александрова, 7 | НО: №№3,4 – К 65-50-160 | 1992 | 1 |  | 1
|  | ЦТП | Q - 25 м3/ч; H – 32м; N - 5,5кВт
|  |  | ГВС: №1 – К 20/30 4кВт | 1992
|  |  | №2 ТР 32-460/2 model: А96086771Р212120002 | 2012
Q – 21,6 м3/ч ; H – 30,6 м; N – 4 кВт: n – 2920 об/мин.
|  |  | ГВС №72 ВВП 10-168-4000-Р (F – 83,76 м2; Q – 41 т/ч) | 1992
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2010
13 | 45. | Хлебникова, 10 | НО: №№3,4 – КМ 80-50-200 | 1996
|  | Н.ст | Q – 50 м3/ч; H- 52 м; N - 15кВт |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | ГВС: №1 – КМ 80-50-200 | 1996
Q – 50 м3/ч; H- 52 м; N - 15кВт
|  |  | №2 – ТР 65-410/2 | 2013
Q – 56,2 м3/ч; H- 33,8 м; N – 7,5кВт
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2012
14 | 49. | Микрорайон ДСК, 5 | НО: №№1,2 – К 65-50-160 | 1992
|  | ЦТП | Q - 50 м3/ч;/ H – 32 м; N -7,5 кВт; |  | 1 |  | 1
|  |  | ГВС: №3 – К 80-65-160 | 1992
Q - 50 м3/ч;/ H – 32 м; N -7,5 кВт;
|  |  | №4 – ТР 65-410/2 Q – 56,2 м3/ч; H- 33,8 м; N – 7,5кВт | 2013
|  |  | ГВС №61 ВВП 12-219-4000-Р (F – 103,59 м2; Q – 67,59 т/ч) | 1992
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2009
15 | 51. | Текстильщиков, 48 | НО: №№3,4 – К 20/30 4кВт | 1994
|  | ЦТП |  |  | 1 |  | 1
|  |  | ГВС: №1 ТР 32 - 320/2, | 2011
Q – 16,1 м3/ч; Н – 25,6 м вст; N- 2,2кВт; n - 2910 об/мин
|  |  | №2 – К 45/30 7,5кВт | 1994
|  |  | ГВС №63 ВВП 10-168-4000-Р (F – 83,76 м2; Q – 41 т/ч) | 1994
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2010
16 | 52. | Куконковых, 148 | НО: №№1,2 – К 45/30 7,5кВт | 1994
|  | ЦТП |  |  | 1 |  | 1
|  |  | ГВС: №№3,4 – К 45/30 7,5кВт | 1994
|  |  | ГВС №62 ВВП 14-273-4000-Р (F – 246,72м2; Q – 120,89 т/ч) | 1994
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2010
17 | 53. | Лежневская, 159 | НО: №№3,4 – К 20/30 4кВт | 1994
|  | ЦТП |  |  | 1 |  | 1
|  |  | ГВС: №1 ТР 32 - 320/2, Q – 16,1 м3/ч;model: А96086769Р211090004 | 2011
Н – 25,6 м вст; N- 2,2кВт; n - 2910 об/мин
|  |  | №2 –ВК 4/24А | 1994
Q - 14,4 м3/ч;/ H – 24 м; N -7,5 кВт;n – 1500 об/мин
|  |  | ГВС №69 ВВП 08-114-4000-Р (F – 42,96 м2; Q – 21,5 т/ч) | 1994
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2011
18 | 55. | 1-я Полевая, 32 | НО: №3 - К 65 – 50 – 160 | 1997
|  | ЦТП | Q - 25 м3/ч;/ H – 32м; N -5,5 кВт; |  | 1 |  | 1
|  |  | ГВС: №1 – К 65-50-160 | 1997
Q - 25 м3/ч;/ H – 32м; N -5,5 кВт;
|  |  | №2 ТР 32-380/2 | 2012
Q – 18,6 м3/ч ; H – 30,9 м; N – 3 кВт: n – 2930 об/мин.
|  |  | ГВС №70 ВВП 08-114-4000-Р (F – 32,22м2; Q – 21,5 т/ч) | 1995
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2010
19 | 68. | Лежневская, 166 | НО: №№1,2 – К 45/30 7,5кВт | 1997
|  | ЦТП |  |  | 1 |  | 1
|  |  | ГВС: №3 - К 45/30 7,5кВт | 1997
|  |  | №4 – ТР 32 - 320/2, | 2011
Q – 16,1 м3/ч; Н – 25,6 м вст; N- 2,2кВт/2910 об/мин
|  |  | ГВС №81 ВВП 14-273-4000-Р (F – 185,04 м2; Q – 120,89 т/ч) | 1997
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2010
20 | 74. | Кудряшова, 80 | ГВС: №№1,2 – К 45/30 7,5кВт | 1981
|  | Н.ст | №3 – К 100-80-160 | 1981 |  | 1
Q - 100 м3/ч;/ H – 32м; N -15 кВт;
|  |  | №4 – К 160/30 30кВт 1500об/мин. | 1988
21 | 75. | 1-я Полевая, 38 | ГВС: №1– К 45/30 7,5кВт
|  | Н.ст | №2 – К 100-80-160 |  |  | 1
Q - 100 м3/ч;/ H – 32м; N -15,0 кВт;
22 | 76. | Ташкентская, 88б | НО: №3 – К 45/30 7,5кВт | 1991
|  | ЦТП | №4 – К 90/20 7,5кВт |  | 1 |  | 1
|  |  | ГВС: № - ТР 32-380/2 | 2013
Q – 18,6 м3/ч ; H – 30,9 м; N – 3,0 кВт; n – 2960 об/мин.
|  |  | №2 – К20/30 4кВт | 1991
|  |  | ГВС №82 ВВП 04-76-4000-Р (F – 13,2 м2; Q – 7,76 т/ч) | 1991
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2009
23 | 77. | Володарского, 40 | ГВС: №№1,2 – К 20/30 4кВт | 1975 |  | 1
Н.ст
24 | 87. | Куконковых, 144 | НО: №№3,4 – К 45/30 7,5кВт | 2001
|  | ЦТП | ГВС: №1 ТР 65-410/2 | 2012 | 1 |  | 1
Q – 56,2 м3/ч ; H – 33,8 м; N – 7,5 кВт: n – 2930 об/мин
|  |  | №2 – КМ 80-65-160 | 2001
Q - 50 м3/ч;/ H – 32м; N -7,5 кВт;
|  |  | ГВС №207 ВВП 10-168-4000-Р (F – 83,76 м2; Q – 41 т/ч). | 2001
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2010
25 | 89. | Лежневская, 157 | НО: №№1,2 К 45/30 7,5кВт. | 1995
Н.ст
|  |  | ГВС: №3 К 45/30 7,5кВт | 1995
|  |  | №4 - ТР 32 - 320/2, | 2011 |  | 1 |  |  | 1
Q – 16,1 м3/ч; Н – 25,6 м вст; N- 2,2кВт; n - 2910 об/мин
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№2: VFG2/ AFT26 | 2010
26 | 114. | Шубиных, д.16 В | ГВС №3 – К 20/30 4,0 кВт | 1995
|  | ЦТП | ГВС №4 - ТР 32 - 320/2, model: А96086769Р210070007 | 2011 | 1 |  | 1
Q – 16,1 м3/ч; Н – 25,6 м вст; N- 2,2кВт; п - 2920 об/мин.
|  |  | НО: №№1;2 – К 65-50-160 | 1995
Q - 25 м3/ч;/ H – 32м; N -5,5 кВт;
|  |  | ГВС №260 ВВП 12-219-4000-Р (F – 126,61 м2; Q – 67,59 т/ч). | 1995
Регуляторы температуры:
|  |  | РТ№1: VFG2/ AFT26 | 2010
27 | 115. | Лежневская, д.201 | НО: №№1,2 – TP 32-80/4 model: №1 А96086733Р205200010 №2 А96086733Р205200007 | 2006 | 1
|  | н/ст | Q - 7,4 м3 /час; H - 5,9 м; N - 0,25 кВт; n - 1410об/мин.
Регуляторы:
|  |  | РТ №1: VFG2/ AFР9 | 2006
|  |  | РТ№2: VF2/ AMV423 | 2006
28 | 116. | Куконковых, д.152 | ГВС: №1, – КМ 65-50-160 | 2005
|  | ЦТП | Q - 25 м3/ч;/ H – 32м; N -5,5 кВт; |  | 1 |  | 1
|  |  | №2 - ТР 50-430/2 model: А96087180Р212030006 | 2012
Q - 35 м3/ч;/ H – 33,9 м; N -5,5 кВт; п – 2960 об/мин.
|  |  | НО: №№3,4 – КМ 65-50-160 | 2005
Q - 25 м3/ч;/ H – 32м; N -5,5 кВт;
|  |  | ГВС №259 ВВП ПТО М10-BFG «Alfalaval» | 2005
(F-26,4 м2; Q-36,31 т/ч)
|  |  | Регуляторы температуры: | 2005
РТ№1: VFG2/ AFT26
29 | 119. | 3 – я Южная, д.35а | НО: №№1;2: UPS(D) 40-60/2F, | 2009
|  | ЦТП | Q 3-10 м3/час; H 1.5 - 6 м; N -0,155/0,175/0,25 кВт; |  | 1
|  |  | НО: №3: UPS 40-180/2F, | 2019
Q 12 м3/час; H 11 м; N -0,49/0,57/0,77 кВт;
Регуляторы:
|  |  | РТ №1: VFG2/ AFР9 | 2009
|  |  | РТ№2: VF2/ AMV423 | 2009
30 | 120. | 1 – я Полевая, д.87 | НО: №№1;2;3: ТР-50-430/2 model: №1 А96087180Р208260007 №2 А96087180Р208240001; №3 А96087180Р208260003 | 2009
|  | ЦТП | Q – 35 м3/ч; Н – 34 м; N - 5,5 кВт, n - 2910 об/мин, 3шт. |  | 1
Регуляторы:
|  |  | РТ №1: VFG2/ AFР9 | 2009
|  |  | РТ№2: VF2/ AMV423 | 2009
Примечание: Цифры перед марками насосов – номера насосов в технологической |  |  |  |  | 18 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0
схеме; частота вращения электродвигателя по умолчанию –3000об/мин. | [7 empty] | ЦТП3тр | Н/ст4тр | Н/ст3тр
|  |  | ИТОГО ЦТП: | 18
|  |  | ИТОГО ЦТП с ВВП: | 15
|  |  | ИТОГО Н/ст: | 12
|  |  | ИТОГО ЦТП с 3х трубной системой: | 0
|  |  | ИТОГО Н/ст с 4х-трубной системой: | 2
|  |  | ИТОГО Н/ст с 3х-трубной системой: | 0