## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.19 г. по 29.04.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | D-14.10 - D-14.12 | 6.2 | 20 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 0:00 | 2019-04-01 | 15:35 | 23.6553 | 63.5833 | 1504.0838
2 |  | D-41.34 - D-41.38 | 8.3 | 2.3 |  | 2019-04-02 | 15:43 | 2019-04-03 | 10:57 | 0.36197 | 19.2333 | 6.9618 | по сообщению
3 |  | B-131.05 - B-131.91 | 4.1 | 3.5 |  | 2019-04-22 | 10:00 | 2019-04-22 | 10:30 | 0.58912 | 0.5 | 0.29456 | по сообщению
4 |  | н/ст - D-18.50 | 6.9 | 40 |  | 2019-04-26 | 21:35 | 2019-04-26 | 22:21 | 99.82 | 0.76667 | 76.5286 | по сообщению
5 |  | D-33.52 - D-33.106 | 1.6 | 88 |  | 2019-04-26 | 21:14 | 2019-04-27 | 5:25 | 232.6474 | 8.1833 | 1903.8314 | по сообщению
6 |  | D-33.52 - D-33.106 | 2.6 | 1 |  | 2019-04-28 | 4:50 | 2019-04-28 | 10:03 | 0.038297 | 5.2167 | 0.19978 | при вкл.
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 357.1121 |  | 3491.9
|  | ИТОГО за месяц: | 3541.2859 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС __________Потапов О.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.19 г. по 29.04.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-01 | D-14.10 - D-14.12 | [5 empty] | 207 | 235 | 7.9083
2 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-03 | D-41.34 - D-41.38 | [5 empty] | 150 | 145 | 2.5623
3 |  | кап. ремонт | 2019-04-08 | н/ст - D-127.04 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
4 |  | врезка запор. арматуры в т/к | 2019-04-11 | В-131.97 | [5 empty] | 82 | 68 | 0.3591
5 | [9 empty] | 51 | 56 | 0.11439
6 |  | кап. ремонт | 2019-04-11 | н/ст - Хлебникова 36 | [5 empty] | 207 | 30 | 1.0096
7 |  | замена запор. арматуры | 2019-04-22 | B-131.95 - B-131.97 | [5 empty] | 100 | 162 | 1.2723
8 | [9 empty] | 82 | 68 | 0.3591
9 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-23 | B-131.05 - B-131.91 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
10 |  | тек. ремонт | 2019-04-25 | D-66.09 - D-66.11 | [5 empty] | 207 | 348 | 11.7111
11 | [9 empty] | 51 | 34 | 0.069454
12 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-26 | н/ст - D-18.50 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
13 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-27 | D-33.52 - D-33.106 | [5 empty] | 150 | 163 | 2.8804
14 |  | замена задвижки | 2019-04-27 | D-33.10 - D-33.62 | [5 empty] | 357 | 10 | 1.001
15 | [9 empty] | 309 | 195 | 14.6227
16 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-28 | D-33.52 - D-33.106 | [5 empty] | 150 | 163 | 2.8804
17 |  | замена запор. арматуры | 2019-04-29 | D-116 - Лежневская 166 | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
18 |  | тек. ремонт | 2019-04-29 | н/ст Лежневская 166 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
19 | [9 empty] | 82 | 3 | 0.015843
20 |  | кап. ремонт | 2019-04-29 | D-18.60 - Кохомское шоссе 14 (2 ввод) | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
21 | [9 empty] | 82 | 18 | 0.095056
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 49.3859
"____"__________2019г. Начальник СТС __________Потапов О.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________