## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
И.о. директора МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.11 г. по 31.10.11 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | А-85 - А-85.02 | 6.8 | 1.5 |  | 2011-09-29 | 18:30 | 2011-09-30 | 18:40 | 0.13935 | 24.1667 | 3.3676 | по сообщению
2 |  | А-85 - А-85.02 | 1.1 | 1.3 |  | 2011-09-29 | 18:30 | 2011-09-30 | 18:40 | 0.042097 | 24.1667 | 1.0174 | по сообщению
3 |  | В-66.08 - Дзержинского 36/8 | 6.3 | 1.2 |  | 2011-10-02 | 10:45 | 2011-10-03 | 11:30 | 0.085843 | 24.75 | 2.1246 | по сообщению
4 |  | С-21.58 - Громобоя 60 | 2.4 | 1.8 |  | 2011-10-02 | 11:00 | 2011-10-03 | 11:57 | 0.11921 | 24.95 | 2.9744 | по сообщению
5 |  | В-58.10 - Шестернина 3 | 1.3 | 1.6 |  | 2011-10-02 | 9:20 | 2011-10-03 | 9:30 | 0.069324 | 24.1667 | 1.6753 | по сообщению
6 |  | В-83.01 - В-83.03 | 5.9 | 5 |  | 2011-10-02 | 13:30 | 2011-10-04 | 9:50 | 1.4422 | 44.3333 | 61.02 | по сообщению
7 |  | А-17.02 - А-17.04 | 6.8 | 1.5 |  | 2011-10-03 | 9:45 | 2011-10-04 | 10:00 | 0.13935 | 24.25 | 3.3793 | по сообщению
8 |  | А-26 - 8Марта 16 | 2.5 | 2 |  | 2011-10-03 | 10:00 | 2011-10-04 | 12:45 | 0.15021 | 26.75 | 4.0182 | по сообщению
9 |  | А-45 - А-45.01 | 7.3 | 1.5 |  | 2011-10-03 | 14:45 | 2011-10-05 | 9:25 | 0.14438 | 42.6667 | 6.1604 | по сообщению
10 |  | К1Т019 - С-21.71 | 2.3 | 10 |  | 2011-10-05 | 16:45 | 2011-10-05 | 16:50 | 3.6019 | 0.083333 | 0.30016 | при включении
11 |  | В-24.106 - Футбольная 2 | 1.3 | 1.3 |  | 2011-10-05 | 18:40 | 2011-10-06 | 18:50 | 0.045765 | 24.1667 | 1.106 | по сообщению
12 |  | В-90 - В-91 | 5.8 | 9.7 |  | 2011-10-02 | 11:30 | 2011-10-07 | 5:00 | 5.3818 | 113.5 | 610.8383 | по сообщению
13 |  | С-45.05 - С-45.07 | 6.3 | 3.5 |  | 2011-10-06 | 14:00 | 2011-10-07 | 14:35 | 0.73026 | 24.5833 | 17.9523 | по сообщению
14 |  | А-77/1 - Горбатова 3 | 7 | 1.6 |  | 2011-10-10 | 12:20 | 2011-10-10 | 12:30 | 0.16087 | 0.16667 | 0.026811 | при включении
15 |  | С-13.28 - Арсения 37 | 6 | 3.5 |  | 2011-10-11 | 14:34 | 2011-10-11 | 14:35 | 0.71266 | 0.016667 | 0.011878 | при включении
16 |  | В-19.05 - Смирнова 8 | 7 | 2 |  | 2011-10-10 | 13:50 | 2011-10-11 | 16:00 | 0.25135 | 26.1667 | 6.577 | по сообщению, без слива
17 |  | В-82 - В-82.01 | 6.2 | 5 |  | 2011-10-03 | 13:40 | 2011-10-11 | 13:15 | 1.4785 | 191.5833 | 283.2478 | по сообщению
18 |  | С-53.23 - С-53.25 | 1.8 | 5 |  | 2011-10-11 | 10:35 | 2011-10-12 | 11:15 | 0.79662 | 24.6667 | 19.6499 | по сообщению
19 |  | в-21.01 - В-21.07 | 1 | 3 |  | 2011-10-12 | 8:00 | 2011-10-17 | 10:15 | 0.21375 | 122.25 | 26.1315 | по сообщению
20 |  | С-21 - С-21.01 | 7.6 | 1 |  | 2011-10-11 | 11:00 | 2011-10-13 | 9:10 | 0.065476 | 46.1667 | 3.0228 | по сообщению
21 |  | А-21.12 - А-21.14 | 1.6 | 12 |  | 2011-10-13 | 8:00 | 2011-10-14 | 8:55 | 4.3261 | 24.9167 | 107.7917 | по сообщению
22 |  | А-2.07 - А-2.09 | 6.9 | 2.5 |  | 2011-10-13 | 20:20 | 2011-10-14 | 20:55 | 0.38992 | 24.5833 | 9.5856 | по сообщению
23 |  | А-34.06 - А-34.10 | 7.3 | 3 |  | 2011-10-14 | 12:00 | 2011-10-16 | 9:10 | 0.57753 | 45.1667 | 26.0852 | по сообщению
24 |  | А-19.41 - А-19.11 | 8.3 | 3 |  | 2011-10-16 | 11:10 | 2011-10-17 | 12:05 | 0.61582 | 24.9167 | 15.3442 | по сообщению
25 |  | В-86.03 - В-86.05 | 6.1 | 2 |  | 2011-10-17 | 19:27 | 2011-10-17 | 19:30 | 0.23464 | 0.05 | 0.011732 | при включении
26 |  | А-17.06 - А-17.08 | 6.7 | 1.2 |  | 2011-10-17 | 12:00 | 2011-10-18 | 12:15 | 0.088526 | 24.25 | 2.1468 | по сообщению
27 |  | А-19.41 - А-19.11 | 8.3 | 3 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 0:00 | 2011-10-19 | 10:55 | 0.61582 | 34.9167 | 21.5024
28 |  | А-19.39 - Крутицкая 27 | 3.1 | 5 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 0:00 | 2011-10-19 | 10:55 | 1.0454 | 34.9167 | 36.5028
29 |  | А-59.41 - А-59.07 | 7.6 | 1 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 0:00 | 2011-10-21 | 9:00 | 0.065476 | 201 | 13.1606
30 |  | А-96.02 - А-96.04 | 6.2 | 4.2 |  | 2011-10-20 | 8:05 | 2011-10-21 | 12:00 | 1.0432 | 27.9167 | 29.1227 | по сообщению
31 |  | Жиделёва 8 - В-50.01 | 2.5 | 1.2 |  | 2011-10-23 | 15:10 | 2011-10-25 | 10:55 | 0.054076 | 43.75 | 2.3658 | по сообщению
32 |  | А-30 - А-30.02 | 7.9 | 1.8 |  | 2011-10-24 | 9:35 | 2011-10-25 | 9:55 | 0.21629 | 24.3333 | 5.263 | по сообщению
33 |  | В-112.44 - П.Коммуны 5В | 1.2 | 2 |  | 2011-10-23 | 16:00 | 2011-10-25 | 12:00 | 0.10407 | 44 | 4.5791 | по сообщению, без слива
34 |  | С-53.23 - С-53.25 | 1.8 | 3 |  | 2011-10-26 | 10:40 | 2011-10-27 | 11:00 | 0.28678 | 24.3333 | 6.9784 | по сообщению
35 |  | В-112.18 - П.Коммуны 5 (гараж) | 5.8 | 0.3 |  | 2011-10-26 | 8:05 | 2011-10-27 | 10:25 | 0.0051479 | 26.3333 | 0.13556 | по сообщению
36 |  | С-21.01 - н.ст | 8 | 2 |  | 2011-10-24 | 12:25 | 2011-10-28 | 10:15 | 0.26871 | 93.8333 | 25.2136 | по сообщению
37 |  | С-53.25 - Инженерный 5 | 6.2 | 1.5 |  | 2011-10-28 | 11:00 | 2011-10-28 | 11:03 | 0.13306 | 0.05 | 0.0066531 | при включении
38 |  | В-47.09/1 - Демидова 10 | 7.2 | 3 |  | 2011-10-27 | 8:10 | 2011-10-28 | 10:35 | 0.57356 | 26.4167 | 15.1516 | по сообщению, без слива
39 |  | А-33 - Калинина 22 | 1.9 | 1.3 |  | 2011-10-24 | 9:10 | 2011-10-30 | 10:20 | 0.055327 | 145.1667 | 8.0316 | по сообщению
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 26.4705 |  | 1383.5805
|  | ИТОГО за месяц: | 1474.7124 |  |  |  | "____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.11 г. по 31.10.11 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | повреждение т/тр | 2011-09-30 | А-85 - А-85.02 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
2 |  | повреждение т/тр | 2011-10-03 | В-66.08 - Дзержинского36/8 | [5 empty] | 70 | 175 | 0.67346
3 |  | повреждение т/тр | 2011-10-03 | С-21.58 - Громобоя 60 | [5 empty] | 82 | 43 | 0.22708
4 |  | повреждение т/тр | 2011-10-03 | В-58.04 - Шестернина 3 | [5 empty] | 150 | 9 | 0.15904
5 | [9 empty] | 82 | 60 | 0.31685
6 |  | повреждение т/тр | 2011-10-04 | В-83.01 - В-83.03 | [5 empty] | 150 | 247 | 4.3647
7 |  | повреждение т/тр | 2011-10-04 | А-17.02 - А-17.04 | [5 empty] | 150 | 67 | 1.184
8 |  | повреждение т/тр | 2011-10-04 | А-26 - 8Марта 16 | [5 empty] | 51 | 45 | 0.091924
9 |  | повреждение т/тр | 2011-10-05 | А-45 - А-45.01 | [5 empty] | 150 | 251 | 4.4354
10 | [9 empty] | 100 | 15 | 0.11781
11 |  | повреждение т/тр | 2011-10-05 | К1Т019 - С-21.71 | [5 empty] | 150 | 14 | 0.24739
12 | [9 empty] | 70 | 5 | 0.019242
13 |  | кап. ремонт | 2011-10-05 | А-19.25 - Крутицкая 33 | [5 empty] | 51 | 130 | 0.26556
14 |  | земена задвижек | 2011-10-05 | А-45 - А-45.01 | [5 empty] | 150 | 502 | 8.8708
15 | [9 empty] | 100 | 30 | 0.23561
16 |  | повреждение т/тр | 2011-10-06 | В-24.106 - Футбольная 2 | [5 empty] | 100 | 24 | 0.18849
17 |  | кап. ремонт | 2011-10-06 | н/ст - Б.Хмельницкого 30 | [5 empty] | 125 | 60 | 0.73629
18 |  | повреждение т/тр | 2011-10-07 | В-90 - В-91 | [5 empty] | 207 | 238 | 8.0093
19 |  | повреждение т/тр | 2011-10-07 | С-45.05 - С-45.07 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
20 |  | земена задвижек | 2011-10-07 | С-35 - С-38 | [5 empty] | 406 | 111 | 14.3698
21 | [9 empty] | 150 | 101 | 1.7848
22 |  | повреждение т/тр | 2011-10-10 | А-77/1 - Горбатова 3 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
23 |  | врезка ш. кранов | 2011-10-11 | А-19.17 - Садовая 5 | [5 empty] | 207 | 74 | 2.4903
24 |  | кап. ремонт | 2011-10-11 | В-64.02 - В-64.32 | [5 empty] | 51 | 44 | 0.089881
25 |  | земена задвижек | 2011-10-11 | А-80.05 - А-80.03 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
26 | [9 empty] | 51 | 5 | 0.010214
27 |  | повреждение т/тр | 2011-10-11 | С-13.28 - Арсения 37 | [5 empty] | 51 | 94 | 0.19202
28 |  | повреждение т/тр | 2011-10-11 | В-82 - В-82.01 | [5 empty] | 309 | 30 | 2.2497
29 | [9 empty] | 259 | 40 | 2.1073
30 | [9 empty] | 207 | 30 | 1.0096
31 |  | замена трубопровода | 2011-10-12 | С-33.10 - С-33.20 | [5 empty] | 70 | 6 | 0.02309
32 |  | повреждение т/тр | 2011-10-12 | С-53.23 - С-53.25 | [5 empty] | 51 | 125 | 0.25535
33 |  | повреждение т/тр | 2011-10-12 | в-21.01 - В-21.07 | [5 empty] | 51 | 46 | 0.093967
34 |  | повреждение т/тр | 2011-10-13 | С-21 - С-21.01 | [5 empty] | 309 | 105 | 7.8738
35 | [9 empty] | 207 | 43 | 1.4471
36 |  | повреждение т/тр | 2011-10-14 | А-21.12 - А-21.14 | [5 empty] | 207 | 81 | 2.7259
37 | [9 empty] | 100 | 30 | 0.23561
38 |  | кап. ремонт | 2011-10-14 | В-69.22 - В-69.48 | [5 empty] | 150 | 142 | 2.5093
39 |  | повреждение т/тр | 2011-10-14 | А-2.07 - А-2.09 | [5 empty] | 207 | 80 | 2.6922
40 |  | повреждение т/тр | 2011-10-16 | А-34.06 - А-34.10 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
41 |  | повреждение т/тр | 2011-10-17 | А-19.41 - А-19.11 | [5 empty] | 150 | 107 | 1.8908
42 |  | повреждение т/тр | 2011-10-17 | В-86.03 - В-86.05 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
43 |  | повреждение т/тр | 2011-10-18 | А-17.06 - А-17.08 | [5 empty] | 100 | 75 | 0.58903
44 |  | замена отвода | 2011-10-18 | А-21.12 - А-21.14 | [5 empty] | 207 | 81 | 2.7259
45 | [9 empty] | 100 | 30 | 0.23561
46 |  | повреждение т/тр | 2011-10-18 | С-21.82 - Ф.Энгельса 83 | [5 empty] | 51 | 198 | 0.40447
47 |  | повреждение т/тр | 2011-10-19 | А-19.41 - А-19.11 | [5 empty] | 150 | 107 | 1.8908
48 |  | повреждение т/тр | 2011-10-19 | А-19.39 - Крутицкая 27 | [5 empty] | 150 | 5 | 0.088355
49 |  | повреждение т/тр | 2011-10-21 | А-59.41 - А-59.07 | [5 empty] | 125 | 100 | 1.2271
50 | [9 empty] | 100 | 70 | 0.54976
51 |  | повреждение т/тр | 2011-10-21 | А-96.02 - А-96.04 | [5 empty] | 207 | 14 | 0.47114
52 | [9 empty] | 150 | 39 | 0.68917
53 |  | повреждение т/тр | 2011-10-25 | Жиделёва 8 - В-50.01 | [5 empty] | 100 | 25 | 0.19634
54 |  | повреждение т/тр | 2011-10-25 | А-30 - А-30.02 | [5 empty] | 150 | 109 | 1.9261
55 |  | кап. ремонт | 2011-10-25 | н/ст - В-24.104 | [5 empty] | 207 | 18 | 0.60575
56 |  | замена задвижек | 2011-10-26 | К1Т019 - К1Т020 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
57 | [9 empty] | 51 | 91 | 0.18589
58 |  | повреждение т/тр | 2011-10-27 | С-53.23 - С-53.25 | [5 empty] | 51 | 125 | 0.25535
59 |  | повреждение т/тр | 2011-10-27 | В-112.18 - П.Коммуны 5 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
60 |  | обвязка т.к. | 2011-10-27 | В-48 - Ленина 25А | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
61 |  | повреждение т/тр | 2011-10-28 | С-21.01 - н.ст | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
62 |  | кап. ремонт | 2011-10-28 | С-53.23 - С-53.25 | [5 empty] | 51 | 250 | 0.51069
63 |  | повреждение т/тр |  | С-53.25 - Инженерный 5 | [5 empty] | 51 | 37 | 0.075582
64 |  | кап. ремонт | 2011-10-28 | В-48.01 - Ленина 25 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
65 |  | повреждение т/тр | 2011-10-30 | А-33 - Калинина 22 | [5 empty] | 150 | 24 | 0.4241
63 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 91.1319
"____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._________