## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.18 г. по 30.09.18 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-15 - Пушкина 43/18 | 1.5 | 3 |  | 2018-05-31 | 13:00 | 2018-05-31 | 13:41 | 0.26179 | 0.68333 | 0.17889 | по сообщению
2 |  | А-84 - А-84.02 | 2.2 | 3 |  | 2018-07-13 | 9:50 | 2018-07-13 | 11:20 | 0.31705 | 1.5 | 0.47557 | по сообщению
3 |  | А-2.29 - А-2.29/1 | 6.6 | 5 |  | 2018-07-30 | 8:40 | 2018-07-30 | 9:25 | 1.5254 | 0.75 | 1.1441 | по сообщению
4 | 3 | А-15 - Пушкина 43/18 | 7 | 3 |  | 2018-08-22 | 13:35 | 2018-08-22 | 14:45 | 0.56554 | 1.1667 | 0.6598 | по сообщению
5 | 4 | С-13.08 - С-13.06/1 | 6.1 | 10 |  | 2018-08-29 | 7:20 | 2018-08-29 | 15:05 | 5.8659 | 7.75 | 45.4611 | по сообщению
6 |  | В-59.09 - Ермака 5а | 2.2 | 4 |  | 2018-09-04 | 7:35 | 2018-09-04 | 9:16 | 0.56364 | 1.6833 | 0.9488 | по сообщению
7 |  | С-43.46 - С-43.48 | 6.2 | 5 |  | 2018-09-04 | 7:20 | 2018-09-05 | 10:50 | 1.4785 | 27.5 | 40.6576 | по сообщению
8 |  | С-21.22 - 8 Марта 21 | 6.2 | 6 |  | 2018-09-07 | 13:45 | 2018-09-07 | 14:10 | 2.129 | 0.41667 | 0.88707 | по сообщению
9 |  | В-66.02 - В-66.10 | 5 | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 0:00 | 2018-09-10 | 10:45 | 0.21243 | 754.75 | 160.3323
10 | 1 | В-86.05 (В-86.05 - Кр.Зорь 12) | 5.3 | 3 |  | 2018-09-12 | 7:45 | 2018-09-12 | 9:00 | 0.4921 | 1.25 | 0.61512 | по сообщению, на ш. кране
11 |  | С-21/21 (С-21/21 - С-21/22) | 6 | 1 |  | 2018-09-17 | 7:30 | 2018-09-17 | 9:40 | 0.058177 | 2.1667 | 0.12605 | по сообщению, на дренаже
12 |  | А-96.06 (А-96.06 - А-96.14) | 5.6 | 2 |  | 2018-09-20 | 13:57 | 2018-09-20 | 14:00 | 0.22482 | 0.05 | 0.011241 | при включении
13 |  | C-50/1 - С-51 | 6.7 | 2 |  | 2018-09-14 | 20:35 | 2018-09-24 | 9:20 | 0.24591 | 228.75 | 56.2511 | по сообщению
14 |  | С-11.01 - С-11.09 | 6.1 | 5 |  | 2018-09-27 | 15:40 | 2018-09-27 | 16:00 | 1.4665 | 0.33333 | 0.48883 | по сообщению
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
57 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.871 |  | 260.3181
|  | ИТОГО за месяц: | 301.7282 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А. _____________
Сашин И.Н._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.18 г. по 30.09.18 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-31 | А-15 - Пушкина 43/18 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
2 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-13 | А-84 - А-84.02 | [5 empty] | 70 | 30 | 0.11545
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-30 | А-2.29 - А-2.29/1 | [5 empty] | 207 | 418 | 14.0668
4 | [9 empty] | 100 | 198 | 1.555
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-22 | А-15 - Пушкина 43/18 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
6 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-29 | С-13.08 - С-13.06/1 | [5 empty] | 207 | 46 | 1.548
7 |  | кап.ремонт | 2018-09-03 | А-62.77 - А-62.67 | [5 empty] | 150 | 372 | 6.5736
8 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-04 | В-59.09 - Ермака 5а | [5 empty] | 100 | 34 | 0.26703
9 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-05 | С-43.46 - С-43.48 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
10 |  | обвязка т/к | 2018-09-06 | А-2.07 - А-2.09 | [5 empty] | 207 | 674 | 22.6818
11 | [9 empty] | 100 | 196 | 1.5393
12 |  | кап.ремонт | 2018-09-06 | А-102.02 - Красной Армии 8/2 | [5 empty] | 100 | 206 | 1.6179
13 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-07 | С-21.22 - 8 Марта 21 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
14 |  | кап.ремонт | 2018-09-07 | А-39.11- Вокзальная 5 | [5 empty] | 150 | 46 | 0.81286
15 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-10 | В-66.02 - В-66.10 | [5 empty] | 100 | 142 | 1.1152
16 |  | кап.ремонт | 2018-09-11 | С-45.03 - 15 Проезд 3 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
17 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-12 | В-86.05 (В-86.05 - Кр.Зорь 12) | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
18 | [9 empty] | 82 | 5 | 0.026404
19 | [9 empty] | 70 | 7 | 0.026938
20 |  | обвязка т/к | 2018-09-13 | С-27 - С-27.02 | [5 empty] | 150 | 392 | 6.927
21 |  | кап.ремонт | 2018-09-13 | Октябрьская 10/68 - Октябрьская 12 | [5 empty] | 51 | 158 | 0.32276
22 |  | кап.ремонт | 2018-09-17 | В-27.18 - В-27.20 | [5 empty] | 51 | 62 | 0.12665
23 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-17 | С-21/21 (С-21/21 - С-21/22) | [5 empty] | 125 | 20 | 0.24543
24 | [9 empty] | 100 | 23 | 0.18064
25 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-21 | А-96.06 (А-96.06 - А-96.14) | [5 empty] | 125 | 97 | 1.1903
26 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-24 | C-50/1 - С-51 | [5 empty] | 125 | 44 | 0.53995
27 | [9 empty] | 100 | 44 | 0.34557
28 |  | кап.ремонт | 2018-09-25 | K1T013 - Сосновая 10 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
29 |  | кап.ремонт | 2018-09-25 | K1T015 - Сосновая 12 | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
30 |  | замена задвижки | 2018-09-27 | В-24.20 - В-24.18 | [5 empty] | 309 | 15 | 1.1248
31 | [9 empty] | 51 | 16 | 0.032684
32 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-27 | С-11.01 - С-11.09 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
33 | [9 empty] | 70 | 60 | 0.2309
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
81 | [11 empty] | 0
82 | [11 empty] | 0
83 | [11 empty] | 0
84 | [11 empty] | 0
85 | [11 empty] | 0
86 | [11 empty] | 0
87 | [11 empty] | 0
88 | [11 empty] | 0
89 | [11 empty] | 0
90 | [11 empty] | 0
91 | [11 empty] | 0
92 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 41.4101
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| Исп. Кокоринов П.А._____________ | Исп. Кокоринов П.А. _____________
| Сашин И.Н._____________ | Сашин И.Н._____________