## zayavky кот 24
Заявки 1 район c 16.09.2009 по 03.10.2009
№ | Заявка | Повреждение |  | Отключение по плану |  | Отключение |  | Включение |  | Включение по плану |  | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап.ремонта | Вид ремонта | Трубопровод | Диаметр (мм) | Исполнитель | Отключенные направления | Отключенные потребители, адреса | Количество потребителей
п/п | № | Время | Дата |  |  | Время | Дата | Время | Дата | [10 empty] | Всего | [5 empty] | ГВС (кроме того)
|  |  |  | Время | Дата |  |  |  |  | Время | Дата | [9 empty] | жилые | лечеб | детск | школ | прочие
17983 | 1806 | 02:25 | 16.09.2009 | 02:25 | 16.09.2009 | 02:55 | 16.09.2009 | 16:00 | 17.09.2009 | 16:00 | 17.09.2009 | 2009 | 1963 | повр. т/с | оба | 51 | ИГТЭ | С-21.32-->Калинина, 4 | Калинина, 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17988 | 1812 | 11:25 | 16.09.2009 | 09:00 | 17.09.2009 | 08:35 | 17.09.2009 | 16:35 | 17.09.2009 | 17:00 | 17.09.2009 | 0 | 0 | текущий рем-т | оба | 0 | ИГТЭ | Кот.№33-> | Революционная,6,10а; 2 Ключевая,9; Дюковская,38; Авдотинская,22,26,24; Водонапорная,1,19 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
17992 | 1815 | 12:10 | 16.09.2009 | 09:00 | 13.09.2009 | 09:00 | 13.09.2009 | 14:10 | 18.09.2009 | 16:00 | 18.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | С-21.38->Дунаева,46 | Дунаева,46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17994 | 1817 | 15:10 | 16.09.2009 | 09:00 | 16.09.2009 | 09:30 | 16.09.2009 | 16:35 | 16.09.2009 | 17:00 | 16.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | В-47.15->Демидова,9 | Демидова,9; Ленина,60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17999 | 1818 | 15:30 | 16.09.2009 | 16:30 | 16.09.2009 | 16:30 | 16.09.2009 | 14:40 | 17.09.2009 | 16:00 | 18.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | пр | 0 | ИГТЭ | С-8.01->С-8.11 | ГВС по обратке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18014 | 1823 | 17:15 | 17.09.2009 | 17:00 | 17.09.2009 | 17:00 | 17.09.2009 | 21:15 | 13.10.2009 | 16:00 | 13.10.2009 | 2001 | 1955 | повр. т/с | оба | 82 | ИГТЭ | А-13.02->Советская,42 | ул.Советская 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18015 | 1824 | 10:25 | 17.09.2009 | 10:25 | 17.09.2009 | 10:25 | 17.09.2009 | 12:45 | 22.09.2009 | 17:00 | 18.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | пр | 0 | ИГТЭ | С-52.06->6 Меланжевая,1 (прямой тр-д) | 6Меланжевая,1(в работе обратный тр-д) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18027 | 1836 | 11:00 | 18.09.2009 | 11:00 | 18.09.2009 | 11:00 | 18.09.2009 | 16:45 | 22.09.2009 | 16:00 | 21.09.2009 | 0 | 1963 | повр. т/с | обр | 259 | ИГТЭ | В-89 --> В-89.02 обратная | ул.Менделеева 28,ул.П.Коммуны 7,13а,13,ул.Поселковая 2,ул.2 Энергетическая 28 ГВС по прямой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18031 | 1837 | 12:50 | 18.09.2009 | 13:00 | 18.09.2009 | 13:00 | 18.09.2009 | 13:50 | 23.09.2009 | 16:00 | 23.09.2009 | 0 | 0 | врезка в т/сеть | оба | 0 | ИГТЭ | Кот.№36--> | Попова, 3, 5, 18, 22, 24, 26, 30; 5 Парковская, 6; 3 Парковская, 23 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
18042 | 1845 | 17:25 | 18.09.2009 | 17:25 | 18.09.2009 | 17:25 | 18.09.2009 | 17:15 | 21.09.2009 | 16:00 | 21.09.2009 | 0 | 1995 | повр. т/с | оба | 100 | ИГТЭ | В-94->1 Рабфаковский,3 | 1 Рабфаковский,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18045 | 1847 | 19:45 | 18.09.2009 | 19:45 | 18.09.2009 | 19:45 | 18.09.2009 | 15:50 | 22.09.2009 | 15:00 | 22.09.2009 | 0 | 1996 | замена задв. | оба | 70 | ИГТЭ | С-49.21->14 Проезд,2а корпус 1 | 14 Проезд,2а корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18049 | 1849 | 16:00 | 20.09.2009 | 09:30 | 21.09.2009 | 10:40 | 21.09.2009 | 15:30 | 24.09.2009 | 17:00 | 24.09.2009 | 0 | 0 | переврезка | оба | 0 | ИГТЭ | А-69.01 -->А-74 | (ГВС из прямой в обратную). См заявку №1741. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18052 | 1851 | 03:20 | 21.09.2009 | 04:20 | 21.09.2009 | 04:20 | 21.09.2009 | 10:10 | 21.09.2009 | 17:00 | 21.09.2009 | 0 | 0 | повр. в т.к. | оба | 0 | ИГТЭ | Т032006->Т032001 | Минская,120,122,126,130,филиал ПАП-1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
18055 | 1852 | 09:15 | 21.09.2009 | 09:30 | 21.09.2009 | 09:30 | 21.09.2009 | 22:10 | 21.09.2009 | 20:00 | 21.09.2009 | 0 | 0 | врезка т/трассы | оба | 0 | ИГТЭ | Кот№33-> | Водопроводная 1, Водонапорная 19, Авдотьинская 22,24,26, Революционная 6,8,10а, 2 Ключевая 9, Дюковская 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10
18061 | 1855 | 13:20 | 21.09.2009 | 13:20 | 21.09.2009 | 13:20 | 21.09.2009 | 15:40 | 29.09.2009 | 16:00 | 25.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | обр | 0 | ИГТЭ | А-77/1->Ген.Горбатова 3 (обратный т/пр) | ГВС по прямому т/пр. См заявку №1741. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18063 | 1856 | 14:45 | 21.09.2009 | 14:45 | 21.09.2009 | 14:45 | 21.09.2009 |  |  | 16:00 | 01.10.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | С-8.01-/-С-8.03 | Без потребителей. (Будет капремонт)Запитано с А-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18070 | 1861 | 00:45 | 22.09.2009 | 00:45 | 22.09.2009 | 01:30 | 22.09.2009 | 11:50 | 22.09.2009 | 16:00 | 22.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | Котельная №33-> | Водопроводная,1;Водонапорная,19; Авдотьинская,22,24,26;Революционная,6,8,10а;2Ключевая 9;Дюковская,38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
18073 | 423 | 08:30 | 22.09.2009 | 09:00 | 22.09.2009 | 09:00 | 22.09.2009 | 15:35 | 22.09.2009 | 16:00 | 22.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | обр | 0 | ИГТЭ | А-33->Калинина,22 | ул.Калинина 22,22/1,ул.Громобоя 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
18074 | 1865 | 08:45 | 22.09.2009 | 09:00 | 22.09.2009 | 10:05 | 22.09.2009 | 19:40 | 26.09.2009 | 19:00 | 26.09.2009 | 0 | 0 | кап. ремонт | пр | 0 | ИГТЭ | В-27.22->н/ст Зелёная,36 (прямой т/пр) | ул.Почтовая 19, ул.Зеленая 36. ГВС по обратному т/пр. (Монтажэнергострой) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18075 | 1866 | 08:45 | 22.09.2009 | 09:00 | 28.09.2009 | 09:40 | 28.09.2009 | 21:00 | 01.10.2009 | 19:00 | 01.10.2009 | 0 | 0 | кап. ремонт | обр | 0 | ИГТЭ | В-27.22->н/ст Зелёная,36 (обратный т/пр) | ул.Почтовая 19, ул.Зеленая 36. ГВС по прямому т/пр. (Монтажэнергострой) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18076 | 1864 | 08:45 | 22.09.2009 | 09:00 | 22.09.2009 | 10:05 | 22.09.2009 | 10:35 | 25.09.2009 | 16:00 | 25.09.2009 | 0 | 1962 | кап. ремонт | оба | 51 | ИГТЭ | В-27.20->Багаева,26 | ул.Багаева 26, 30, 32, 32а. | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
18077 | 1867 | 08:45 | 22.09.2009 | 09:00 | 22.09.2009 | 12:45 | 22.09.2009 | 15:50 | 22.09.2009 | 16:00 | 22.09.2009 | 0 | 0 | замена задв. | оба | 0 | ИГТЭ | С-49.23->С-49.21 | 14 Проезд 2а корп.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18078 | 1868 | 08:45 | 22.09.2009 | 09:00 | 22.09.2009 | 13:05 | 22.09.2009 | 14:25 | 22.09.2009 | 16:00 | 22.09.2009 | 0 | 0 | монтаж т/тр | оба | 0 | ИГТЭ | А-30.16-Ленина,62 | Без ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18083 | 424 | 10:20 | 22.09.2009 | 09:00 | 23.09.2009 | 09:15 | 23.09.2009 | 15:20 | 25.09.2009 | 16:00 | 25.09.2009 | 0 | 1968 | кап. ремонт | оба | 150 | ИГТЭ | B-48->Ленина,25а | пр.Ленина 25,25а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
18084 | 1873 | 11:50 | 22.09.2009 | 11:50 | 22.09.2009 | 11:50 | 22.09.2009 | 16:20 | 22.09.2009 | 16:20 | 22.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | Т033030->Авдотиьнская,22 | Авдотиьнская,22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
18094 | 1879 | 09:00 | 23.09.2009 | 09:00 | 23.09.2009 | 11:20 | 23.09.2009 | 12:20 | 23.09.2009 | 16:00 | 23.09.2009 | 0 | 1971 | повр. т/с | оба | 207 | ИГТЭ | В-82.03->В-82.13 | 82Ефимовская,10,25; 3Нагорная,15,24; Кузнецова,54; Слесарный,13,15,17; 2Фабричная,2; Наговициной-Икрянистовой,1,3/7,2,4,4а | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8
18095 | 1880 | 09:00 | 23.09.2009 | 09:00 | 24.09.2009 | 09:35 | 24.09.2009 | 15:30 | 24.09.2009 | 16:00 | 24.09.2009 | 0 | 1982 | врезка в т/сеть | оба | 253 | ИГТЭ | А-69.01->А-74/1 | Г.Горбатого,2,2а,1а,1,3,5,5а,7,17а,17,19,9,9а,15,15а,13а,13,11; Молодых рабочих,4,6,8,10; Минеевский,12/2,14/2 | 24 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
18096 | 1881 | 09:00 | 23.09.2009 | 09:00 | 23.09.2009 | 09:50 | 23.09.2009 | 16:40 | 23.09.2009 | 16:00 | 23.09.2009 | 0 | 0 | ГИ | оба | 0 | ИГТЭ | Кот.№33 | 7Авдотьинский,18,20; Авдотьинская,20,18,18а,16,14,12,10,8,6,22,24,26; Водонапорная,13,11,9,7,5,19; Революционная,6,10а; 2Ключевая,1,3,5,7,9,1а,1б,10,16; Дюковская,38,38а; Водопроводная,1 | 34 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8
18100 | 1885 | 12:20 | 23.09.2009 | 12:20 | 23.09.2009 | 12:20 | 23.09.2009 | 14:55 | 25.09.2009 | 16:00 | 23.09.2009 | 0 | 1969 | повр. т/с | обр | 100 | ИГТЭ | н/ст->Кузнецова,54 | Кузнецова,54 ГВС по прямой | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18111 | 1892 | 16:00 | 23.09.2009 | 09:00 | 24.09.2009 | 10:00 | 24.09.2009 | 14:15 | 24.09.2009 | 16:00 | 24.09.2009 | 0 | 0 | замена задв. | оба | 0 | ИГТЭ | С-21.71->К1Т019 и К1Т010->К1Т012 | Сосновая,5,9а,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
18113 | 1894 | 17:00 | 23.09.2009 | 08:00 | 24.09.2009 | 08:40 | 24.09.2009 | 19:30 | 24.09.2009 | 12:00 | 24.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | Кот.№33->большое кольцо | Революционная,6,8,10а; 2Ключевая,9; Дюковская,38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
18114 | 1895 | 08:30 | 24.09.2009 | 09:00 | 24.09.2009 | 09:00 | 23.09.2009 | 13:40 | 23.09.2009 | 16:00 | 24.09.2009 | 0 | 0 | замена задв. | оба | 51 | ИГТЭ | Т033030->Авдотьинская,22 | Авдотьинская,22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
18125 | 1900 | 13:20 | 24.09.2009 | 09:00 | 25.09.2009 | 09:05 | 25.09.2009 | 17:45 | 25.09.2009 | 16:00 | 25.09.2009 | 0 | 1960 | замена задв. | оба | 100 | ИГТЭ | А-25.32->А-25.34 | Пограничный,3,3/2,10а, Набережная 5,7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
18126 | 1901 | 13:20 | 24.09.2009 | 09:00 | 26.09.2009 | 16:00 | 25.09.2009 | 16:00 | 28.09.2009 | 16:00 | 30.09.2009 | 0 | 1960 | кап. ремонт | обр | 100 | ИГТЭ | А-25.34->Набережная,5 (Антикор) (обратный тр-д) | Набережная,5 ГВС по прямой | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18127 | 1902 | 13:20 | 24.09.2009 | 09:00 | 30.09.2009 | 01:05 | 28.07.2009 | 16:00 | 25.09.2009 | 16:00 | 05.10.2009 | 0 | 1960 | кап. ремонт | пр | 100 | ИГТЭ | А-25.34->Набережная,5 Антикор | Набережная,5 ГВС по обратке | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18130 | 1905 | 16:45 | 24.09.2009 | 09:00 | 25.09.2009 | 10:05 | 25.09.2009 | 15:10 | 25.09.2009 | 17:00 | 25.09.2009 | 0 | 1936 | врезка в т/сеть | оба | 150 | ИГТЭ | А-100.01->А-100.03 | Ленина,7,13, Почтовая,6, Степанова,28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
18131 | 1906 | 15:45 | 24.09.2009 | 15:30 | 24.09.2009 | 15:30 | 24.09.2009 | 15:10 | 25.09.2009 | 16:00 | 28.09.2009 | 0 | 1969 | повр. т/с | оба | 51 | ИГТЭ | эл.уз.Красногвардейская,32->Смирнова,39 | Смирнова,39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18134 | 1907 | 08:10 | 25.09.2009 | 09:00 | 25.09.2009 | 09:00 | 25.09.2009 | 09:00 | 25.09.2009 | 16:00 | 25.09.2009 | 0 | 0 | замена задв. | оба | 0 | ИГТЭ | Войкова,13->В-67.02 | Мальцева,21;Ермака,30а | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
18136 | 1909 | 10:35 | 25.09.2009 | 10:30 | 25.09.2009 | 10:30 | 25.09.2009 | 18:30 | 25.09.2009 | 16:00 | 25.09.2009 | 0 | 0 | устран. поврежд | пр | 0 | ИГТЭ | С-21.21->С-21.23 (прямой тр-д) | Шошина,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18137 | 1910 | 11:20 | 25.09.2009 | 12:00 | 25.09.2009 | 12:00 | 25.09.2009 | 16:35 | 25.09.2009 | 16:00 | 25.09.2009 | 0 | 0 | замена задв. | оба | 0 | ИГТЭ | Н/ст ->Б.Хмельницкого,3 | Б.Хмельницкого,3;Маяковского,26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
18138 | 434 | 09:35 | 25.09.2009 | 10:20 | 25.09.2009 | 10:20 | 25.09.2009 | 13:40 | 25.09.2009 | 16:00 | 25.09.2009 | 0 | 0 | замена задв. | оба | 0 | ИГТЭ | В-67->Войкова,13 | Войкова,13;Мальцева,21;Ермака,30а | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
18139 | 1911 | 14:15 | 25.09.2009 | 14:15 | 25.09.2009 | 14:20 | 25.09.2009 | 15:40 | 25.09.2009 | 15:00 | 25.09.2009 | 0 | 0 | устран. поврежд | оба | 0 | ИГТЭ | Т032010->Т032011 | Минская,126,122,ПАП-1,130 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
18142 | 1914 | 14:45 | 25.09.2009 | 09:00 | 28.09.2009 | 09:40 | 28.09.2009 | 18:10 | 28.09.2009 | 17:00 | 28.09.2009 | 0 | 0 | реконструкц. ко | оба | 0 | ИГТЭ | С-21.21->С-21.59 ООО"РОСК" | Шошина,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18146 | 1917 | 15:40 | 25.09.2009 | 09:00 | 28.09.2009 | 09:40 | 28.09.2009 | 11:40 | 28.09.2009 | 16:00 | 30.09.2009 | 0 | 0 | реконструкц. ко | оба | 0 | ИГТЭ | А-60.17 --> А-60.19 "Монтажэнергострой" | Балахнина,29,24;Солнечная,9,7;пер.2Спортивный,2/3,4. "Монтажэнергострой". | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
18153 | 1922 | 17:45 | 25.09.2009 | 17:45 | 25.09.2009 | 17:45 | 25.09.2009 | 16:05 | 28.09.2009 | 16:00 | 28.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | А-25.32->Батурина,14/2 | Батурина,14/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
18159 | 1928 | 09:25 | 26.09.2009 | 11:15 | 26.09.2009 | 11:15 | 26.09.2009 | 16:05 | 28.09.2009 | 17:00 | 28.09.2009 | 0 | 0 | определ.утечек | оба | 0 | ИГТЭ | А-38.12->9 Января,11 | 9 Января,11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18162 | 1932 | 14:10 | 24.09.2009 | 09:00 | 25.09.2009 | 09:10 | 25.09.2009 | 16:00 | 29.09.2009 | 16:00 | 29.09.2009 | 0 | 0 | демонтаж | оба | 0 | ИГТЭ | В-102а->П.Коммуны,60 | П.Коммуны,60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18164 | 1931 | 10:45 | 27.09.2009 | 10:45 | 27.09.2009 | 10:47 | 27.09.2009 | 15:42 | 28.09.2009 | 17:00 | 28.09.2009 | 2000 | 1970 | повр. т/с | оба | 82 | ИГТЭ | В-19.09->В-19.11 | Смирнова, 14, 16, 16б, 16в, 20; пророкова, 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
18166 | 1935 | 11:40 | 28.09.2009 | 11:40 | 28.09.2009 | 11:40 | 28.09.2009 | 20:05 | 02.10.2009 | 16:00 | 02.10.2009 | 0 | 0 | кап. ремонт | оба | 82 | ИГТЭ | А-60.19-->А-60.21 | ул.Балахнина 24 (Монтажэнергострой) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18171 | 1940 | 14:18 | 28.09.2009 | 09:00 | 29.09.2009 | 09:00 | 29.09.2009 | 14:40 | 09.10.2009 | 16:00 | 03.10.2009 | 0 | 0 | кап. ремонт | оба | 82 | ИГТЭ | Т-037020 --> п/о-14, 254 обратная | П/о-14, 254 В работе временный тр-д. (СРП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18172 | 1941 | 14:18 | 28.09.2009 | 09:00 | 04.10.2009 | 09:00 | 02.10.2009 | 14:40 | 09.10.2009 | 17:00 | 05.10.2009 | 0 | 0 | кап. ремонт | пр | 0 | ИГТЭ | Т-037020 --> п/о-14, 254 прямая | п/о-14, 254.В работе временный тр-д. (СРП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18182 | 1949 | 09:40 | 29.09.2009 | 10:00 | 29.09.2009 | 10:30 | 29.09.2009 | 11:30 | 29.09.2009 | 12:00 | 29.09.2009 | 0 | 0 | замена задв. | оба | 0 | ИГТЭ | Н/ст Суворова,38->А-2.83 | ул.Суворова 38,пер.Запольный 28а | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
18186 | 1953 | 12:30 | 29.09.2009 | 12:30 | 29.09.2009 | 12:30 | 29.09.2009 | 11:20 | 30.09.2009 | 16:00 | 30.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | Т024001->Носова,49 | ул.Носова 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18193 | 440 | 13:20 | 29.09.2009 | 13:55 | 29.09.2009 | 13:55 | 29.09.2009 | 22:15 | 29.09.2009 | 18:00 | 29.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | А-2->А-2.01 | Черниковых 33,31,Суворова 3,5,5/42,7,9,11,15/16,25,27,39,38,40,42,Косякова 1,16/42,Пролетарская 20,44,44а,Запольный 28,28а,Колотилова 40,42,48,50,52,54/21,56,58,62,64,66,Карьерная 55,57,58,71,80,Свободная 9,17,Пер.Коммунальный 15,17,17а,19,13а,18,20,22,24,16а,Свободный 2,4,5,21,23,17а | 57 | 51 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40
18194 | 438 | 09:55 | 28.09.2009 | 10:50 | 28.09.2009 | 10:50 | 28.09.2009 | 16:30 | 28.09.2009 | 16:00 | 28.09.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | А-2->А-2.01 | Черниковых 33,31,Суворова 3,5,5/42,7,9,11,15/16,25,27,39,38,40,42,Косякова 1,16/42,Пролетарская 20,44,44а,Запольный 28,28а,Колотилова 40,42,48,50,52,54/21,56,58,62,64,66,Карьерная 55,57,58,71,80,Свободная 9,17,Пер.Коммунальный 15,17,17а,19,13а,18,20,22,24,16а,Свободный 2,4,5,21,23,17а | 57 | 51 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40
18196 | 1960 | 15:40 | 29.09.2009 | 10:00 | 30.09.2009 | 09:30 | 30.09.2009 | 11:40 | 30.09.2009 | 13:00 | 30.09.2009 | 0 | 0 | врезка приборов | оба | 0 | ИГТЭ | Кот№37->АРЗ | АРЗ, П/о-14 | 140 | 50 | 0 | 1 | 0 | 89 | 49
18203 | 1963 | 08:10 | 30.09.2009 | 09:00 | 30.09.2009 | 09:25 | 30.09.2009 | 16:30 | 30.09.2009 | 16:00 | 30.09.2009 | 0 | 0 | врезка т/трассы | оба | 0 | ИГТЭ | В-89.06->В-89.08 | ул.П.Коммуны 9,11,13,13а,15,15а,ул.2 Энергетическая 28,ул.Поселковая 2,4,6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
18215 | 446 | 14:55 | 30.09.2009 | 08:00 | 01.10.2009 | 08:05 | 01.10.2009 | 11:40 | 01.10.2009 | 16:00 | 01.10.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | В-69->В-69.02 | Ермака 30а,32,34,36,40/9,52/2,68,Мальцева 21,23,22,34,36,45,46,52а,54,70,1Северный 21,Тимирязева 23,Тесный 10/5,14,Фролова 6,9,15,17 | 25 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15
18217 | 1970 | 16:40 | 30.09.2009 | 08:00 | 01.10.2009 | 09:20 | 01.10.2009 | 17:10 | 01.10.2009 | 16:00 | 01.10.2009 | 0 | 0 | врезка задвижек | оба | 0 | ИГТЭ | Н/ст Пар.Коммуны 13->В-89.14 | ул.П.Коммуны 13,13а,15,15а,Поселковая 6,ул.2 Энергетическая 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
18219 | 1972 | 09:00 | 01.10.2009 | 09:00 | 01.10.2009 | 08:30 | 02.10.2009 | 15:35 | 02.10.2009 | 16:00 | 01.10.2009 | 0 | 1951 | повр. т/с | оба | 51 | ИГТЭ | эл.узел->Колотилова,66 | Колотилова,66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18220 | 1973 | 09:45 | 01.10.2009 | 09:45 | 01.10.2009 | 09:45 | 01.10.2009 | 16:40 | 02.10.2009 | 16:00 | 02.10.2009 | 0 | 1963 | кап. ремонт | оба | 51 | ИГТЭ | С-53.07->Инженерная,2г | Инженерная,2г | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18222 | 1974 | 10:00 | 01.10.2009 | 08:00 | 02.10.2009 | 10:27 | 02.10.2009 | 21:51 | 02.10.2009 | 16:00 | 02.10.2009 | 0 | 0 | врезка в т/сеть | оба | 150 | ИГТЭ | н/б Шошина-> | Сосновая,1/12,3,5,7,9,9а,9б,4,6,10,12,14; Шошина,8,4а,4б,2,2а; Рыбинская,57,58; Товарная,17; Рабочая,11/24; Школьная,23 | 26 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6
18223 | 1975 | 10:00 | 01.10.2009 | 08:00 | 02.10.2009 | 08:00 | 02.10.2009 | 18:30 | 02.10.2009 | 18:00 | 02.10.2009 | 0 | 0 | кап. ремонт | оба | 207 | ИГТЭ | Кот.№33->больш.кольц. (Антикор) | 7Авдотьинский,20; Водонапорная,5,7,9,11,13; Революционная,6,8,10а; 2Ключевая,9,5,3,1,1а,1б,10,16; Дюковская,38 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
18226 | 1976 | 11:05 | 01.10.2009 | 11:00 | 01.10.2009 | 11:00 | 01.10.2009 | 15:50 | 07.10.2009 | 16:00 | 07.10.2009 | 0 | 1962 | повр. т/с | оба | 70 | ИГТЭ | А-11.26->Красногвардейская,13/7 | Красногвардейская,13/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18227 | 1977 | 13:40 | 01.10.2009 | 09:00 | 02.10.2009 | 11:10 | 02.10.2009 | 15:45 | 02.10.2009 | 16:00 | 02.10.2009 | 0 | 0 | монтаж т/тр | оба | 0 | ИГТЭ | Т037021->п/о-14,254 | п/о-14,254 Заявка №№ 1940, 1941(времянка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18233 | 448 | 17:15 | 01.10.2009 | 17:15 | 01.10.2009 | 18:20 | 01.10.2009 | 20:20 | 08.10.2009 | 16:00 | 08.10.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 0 | ИГТЭ | С-50.18->8 Cосневская,129 | 8 Cосневская,129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18236 | 1982 | 09:00 | 02.10.2009 | 09:00 | 02.10.2009 | 10:10 | 02.10.2009 | 17:20 | 02.10.2009 | 16:00 | 02.10.2009 | 0 | 1967 | повр. т/с | оба | 82 | ИГТЭ | эл.узел.Кузнецова,57->Кузнецова,55 | Кузнецова,55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18241 | 1987 | 10:00 | 02.10.2009 | 10:00 | 02.10.2009 | 10:10 | 02.10.2009 | 14:00 | 02.10.2009 | 16:00 | 02.10.2009 | 0 | 0 | повр. т/с | оба | 82 | ИГТЭ | Т037028->п/о 14,187 | п/о 14,187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18247 | 1992 | 13:55 | 02.10.2009 | 08:00 | 06.10.2009 | 19:04 | 06.10.2009 | 19:04 | 06.10.2009 | 17:00 | 06.10.2009 | 0 | 0 | кап. ремонт | обр | 0 | ИГТЭ | А-45.03->А-45.05 СРП СНЯТА | Земляная,6,10,12,18/9; Станционная,15; Вокзальная,1,3,5,7 ГВС по прямой | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
18250 | 451 | 13:55 | 02.10.2009 | 08:00 | 05.10.2009 | 08:40 | 05.10.2009 | 16:50 | 05.10.2009 | 17:00 | 05.10.2009 | 0 | 0 | кап. ремонт | обр | 0 | ИГТЭ | А-45->А-45.01 | Земляная,12,10,6,18/9,3; Станционная,15; Вокзальная,1,3,5,7; 1 Сибирская,13,15; Пограничный,80 (ГВС по прямой) | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0