## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.03.21 г. по 31.03.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-168.09 - D-168.47 |  | 2.8 | 46 |  | 2021-03-01 | 20:15 | 2021-03-02 | 8:45 | 0 | 84.0945 | 12.5 | 0 | 1051.1812 | по сообщению
2 |  | B-136.12 - B-136.14 | 5.8 |  | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 0:00 | 2021-03-03 | 11:40 | 0.057199 | 0 | 467.6667 | 26.75 | 0
3 |  | D-92.48 (D-92.48 - Бухарово 1а) | 7.3 |  | 3 |  | 2021-03-12 | 17:30 | 2021-03-13 | 16:50 | 0.57753 | 0 | 23.3333 | 13.4758 | 0 | по сообщению
4 |  | D-104.01 - D-104.03 | 7.4 |  | 2 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0:00 | 2021-03-17 | 9:20 | 0.25843 | 0 | 177.3333 | 45.8289 | 0
5 |  | н/ст Диановых 13 | 6.2 |  |  |  | 2021-03-22 | 9:20 | 2021-03-22 | 14:07 | 0.09 | 0 | 4.7833 | 0.4305 | 0 | по сообщению, без слива
6 |  | D-33.75 - Строителей 80 | 7.6 |  | 2 |  | 2021-03-25 | 10:00 | 2021-03-25 | 10:30 | 0.2619 | 0 | 0.5 | 0.13095 | 0 | по сообщению
7 |  | D-49.16 - D-49.28 |  | 3.5 | 20 |  | 2021-03-25 | 1:00 | 2021-03-25 | 10:25 | 0 | 17.7733 | 9.4167 | 0 | 167.3648 | по сообщению
8 |  | D-49.08 - Василевского 13 | 6.4 |  | 2 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0:00 | 2021-03-26 | 9:51 | 0.24034 | 0 | 393.85 | 94.6572 | 0
9 |  | D-18.10 - н/ст |  | 4.7 | 3.4 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0:00 | 2021-03-30 | 9:37 | 0 | 0.59522 | 345.6167 | 0 | 205.719
10 |  | н/ст Лежневская 209 - вх. в зем. | 6.8 |  | 1.4 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 0:00 | 2021-03-30 | 10:40 | 0.12139 | 0 | 1354.6667 | 164.4432 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 1.6068 | 102.463 |  | 345.7165 | 1424.265
|  | ИТОГО за месяц: | 1783.5842 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 356.666 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 1426.9183 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.03.21 г. по 31.03.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-03-02 | D-168.09 - D-168.47 | [7 empty] | 150 | 57 | 0 | 1.0072
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-03-03 | B-136.12 - B-136.14 | [6 empty] | 150 |  | 308 | 5.4426 | 0
[11 empty] | 125 |  | 62 | 0.76083 | 0
3 |  | замена трубопровода | 2021-03-04 | D-33.43 - D-33.43/1 | [7 empty] | 82 | 28 | 0 | 0.14786
4 |  | кап. ремонт | 2021-03-04 | d-38.05 - D-38.13 | [6 empty] | 82 | 82 | 53 | 0.27989 | 0.27989
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-03-13 | D-92.48 (D-92.48 - Бухарово 1а) | [6 empty] | 207 |  | 32 | 1.0769 | 0
[11 empty] | 108 |  | 78 | 0.71453 | 0
6 |  | кап. ремонт | 2021-03-15 | D-99.01 - Шубиных 34а | [6 empty] | 70 | 71 | 71 | 0.27323 | 0.28109
7 |  | устр. повр. т/с | 2021-03-17 | D-104.01 - D-104.03 | [6 empty] | 70 |  | 69 | 0.26554 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2021-03-25 | D-49.16 - D-49.28 | [7 empty] | 150 | 34 | 0 | 0.60081
9 |  | кап. ремонт | 2021-03-25 | D-33.75 - Строителей 80 | [6 empty] | 51 | 51 | 7.5 | 0.015321 | 0.015321
10 |  | устр. повр. т/с | 2021-03-26 | D-49.08 - Василевского 13 | [6 empty] | 82 |  | 64 | 0.33798 | 0
[11 empty] | 70 |  | 26 | 0.10006 | 0
11 |  | устр. повр. т/с | 2021-03-30 | D-18.10 - н/ст | [7 empty] | 150 | 14 | 0 | 0.24739
[12 empty] | 125 | 6 | 0 | 0.073629
12 |  | устр. повр. т/с | 2021-03-30 | н/ст Лежневская 209 - вх. в зем. | [6 empty] | 207 |  | 50 | 1.6826 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 10.9495 | 2.6532
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
Note on Q21: COMPUTER: течь через неплот. фл. соединения