## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора МУП "ИГТСК" |  | Ст. диспетчер МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.08.11 г. по 31.08.11 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | В-50 - В-50.01 | 5.2 | 1.5 |  | 2011-07-20 | 10:00 | 2011-07-21 | 10:00 | 0.12186 | 24 | 2.9246 | по сообщению
2 | В-92.01 - В-92.05 | [5 empty] | 2011-08-04 | 14:00 | 0 | 978230 | 0 | при опресовка
3 | В-51 - В-51.02 | 2 | 1 |  | 2011-07-14 | 11:25 | 2011-07-15 | 11:25 | 0.033588 | 24 | 0.80612 | по сообщению
4 | В-26 - ул Варенцовой д.12/3 | 1.9 | 1 |  | 2011-07-30 | 7:01 | 2011-07-31 | 7:52 | 0.032738 | 24.85 | 0.81353 | по сообщению
5 | В-92 - ул Парижской Коммуны д.44 | 5.3 | 5 |  | 2011-07-30 | 18:00 | 2011-07-31 | 18:10 | 1.3669 | 24.1667 | 33.0345 | по сообщению
6 | А-59.09 - А-59.17 | 5.4 | 1 |  | 2011-07-31 | 16:40 | 2011-08-02 | 11:50 | 0.055191 | 43.1667 | 2.3824 | по сообщению
7 | А-26.07 - Калинина 2 | 6.9 | 2 |  | 2011-08-02 | 13:50 | 2011-08-03 | 14:15 | 0.24955 | 24.4167 | 6.0932 | по сообщению
8 | А-2.07 - А-2.43 | 6.2 | 6 |  | 2011-08-02 | 19:05 | 2011-08-03 | 19:15 | 2.129 | 24.1667 | 51.4503 | по сообщению
9 | С-13.18 - С-13.20 | 6.8 | 1.5 |  | 2011-08-03 | 20:00 | 2011-08-04 | 20:01 | 0.13935 | 24.0167 | 3.3467 | по сообщению,в кап.ремонт
10 | В-92.03 - 1Рабфаковский 1а | 6.5 | 1 |  | 2011-08-03 | 16:41 | 2011-08-04 | 21:50 | 0.060552 | 29.15 | 1.7651 | по сообщению
11 | С-11.07 - С-11.13 | [5 empty] | 2011-08-10 | 18:35 | 0 | 978378.5833 | 0 | неустранено
12 | С-11.01 - ул Третьего Интернационала д.43 | 1.8 | 3 |  | 2011-08-10 | 17:02 | 2011-08-11 | 17:12 | 0.28678 | 24.1667 | 6.9306 | по сообщению,в кап.ремонт
13 | А-33 - ул Калинина д.17 | 1.7 | 2 |  | 2011-08-11 | 7:40 | 2011-08-12 | 8:59 | 0.12387 | 25.3167 | 3.1359 | по сообщению
14 | А-2.63 -А-2.65 | 7.6 | 5 |  | 2011-08-14 | 17:00 | 2011-08-15 | 17:13 | 1.6369 | 24.2167 | 39.64 | по сообщению
15 | А-3.36 - ул Смирнова д.93/2 | 7.6 | 3 |  | 2011-08-15 | 11:20 | 2011-08-16 | 14:05 | 0.58928 | 26.75 | 15.7633 | по сообщению
16 | В-47.15 - пер Пограничный д.11 | 1.8 | 2 |  | 2011-08-15 | 16:00 | 2011-08-16 | 16:20 | 0.12746 | 24.3333 | 3.1015 | по сообщению
17 | А-72.07 - ул Минеевская 2-я д.2 | 5.5 | 0.5 |  | 2011-08-16 | 8:00 | 2011-08-17 | 9:00 | 0.013925 | 25 | 0.34812 | по сообщению
18 | В-48 - пр-кт Ленина д.25 | 1.8 | 3 |  | 2011-08-16 | 13:30 | 2011-08-17 | 14:05 | 0.28678 | 24.5833 | 7.0501 | по сообщению,в кап.ремонт
19 | В-38 - 38.01 | 7.2 | 3 |  | 2011-08-02 | 10:00 | 2011-08-18 | 10:30 | 0.57356 | 384.5 | 220.5352 | по сообщению
20 | В-38 - ул Кузнецова д.46 | 7.2 | 2.5 |  | 2011-08-18 | 16:19 | 2011-08-18 | 16:20 | 0.39831 | 0.016667 | 0.0066385 | при включении
21 | В-55.01 - ул Жиделева 16 | 6.9 | 1 |  | 2011-08-15 | 8:00 | 2011-08-18 | 12:00 | 0.062387 | 76 | 4.7414 | по сообщению
22 | В-55.01 - ул Жиделева 16 | 2 | 3 |  | 2011-08-19 | 15:59 | 2011-08-19 | 16:00 | 0.30229 | 0.016667 | 0.0050382 | при включении
23 | А-11.06 - А-11.18 | 1.7 | 2 |  | 2011-08-18 | 10:30 | 2011-08-19 | 10:30 | 0.12387 | 24 | 2.9728 | по сообщению
24 | С-33.10 - С-33.20 | 1.9 | 1.5 |  | 2011-08-17 | 16:00 | 2011-08-19 | 17:45 | 0.07366 | 49.75 | 3.6646 | по сообщению,в кап.ремонт
25 | В-50 - В-50.01 | 1 | 1 |  | 2011-08-21 | 13:00 | 2011-08-22 | 13:30 | 0.023751 | 24.5 | 0.58189 | со сообщению
26 | В-112.44 - ул. П.Коммуны 5в | 1.8 | 2 |  | 2011-08-17 | 10:10 | 2011-08-24 | 11:10 | 0.12746 | 169 | 21.5405 | по сообщению
27 | С-21.14 - ул Комсомольская д.52 | 7.1 | 0.5 |  | 2011-08-23 | 15:00 | 2011-08-24 | 15:30 | 0.015821 | 24.5 | 0.38762 | по сообщению
28 | B- 92. 07 - ул.Кр.Зорь 23 | [5 empty] | 2011-08-24 |  | 0 | 978696 | 0 | неустранено
29 | С-32.10 - пер Фигурный д.7 | 5.6 | 1.5 |  | 2011-08-23 | 7:55 | 2011-08-24 | 15:30 | 0.12646 | 31.5833 | 3.994 | по сообщению
30 | В-92 - В-92.01 | 8 | 8 |  | 2011-08-23 | 16:20 | 2011-08-25 | 10:45 | 4.2993 | 42.4167 | 182.362 | по сообщению
31 | А-101 - пер Семеновского д.9 | 7.3 | 5 |  | 2011-08-25 | 8:00 | 2011-08-26 | 9:35 | 1.6043 | 25.5833 | 41.0423 | по сообщению
32 | А-33 - ул Калинина д.22/2 | 7.1 | 0.5 |  | 2011-08-19 | 11:02 | 2011-08-26 | 11:30 | 0.015821 | 168.4667 | 2.6654 | по сообщению
33 | А-92 - ул.Советская 6 | 7.2 | 2 |  | 2011-08-29 | 11:25 | 2011-08-31 | 9:25 | 0.25492 | 46 | 11.7262 | по сообщению
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 15.2556 |  | 674.8116
| ИТОГО за месяц: | 737.0078 |  |  |  | "____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп. Ермолаев П.В. _________
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | повреждение тр/т | 2011-07-31 | В-26 - ул Варенцовой д.12/3 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
2 | повреждение тр/т | 2011-07-31 | В-92 - ул Парижской Коммуны д.44 | [5 empty] | 89 | 96 | 0.59721
3 | кап.рем | 2011-08-01 | С-27.04 - С-27.06 | [5 empty] | 150 | 46 | 0.81286
4 | кап.рем | 2011-08-01 | В-24.11 - ул Красной Армии д.3/5 | [5 empty] | 51 | 44 | 0.089881
5 | кап.рем | 2011-08-02 | В-4.04 - ул Карьерная д.2 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
6 | [8 empty] | 82 | 20 | 0.10562
7 | повреждение тр/т | 2011-08-02 | А-59.09 - А-59.17 | [5 empty] | 82 | 114 | 0.60202
8 | [8 empty] | 51 | 39 | 0.079668
9 | Врезка после к/р | 2011-08-03 | В-66 - В-66.02 | [5 empty] | 150 | 144 | 2.5446
10 | [8 empty] | 100 | 202 | 1.5865
11 | кап.рем | 2011-08-03 | Пушкина,5 - Пушкина,3 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
12 | повреждение тр/т | 2011-08-03 | А-26.07 - ул Калинина д.2 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
13 | обвязка в т.к. | 2011-08-03 | С-21.24 - ул 8 Марта д.19 | [5 empty] | 82 | 44 | 0.23236
14 | повреждение тр/т | 2011-08-03 | А-2.07 - А-2.43 | [5 empty] | 100 | 118 | 0.92674
15 | повреждение тр/т | 2011-08-04 | В-92.01 - В-92.05 | [5 empty] | 100 | 95 | 0.74611
16 | [8 empty] | 82 | 37 | 0.19539
17 | кап.ремонт | 2011-08-04 | С-13.18 - С-13.20 | [5 empty] | 82 | 140 | 0.73932
18 | [8 empty] | 70 | 112 | 0.43101
19 | повреждение тр/т | 2011-08-04 | В-92.03 - пер Рабфаковский 1-й д.1а | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
20 | замена зад. | 2011-08-05 | н/ст - Ленина,53 | [5 empty] | 150 | 23 | 0.40643
21 | кап.рем | 2011-08-05 | В-112.36 - В-112.40 | [5 empty] | 100 | 330.8 | 2.598
22 | кап.рем | 2011-08-08 | В-4 - В-4.02 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
23 | [8 empty] | 70 | 104 | 0.40023
24 | кап.рем | 2011-08-09 | В-59.07 - ул Ермака д.3 | [5 empty] | 51 | 42 | 0.085796
25 | кап.рем | 2011-08-09 | В-63 - В-63.02 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
26 | [8 empty] | 82 | 92 | 0.48584
27 | кап.рем | 2011-08-09 | Н/ст - ул Кузнецова д.54 | [5 empty] | 100 | 162 | 1.2723
28 | кап.рем | 2011-08-10 | А-25.12 - А-25.22 | [5 empty] | 100 | 58 | 0.45552
29 | [8 empty] | 82 | 72 | 0.38022
30 | повреждение тр/т | 2011-08-10 | С-11.07 - С-11.13 | [5 empty] | 100 | 226 | 1.7749
31 | замена зад. | 2011-08-11 | н/ст - пр-кт Ленина д.53 | [5 empty] | 150 | 16 | 0.28274
32 | [8 empty] | 100 | 44 | 0.34557
33 | кап.рем | 2011-08-11 | н/ст - ул.Кузнецова 54 | [5 empty] | 51 | 81 | 0.16546
34 | кап.ремонт | 2011-08-11 | С-11.01 - ул Третьего Интернационала д.43 | [5 empty] | 100 | 180 | 1.4137
35 | [8 empty] | 70 | 105 | 0.40408
36 | [8 empty] | 51 | 40 | 0.08171
37 | кап.рем | 2011-08-12 | В-64.16 - ул Дзержинского д.49 | [5 empty] | 70 | 67 | 0.25784
38 | повреждение тр/т | 2011-08-12 | А-33 - ул Калинина д.17 | [5 empty] | 100 | 34 | 0.26703
39 | обвязка в т.к. | 2011-08-15 | С-57 - С-58 | [5 empty] | 150 | 141 | 2.4916
40 | [8 empty] | 70 | 124.4 | 0.47873
41 | [8 empty] | 51 | 53 | 0.10827
42 | обвязка в т.к. | 2011-08-15 | С-49.27 - С-49.31 | [5 empty] | 100 | 156 | 1.2252
43 | [8 empty] | 70 | 104 | 0.40023
44 | обвязка в т.к. | 2011-08-15 | С-48 - С-48.02 | [5 empty] | 150 | 576 | 10.1785
45 | кап.рем | 2011-08-15 | А-72.43 - ул Кольчугинская д.5а | [5 empty] | 70 | 32 | 0.12315
46 | повреждение тр/т | 2011-08-15 | А-2.63 -А-2.65 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
47 | обвязка в т.к. | 2011-08-16 | В-64.08 - В-64.16 | [5 empty] | 82 | 160 | 0.84494
48 | [8 empty] | 70 | 210 | 0.80815
49 | повреждение тр/т | 2011-08-16 | А-3.36 - ул Смирнова д.93/2 | [5 empty] | 100 | 13 | 0.1021
50 | повреждение тр/т | 2011-08-16 | В-47.15 - пер Пограничный д.11 | [5 empty] | 51 | 76 | 0.15525
51 | кап.рем | 2011-08-16 | А-2.93 - А-2.59 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
52 | кап.рем | 2011-08-17 | С-16.17 - пр-кт Фридриха Энгельса д.48 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
53 | повреждение тр/т | 2011-08-17 | А-72.07 - ул Минеевская 2-я д.2 | [5 empty] | 82 | 60.2 | 0.31791
54 | обвязка в т.к. | 2011-08-17 | н/ст - ул Богдана Хмельницкого д.3 | [5 empty] | 207 | 16 | 0.53844
55 | [8 empty] | 150 | 96 | 1.6964
56 | [8 empty] | 100 | 28 | 0.2199
57 | кап.ремонт | 2011-08-17 | В-48 - пр-кт Ленина д.25 | [5 empty] | 125 | 24 | 0.29452
58 | [8 empty] | 100 | 168 | 1.3194
59 | [8 empty] | 82 | 40 | 0.21123
60 | повреждение тр/т | 2011-08-18 | В-38.001 - ул Кузнецова д.46 | [5 empty] | 51 | 33 | 0.067411
61 | повреждение тр/т | 2011-08-18 | В-38 - В-38.01 | [5 empty] | 150 | 183 | 3.2338
62 | [8 empty] | 100 | 25 | 0.19634
63 | [8 empty] | 82 | 53 | 0.27989
64 | повреждение тр/т | 2011-08-18 | В-38.001 - ул Кузнецова д.46 | [5 empty] | 51 | 13 | 0.026556
65 | повреждение тр/т | 2011-08-18 | В-55.01 - ул Жиделева д.16 | [5 empty] | 51 | 28.4 | 0.058014
66 | повреждение тр/т | 2011-08-19 | В-55.01 - ул Жиделева д.16 | [5 empty] | 51 | 28.4 | 0.058014
67 | повреждение тр/т | 2011-08-19 | А-11.06 - А-11.18 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
68 | [8 empty] | 82 | 21 | 0.1109
69 | кап.ремонт | 2011-08-19 | С-33.10 - С-33.20 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
70 | переврезка стыков | 2011-08-22 | н/ст 9проезд,56 - С-59.26 | [5 empty] | 150 | 44 | 0.77752
71 | повреждение тр/т | 2011-08-22 | В-50 - В-50.01 | [5 empty] | 100 | 76 | 0.59688
72 | кап.рем. | 2011-08-23 | А-72.43 - ул Кольчугинская д.5 | [5 empty] | 100 | 106 | 0.8325
73 | повреждение тр/т | 2011-08-24 | В-112.44 - ул. П.Коммуны 5в | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
74 | замена зад. | 2011-08-24 | В-92.01 В92.05 | [5 empty] | 100 | 190 | 1.4922
75 | [8 empty] | 82 | 74 | 0.39078
76 | повреждение тр/т | 2011-08-24 | С-21.14 - ул Комсомольская д.52 | [5 empty] | 100 | 51 | 0.40054
77 | тек. ремонт | 2011-08-24 | С-33.10 - С-33.20 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
78 | повреждение тр/т | 2011-08-24 | С-32.10 - пер Фигурный д.7 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
79 | повреждение тр/т | 2011-08-25 | В-92 - В-92.01 | [5 empty] | 150 | 139.5 | 2.4651
80 | [8 empty] | 100 | 22.6 | 0.17749
81 | переврезка в т.к. | 2011-08-25 | н/ст 9Проезд,56 - потребителей | [5 empty] | 150 | 54 | 0.95423
82 | [8 empty] | 100 | 12 | 0.094245
83 | [8 empty] | 82 | 11 | 0.058089
84 | повреждение тр/т | 2011-08-26 | А-101 - пер Семеновского д.6/13 | [5 empty] | 150 | 18 | 0.31808
85 | повреждение тр/т | 2011-08-26 | А-33 - ул Калинина д.22/2 | [5 empty] | 150 | 23 | 0.40643
86 | обвязка т/к | 2011-08-29 | А-21.14 - А-21.16 Обвязка т/к А-21.18" | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
87 | повреждение тр/т | 2011-08-30 | А-93 - ул Советская д.6 | [5 empty] | 51 | 27 | 0.055155
88 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 62.1962
"____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп. Ермолаев П.В. _________