## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора МУП "ИГТСК" |  | Ст. диспетчер МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.09.11 г. по 30.09.11 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | А-36.19 - Громобоя 21 | 1.4 | 1.6 |  | 2011-06-22 | 11:30 | 2011-06-23 | 11:45 | 0.071941 | 24.25 | 1.7446 | по сообщению
2 | С-47.04 - Каравайковой 135 | 2.6 | 1.4 |  | 2011-06-28 | 19:00 | 2011-06-29 | 19:25 | 0.075061 | 24.4167 | 1.8327 | по сообщению
3 | B- 92. 07 - ул.Кр.Зорь 23 | 2 | 1.1 |  | 2011-08-04 | 10:30 | 2011-08-05 | 11:45 | 0.040642 | 25.25 | 1.0262 | по сообщению
4 | С-11.07 - С-11.13 | 4.4 | 2 |  | 2011-08-09 | 18:10 | 2011-08-10 | 18:35 | 0.19928 | 24.4167 | 3.15 | по сообщению
5 | А-51.23 - н/ст | 4.8 | 1.5 |  | 2011-09-02 | 10:30 | 2011-09-03 | 10:45 | 0.11708 | 24.25 | 2.8391 | по сообщению
6 | А-19.23 - Ф.Энгельса 37 | 4.6 | 1 |  | 2011-09-04 | 11:50 | 2011-09-05 | 12:55 | 0.050939 | 25.0833 | 1.2777 | по сообщению
7 | В-86.03 - В-86.05 | 1.7 | 3 |  | 2011-09-07 | 15:50 | 2011-09-09 | 10:00 | 0.2787 | 42.1667 | 11.7519 | по сообщению
8 | В-82.25/1 - Слесарный 15 | 5.4 | 0.1 |  | 2011-08-04 | 8:10 | 2011-09-08 | 13:40 | 0.00055191 | 845.5 | 0.46664 | по сообщению
9 | В-86.03 - В-86.05 | 0.8 | 0.3 |  | 2011-09-07 | 15:50 | 2011-09-09 | 10:00 | 0.0019119 | 42.1667 | 0.080618 | по сообщению
10 | С-21.82/1 - Ф.Энгельса 83 | 1.9 | 3 |  | 2011-09-08 | 14:30 | 2011-09-09 | 14:55 | 0.29464 | 24.4167 | 7.1941 | по сообщению
11 | С-53.25 - Инженерная 5 | 0.8 | 3 |  | 2011-09-11 | 8:00 | 2011-09-12 | 10:00 | 0.19119 | 26 | 4.9709 | по сообщению
12 | В-40 - В-40.02 | 2 | 0.5 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-18 | 14:50 | 0.0083971 | 5.3333 | 0.044784 | по сообщению
13 | А-38 - Калинина 31/20 | 1.5 | 1.6 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-18 | 11:35 | 0.074466 | 2.0833 | 0.15514 | по сообщению
14 | А-2.37 - Суворова 25 | 0.8 | 1.5 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-18 | 10:40 | 0.047797 | 1.1667 | 0.055763 | по сообщению
15 | А-99.06 - Степанова 10 | 5.1 | 2.5 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-18 | 10:55 | 0.33523 | 1.4167 | 0.4749 | по сообщению
16 | А-83.01 - Советская 43 | 6 | 1 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-18 | 14:50 | 0.058177 | 5.3333 | 0.31028 | по сообщению
17 | В-24.14 - В-24.38 | 4 | 3 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-18 | 17:52 | 0.42751 | 8.3667 | 3.5768 | по сообщению
18 | А-2.01 - А-2.63 | 0.8 | 8 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-18 | 19:52 | 1.3596 | 10.3667 | 14.0941 | по сообщению
19 | В-24.104 - Б.Хмельницкого 30 | 4.4 | 5 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-18 | 21:00 | 1.2455 | 11.5 | 14.3231 | по сообщению
20 | В-24.104 - В-24.106 | 4.4 | 3.5 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-18 | 21:00 | 0.61029 | 11.5 | 7.0183 | по сообщению
21 | А-36.19 - Громобоя 21 | 1.6 | 1.2 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-19 | 1:45 | 0.043261 | 16.25 | 0.70299 | по сообщению
22 | В-47.15 - В-47.19 | 1.5 | 1.5 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-19 | 9:35 | 0.065449 | 24.0833 | 1.5762 | по сообщению
23 | А-62 - А-68 | 4.2 | 10 |  | 2011-09-18 | 9:45 | 2011-09-19 | 12:15 | 4.8674 | 26.5 | 128.9863 | по сообщению
24 | А-89 - А-89.02 | 4.7 | 3 |  | 2011-09-18 | 13:00 | 2011-09-20 | 17:00 | 0.46341 | 52 | 24.0973 | по сообщению
25 | А-51.19 - Гарелина 16 | 4.4 | 1 |  | 2011-09-19 | 9:15 | 2011-09-20 | 10:00 | 0.049819 | 24.75 | 1.233 | по сообщению
26 | В-89.12 - В-89.22 | 4.5 | 1.5 |  | 2011-09-19 | 8:40 | 2011-09-20 | 14:30 | 0.11336 | 29.8333 | 3.3819 | по сообщению
27 | н/ст Новая 13 (С.Э.Н.) | 7.2 | 3 |  | 2011-09-20 | 7:50 | 2011-09-20 | 15:55 | 0.57356 | 8.0833 | 4.6363 | по сообщению
28 | А-69.01 - А-74 | 1.1 | 5 |  | 2011-09-19 | 14:15 | 2011-09-20 | 16:50 | 0.62274 | 26.5833 | 16.5546 | по сообщению
29 | А-43.46 - 9Января 5 | 4.5 | 1.5 |  | 2011-09-19 | 9:00 | 2011-09-20 | 9:30 | 0.11336 | 24.5 | 2.7773 | по сообщению
30 | С-11.11 - 3Интернационала 43 | 5.9 | 2 |  | 2011-09-20 | 10:50 | 2011-09-21 | 14:25 | 0.23076 | 27.5833 | 6.3651 | по сообщению
31 | С-11.01 - С-11.09 | 5.9 | 7 |  | 2011-09-20 | 17:40 | 2011-09-21 | 18:40 | 2.8268 | 25 | 70.67 | по сообщению
32 | А-11.06 - А-11.16 | 1.4 | 6 |  | 2011-09-20 | 16:10 | 2011-09-21 | 16:50 | 1.0117 | 24.6667 | 24.9546 | по сообщению
33 | А-59 - Гнедина 7 | 5.3 | 2 |  | 2011-09-21 | 20:40 | 2011-09-22 | 22:15 | 0.21871 | 25.5833 | 5.5954 | по сообщению
34 | А-18.02 - Ф.Энгельса 10 | 5.8 | 1.5 |  | 2011-09-21 | 1:45 | 2011-09-22 | 2:05 | 0.1287 | 24.3333 | 3.1316 | по сообщению
35 | А-36.10 - Андрианова 10 | 5 | 1.6 |  | 2011-09-19 | 16:00 | 2011-09-22 | 16:30 | 0.13596 | 72.5 | 9.8568 | по сообщению
36 | ЦТП - Динамовская 2 | 5.6 | 1 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-23 | 11:00 | 0.056204 | 121.5 | 6.8288 | по сообщению
37 | В-86.03 - В-86.07 | 1.6 | 5 |  | 2011-09-19 | 14:30 | 2011-09-23 | 20:05 | 0.75106 | 101.5833 | 76.2949 | по сообщению
38 | В-86.01 - В-86.03 | 1.6 | 3 |  | 2011-09-19 | 14:30 | 2011-09-23 | 20:05 | 0.27038 | 101.5833 | 27.4662 | по сообщению
39 | С-10 - Бубнова 76 | 5.7 | 3 |  | 2011-09-23 | 11:55 | 2011-09-24 | 12:00 | 0.51033 | 24.0833 | 12.2905 | по сообщению
40 | В-84 - В-107.13 | 1.7 | 3 |  | 2011-09-23 | 9:40 | 2011-09-24 | 13:15 | 0.2787 | 27.5833 | 7.6875 | по сообщению
41 | А-39.05 - А-39.31 | 1.5 | 1.5 |  | 2011-09-22 | 11:35 | 2011-09-25 | 10:00 | 0.065449 | 70.4167 | 4.6087 | по сообщению
42 | В-47.15 - Пограничный 11 | 1.5 | 2.3 | 2011-09-20 | 2011-09-21 | 0:00 | 2011-09-28 | 9:50 | 0.15388 | 177.8333 | 27.3645
43 | А-64 - А-64.01 |  |  |  | 2011-09-28 | 12:10 | 2011-09-28 | 15:40 | 150 | 3.5 | 525 | по подпитке на ТЭЦ-2
44 | А-39.23 - Земляная 18/9 | 1.8 | 1.3 |  | 2011-09-27 | 15:55 | 2011-09-28 | 16:25 | 0.053851 | 24.5 | 1.3194 | по сообщению
45 | С-21.44 - С-21.46 | 1.5 | 1.6 |  | 2011-09-28 | 12:15 | 2011-09-29 | 12:50 | 0.074466 | 24.5833 | 1.8306 | по сообщению
46 | А-18 - А-18.01 | 7 | 1.5 |  | 2011-09-28 | 14:20 | 2011-09-29 | 15:15 | 0.14139 | 24.9167 | 3.5229 | по сообщению
47 | А-21.02 - Арсения 1/16 | 1.9 | 1.5 |  | 2011-09-28 | 9:05 | 2011-09-30 | 10:30 | 0.07366 | 49.4167 | 3.64 | по сообщению
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 168.9962 |  | 1071.0075
| ИТОГО за месяц: | 1140.3989 |  |  |  | "____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора МУП "ИГТСК" |  | Ст. диспетчер МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.09.11 г. по 30.09.11 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | повреждение т/тр | 2011-06-29 | С-47.04 - Каравайковой 135 | [5 empty] | 70 | 26 | 0.10006
2 | повреждение т/тр | 2011-09-03 | А-51.23 - н/ст | [5 empty] | 100 | 8 | 0.06283
3 | повреждение т/тр | 2011-09-05 | А-19.23 - Ф.Энгельса 37 | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
4 | кап. ремонт | 2011-09-05 | А-2.43 - А-2.45 | [5 empty] | 100 | 236 | 1.8535
5 | [8 empty] | 82 | 74 | 0.39078
6 | кап. ремонт | 2011-09-05 | В-92.03 - 1Рабфаковский 1а | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
7 | кап. ремонт | 2011-09-06 | А-21.14 - Пушкина 2 | [5 empty] | 207 | 64 | 2.1538
8 | кап. ремонт | 2011-09-06 | А-19.07 - Крутицкая 31 | [5 empty] | 82 | 248 | 1.3097
9 | повреждение т/тр | 2011-09-08 | В-82.25/1 - Слесарный 15 | [5 empty] | 100 | 21 | 0.16493
10 | повреждение т/тр | 2011-09-09 | В-86.03 - В-86.05 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
11 | повреждение т/тр | 2011-09-09 | В-86 - В-86.01 | [5 empty] | 150 | 182 | 3.2161
12 | повреждение т/тр | 2011-09-09 | С-21.82/1 - Ф.Энгельса 83 | [5 empty] | 51 | 100 | 0.20428
13 | монтаж т/тр | 2011-09-12 | А-2.07 - А-2.43 | [5 empty] | 100 | 236 | 1.8535
14 | повреждение т/тр | 2011-09-12 | С-53.25 - Инженерная 5 | [5 empty] | 51 | 37 | 0.075582
15 | кап. ремонт | 2011-09-13 | А-21.12 - А-21.14 | [5 empty] | 207 | 162 | 5.4517
16 | [8 empty] | 100 | 60 | 0.47123
17 | врезка ш. кранов | 2011-09-16 | н/ст - С-21.38 | [5 empty] | 82 | 60 | 0.31685
18 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | В-40 - В-40.02 | [5 empty] | 100 | 51 | 0.40054
19 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | А-38 - Калинина 31/20 | [5 empty] | 150 | 25 | 0.44177
20 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | А-2.37 - Суворова 25 | [5 empty] | 82 | 71 | 0.37494
21 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | А-99.06 - Степанова 10 | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
22 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | А-83.01 - Советская 43 | [5 empty] | 70 | 53 | 0.20396
23 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | В-24.14 - В-24.38 | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
24 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | А-2.01 - А-2.63 | [5 empty] | 150 | 148 | 2.6153
25 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | н/ст - Б.Хмельницкого 30 | [5 empty] | 125 | 60 | 0.73629
26 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | В-24.104 - В-24.106 | [5 empty] | 207 | 9 | 0.30287
27 | [8 empty] | 150 | 26 | 0.45944
28 | монтаж т/тр | 2011-09-19 | С-11.07 - С-11.15 | [5 empty] | 150 | 32 | 0.56547
29 | повреждение т/тр | 2011-09-19 | А-36.19 - Громобоя 21 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
30 | повреждение т/тр | 2011-09-19 | В-47.15 - В-47.19 | [5 empty] | 51 | 46 | 0.093967
31 | повреждение т/тр | 2011-09-19 | В-24.104 - В-24.106 | [5 empty] | 150 | 26 | 0.45944
32 | повреждение т/тр | 2011-09-19 | А-62 - А-68 | [5 empty] | 309 | 110 | 8.2487
33 | [8 empty] | 250 | 113 | 5.5467
34 | повреждение т/тр | 2011-09-20 | А-89 - А-89.02 | [5 empty] | 100 | 66 | 0.51835
35 | повреждение т/тр | 2011-09-20 | А-51.19 - Гарелина 16 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
36 | повреждение т/тр | 2011-09-20 | В-89.12 - 2Энергетическая 28 | [5 empty] | 150 | 302 | 5.3366
37 | повреждение т/тр | 2011-09-20 | н/ст Новая 13 (С.Э.Н.) | [5 empty] | 150 | 25 | 0.44177
38 | повреждение т/тр | 2011-09-20 | А-69.01 - А-74 | [5 empty] | 250 | 75 | 3.6814
39 | кап. ремонт | 2011-09-20 | В-38 - В-38.01 | [5 empty] | 150 | 310 | 5.478
40 | повреждение т/тр | 2011-09-21 | А-43.46 - 9Января 5 | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
41 | повреждение т/тр | 2011-09-21 | С-11.11 - 3Интернационала 43 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
42 | повреждение т/тр | 2011-09-21 | С-11.01 - С-11.09 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
43 | повреждение т/тр | 2011-09-21 | А-59 - Гнедина 7 | [5 empty] | 51 | 15 | 0.030641
44 | повреждение т/тр | 2011-09-21 | А-11.06 - А-11.16 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
45 | врезки в т.к. | 2011-09-21 | А-2.93 - А-2.59 | [5 empty] | 51 | 78 | 0.15934
46 | повреждение т/тр | 2011-09-22 | А-18.02 - Ф.Энгельса 10 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
47 | повреждение т/тр | 2011-09-22 | А-36.10 - Андрианова 10 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
48 | [8 empty] | 82 | 42 | 0.2218
49 | повреждение т/тр | 2011-09-23 | ЦТП - Динамовская 2 | [5 empty] | 100 | 89 | 0.69898
50 | повреждение т/тр | 2011-09-23 | В-86.03 - В-86.07 | [5 empty] | 150 | 69 | 1.2193
51 | повреждение т/тр | 2011-09-23 | В-86.01 - В-86.03 | [5 empty] | 150 | 113 | 1.9968
52 | повреждение т/тр | 2011-09-24 | С-10 - Бубнова 76 | [5 empty] | 100 | 86 | 0.67542
53 | повреждение т/тр | 2011-09-24 | В-84 - В-107.13 | [5 empty] | 150 | 26 | 0.45944
54 | [8 empty] | 100 | 53 | 0.41625
55 | повреждение т/тр | 2011-09-25 | А-39.05 - А-39.31 | [5 empty] | 51 | 36 | 0.073539
56 | повреждение т/тр | 2011-09-28 | В-47.15 - Пограничный 11 | [5 empty] | 51 | 46 | 0.093967
57 | повреждение т/тр | 2011-09-28 | А-64 - А-64.01 | [5 empty] | 150 | 288 | 5.0892
58 | повреждение т/тр | 2011-09-28 | А-39.23 - Земляная 18/9 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
59 | повреждение т/тр | 2011-09-29 | С-21.44 - С-21.46 | [5 empty] | 150 | 11 | 0.19438
60 | [8 empty] | 100 | 111 | 0.87177
61 | повреждение т/тр | 2011-09-29 | А-18 - А-18.01 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
62 | повреждение т/тр | 2011-09-30 | А-21.02 - Арсения 1/16 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 69.3913
"____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп.Кокоринов П.А .