## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 30.04.20 г. по 31.05.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | C-11.02 - Третьего Интернационала 28 | 1.2 | 2 |  | 2020-05-07 | 13:51 | 2020-05-07 | 15:15 | 0.10407 | 1.4 | 0.1457 | по сообщению
2 |  | C-13.20 - Садовая 35 | 1.4 | 8 |  | 2020-05-10 | 13:05 | 2020-05-12 | 9:30 | 1.7985 | 44.4167 | 79.8846 | по сообщению
3 |  | B-95 - Герцена 31 | 4.7 | 1.6 |  | 2020-05-12 | 7:50 | 2020-05-15 | 10:35 | 0.13181 | 74.75 | 9.8531 | по сообщению
4 |  | К1Т0029 - Рыбинская 57 | 5.7 | 3 |  | 2020-05-13 | 10:55 | 2020-05-13 | 13:20 | 0.51033 | 2.4167 | 1.2333 | по сообщению
5 |  | B-131.35 - B-131.37 | 2.3 | 4 |  | 2020-05-15 | 1:40 | 2020-05-17 | 0:10 | 0.57631 | 46.5 | 26.7985 | по сообщению
6 |  | B-131.35 - B-131.37 | 5.2 | 0.5 |  | 2020-05-15 | 1:40 | 2020-05-17 | 0:10 | 0.01354 | 46.5 | 0.6296 | по сообщению
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.1346 |  | 118.5447
|  | ИТОГО за месяц: | 257.3444 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 30.04.20 г. по 31.05.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2020-05-07 | C-11.02 - Третьего Интернационала 28 | [5 empty] | 82 | 21 | 0.1109
2 |  | замена зап. арматуры | 2020-05-08 | B-112.08 - В-112.28 | [5 empty] | 51 | 18 | 0.03677
3 |  | устр.повр. т/с | 2020-05-12 | C-13.20 - Садовая 35 | [5 empty] | 70 | 57 | 0.21936
4 |  | замена зап. арматуры | 2020-05-12 | D-15.02 - D-15.04 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
[10 empty] | 51 | 17 | 0.034727
5 |  | устр.повр. т/с | 2020-05-12 | B-95 - Герцена 31 | [5 empty] | 82 | 44 | 0.23236
6 |  | устр.повр. т/с | 2020-05-13 | К1Т0029 - Рыбинская 57 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
7 |  | проглушение | 2020-05-14 | D-135 - D-129/2 | [5 empty] | 408 | 396 | 51.7717
[10 empty] | 309 | 984 | 73.7886
8 |  | кап. ремонт | 2020-05-14 | D-134 - D-133/1 | [5 empty] | 309 | 162 | 12.1481
0
0
0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 138.7997
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________