## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.19 г. по 31.10.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | A-34.20 - Громобоя 18 | 6.5 | 7 |  | 2019-09-30 | 13:35 | 2019-10-01 | 13:50 | 2.9671 | 24.25 | 71.9511 | по сообщению
2 |  | A-34.20 - Громобоя 18 | 6.5 | 3 |  | 2019-10-01 | 15:35 | 2019-10-02 | 12:45 | 0.54497 | 21.1667 | 11.5352 | при вкл.
3 |  | A-96.08 - Ленина 38 | 6.4 | 4 |  | 2019-09-03 | 13:30 | 2019-09-03 | 14:00 | 0.96135 | 0.5 | 0.48068 | по сообщению
4 |  | B-83 - B-83.01 | 5.5 | 4 |  | 2019-08-15 | 14:55 | 2019-10-09 | 9:05 | 0.8912 | 1314.1667 | 1171.1828 | по сообщению
5 |  | 2 Торфмаша 8/10 - a-70.01 | 4.1 | 4 |  | 2019-10-14 | 17:00 | 2019-10-16 | 11:35 | 0.76946 | 42.5833 | 32.7661 | по сообщению
6 |  | B-27.40 - Почтовая 19 | 2 | 0.5 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 0:00 | 2019-10-18 | 9:55 | 0.0083971 | 177.9167 | 1.494
7 |  | B-112.40 - B-112.42 | 3 | 2 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 0:00 | 2019-10-30 | 12:35 | 0.16455 | 180.5833 | 29.7147
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.307 |  | 1319.1245
|  | ИТОГО за месяц: | 1325.3573 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.19 г. по 31.10.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2019-09-30 | B-32.01 - Конспиративный 8 | [5 empty] | 82 | 47 | 0.2482
2 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-01 | A-34.20 - Громобоя 18 | [5 empty] | 100 | 91 | 0.71469
[10 empty] | 70 | 7 | 0.026938
3 |  | кап. ремонт | 2019-10-01 | A-83.03 - Пушкина 30 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
4 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-02 | A-34.20 - Громобоя 18 | [5 empty] | 100 | 91 | 0.71469
[10 empty] | 70 | 7 | 0.026938
5 |  | замена трубопровода | 2019-10-03 | Ленина 112а - А-48.01 | [5 empty] | 82 | 29 | 0.15314
6 |  | замена трубопровода | 2019-10-04 | A-69.01 - А-71 | [5 empty] | 259 | 30 | 1.5805
7 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-07 | A-96.08 - Ленина 38 | [5 empty] | 51 | 8 | 0.016342
8 |  | замена трубопровода | 2019-10-07 | A-34.06 - A-34.08 | [5 empty] | 100 | 81 | 0.63615
9 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-09 | B-83 - B-83.01 | [5 empty] | 150 | 69 | 1.2193
10 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-16 | 2 Торфмаша 8/10 - a-70.01 | [5 empty] | 51 | 82 | 0.16751
11 |  | замена трубопровода | 2019-10-16 | н/ст 9 Проезд 56 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
12 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-18 | B-27.40 - Почтовая 19 | [5 empty] | 82 | 24 | 0.12674
13 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-30 | B-112.40 - B-112.42 | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 6.2328
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________