## стор. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.20 г. по 30.11.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | ТКИВСИЛИКАТ004W - Минская 7 (1 ввод) |  | 2.9 | 2 |  | 2020-11-13 | 15:00 | 2020-11-15 | 21:32 | 0 | 0.16178 | 54.5333 | 0 | 8.8225 | при вкл.
2 |  | Революционная 14а - ТКИМПУЛЬС017 | 4.8 |  | 2 |  | 2020-11-13 | 15:00 | 2020-11-17 | 12:30 | 0.20814 | 0 | 93.5 | 19.461 | 0
3 |  | TKИВСИЛИКАТ020 - ТКИВСИЛИКАТ021 | 4 |  | 2 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 0:00 | 2020-11-19 | 14:48 | 0.19 | 0 | 14.8 | 2.8121 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 0.39814 | 0.16178 |  | 22.2731 | 8.8225
|  | ИТОГО за месяц: | 34.0781 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 23.7154 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 10.3627 |  |  | М3
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
|  | Исп. Кокоринов П.А._____________ | Курбатов А.С. _________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.11.20 г. по 30.11.20 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2020-11-02 | КИП200 - КИП203 | [7 empty] | 82 | 40 | 0 | 0.21123
2 |  | замена трубопровода | 2020-11-05 | ТКИВСИЛИКАТ008W - ТКИВСИЛИКАТ027W | [6 empty] | 100 |  | 32 | 0.25132 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-15 | ТКИВСИЛИКАТ004W - Минская 7 (1 ввод) | [7 empty] | 70 | 32 | 0 | 0.12315
[12 empty] | 60 | 65 | 0 | 0.18378
4 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-17 | Революционная 14а - ТКИМПУЛЬС017 | [6 empty] | 82 |  | 32 | 0.16899 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-19 | TKИВСИЛИКАТ020 - ТКИВСИЛИКАТ021 | [6 empty] | 100 |  | 54 | 0.4241 | 0
[11 empty] | 82 |  | 95 | 0.50168 | 0
[11 empty] | 70 |  | 25 | 0.096208 | 0
6 |  | замена трубопровода | 2020-11-19 | TKИВСИЛИКАТ020 - ТКИВСИЛИКАТ021 | [7 empty] | 100 | 54 | 0 | 0.4241
[12 empty] | 82 | 95 | 0 | 0.50168
[12 empty] | 70 | 25 | 0 | 0.096208
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 1.4423 | 1.5402
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
|  | Исп. Кокоринов П.А._____________ | Курбатов А.С. _________