## Лист1
№ | Заявка | Производитель | Вид ремонта | Отключенные направления | Повреждение |  | Отключение по плану |  | Отключение |  | Включение |  | Включение по плану |  | Трубопровод
п/п | № |  |  |  | Время | Дата |  |  | Время | Дата | Время | Дата
[7 empty] | Время | Дата |  |  |  |  | Время | Дата
18956 | 494 | 2 район | повр. т/с | Д-88->Д-88.01 | 14:50 | 23.12.2009 | 08:30 | 24.12.2009 | 09:40 | 24.12.2009 | 22:45 | 25.12.2009 | 22:00 | 24.12.2009 | оба
18958 | 2466 | 2 район | повр. т/с | От Д-33.69 до Д-33.75 | 16:45 | 23.12.2009 | 11:00 | 24.12.2009 | 13:10 | 24.12.2009 | 16:00 | 24.12.2009 | 16:00 | 24.12.2009 | оба
18963 | 2468 | 1 район | повр. т/с | В-69.04->В-69.06 | 09:25 | 24.12.2009 | 09:25 | 24.12.2009 | 09:25 | 24.12.2009 | 16:00 | 24.12.2009 | 16:00 | 24.12.2009 | оба
18964 | 2469 | 1 район | повр. т/с | А-36.02->А-36.04 | 11:15 | 24.12.2009 | 11:15 | 24.12.2009 | 11:15 | 24.12.2009 | 15:00 | 24.12.2009 | 16:00 | 24.12.2009 | оба
18965 | 2470 | 1 район | повр. т/с | В-90->В-91 | 11:47 | 24.12.2009 | 11:45 | 24.12.2009 | 11:45 | 24.12.2009 | 15:00 | 24.12.2009 | 16:00 | 24.12.2009 | оба
18966 | 2471 | 2 район | повр. т/с | н/ст->Текстильщиков,3 | 09:57 | 24.12.2009 | 10:00 | 24.12.2009 | 11:00 | 24.12.2009 | 16:00 | 24.12.2009 | 16:00 | 24.12.2009 | оба
18967 | 495 | 1 район | повр. т/с | А-34->А-34.02 | 08:10 | 24.12.2009 | 08:30 | 24.12.2009 | 09:15 | 24.12.2009 | 12:50 | 24.12.2009 | 12:00 | 24.12.2009 | оба