## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.10.10 г. по 31.10.10 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-41.48 - Куконковых 92б | [5 empty] | 2010-08-17 | 15:10 | 0 |  | 0 | не подтвердилось
2 | Д-52.16->Д-52.36 | [5 empty] | 2010-09-30 | 9:52 | 0 |  | 0 | повреждения нет
3 | д-121.02 - 1Полевая 80 | 6.5 | 2.3 |  | 2010-10-01 | 13:30 | 2010-10-01 | 14:00 | 0.32032 | 0.5 | 0.16016 | при пуске отопления
4 | Д-33.62 - Д-33.64 | 3.6 | 1.5 |  | 2010-10-01 | 14:55 | 2010-10-01 | 15:00 | 0.10139 | 0.083333 | 0.0084494 | при вкл. Д-33.60-Д-33.68
5 | Д-120.04 - Диановых 4 | 7.2 | 1 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 0:00 | 2010-10-02 | 9:40 | 0.063729 | 81.6667 | 5.2046
6 | Д-22.08 - Д-22.02 | 8.6 | 1.2 |  | 2010-10-01 | 7:45 | 2010-10-02 | 9:45 | 0.1003 | 26 | 2.6077 | по сообщению
7 | д-121.02 - 1Полевая 80 | 6.3 | 0.5 |  | 2010-10-02 | 10:25 | 2010-10-03 | 11:00 | 0.014903 | 24.5833 | 0.36637 | по сообщению
8 | Д-114/1.03 - д-114/1.03 | 4.4 | 0.5 |  | 2010-10-03 | 20:00 | 2010-10-04 | 21:00 | 0.012455 | 25 | 0.31137 | по сообщению , надземка
9 | Д-93.05 - Д-93.31 | 4.3 | 2 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 0:00 | 2010-10-05 | 15:35 | 0.197 | 183.5833 | 36.166
10 | Д-33.60 - Д-33.68 | [5 empty] | 2010-10-06 | 9:40 | 0 | 970977.6667 | 0 | демонтаж врем. т/тр
11 | Д-28 - Д-33.96 | 8.5 | 3 |  | 2010-10-05 | 12:30 | 2010-10-06 | 14:25 | 0.6232 | 25.9167 | 16.1512 | по сообщению
12 | В-134.73 - В-134.75 | 6 | 5 |  | 2010-10-06 | 8:25 | 2010-10-07 | 9:50 | 1.4544 | 25.4167 | 36.9664 | по сообщению
13 | Д-168.13 - Д-168.17 | 3.5 | 1.5 | 2010-10-04 | 2010-10-05 | 0:00 | 2010-10-08 | 12:35 | 0.099975 | 84.5833 | 8.4562
14 | Д-39 - Д-39.01 | [5 empty] | 2010-10-08 | 11:00 | 0 | 971027 | 0 | замена задвижки
15 | Д-114.08 - Лежневская 211В | 8 | 1.7 | 2010-10-07 | 2010-10-08 | 0:00 | 2010-10-09 | 10:40 | 0.19414 | 34.6667 | 6.7302
16 | Д-42.31 - Панина 17 | 7.3 | 4 |  | 2010-10-09 | 8:40 | 2010-10-10 | 13:35 | 1.0267 | 28.9167 | 29.6895 | по сообщению
17 | В-134 - В-134.01 | 6.7 | 10 | 2010-10-09 | 2010-10-10 | 0:00 | 2010-10-11 | 16:10 | 6.1477 | 40.1667 | 246.9313
18 | Д-18.52 - Д-18.32 | 3.4 | 0.5 | 2010-10-10 | 2010-10-11 | 0:00 | 2010-10-13 | 9:51 | 0.010948 | 57.85 | 0.63337
19 | В-134.91 - Юношеская 9 | 4.2 | 6.3 |  | 2010-10-12 | 15:35 | 2010-10-13 | 15:55 | 1.9319 | 24.3333 | 47.0089 | по сообщению
20 | Д-42.25 -Д-42.27 | 7.3 | 1.4 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 0:00 | 2010-10-14 | 11:00 | 0.12577 | 203 | 25.5321
21 | Д-49.04 - Д-110 | 8 | 2.5 | 2010-10-08 | 2010-10-09 | 0:00 | 2010-10-15 | 11:35 | 0.41985 | 155.5833 | 65.3222
22 | Д-112 - Д-105, Д-110 - Д-110.02 | 3.3 | 1.7 | 2010-10-15 | 2010-10-16 | 0:00 | 2010-10-16 | 13:30 | 0.12469 | 13.5 | 1.6833
23 | Д-129.11 - Д-129.13 г.в.с. | 3.8 | 3 |  | 2010-10-19 | 13:30 | 2010-10-19 | 13:40 | 0.41668 | 0.16667 | 0.069447 | при к.рем. уч-ка (отоп.)
24 | Д-73 - Д-73.02 , Д-73.04 - Д-73.02 | [5 empty] | 2010-10-20 | 12:20 |  |  |  | замена задвижки
25 | Д-54.15 - Кудряшова 82 | 8 | 4 | 2010-10-18 | 2010-10-19 | 0:00 | 2010-10-20 | 11:04 | 1.0748 | 35.0667 | 37.6905
26 | Д-33.69 - Д-33.57 | 3.2 | 1 | 2010-10-15 | 2010-10-16 | 0:00 | 2010-10-21 | 11:30 | 0.042486 | 131.5 | 5.5869
27 | Д-38.05 - Д-38.13 | 8.2 | 1.1 |  | 2010-10-20 | 9:00 | 2010-10-21 | 9:30 | 0.082293 | 24.5 | 2.0162 | по сообщению
28 | В-134.125 - В-134.61 | 6.8 | 1.2 | 2010-10-13 | 2010-10-14 | 0:00 | 2010-10-22 | 10:45 | 0.089185 | 202.75 | 18.0822
29 | Д-112 - Строителей 50, 50А | 8.2 | 8 |  | 2010-10-22 | 10:20 | 2010-10-23 | 16:00 | 4.3527 | 29.6667 | 129.1304 | по сообщению
30 | Д-112 - Строителей 50 | [5 empty] | 2010-10-25 | 10:20 | 0 | 971434.3333 | 0 | замена труб-да
31 | Д-93.29 - | 3.8 | 2 | 2010-10-17 | 2010-10-18 | 0:00 | 2010-10-26 | 11:35 | 0.18519 | 203.5833 | 37.7022
32 | Д-135 - Д-129/2 | 9 | 1 |  | 2010-10-26 | 15:00 | 2010-10-28 | 9:00 | 0.071252 | 42 | 2.9926 | по сообщению
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 19.284 |  | 763.1997
| ИТОГО за месяц: | 1162.0583 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп.Кокоринов П.А.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.10.10 г. по 31.10.10 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | замена задвижек | 2010-09-30 | Д-121.02 - Д-121.04 | [5 empty] | 150 | 259 | 4.5768
2 | замена задвижек | 2010-09-30 | Д-161.06 - Д-161.12 | [5 empty] | 150 | 80 | 1.4137
3 | [8 empty] | 125 | 200 | 2.4543
4 | [8 empty] | 100 | 76 | 0.59688
5 | замена задвижек | 2010-09-30 | В-131.03 - В-131.101 | [5 empty] | 100 | 130 | 1.021
6 | [8 empty] | 82 | 44 | 0.23236
7 | повреждение | 2010-10-01 | д-121.02 - 1Полевая 80 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
8 | повреждение | 2010-10-01 | Д-33.62 - Д-33.64 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
9 | замена задвижки | 2010-10-02 | Д-33.02 - Д-33.102 | [5 empty] | 309 | 655 | 49.1174
10 | повреждение | 2010-10-02 | Д-120.04 - Диановых 4 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
11 | повреждение | 2010-10-02 | Д-22.08 - Д-22.02 | [5 empty] | 309 | 215 | 16.1225
12 | повреждение | 2010-10-03 | д-121.02 - 1Полевая 80 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
13 | повреждение | 2010-10-04 | Д-114/1.03 - д-114/1.03 | [5 empty] | 51 | 54 | 0.11031
14 | повреждение | 2010-10-05 | Д-93.05 - Д-93.31 | [5 empty] | 100 | 97 | 0.76181
15 | [8 empty] | 82 | 29 | 0.15314
16 | повреждение | 2010-10-06 | Д-28 - Д-33.96 | [5 empty] | 82 | 188 | 0.9928
17 | демонтаж врем. т/тр | 2010-10-06 | Д-33.60 - Д-33.68 | [5 empty] | 150 | 124 | 2.1912
18 | повреждение | 2010-10-07 | В-134.73 - В-134.75 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
19 | [8 empty] | 82 | 292 | 1.542
20 | замена задвижек | 2010-10-07 | н/ст Лежневская 209 - Д-114.14 | [5 empty] | 207 | 130 | 4.3748
21 | [8 empty] | 82 | 51 | 0.26932
22 | повреждение | 2010-10-08 | Д-168.13 - Д-168.17 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
23 | замена задвижки | 2010-10-08 | Д-39 - Д-39.01 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
24 | [8 empty] | 51 | 26 | 0.053112
25 | повреждение | 2010-10-09 | Д-114.08 - Лежневская 211В | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
26 | повреждение | 2010-10-10 | Д-42.31 - Панина 17 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
27 | повреждение | 2010-10-11 | В-134 - В-134.01 | [5 empty] | 309 | 425 | 31.8701
28 | замена участка т/тр | 2010-10-11 | Д-114.08 - Лежневская 211В | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
29 | замена задвижки | 2010-10-11 | Д-168.13 - Д-168.27 | [5 empty] | 82 | 76 | 0.40135
30 | повреждение | 2010-10-13 | Д-18.52 - Д-18.32 | [5 empty] | 207 | 208 | 6.9997
31 | повреждение | 2010-10-13 | В-134.91 - Юношеская 9 | [5 empty] | 70 | 30 | 0.11545
32 | повреждение | 2010-10-14 | Д-42.25 -Д-42.27 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
33 | [8 empty] | 82 | 55 | 0.29045
34 | повреждение | 2010-10-15 | Д-49.04 - Д-110 | [5 empty] | 150 | 394 | 6.9623
35 | повреждение | 2010-10-16 | Д-112 - Д-105, Д-110 - Д-110.02 | [5 empty] | 309 | 809 | 60.6656
36 | кап. ремонт | 2010-10-19 | Д-129.11 - Д-129.13 | [5 empty] | 150 | 176 | 3.1101
37 | повреждение | 2010-10-19 | Д-129.11 - Д-129.13 г.в.с. | [5 empty] | 51 | 88 | 0.17976
38 | замена задвижки | 2010-10-20 | Д-73 - Д-73.02 , Д-73.04 - Д-73.02 | [5 empty] | 150 | 180 | 3.1808
39 | повреждение | 2010-10-20 | Д-54.15 - Кудряшова 82 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
40 | повреждение | 2010-10-21 | Д-33.69 - Д-33.57 | [5 empty] | 207 | 171 | 5.7546
41 | [8 empty] | 150 | 154 | 2.7213
42 | повреждение | 2010-10-21 | Д-38.05 - Д-38.13 | [5 empty] | 100 | 117 | 0.91889
43 | повреждение | 2010-10-22 | В-134.125 - В-134.61 | [5 empty] | 100 | 158 | 1.2409
44 | повреждение | 2010-10-23 | Д-112 - Строителей 50, 50А | [5 empty] | 100 | 76 | 0.59688
45 | замена тр-да | 2010-10-25 | Д-112 - Строителей 50 | [5 empty] | 100 | 76 | 0.59688
46 | замена участка т/тр | 2010-10-26 | Д-114.20 - Кудряшова 102 | [5 empty] | 150 | 212 | 3.7462
47 | замена участка т/тр | 2010-10-26 | Д-132 - 1 Полевая 33 | [5 empty] | 70 | 46 | 0.17702
48 | повреждение | 2010-10-26 | Д-93.29 - | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
49 | замена задвижки | 2010-10-27 | Д-28 - Д-28.01 | [5 empty] | 309 | 381 | 28.5706
50 | [8 empty] | 82 | 188 | 0.9928
51 | врезка в т/с | 2010-10-27 | Д-33.10 - Д-33.62 , Д-33.48 - Д-33.84 | [5 empty] | 309 | 950 | 71.239
52 | повреждение | 2010-10-28 | Д-135 - Д-129/2 | [5 empty] | 408 | 198 | 25.8859
53 | [8 empty] | 309 | 536 | 40.1938
54 | врезка в т/с | 2010-10-28 | Д-50.04 - Строителей 40 | [5 empty] | 70 | 25 | 0.096208
55 | кап. ремонт | 2010-10-28 | В-131.91 - В-131.93 | [5 empty] | 100 | 156 | 1.2252
56 | замена задвижки | 2010-10-28 | Д-50 - Д-50.02 | [5 empty] | 309 | 135 | 10.1234
57 | [8 empty] | 70 | 25 | 0.096208
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 398.8586
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп.Кокоринов П.А.