## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
И. О. ген. директора АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | Устраненные | с 01.07.19 г. по 31.07.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | ИТОГО за месяц: | 166.9784 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
И. О. ген. директора АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.07.19 г. по 31.07.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2019-07-04 | TB027008 - Силикатный 53 (г.в.с.) | [5 empty] | 51 | 76 | 0.15525
2 |  | кап. ремонт | 2019-07-11 | TB027001 - 13 Березниковская 19 (г.в.с.) | [5 empty] | 38 | 96 | 0.10887
3 |  | монтаж врем. т/тр | 2019-07-11 | TB027001 - 13 Березниковская 19 (г.в.с.) | [5 empty] | 51 | 96 | 0.1961
4 | [9 empty] | 309 | 74 | 5.5491
5 | [9 empty] | 259 | 918 | 48.3637
6 | [9 empty] | 207 | 66 | 2.2211
7 | [9 empty] | 207 | 1606 | 54.046
8 | [9 empty] | 82 | 20 | 0.10562
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [9 empty] | 408 | 315 | 41.182
13 | [9 empty] | 309 | 172 | 12.898
14 | [9 empty] | 259 | 30 | 1.5805
15 | [9 empty] | 207 | 17 | 0.57209
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 166.9784
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________