## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора МУП "ИГТСК" |  | Ст. диспетчер МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.09.11 г. по 30.09.11 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-129.02 - Лежневская 161 | 5.6 | 4 |  | 2011-05-17 | 11:00 | 2011-05-17 | 13:27 | 0.89926 | 2.45 | 1.25
2 | Д-125.08 - Лежневская 163 | 3.4 | 2 |  | 2011-05-17 | 11:00 | 2011-05-18 | 9:20 | 0.17518 | 22.3333 | 3.9122
3 | Д-43.01 - 30 Микрорайон 14 | 6 | 1 |  | 2011-05-17 | 11:00 | 2011-05-20 | 12:00 | 0.058177 | 73 | 4.2469
4 | Д-156.01 - Куконковых 49/1 | 7.5 | 1.5 |  | 2011-07-05 | 9:50 | 2011-07-05 | 10:00 | 0.14635 | 0.16667 | 0.024391 | при включении
5 | Д-52.12 -Кудряшова 113 | 5 | 1 |  | 2011-07-31 | 10:05 | 2011-08-01 | 11:45 | 0.053108 | 25.6667 | 1.3631 | по сообщению
6 | Д-125.08 - Лежневская 163 | 5 | 1.5 |  | 2011-08-01 | 16:10 | 2011-08-02 | 16:30 | 0.11949 | 24.3333 | 2.9076 | по сообщению
7 | В-131.110 - Б.Хмельницкого 59А | 4 | 1.5 |  | 2011-08-04 | 10:56 | 2011-08-05 | 11:40 | 0.10688 | 24.7333 | 2.6434 | по сообщению
8 | н/ст - Диановых 13 | 3.5 | 1 |  | 2011-08-25 | 8:30 | 2011-08-26 | 10:10 | 0.044433 | 25.6667 | 1.1405 | по сообщению
9 | Д-93.23 - Д-93.25 | 3.9 | 1 |  | 2011-09-07 | 14:00 | 2011-09-07 | 14:10 | 0.046903 | 0.16667 | 0.0078172 | при включении
10 | Д-18.22 - Д-18.20 | 5.5 | 1.5 |  | 2011-09-18 | 10:15 | 2011-09-18 | 11:10 | 0.12532 | 0.91667 | 0.11488 | при включении г.в.с.
11 | В-125.10 - Велижская 10 (С.Э.Н.) | 1.2 | 4 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-18 | 13:40 | 0.41628 | 4.1667 | 1.7345
12 | Д-45.11 - 30Микрорайон 11 | 7 | 2.5 |  | 2011-09-17 | 16:36 | 2011-09-18 | 17:13 | 0.39274 | 24.6167 | 9.6679 | по сообщению
13 | Д-168.49 - Тверская 17 | 3.5 | 2 |  | 2011-09-18 | 9:35 | 2011-09-19 | 10:35 | 0.17773 | 25 | 4.4433 | по сообщению
14 | Д-88.07 - Д-88.09 | 7 | 0.5 | 2011-08-26 | 2011-08-27 | 0:00 | 2011-09-19 | 11:30 | 0.015709 | 563.5 | 8.8523
15 | кот№11 - Д-67.21 | 2.7 | 6.2 |  | 2011-09-18 | 12:03 | 2011-09-19 | 12:51 | 1.5002 | 24.8 | 37.204 | по сообщению
16 | Д-66.39 - Кирякиных 10 | 3 | 4 |  | 2011-09-18 | 15:28 | 2011-09-20 | 17:25 | 0.65819 | 49.95 | 32.8768 | по сообщению
17 | В-134.113 - В-134.115 | 5.9 | 1 | 2011-09-18 | 2011-09-19 | 0:00 | 2011-09-20 | 20:53 | 0.05769 | 44.8833 | 2.5893
18 | Д-33.18 - Д-33.80 | 7 | 1 |  | 2011-09-18 | 17:30 | 2011-09-20 | 9:35 | 0.062838 | 40.0833 | 2.5188 | по сообщению
19 | т.к.4А - Хлебникова 32 | 3 | 1.5 |  | 2011-09-19 | 9:55 | 2011-09-21 | 13:25 | 0.092558 | 51.5 | 4.7668 | по сообщению
20 | Д-33.28 - Д-33.30 | 6.8 | 0.5 |  | 2011-09-18 | 9:30 | 2011-09-22 | 9:44 | 0.015483 | 96.2333 | 1.49
21 | В-124.29 - н/ст | 6.2 | 7.4 |  | 2011-09-21 | 9:00 | 2011-09-22 | 19:55 | 3.2384 | 34.9167 | 113.0746 | по сообщению
22 | Д-127.06 - 1Полевая 38 | 5.8 | 1.5 |  | 2011-09-21 | 8:00 | 2011-09-29 | 10:37 | 0.1287 | 194.6167 | 25.0466 | по сообщению
23 | Д-110.02 - Строителей 64 | 6.5 | 2 | 2011-09-22 | 2011-09-23 | 0:00 | 2011-09-29 | 13:50 | 0.24221 | 157.8333 | 38.2286
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 7.2154 |  | 283.7566
| ИТОГО за месяц: | 766.6282 |  |  |  | "____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора МУП "ИГТСК" |  | Ст. диспетчер МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.09.11 г. по 30.09.11 г | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | повреждение т/тр | 2011-08-26 | н/ст - Диановых 13 | [5 empty] | 100 | 16 | 0.12566
2 | кап. ремонт | 2011-09-02 | В-131.03 - Велижская 53 | [5 empty] | 82 | 70 | 0.36966
3 | замена задвижек | 2011-09-05 | Д-33.21 - Д-33.41 | [5 empty] | 150 | 452 | 7.9873
4 | [8 empty] | 100 | 116 | 0.91104
5 | кап. ремонт | 2011-09-06 | Д-39.01 - Чапаева 19а | [5 empty] | 51 | 68 | 0.13891
6 | тек. ремонт | 2011-09-07 | В-131.03 - В-131.103 | [5 empty] | 100 | 130 | 1.021
7 | [8 empty] | 57 | 20 | 0.051034
8 | повреждение т/тр | 2011-09-07 | Д-93.23 - Д-93.25 | [5 empty] | 150 | 99 | 1.7494
9 | [8 empty] | 125 | 69 | 0.84673
10 | замена задвижек | 2011-09-07 | Д-33.83 - Д-33.45 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
11 | [8 empty] | 82 | 26 | 0.1373
12 | кап. ремонт | 2011-09-08 | Д-45.06 - 30Микрорайон 25 | [5 empty] | 82 | 140 | 0.73932
13 | тек. ремонт | 2011-09-08 | Д-41.04 - Д-41.28 | [5 empty] | 207 | 198 | 6.6632
14 | [8 empty] | 150 | 228 | 4.029
15 | замена задвижек | 2011-09-12 | Д-41.04 - Д-41.22 | [5 empty] | 150 | 194 | 3.4282
16 | [8 empty] | 125 | 203 | 2.4911
17 | [8 empty] | 100 | 102 | 0.80108
18 | кап. ремонт | 2011-09-12 | Д-80 - Д-112 | [5 empty] | 309 | 2842 | 187.48
19 | кап. ремонт | 2011-09-13 | Д--54.15 - Кудряшова 82 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
20 | тек. ремонт | 2011-09-13 | Д-57 - Д-129/2 | [5 empty] | 309 | 592 | 44.3931
21 | [8 empty] | 150 | 244 | 4.3117
22 | врезка шар. кранов | 2011-09-13 | Д-121.02 - Д-121.04 | [5 empty] | 100 | 114 | 0.89533
23 | [8 empty] | 82 | 170 | 0.89775
24 | замена задвижек | 2011-09-14 | Д-168.09 - Д-168.11 | [5 empty] | 309 | 94 | 7.0489
25 | [8 empty] | 207 | 222 | 7.4709
26 | кап. ремонт | 2011-09-14 | Д-33.18 - Д-33.80 | [5 empty] | 150 | 295 | 5.2129
27 | замена задвижек | 2011-09-14 | Д-33.21 - Д-33.37 | [5 empty] | 150 | 246 | 4.3471
28 | [8 empty] | 100 | 64 | 0.50264
29 | тек. ремонт | 2011-09-15 | В-131 - В-131.01 | [5 empty] | 309 | 196 | 14.6977
30 | [8 empty] | 259 | 125 | 6.5855
31 | тек. ремонт | 2011-09-15 | Д-66 - Д-66.01 | [5 empty] | 309 | 209 | 15.6726
32 | кап. ремонт | 2011-09-16 | д-121.14 - Д-121.16 | [5 empty] | 82 | 166 | 0.87662
33 | переврезка | 2011-09-17 | Д-139 - Д-139.01 | [5 empty] | 150 | 280 | 4.9479
34 | [8 empty] | 51 | 46 | 0.093967
35 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | Д-18.22 - Д-18.20 | [5 empty] | 207 | 28 | 0.94227
36 | [8 empty] | 150 | 34 | 0.60081
37 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | В-125.10 - Велижская 10 (С.Э.Н.) | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
38 | повреждение т/тр | 2011-09-18 | Д-45.11 - 30Микрорайон 11 | [5 empty] | 70 | 10 | 0.038483
39 | демонтаж ш. кранов | 2011-09-19 | Д-47.01 - Д-47.07 | [5 empty] | 100 | 152 | 1.1938
40 | [8 empty] | 82 | 32 | 0.16899
41 | повреждение т/тр | 2011-09-19 | Д-168.49 - Тверская 17 | [5 empty] | 70 | 25 | 0.096208
42 | повреждение т/тр | 2011-09-19 | Д-88.07 - Д-88.09 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
43 | повреждение т/тр | 2011-09-19 | кот№11 - Д-67.21 | [5 empty] | 125 | 28 | 0.3436
44 | [8 empty] | 70 | 28 | 0.10775
45 | повреждение т/тр | 2011-09-20 | Д-66.39 - Кирякиных 10 | [5 empty] | 51 | 52 | 0.10622
46 | повреждение т/тр | 2011-09-20 | Д-33.18 - Д-33.80 | [5 empty] | 150 | 377 | 6.6619
47 | повреждение т/тр | 2011-09-20 | В-134.113 - В-134.115 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
48 | [8 empty] | 70 | 43 | 0.16548
49 | повреждение т/тр | 2011-09-21 | т.к.4А - Хлебникова 32 | [5 empty] | 150 | 36 | 0.63615
50 | [8 empty] | 100 | 49 | 0.38483
51 | кап. ремонт | 2011-09-22 | Д-112 - Д-105 | [5 empty] | 309 | 1618 | 113.34
52 | повреждение т/тр | 2011-09-22 | Д-33.28 - Д-33.30 | [5 empty] | 82 | 97 | 0.51224
53 | замена задвижек | 2011-09-22 | Д-168.09 - Д-168.47 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
54 | [8 empty] | 100 | 28 | 0.2199
55 | [8 empty] | 70 | 34 | 0.13084
56 | повреждение т/тр | 2011-09-22 | В-124.29 - н/ст | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
57 | замена задвижек | 2011-09-24 | Д-49 - Д-49.02 | [5 empty] | 309 | 110 | 8.2487
58 | [8 empty] | 70 | 18 | 0.06927
59 | замена задвижек | 2011-09-25 | Д-93.05 - Д-93.07 | [5 empty] | 51 | 64 | 0.13074
60 | замена задвижек | 2011-09-27 | Д-168.31 - д-168.31 | [5 empty] | 100 | 58 | 0.45552
61 | повреждение т/тр | 2011-09-29 | Д-127.06 - 1Полевая 38 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
62 | повреждение т/тр | 2011-09-29 | Д-110.02 - Строителей 64 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
63 | кап. ремонт | 2011-09-29 | Д-52.06 - Д-52.50 | [5 empty] | 150 | 220 | 3.8876
64 | [8 empty] | 125 | 64 | 0.78538
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 482.8716
"____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А.