## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.с испыт
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.09.10 г. по 30.09.10 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | С-43.06/1-4Сосневская.123 |  |  |  | 2010-06-20 | 0:00 | 2010-06-21 | 10:15 | 0 | 34.25 | 0 | По сообщению. Не устранена
2 | В-112.40-2Плеханова.1 | [5 empty] | 2010-07-03 | 11:25 | 0 |  | 0 | По сообщению кап.ремонт
3 | В-112.34-В-112.40 |  |  |  | 2010-07-17 | 10:25 | 2010-07-17 | 11:12 | 0 | 0.78333 | 0 | По сообщению кап.ремонт
4 | В-31.09 - Конспиративная 4 |  |  |  | 2010-08-05 | 9:20 | 2010-08-06 | 11:20 | 0 | 26 | 0 | По сообщению. Не устранена
5 | А-95 - 10 Августа 13 | 1.2 | 5 |  | 2010-08-22 | 11:00 | 2010-08-23 | 14:25 | 0.65043 | 27.4167 | 17.8327 | По сообщению .
6 | В-27.08 - В-27.10 | 2.5 | 2.93 |  | 2010-08-29 | 9:05 | 2010-08-30 | 9:20 | 0.32239 | 24.25 | 7.8179 | По сообщению .
7 | В-111.06 - Мархлевского 31а | 3 |  |  | 2010-08-29 | 10:00 | 2010-08-30 | 10:15 | 0 | 24.25 | 0 | По сообщению. Не устранена
8 | К1Т014 - Сосновая 9б | 6 | 1.5 |  | 2010-08-31 | 9:50 | 2010-09-01 | 10:45 | 0.1309 | 24.9167 | 3.2615 | По сообщению .
9 | В - 91.01 - Кр. Зорь 17а |  |  |  | 2010-08-31 | 11:45 | 2010-09-01 | 12:00 | 0 | 24.25 | 0 | По сообщению кап.ремонт
10 | А-21.14 - Пушкина 2 |  |  |  | 2010-08-31 | 10:10 | 2010-09-01 | 14:00 | 0 | 27.8333 | 0 | По сообщению.Не устранена
11 | В-82.03 - В-82.05 | [5 empty] | 2010-09-01 | 16:00 | 0 |  | 0 | не подтвердилось
12 | С8.13 - Колотилова 43 | 6 | 1.5 |  | 2010-09-01 | 9:10 | 2010-09-02 | 9:10 | 0.1309 | 24 | 3.1415 | По сообщению .
13 | 8 Марта 28 - С-21.46 |  |  |  | 2010-08-31 | 9:20 | 2010-09-02 | 11:40 | 0 | 50.3333 | 0 | завал задвижки
14 | А-2.07 - А-2.09 | 6.8 | 4 |  | 2010-09-01 | 16:10 | 2010-09-02 | 16:45 | 0.99094 | 24.5833 | 24.3606 | По сообщению .
15 | С-21.44 - 8 Марта 29 | 6.5 | 2 |  | 2010-09-03 | 2:20 | 2010-09-04 | 3:05 | 0.24221 | 24.75 | 5.9947 | По сообщению .
16 | В-24.88 - Маяковского 26 |  |  |  | 2010-09-03 | 12:20 | 2010-09-04 | 14:45 | 0 | 26.4167 | 0 | По сообщению кап.ремонт
17 | А-89 - А-89.02 | [5 empty] | 2010-09-06 | 11:00 | 0 |  | 0 | Аварийный ремонт (повр. нет)
18 | А-25.38 - А-25.40 | [5 empty] | 2010-09-06 | 14:00 | 0 |  | 0 | Испытания т/с
19 | В-19.03 - В-19.09 |  |  |  | 2010-09-05 | 12:20 | 2010-09-06 | 16:10 | 0 | 27.8333 | 0 | Испытания т/с
20 | А-77/1 - Горбатова 3 | [5 empty] | 2010-09-07 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
21 | А-72.25->Фрунзе,21 | [5 empty] | 2010-09-08 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
22 | А-77->А-77.02 | [5 empty] | 2010-09-14 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
23 | В-112.34->В-112.40 | [5 empty] | 2010-09-14 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
24 | А-93/1->Советская,4 | [5 empty] | 2010-09-16 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
25 | В-34->в обе стороны | [5 empty] | 2010-09-16 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
26 | В-111.06->Мархлевского,31а | [5 empty] | 2010-09-16 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
27 | А-25.08-->А-25.26 (ЗАГС) | [5 empty] | 2010-09-16 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
28 | А-25.04-->А-25.32 | [5 empty] | 2010-09-16 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
29 | А-29->Калинина,5 | [5 empty] | 2010-09-16 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
30 | А-33->А-33.02 обр. | [5 empty] | 2010-09-16 |  | 0 |  | 0 | Испытания т/с
31 | С-21.38-->Дунаева,46 | 3 | 1.2 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 10:30 | 0.059237 | 15.9167 | 0.94286 | По сообщению .
32 | В-47.09/1-->Демидова,10 прямая | 6.8 | 1.3 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 14:30 | 0.10467 | 19.9167 | 2.0846 | По сообщению .
33 | Н/ст->Пар.Коммуны, 5в |  |  |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 18:15 | 0 |  | 0 | при Испытаниях т/с
34 | В-115->В-115.13 | 3 | 1.5 |  | 2010-09-19 | 15:40 | 2010-09-20 | 16:00 | 0.092558 | 24.3333 | 2.2523 | По сообщению .
35 | А-2.11-->Карьерная, 55. | 7 | 6 |  | 2010-09-20 | 19:00 | 2010-09-21 | 19:20 | 2.2622 | 24.3333 | 55.046 | По сообщению .
36 | В-112/1->В-112 | 3 | 1 |  | 2010-09-21 | 7:50 | 2010-09-22 | 10:00 | 0.041137 | 26.1667 | 1.0764 | По сообщению .
37 | А-19.15-->А-19.31 | [5 empty] | 2010-09-23 | 9:15 | 0 | 970665.25 | 0
38 | В-64.08-->Дзержинского,49 | [5 empty] | 2010-09-23 | 9:45 | 0 | 970665.75 | 0
39 | В-59.07-->Ермака,3 | [5 empty] | 2010-09-23 | 11:00 | 0 | 970667 | 0
40 | В-47.17->В-47.21 | 7 | 3 |  | 2010-09-22 | 11:05 | 2010-09-23 | 11:45 | 0.56554 | 24.6667 | 13.95
41 | А-21.14->А-21.16(подающий) | [5 empty] | 2010-09-23 | 14:35 | 0 | 970670.5833 | 0
42 | А-38.12->9Января,11 | [5 empty] | 2010-09-23 | 18:50 | 0 |  | 0 | По сообщению кап.ремонт
43 | А-39.31->Фурманова,22 | [5 empty] | 2010-09-24 | 14:55 | 0 |  | 0 | повр. В подвале
44 | А-25.32->Батурина,14/2 (обратный т/пр.) | 3 | 1.5 |  | 2010-09-26 | 10:15 | 2010-09-27 | 10:55 | 0.092558 | 24.6667 | 2.2831 | По сообщению .
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 5.6856 |  | 140.0443
| ИТОГО за месяц: | 180.7595 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И. Е.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.09.10 г. по 30.09.10 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Кап.ремонт | 2010-09-01 | В -64.64 - Динамовская 2 | [5 empty] | 82 | 26 | 0.1373
2 | Повреждение | 2010-09-01 | К1Т014 - Сосновая 9б | [5 empty] | 70 | 8 | 0.030787
3 | Повреждение | 2010-09-01 | В - 91.01 - Кр. Зорь 17а | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
4 | [8 empty] | 82 | 84 | 0.44359
5 | Монтаж т/тр | 2010-09-01 | В-86 - В-86.01 | [5 empty] | 150 | 222 | 3.9229
6 | Повреждение | 2010-09-01 | А-21.14 - Пушкина 2 | [5 empty] | 207 | 32 | 1.0769
7 | Повреждение | 2010-09-01 | В-82.03 - В-82.05 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
8 | Повреждение | 2010-09-02 | С8.13 - Колотилова 43 | [5 empty] | 51 | 72 | 0.14708
| Врезка | 2010-09-02 | н/ст Ф.Энгельса 28 | [5 empty] | 82 | 56 | 0.29573
9 | Повреждение | 2010-09-02 | 8 Марта 28 - С-21.46 | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
10 | Повреждение | 2010-09-02 | А-2.07 - А-2.09 | [5 empty] | 207 | 105.7 | 3.5571
11 | Повреждение | 2010-09-03 | С-21.44 - 8 Марта 29 | [5 empty] | 150 | 11 | 0.19438
12 | [8 empty] | 100 | 27 | 0.21205
13 | Повреждение | 2010-09-03 | В-24.88 - Маяковского 26 | [5 empty] | 150 | 70 | 1.237
14 | Повреждение | 2010-09-06 | А-89 - А-89.02 | А-89 - А-89.02 | А-89 - А-89.02 | А-89 - А-89.02 | А-89 - А-89.02 | А-89 - А-89.02 |  |  | 0 | Испытания т/с
15 | Кап.ремонт | 2010-09-06 | В-90 - В-92 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
16 | Кап.ремонт | 2010-09-06 | В-70 - Войкова 21 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
17 | Повреждение | 2010-09-06 | А-25.38 - А-25.40 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
18 | Повреждение | 2010-09-06 | В-19.03 - В-19.09 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
19 | Устранение Повреждения | 2010-09-07 | А-77/1 - Горбатова 3 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
20 | Кап.ремонт | 2010-09-07 | В-82.25/1 - пер. Слесарный 13 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
21 | Кап.ремонт | 2010-09-08 | А-41.01/1->К.Маркса,32 | А-41.01/1->К.Маркса,32 | А-41.01/1->К.Маркса,32 | А-41.01/1->К.Маркса,32 | А-41.01/1->К.Маркса,32 | А-41.01/1->К.Маркса,32 |  |  | 0 | Испытания т/с
22 | Кап.ремонт | 2010-09-08 | В-64.64->Динамовская,2 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
23 | Кап.ремонт | 2010-09-08 | В-69.08->Тимирязева,23 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
24 | Повреждение | 2010-09-08 | А-72.25->Фрунзе,21 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
25 | Кап.ремонт | 2010-09-09 | А-39->А-39.01 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
26 | Кап.ремонт | 2010-09-09 | В-24.74->н/ст Б.Хмельницкого,6 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
27 | Кап.ремонт | 2010-09-13 | Калинина,31/20->Калинина,18 (обратный тр-д) | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
28 | ремонт в.т.к. | 2010-09-14 | н/ст->Косарева,9 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
29 | Кап.ремонт | 2010-09-14 | А-60.16->А-60.71 (ООО Защита) | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
30 | Кап.ремонт | 2010-09-14 | А-41->А-41.01/1 (Монтажэнергострой) | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
31 | Кап.ремонт | 2010-09-14 | С-49->С-49.01 (СРП) | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
32 | Повреждение | 2010-09-14 | А-77->А-77.02 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
33 | Повреждение | 2010-09-14 | В-112.34->В-112.40 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
34 | Повреждение | 2010-09-16 | А-93/1->Советская,4 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
35 | Повреждение | 2010-09-16 | В-34->в обе стороны | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
36 | Повреждение | 2010-09-16 | В-111.06->Мархлевского,31а | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
37 | Повреждение | 2010-09-16 | А-25.08-->А-25.26 (ЗАГС) | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
38 | Повреждение | 2010-09-16 | А-25.04-->А-25.32 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
39 | Повреждение | 2010-09-16 | А-29->Калинина,5 | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
40 | Повреждение | 2010-09-16 | А-33->А-33.02 обр. | [7 empty] | 0 | Испытания т/с
41 | Определение утечки | 2010-09-17 | В-112.08-->В-112.28 | [5 empty] | 150 | 103 | 1.8201
42 | Определение утечки | 2010-09-17 | С-21.38-->Дунаева,46 | [5 empty] | 70 | 18 | 0.06927
43 | Повреждение | 2010-09-17 | В-47.09/1-->Демидова,10 прямая | [5 empty] | 82 | 24 | 0.12674
44 | Повреждение | 2010-09-17 | Н/ст->Пар.Коммуны, 5в | [5 empty] | 150 | 65 | 1.1486
45 | кап. ремонт | 2010-09-18 | А-49.26-->Ленина, 138 (ГВС по обратке) | [5 empty] | 100 | 112 | 0.87962
46 | кап. ремонт | 2010-09-20 | А-38.12->9 Января,11 | [5 empty] | 82 | 114 | 0.60202
47 | Замена тр-да | 2010-09-20 | В-4->В-4.01 | [5 empty] | 100 | 154.5 | 1.2134
48 | Повреждение | 2010-09-20 | В-115->В-115.13 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
49 | кап. ремонт | 2010-09-21 | С-49 -> C-49.01 прямой труб-д | [5 empty] | 259 | 54 | 2.8449
50 | [8 empty] | 207 | 68 | 2.2884
| Повреждение | 2010-09-21 | А-2.11-->Карьерная, 55. | [5 empty] | 106 | 11 | 0.097069
51 | Повреждение | 2010-09-22 | В-112/1->В-112 | [5 empty] | 408 | 83 | 10.8511
52 | Повреждение | 2010-09-23 | А-19.15-->А-19.31 | [5 empty] | 51 | 52 | 0.10622
53 | Кап.ремонт | 2010-09-23 | Новая т/к-->В-24.116 | [5 empty] | 100 | 24 | 0.18849
[9 empty] | 150 | 54 | 0.95423
54 | Повреждение | 2010-09-23 | В-64.08-->Дзержинского,49 | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
55 | Повреждение | 2010-09-23 | В-59.07-->Ермака,3 | [5 empty] | 51 | 21 | 0.042898
56 | Повреждение | 2010-09-23 | В-47.17->В-47.21 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
57 | переврезка | 2010-09-23 | А-49.24->А-49.26 | [5 empty] | 100 | 131.6 | 1.0336
58 | Повреждение | 2010-09-23 | А-21.14->А-21.16(подающий) | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
59 | Повреждение | 2010-09-24 | А-38.12->9Января,11 | [5 empty] | 82 | 114 | 0.60202
60 | Повреждение | 2010-09-27 | А-25.32->Батурина,14/2 (обратный т/пр.) | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 40.7151
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И. Е.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.09.10 г. по 30.09.10 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | С-43.06/1-4Сосневская.123 |  |  |  | 2010-06-20 | 0:00 | 2010-06-21 | 10:15 | 0 | 34.25 | 0 | По сообщению. Не устранена
2 | В-112.40-2Плеханова.1 | 6 | 3 |  | 2010-07-02 | 10:55 | 2010-07-03 | 11:25 | 0.52359 |  | 0 | По сообщению кап.ремонт
3 | В-112.34-В-112.40 | 6 | 3 |  | 2010-07-17 | 10:25 | 2010-07-17 | 11:12 | 0.52359 | 0.78333 | 0.41015 | По сообщению кап.ремонт
4 | В-31.09 - Конспиративная 4 |  |  |  | 2010-08-05 | 9:20 | 2010-08-06 | 11:20 | 0 | 26 | 0 | По сообщению. Не устранена
5 | А-95 - 10 Августа 13 | 1.2 | 5 |  | 2010-08-22 | 11:00 | 2010-08-23 | 14:25 | 0.65043 | 27.4167 | 17.8327 | По сообщению .
6 | В-27.08 - В-27.10 | 2.5 | 2.93 |  | 2010-08-29 | 9:05 | 2010-08-30 | 9:20 | 0.32239 | 24.25 | 7.8179 | По сообщению .
7 | В-111.06 - Мархлевского 31а | 3 | 2 |  | 2010-08-29 | 9:00 | 2010-08-30 | 10:15 | 0.16455 | 25.25 | 4.1548 | По сообщению.
8 | К1Т014 - Сосновая 9б | 6 | 1.5 |  | 2010-08-31 | 9:50 | 2010-09-01 | 10:45 | 0.1309 | 24.9167 | 3.2615 | По сообщению .
9 | В - 91.01 - Кр. Зорь 17а | 3 | 1 |  | 2010-08-31 | 11:45 | 2010-09-01 | 12:00 | 0.041137 | 24.25 | 0.99757 | По сообщению
10 | А-21.14 - Пушкина 2 | 7 | 0.93 |  | 2010-08-31 | 10:10 | 2010-09-01 | 14:00 | 0.054349 | 27.8333 | 1.5127 | По сообщению.
11 | В-82.03 - В-82.05 | [5 empty] | 2010-09-01 | 16:00 | 0 |  | 0 | не подтвердилось
12 | С8.13 - Колотилова 43 | 6 | 1.5 |  | 2010-09-01 | 9:10 | 2010-09-02 | 9:10 | 0.1309 | 24 | 3.1415 | По сообщению .
13 | 8 Марта 28 - С-21.46 |  |  |  | 2010-08-31 | 9:20 | 2010-09-02 | 11:40 | 0 | 50.3333 | 0 | завал задвижки
14 | А-2.07 - А-2.09 | 6.8 | 4 |  | 2010-09-01 | 16:10 | 2010-09-02 | 16:45 | 0.99094 | 24.5833 | 24.3606 | По сообщению .
15 | С-21.44 - 8 Марта 29 | 6.5 | 2 |  | 2010-09-03 | 2:20 | 2010-09-04 | 3:05 | 0.24221 | 24.75 | 5.9947 | По сообщению .
16 | В-24.88 - Маяковского 26 | 6 | 3 |  | 2010-09-03 | 12:20 | 2010-09-04 | 14:45 | 0.52359 | 26.4167 | 13.8315 | По сообщению кап.ремонт
17 | А-89 - А-89.02 | [5 empty] | 2010-09-06 | 11:00 | 0 |  | 0 | Аварийный ремонт (повр. нет)
| А-25.38-->Батурина,8 | 6 | 1.2 |  | 2010-09-05 | 12:20 | 2010-09-06 | 14:00 | 0.083774 | 25.6667 | 2.1502 | По сообщению .
| В-19.03-->В-19.09 | 6.5 | 3 |  | 2010-09-05 | 16:00 | 2010-09-06 | 16:10 | 0.54497 | 24.1667 | 13.1701 | По сообщению .
18 | С-21.38-->Дунаева,46 | 3 | 1.2 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 10:30 | 0.059237 | 15.9167 | 0.94286 | По сообщению .
19 | В-47.09/1-->Демидова,10 прямая | 6.8 | 1.3 |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 14:30 | 0.10467 | 19.9167 | 2.0846 | По сообщению .
20 | Н/ст->Пар.Коммуны, 5в |  |  |  | 2010-09-16 | 18:35 | 2010-09-17 | 18:15 | 0 |  | 0 | при Испытаниях т/с
21 | В-115->В-115.13 | 3 | 1.5 |  | 2010-09-19 | 15:40 | 2010-09-20 | 16:00 | 0.092558 | 24.3333 | 2.2523 | По сообщению .
22 | А-2.11-->Карьерная, 55. | 7 | 6 |  | 2010-09-20 | 19:00 | 2010-09-21 | 19:20 | 2.2622 | 24.3333 | 55.046 | По сообщению .
23 | В-112/1->В-112 | 3 | 1 |  | 2010-09-21 | 7:50 | 2010-09-22 | 10:00 | 0.041137 | 26.1667 | 1.0764 | По сообщению .
24 | А-19.15-->А-19.31 | 7 | 1 |  | 2010-09-22 | 16:00 | 2010-09-23 | 9:15 | 0.062838 | 17.25 | 1.084 | По сообщению
25 | В-64.08-->Дзержинского,49 | 3 | 2 |  | 2010-09-22 | 8:00 | 2010-09-23 | 9:45 | 0.16455 | 25.75 | 4.2371 | По сообщению
26 | В-59.07-->Ермака,3 | 3 | 1.4 |  | 2010-09-22 | 8:00 | 2010-09-23 | 11:00 | 0.080629 | 27 | 2.177 | По сообщению
27 | В-47.17->В-47.21 | 7 | 3 |  | 2010-09-22 | 11:05 | 2010-09-23 | 11:45 | 0.56554 | 24.6667 | 13.95 | По сообщению
28 | А-21.14->А-21.16(подающий) | 7 | 1 |  | 2010-09-22 | 14:20 | 2010-09-23 | 14:35 | 0.062838 | 24.25 | 1.5238 | По сообщению
29 | А-38.12->9Января,11 | 3 | 1.8 |  | 2010-09-22 | 13:10 | 2010-09-23 | 18:50 | 0.13328 | 29.6667 | 3.9541 | По сообщению
30 | А-39.31->Фурманова,22 | [5 empty] | 2010-09-24 | 14:55 | 0 |  | 0 | повр. В подвале
31 | А-25.32->Батурина,14/2 (обратный т/пр.) | 3 | 1.5 |  | 2010-09-26 | 10:15 | 2010-09-27 | 10:55 | 0.092558 | 24.6667 | 2.2831 | По сообщению .
32 | В-47.19->пер.Пограничного,11 | 3 | 2 |  | 2010-09-27 | 8:45 | 2010-09-28 | 9:15 | 0.16455 | 24.5 | 4.0314 | По сообщению .
33 | н/станция->Ф.Энгельса,74а | 3 | 1.5 |  | 2010-09-26 | 15:00 | 2010-09-27 | 16:00 | 0.092558 | 25 | 2.314 | По сообщению .
34 | В-93->В-93.01 | 3 | 1 |  | 2010-09-26 | 16:30 | 2010-09-28 | 12:45 | 0.041137 | 44.25 | 1.8203 | По сообщению .
35 | А-43.46->пер.9-го Января,3 | 7 | 1.7 |  | 2010-09-27 | 12:45 | 2010-09-28 | 13:00 | 0.1816 | 24.25 | 4.4038 | По сообщению .
36 | В-66->В-66.02 | 3 | 1.3 |  | 2010-09-26 | 16:30 | 2010-09-28 | 10:55 | 0.069522 | 42.4167 | 2.9489 | По сообщению .
37 | н/станция->Ф.Энгельса,26- | 6 | 3 |  | 2010-09-27 | 15:00 | 2010-09-28 | 15:45 | 0.52359 | 24.75 | 12.9588 | По сообщению кап.ремонт
38 | А-45.03->пер.Пограничного,80 | 6 | 3 |  | 2010-09-28 | 15:20 | 2010-09-29 | 16:20 | 0.52359 | 25 | 13.0897 | По сообщению кап.ремонт
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 10.2459 |  | 230.8144
| ИТОГО за месяц: | 275.3509 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И. Е.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.09.10 г. по 30.09.10 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Кап.ремонт | 2010-09-01 | В -64.64 - Динамовская 2 | [5 empty] | 82 | 26 | 0.1373
2 | Повреждение | 2010-09-01 | К1Т014 - Сосновая 9б | [5 empty] | 70 | 8 | 0.030787
3 | Повреждение | 2010-09-01 | В - 91.01 - Кр. Зорь 17а | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
4 | [8 empty] | 82 | 84 | 0.44359
5 | Монтаж т/тр | 2010-09-01 | В-86 - В-86.01 | [5 empty] | 150 | 222 | 3.9229
6 | Повреждение | 2010-09-01 | А-21.14 - Пушкина 2 | [5 empty] | 207 | 32 | 1.0769
7 | Повреждение | 2010-09-01 | В-82.03 - В-82.05 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
8 | Повреждение | 2010-09-02 | С8.13 - Колотилова 43 | [5 empty] | 51 | 72 | 0.14708
| Врезка | 2010-09-02 | н/ст Ф.Энгельса 28 | [5 empty] | 82 | 56 | 0.29573
9 | Повреждение | 2010-09-02 | 8 Марта 28 - С-21.46 | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
10 | Повреждение | 2010-09-02 | А-2.07 - А-2.09 | [5 empty] | 207 | 105.7 | 3.5571
11 | Повреждение | 2010-09-03 | С-21.44 - 8 Марта 29 | [5 empty] | 150 | 11 | 0.19438
12 | [8 empty] | 100 | 27 | 0.21205
13 | Повреждение | 2010-09-03 | В-24.88 - Маяковского 26 | [5 empty] | 150 | 70 | 1.237
14 | Определение утечки | 2010-09-17 | В-112.08-->В-112.28 | [5 empty] | 150 | 103 | 1.8201
15 | Определение утечки | 2010-09-17 | С-21.38-->Дунаева,46 | [5 empty] | 70 | 18 | 0.06927
16 | Повреждение | 2010-09-17 | В-47.09/1-->Демидова,10 прямая | [5 empty] | 82 | 24 | 0.12674
17 | Повреждение | 2010-09-17 | Н/ст->Пар.Коммуны, 5в | [5 empty] | 150 | 65 | 1.1486
18 | кап. ремонт | 2010-09-18 | А-49.26-->Ленина, 138 (ГВС по обратке) | [5 empty] | 100 | 112 | 0.87962
19 | кап. ремонт | 2010-09-20 | А-38.12->9 Января,11 | [5 empty] | 82 | 114 | 0.60202
20 | Замена тр-да | 2010-09-20 | В-4->В-4.01 | [5 empty] | 100 | 154.5 | 1.2134
21 | Повреждение | 2010-09-20 | В-115->В-115.13 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
22 | кап. ремонт | 2010-09-21 | С-49 -> C-49.01 прямой труб-д | [5 empty] | 259 | 54 | 2.8449
23 | [8 empty] | 207 | 68 | 2.2884
24 | Повреждение | 2010-09-21 | А-2.11-->Карьерная, 55. | [5 empty] | 106 | 11 | 0.097069
25 | Повреждение | 2010-09-22 | В-112/1->В-112 | [5 empty] | 408 | 83 | 10.8511
26 | Повреждение | 2010-09-23 | А-19.15-->А-19.31 | [5 empty] | 51 | 52 | 0.10622
27 | Кап.ремонт | 2010-09-23 | Новая т/к-->В-24.116 | [5 empty] | 100 | 24 | 0.18849
28 | [8 empty] | 150 | 54 | 0.95423
29 | Повреждение | 2010-09-23 | В-64.08-->Дзержинского,49 | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
30 | Повреждение | 2010-09-23 | В-59.07-->Ермака,3 | [5 empty] | 51 | 21 | 0.042898
31 | Повреждение | 2010-09-23 | В-47.17->В-47.21 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
32 | переврезка | 2010-09-23 | А-49.24->А-49.26 | [5 empty] | 100 | 131.6 | 1.0336
33 | Повреждение | 2010-09-23 | А-21.14->А-21.16(подающий) | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
34 | Повреждение | 2010-09-24 | А-38.12->9Января,11 | [5 empty] | 82 | 114 | 0.60202
35 | Повреждение | 2010-09-27 | А-25.32->Батурина,14/2 (обратный т/пр.) | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
36 | повр. т/с | 2010-09-28 | В-47.19->пер.Пограничного,11 обратный т/труб-д | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
37 | повр. т/с | 2010-09-28 | н/станция->Ф.Энгельса,74а обратный труб-д | [5 empty] | 100 | 105 | 0.82464
38 | определ.повр. | 2010-09-28 | В-93->В-93.01 | [5 empty] | 70 | 26 | 0.10006
39 | устран. поврежд | 2010-09-28 | В-66->В-66.02 | [5 empty] | 150 | 72 | 1.2723
40 | кап. ремонт | 2010-09-28 | н/станция->Ф.Энгельса,26- | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
41 | кап. ремонт | 2010-09-29 | В-94->пер.1Рабфаковского,3 обратный труб-д | [5 empty] | 100 | 115 | 0.90318
42 | устран. поврежд | 2010-09-29 | А-45.03->пер.Пограничного,80 подающ. труб-д | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
43 | кап. ремонт | 2010-09-29 | А-41->А-41.01 | [5 empty] | 150 | 23 | 0.40643
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 44.5365
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И. Е.