## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.01.21 г. по 31.01.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | K-1.01 - Суворова 72 | 8.5 |  | 0.2 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 0:00 | 2021-01-12 | 13:50 | 0.0027698 | 0 | 157.8333 | 0.43716 | 0
2 |  | B-112.32 - Парижской Коммуны 5а | 5.7 |  | 0.4 |  | 2021-01-15 | 15:40 | 2021-01-15 | 19:25 | 0.0090726 | 0 | 3.75 | 0.034022 | 0 | по сообщению
3 |  | C-43.44 - C-43.46 | 5.3 |  |  |  | 2021-01-21 | 7:00 | 2021-01-21 | 11:20 |  | 0 | 4.3333 | 171 | 0 | по пр. уч. ИГТЭ
4 |  | A-72.23 - A-72.31 | 6.6 |  | 2 |  | 2021-01-12 | 11:20 | 2021-01-22 | 11:25 | 0.24406 | 0 | 240.0833 | 58.5959 | 0 | по сообщению
5 |  | А-37 (А-37 - A-37.01) |  | 3 | 3 |  | 2021-01-13 | 14:35 | 2021-01-25 | 9:30 | 0 | 0.37023 | 282.9167 | 0 | 104.7453 | по сообщению
6 |  | C-43.12 - 3 Сосневская 120 | 5.6 |  | 12.4 |  | 2021-01-25 | 12:50 | 2021-01-26 | 12:45 | 8.6419 | 0 | 23.9167 | 206.6859 | 0 | по сообщению
7 |  | A-72.23 - A-72.31 |  | 3.2 | 3 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 0:00 | 2021-01-27 | 10:10 | 0 | 0.38238 | 106.1667 | 0 | 40.5956
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 8.8978 | 0.75261 |  | 436.753 | 145.3409
|  | ИТОГО за месяц: | 594.3804 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 444.2025 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 150.1779 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.01.21 г. по 31.01.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-01-12 | K-1.01 - Суворова 72 | [6 empty] | 51 |  | 82 | 0.16751 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-01-15 | B-112.32 - Парижской Коммуны 5а | [6 empty] | 51 |  | 8 | 0.016342 | 0
3 |  | прочистка грязевика | 2021-01-16 | н/ст - К1Т001 | [6 empty] | 207 |  | 6 | 0.20192 | 0
4 |  | замена трубопровода | 2021-01-16 | B-112.32 - Парижской Коммуны 5а | [6 empty] | 51 |  | 8 | 0.016342 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-01-21 | C-43.44 - C-43.46 | [6 empty] | 207 |  | 64 | 2.1538 | 0
[11 empty] | 150 |  | 89 | 1.5727 | 0
6 |  | переврезка в т/к | 2021-01-21 | C- 21.71 | [7 empty] | 100 | 19 | 0 | 0.14922
7 |  | переврезка в т/к | 2021-01-21 | К1Т019 | [7 empty] | 125 | 45 | 0 | 0.55222
8 |  | переврезка в т/к | 2021-01-21 | К1Т012W - Шошина 10 | [6 empty] | 51 |  | 76 | 0.15525 | 0
9 |  | устр.повр. т/с | 2021-01-22 | A-72.23 - A-72.31 | [6 empty] | 100 |  | 47 | 0.36913 | 0
[11 empty] | 70 |  | 35 | 0.13469 | 0
10 |  | замена зап. арматуры | 2021-01-22 | К1Т019 - К1Т012 | [6 empty] | 125 | 125 | 55 | 0.67493 | 0.67493
11 |  | замена трубопровода | 2021-01-25 | Косарева 5 (a-51.003 - a-51.103) | [6 empty] | 150 |  | 32 | 0.56547 | 0
[11 empty] | 125 |  | 50 | 0.61357 | 0
12 |  | устр.повр. т/с | 2021-01-25 | А-37 (А-37 - A-37.01) | [7 empty] | 150 | 106 | 0 | 1.8731
13 |  | переврезка в т/к | 2021-01-25 | C-21.19 - К1Т019 | [6 empty] | 100 |  | 19 | 0.14922 | 0
[11 empty] | 51 |  | 61 | 0.12461 | 0
14 |  | устр.повр. т/с | 2021-01-26 | C-43.12 - 3 Сосневская 120 | [6 empty] | 100 |  | 21 | 0.16493 | 0
15 |  | замена зап. арматуры | 2021-01-26 | К1Т010 - К1Т012 | [7 empty] | 150 | 56 | 0 | 0.98957
16 |  | замена трубопровода | 2021-01-27 | C-43.12 - 3 Сосневская 120 | [7 empty] | 100 | 21 | 0 | 0.16493
17 |  | устр.повр. т/с | 2021-01-27 | A-72.23 - A-72.31 | [7 empty] | 82 | 82 | 0 | 0.43303
18 |  | замена трубопровода | 2021-01-27 | 2 Меланжевая 7 (ст. - C-50.38(1) - ст.) | [6 empty] | 100 |  | 47 | 0.36913 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 7.4495 | 4.837
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________