## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 30.04.19 г. по 31.05.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | A-11.07 - Советская 55 | 2.1 | 5 |  | 2019-05-22 | 18:48 | 2019-05-22 | 19:17 | 0.86044 | 0.48333 | 0.41588 | по сообщению
2 | 1 | C-21.76 - Калинина 10 | 4 | 5 |  | 2019-05-22 | 18:22 | 2019-05-22 | 18:49 | 1.1875 | 0.45 | 0.53439 | по сообщению
3 | 1 | C-22.10 - Шереметевский 96 | 3 | 6 |  | 2019-05-22 | 20:39 | 2019-05-22 | 21:02 | 1.4809 | 0.38333 | 0.56769 | по сообщению
4 | 1 | A-60 - А-60.02 | 3 | 2 |  | 2019-05-23 | 9:40 | 2019-05-23 | 11:20 | 0.16455 | 1.6667 | 0.27425 | по сообщению
5 | 1 | C-21.28 - Шереметевский 74 | 4.8 | 4 |  | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 9:20 | 0.83256 | 0.33333 | 0.27752 | по сообщению
6 | 1 | C-11.02 - С-11.04 | 2.8 | 4 |  | 2019-05-23 | 16:35 | 2019-05-23 | 16:50 | 0.63588 | 0.25 | 0.15897 | по сообщению
7 | 2 | D-42.17 - D-42.19 | 4.7 | 5 |  | 2019-05-23 | 14:10 | 2019-05-23 | 14:27 | 1.2872 | 0.28333 | 0.36472 | по сообщению
8 | 1 | A-2.17 - а-2.17 | 2.4 | 3 |  | 2019-05-24 | 20:58 | 2019-05-24 | 21:50 | 0.33115 | 0.86667 | 0.28699 | по сообщению
9 | 2 | D-41.20 - Д. Бедного 119 | 4.8 | 2.5 |  | 2019-05-28 | 15:10 | 2019-05-28 | 15:36 | 0.32522 | 0.43333 | 0.14093 | по сообщению
10 | 1 | A-30.04 - Калинина 9/21 | 6.1 | 5 |  | 2019-05-28 | 5:40 | 2019-05-28 | 6:00 | 1.4665 | 0.33333 | 0.48883 | по сообщению
11 | 2 | D-41.42 - D-41.44 | 4.9 | 1 |  | 2019-05-30 | 10:30 | 2019-05-30 | 11:03 | 0.052574 | 0.55 | 0.028916 | по сообщению
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 8.6246 |  | 3.5391
|  | ИТОГО за месяц: | 24.826 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 30.04.19 г. по 31.05.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена тр-да | 2019-04-30 | С-47.02 - 1 Меланжевая 6 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
2 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-22 | A-11.07 - Советская 55 | [5 empty] | 51 | 36 | 0.073539
3 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-22 | C-21.76 - Калинина 10 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
4 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-22 | C-22.10 - Шереметевский 96 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
5 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-23 | A-60 - А-60.02 | [5 empty] | 100 | 37 | 0.29059
6 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-23 | C-21.28 - Шереметевский 74 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
7 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-23 | C-11.02 - С-11.04 | [5 empty] | 82 | 62 | 0.32741
8 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-23 | D-42.17 - D-42.19 | [5 empty] | 309 | 117 | 8.7736
9 |  | тек. ремонт | 2019-05-23 | D-69.05 - D-69.07 | [5 empty] | 207 | 136 | 4.5767
10 | [9 empty] | 150 | 182 | 3.2161
11 | [9 empty] | 100 | 96 | 0.75396
12 |  | тек. ремонт | 2019-05-23 | н/ст Лежневская 159 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
13 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-24 | A-2.17 - а-2.17 | [5 empty] | 32 | 4 | 0.0032169
14 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-28 | D-41.20 - Д. Бедного 119 | [5 empty] | 70 | 24 | 0.09236
15 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-28 | A-30.04 - Калинина 9/21 | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278
16 |  | тек. ремонт | 2019-05-29 | B-131.67 - B-131.69 | [5 empty] | 100 | 62 | 0.48693
17 | [9 empty] | 82 | 140 | 0.73932
18 | [9 empty] | 70 | 30 | 0.11545
19 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-30 | D-41.42 - D-41.44 | [5 empty] | 100 | 69 | 0.54191
20 |  | замена задвижек | 2019-05-31 | Темный 17 - Темный 17 | [5 empty] | 70 | 42 | 0.16163
21 |  | тек. ремонт | 2019-05-31 | н/ст Б. Хмельницкого 4 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
22 |  | тек. ремонт | 2019-05-31 | н/ст Ташкентская 42 | [5 empty] | 150 | 3 | 0.053013
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 21.2869
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________