## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
ст |  |  | ул.13 Березниковская 43а | Ивоблавтобыт | н/д | 27 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
t027 | РУ2018 |  | пер.2 Торфяной 21 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1990 | 69 | 0.07 | 0.07 | И-8/2018 | Надземная
TB027009 | ст |  | пер.Силикатный 44 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 4 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
tb027003 | ст |  | пер.Силикатный 48 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 20 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
tb027103 | ст |  | ул.13 Березниковская 20 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 13 | 0.051 | 0.051 | II-97/2007 | Подземная канальная
TB027001 | см сп пр |  | ул.13 Березниковская 19 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 4.8 | 0.082 | 0.082 | игтск-СТС-2/2019 | Надземная
tb027003 | tb027103 | ул.13 Березниковская 20 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | II-96/2007 | Подземная канальная
TB027003 | tb027003 | пер.Силикатный 48 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 17 | 0.1 | 0.1 | II-98/2007 | Подземная канальная
TB027002 | вых из зем | пер.Силикатный 46 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 4.3 | 0.15 | 0.15 | II-27/2010 | Надземная
TB027002(1) | ст |  | пер.Силикатный 57 | не принята |  | 5.5 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
TB027002(2) | ст |  | пер.Силикатный 57 | не принята |  | 5.5 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
TB027002 | опуск в зем | пер.Силикатный 46 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 42 | 0.15 | 0.15 | И-II-5/2018-часть | Надземная
TB027003 | TB027004 | пер.Силикатный 46 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 15.6 | 0.15 | 0.15 | игтск-15/2011 | Подземная канальная
TB027004 | ст |  | пер.Силикатный 46 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 13.6 | 0.051 | 0.051 | игтск-15/2011 | Подземная канальная
TB027005 | TB027006 |  | пер.Торфяной 59 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 68.1 | 0.1 | 0.1 | II-65/2007 | Подземная канальная
TB027006 | ст |  | пер.Торфяной 59 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 3 | 0.1 | 0.1 | II-65/2007 | Подземная канальная
TB027008 | TB027008/1 | пер.Силикатный 44 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 51.7 | 0.1 | 0.1 | II-89/2009 | Подземная канальная
TB027008 |  | пер.Силикатный 53 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | игтск-СТС-3/2019; II-28/2010,1999, | Подземная канальная
TB027007 | TB027008 | пер.Силикатный 53 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 14 | 0.15 | 0.15 | II-66/2009 | Подземная канальная
опуск в зем | TB027007 | пер.Силикатный 53 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 12 | 0.15 | 0.15 | II-66/2009 | Подземная канальная
TB027005 | ст |  | пер.Торфяной 57 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 25 | 0.07 | 0.07 | игтск-18/2011 | Подземная канальная
TB027001 | tb027001 |  | ул.13 Березниковская | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 42.2 | 0.207 | 0.207 | 2013, II-84а/2008 | Надземная
tb027001 | tb027001/1 | пер.Силикатный 48 | пер.Силикатный 48 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 18.5 | 0.259 | 0.259 | 2013, II-65/2008 | Подземная канальная
н/б ЖБК,искл.из произв.проц. | TB027001 |  |  | откл | н/д | 7 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
tb027 | TB027/1 | пер.Торфяной 63 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 11.3 | 0.0505 | 0.0505 | II-50/2018 | Подземная бесканальная
TB027/1 | TB027/2 | пер.Торфяной 63 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 26 | 0.051 | 0.051 | II-50/2018 | Подземная бесканальная
TB027002(2) | уу |  | пер.Силикатный 57 | 1 |  | 1.05 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
TB027002(1) |  |  | пер.Силикатный 55 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
TB027/1 | ст |  | пер.Торфяной 63 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 12.5 | 0.038 | 0.038 | II-50/2018 | Подземная бесканальная
н/бЖБК ГВ | TB027001W |  |  | откл | н/д | 7 | 0.207 | 0.15 |  | Подземная канальная
TB027001W | см сп пр |  | ул.13 Березниковская 19 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 4.8 | 0.032 | 0.032 | игтск-СТС-2/2019 | Надземная
TB027001W | tb027001W | ул.13 Березниковская 19 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 38 | 0.1 | 0.051 | 2013, II-84/2008 | Надземная
tb027001W | tb027001/1W | пер.Силикатный 48 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 18.5 | 0.207 | 0.15 | II-65/2008 | Подземная канальная
TB027002W | опуск в земW | пер.Силикатный 46 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 42 | 0.15 | 0.1 | И-II-5/2018-часть | Надземная
опуск в земW | TB027007W | пер.Силикатный 46 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 12 | 0.1 | 0.051 | II-66/2009 | Подземная канальная
TB027007W | TB027008W | пер.Силикатный 46 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 14 | 0.1 | 0.051 | II-66/2009 | Подземная канальная
TB027008W | см мат пр | пер.Силикатный 53 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 3.5 | 0.04 | 0.04 | игтск-СТС-3/2019; II-28/2010 1999, | Подземная канальная
TB027008W | TB027008/1W | пер.Силикатный 44 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 51.7 | 0.082 | 0.051 | II-89/2009 | Подземная канальная
TB027009W | ст |  | пер.Силикатный 44 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 4 | 0.07 | 0.051 |  | Подземная канальная
tb027103 | ст |  | ул.13 Березниковская 22 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 63.7 | 0.1 | 0.1 | II-97/2007 | Подземная канальная
|  |  | ул.13 Березниковская 42 | 1 | н/д | 28 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
|  |  |  | откл | н/д | 30 | 0.082 | 0.082
|  |  |  | откл | н/д | 10 | 0.027 | 0.027
TB027008/1 | TB027009 | пер.Силикатный 44 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 29 | 0.1 | 0.1 | II-89/2009 | Подземная канальная
TB027004 | TB027005 | пер.Торфяной |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 115.05 | 0.1 | 0.1 | игтск-16/2011 | Подземная канальная
TB027/2 | ст |  | пер.Торфяной 61 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 21.5 | 0.0405 | 0.0405 | II-50/2018 | Подземная бесканальная
TB027/2 | ст |  | пер.Торфяной 63 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 20 | 0.038 | 0.038 | II-50/2018 | Подземная бесканальная
уу |  |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  |  | 1 |  | 37 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу |  | пер.Силикатный 53а | 1 |  | 4.1 | 0.07 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | пер.Силикатный 53а | 1 |  | 3.35 | 0.0505 | 0.0505 |  | Подвальная
|  |  | ул.13 Березниковская 19 | 1 |  | 12 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
|  |  | ул.13 Березниковская 19 | 1 |  | 12 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Торфяной 59 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ст |  | ул.13 Березниковская 20 | ул.13 Березниковская 20 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.13 Березниковская 22 | ул.13 Березниковская 22 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.2 Торфяной 21 | 1 |  | 4 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | TB027002(1) |  | пер.Силикатный 55 | не принята |  | 5 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | ст | пер.Силикатный 55 | пер.Силикатный 57 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 34 | 0.1 | 0.1 | игтск-17/2011 | Подземная канальная
ст | TB027002(2) |  | пер.Силикатный 57 | не принята |  | 5 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | ст | пер.Силикатный 57 | пер.Силикатный 59 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 39 | 0.1 | 0.1 | игтск-17/2011 | Подземная канальная
ст |  |  | пер.Силикатный 59 | 1 |  | 6 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Силикатный 48 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Силикатный 46 | 1 |  | 4 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Торфяной 57 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Торфяной 61 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | вр |  | пер.Торфяной 61 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Торфяной 63 | 1 |  | 3 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
tb027001/1 | TB027002 | пер.Силикатный 48 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 52 | 0.259 | 0.259 |  | Надземная
tb027001/1W | TB027002W | пер.Силикатный 48 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 65.5 | 0.082 | 0.07 | игтск-3/2013 | Надземная
ст | уу |  | пер.Силикатный 53 | 1 |  | 4.45 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  |  | 1 |  | 4.8 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
TB027008/1W | TB027009W | пер.Силикатный 44 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 29 | 0.082 | 0.051 | II-89/2009 | Подземная канальная
ст | уу |  | пер.Силикатный 44 | 1 |  | 9.18 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  |  | 1 |  | 4.48 | 0.07 | 0.051 |  | Подвальная
Кот.АО "Железобетон" | TK1 | ул.13 Березниковская 1 |  | АО Железобетон | 1985 | 160 | 0.259 | 0.259 |  | Надземная
TK1 | см d | ул.13 Березниковская 1 |  | АО Железобетон | 1985 | 190 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
TK1 | TK2 | ул.13 Березниковская 1 |  | АО Железобетон | 2007 | 134.2 | 0.125 | 0.125 |  | Надземная
TK2 |  |  |  | 1 |  | 9.6 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
TK2 | ст |  |  | 1 |  | 110 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
TK3 |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
TK3 |  |  |  | 1 |  | 23.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
Кот.АО "Железобетон" | см d |  |  | 1 |  | 15.4 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
Кот.АО "Железобетон" гвс | см d |  |  | 1 |  | 180 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
см d |  |  |  | 1 |  | 63.8 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст | TK3 |  |  | 1 |  | 176.8 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
см d | ст |  | ул.13 Березниковская 37 | АО Железобетон | 1985 | 140 | 0.1 | 0.1 |  | Надземная
см d | стW |  | ул.13 Березниковская 37 | 1 |  | 228 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
Кот.АО "Железобетон" гвс | уу кот.АО Железобетон вв1 гвс | ул.13 Березниковская 1 | ул.13 Березниковская | 1 | 1979 | 7 | 0.1 | 0.051 |  | Надземная
Кот.АО "Железобетон" | уу кот.АО Железобетон вв1 отоп | ул.13 Березниковская 1 | ул.13 Березниковская | 1 | 1979 | 7 | 0.207 | 0.207 |  | Надземная
tb027 | TB027001 |  | ул.13 Березниковская | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 185.5 | 0.207 | 0.207 | II-84а/2008 | Надземная
TK2 | ст | ул.13 Березниковская 1 |  | АО Железобетон | 2007 | 355.8 | 0.125 | 0.125 |  | Надземная
ст | уу кот.АО Железобетон выв.на ж/д пер.2 Торфяной 21 |  | пер.2 Торфяной 21 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1990 | 0.001 | 0.07 | 0.07 |  | Надземная
TB027002 | ст |  | пер.Силикатный 55 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 23 | 0.1 | 0.1 | игтск-17/2011 | Подземная канальная
TB027007 | ст |  | пер.Силикатный 53а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 83 | 0.082 | 0.082 | II-71/2006 | Подземная канальная
TB027007W | ст |  | пер.Силикатный 53а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 83 | 0.051 | 0.051 | II-71/2006 | Подземная канальная
| ст | пер.Силикатный 53 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 32 | 0.088 | 0.088 | игтск-СТС-3/2019 ; II-28/2010,1999, | Подземная канальная
см мат пр | ст | пер.Силикатный 53 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 32 | 0.0404 | 0.0404 | игтск-СТС-3/2019 ; II-28/2010 1999, | Подземная канальная
ст |  |  | ул.13 Березниковская 37 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
стW |  |  | ул.13 Березниковская 37 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.13 Березниковская 19 | ул.13 Березниковская 19 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
вр | ст |  | ул.13 Березниковская 19 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 2.5 | 0.082 | 0.082 |  | Надземная
вр |  |  | ул.13 Березниковская 19 | 1 |  | 3 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
вр |  | ул.13 Березниковская 19 |  | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
вр | ст |  | ул.13 Березниковская 19 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 2.5 | 0.032 | 0.032 |  | Надземная
ст |  |  | ул.13 Березниковская 19 | 1 |  | 3 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
вых из зем | TB027003 | пер.Силикатный 46 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 32.3 | 0.15 | 0.15 | II-27/2010 | Подземная канальная
РУ2018 | см сп пр |  | пер.2 Торфяной 21 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1990 | 16 | 0.072 | 0.072 | II-46/2018 | Подземная бесканальная
вр |  |  | пер.Торфяной 61 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | ст | ул.13 Березниковская 1 |  | АО Железобетон | 2007 | 7 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
см сп пр | ст |  | пер.2 Торфяной 21 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1990 | 20.5 | 0.072 | 0.072 | II-46/2018 | Подземная канальная
см сп пр | вр |  | ул.13 Березниковская 19 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 36.5 | 0.032 | 0.032 | игтск-СТС-2/2019 | Подземная канальная
см сп пр | вр |  | ул.13 Березниковская 19 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 36.5 | 0.072 | 0.072 | игтск-СТС-2/2019 | Подземная канальная
уу |  |  | пер.Силикатный 57 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | пер.Силикатный 44 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу кот.АО Железобетон вв1 гвс | TB027001W | ул.13 Березниковская 1 | ул.13 Березниковская | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 742 | 0.1 | 0.051 | II-84а/2008 | Надземная
уу кот.АО Железобетон вв1 отоп | tb027 | ул.13 Березниковская 1 | ул.13 Березниковская | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1979 | 550 | 0.207 | 0.207 | II-84а/2008 | Надземная
уу кот.АО Железобетон выв.на ж/д пер.2 Торфяной 21 | t027 |  | пер.2 Торфяной 21 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1990 | 51.5 | 0.07 | 0.07 |  | Надземная
уу |  |  | пер.Силикатный 53а | 1 |  | 7 | 0.0505 | 0.0505 |  | Подвальная
уу |  |  | пер.Силикатный 53а | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная